## instalacion de aires
PROMEDIO -PRECOTIZACIONES |  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | PROMEDIO VALOR UNITARIO | PROMEDIO TOTAL | ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
1 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalación de breakematic | UND | 4 | 752000 | 1500000 | 1126000 | 4504000 | 1 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalación de breakematic | UND | 4
2 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalación de breakematic | UND | 1 | 658000 | 1200000 | 929000 | 929000 | 2 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye suministro e instalación de breakematic | UND | 1
3 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo de aire acondicionado de 60,000BTU tipo posi techo, incluye suministro e intalacion de breakematic | UND | 2 | 940000 | 1500000 | 1220000 | 2440000 | 3 | Desmonte de aire existente e instalación y puesta en marcha de nuevo de aire acondicionado de 60,000BTU tipo posi techo, incluye suministro e intalacion de breakematic | UND | 2
4 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 2350000 | 2000000 | 2175000 | 2175000 | 4 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 36,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1
5 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida eléctrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 2350000 | 1500000 | 1925000 | 1925000 | 5 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 24,000BTU tipo mini split, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida eléctrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1
6 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 60,000BTU tipo piso techo, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 4 | 2350000 | 1500000 | 1925000 | 7700000 | 6 | Instalación y puesta en marcha de aire acondicionado de 60,000BTU tipo piso techo, incluye soportes, EMT de 3/4 con sus accesorios, material eléctrico, caja de breaker, breaker, breakematic, accesorios de instalación y acometida electrica de 45m de cable eléctrico encauchetado 3x10 AWG por línea, bases metálicas para montar condensadoras y evaporadoras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 4
SUBTOTAL | [6 empty] | 19673000 | SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 15% | 2950950 | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 15%
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 983650 | UTILIDAD |  |  |  | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19% | 186893.5 | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
VALOR TOTAL | [6 empty] | 23794493.5 | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0