## Ibrid MX-6
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | CARCASA FRONTAL CON TECLADO |  | CARCASA FRONTAL CON BARRERAS |  | DISPLAY |  | RECUBRIMIENTO GOMA EXTERNA |  | MANTENIMIENTO Y CALIBARCION
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | ESSM-Nobsa | 130617N-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
2 | ESSM-Nobsa | 130617N-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
3 | ESSM-Nobsa | 21052XD-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
4 | ESSM-Nobsa | 21052XD-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
5 | ESSM-Nobsa | 18100PA-005 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
6 | ESSM-Nobsa | 18100PA-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
7 | ESSM-Nobsa | 18100PA-020 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
8 | ESSM-Ubaté | 21052XD-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
9 | ESSM-Ubaté | 21052XD-008 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
10 | ESSM-Ubaté | 18100PA-019 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
11 | ESSM-Ubaté | 18100PA-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
12 | ESSM-Ubaté | 18100PA-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
13 | ESSM-Cucuta | 13063W3-027 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
14 | ESSM-Cucuta | 21052XD-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
15 | ESSM-Cucuta | 21052XD-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
16 | ESSM-Cucuta | 18100PA-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
17 | ESSM-Cucuta | 18100PA-015 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
18 | ESSM-Amaga | 21052XD-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
19 | ESSM-Amaga | 18100PA-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
20 | ESSM-Amaga | 18100PA-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
21 | ESSM-Amaga | 18100PA-016 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
22 | ESSM-Amaga | 18100PA-007 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
23 | ESSM-Jamundi | 13063W4-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
24 | ESSM-Jamundi | 21052XD-010 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
25 | ESSM-Jamundi | 21052XD-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
26 | ESSM-Jamundi | 21052XD-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
27 | ESSM-Jamundi | 13063W4-003 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
28 | PSSM-Remedios | 130617N-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
29 | PSSM-Remedios | 18100PA-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
30 | PSSM-Remedios | 18100PA-018 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
31 | PSSM-Bucaramanga | 21052XD-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
32 | PSSM-Bucaramanga | 18100PA-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
33 | Fomento/Nobsa | 201038P-017 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
34 | Fomento/Nobsa | 201038P-020 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
35 | Fomento/Ubate | 201038P-014 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
36 | Fomento/Ubate | 201038P-013 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
37 | Fomento/Cucuta | 21038P-006 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
38 | Fomento/Amaga | 201038P-026 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1
39 | Fomento/Bucaramanga | 201038P-023 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
40 | Fomento/Bucaramanga | 201038P-025 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
41 | Fomento/Sede Central | 201038P-004 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
42 | Fomento/Sede Central | 201038P-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
43 | PAR/Ubate | 24110RW-001 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
44 | PAR-Cali | 2203248-011 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | PAR-Cali | 2203248-012 | Industrial Scientific | Ibrid MX-6 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0

## Xam-5600
No | ESTACION/PAR | SERIE | MARCA | MODELO O REFERENCIA | SENSOR O2 |  | SENSOR NO2 |  | SENSOR H2S |  | SENSOR CO |  | SENSOR CH4 |  | SENSOR CO2 |  | ESTADO BATERIA |  | PANTALLA |  | MANTENIMIENTO Y CALIBARCION
[5 empty] | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO |  | REQUIERE CAMBIO
[5 empty] | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | PAR-Nobsa | ARLH-0077 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1
2 | PAR-Nobsa | ARLH-0094 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1
3 | PAR-Nobsa | ARLH-0101 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1
4 | PAR-Nobsa | ARLH-0115 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1
5 | PAR-Cucuta | ARLH-0113 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
6 | PAR-Cucuta | ARLH-0055 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
7 | PAR-Cucuta | ARLH-0141 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
8 | PAR-Medellin | ARLH-0032 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
9 | PAR-Medellin | ARLH-0048 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
10 | PAR-Medellin | ARLH-0063 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
11 | PAR-Cali | ARLH-0067 | Dräger | X-am® 5600 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
12 | PAR-Pasto | ARLH-0109 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
13 | PAR-Bucaramanga | ARLH-0124 | Dräger | X-am® 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13