## CÁMARA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR
CÁMARA PTZ EXTERIORES - PERÍMETRO
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Resolución | Mínimo 4 Mpx
5 | WDR | 120 dB mínimo
6 | Mín. Iluminación | Tecnología que permita mantener la visualización a color en condiciones de baja iluminación.
7 | Distancia de iluminación | Mínimo 150 m
8 | Longitud focal | 7 mm a 130 mm o mejor tanto en cierre como en apertura
9 | Zoom óptico | Mínimo 30 X óptico y mínimo 12 X digital
10 | Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin
Inclinación: 0° a +90°, giro automático 180°
11 | Posiciones preestablecidas | Mínimo 200
12 | Eventos inteligentes | Analítica en borde basado en IA con deep learning. Eventos a identificar: Detección de cruce de líneas Detección de intrusiones Detección de objeto abandonado Detección de objeto retirado Detección de rostros Detección de región de entrada y/o salida Detección de cambio de escena Debe cumplir mínimo 4
13 | Compresión de video | H.265
14 | Transmisión de video | Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, visualización y transmisión remota, así: Para visualización local mínimo1920x1080, a 30 FPS. Para almacenamiento mínimo 1920x1080 a 30 FPS. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo la calidad requerida, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.
15 | Día/Noche | Automático
16 | Puerto de red | Un (1) RJ45 10/100 Base-T
17 | Protocolo de red | IPV4 e IPV6
18 | Interoperabilidad | ONVIF perfil S, G y T verificable en www.onvif.org
19 | Capacidad de almacenamiento | Debe soportar tarjeta Micro SD (hasta de 256 GB)
20 | Certificaciones | CE y/o UL
EMC y/o FCC
21 | Protección | IP 66, Mínimo IK 09
22 | Temperatura de funcionamiento | –25°C a +50°C
23 | Unidad de Almacenamiento externo | Debe incluir memoria de almacenamiento externo con las siguientes especificaciones: Capacidad: 128 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes
24 | Soporte | Debe contar con un soporte robusto en aluminio o acero cold rolled, resistentes al óxido y corrosión y cubierta en su totalidad con pintura electrostática.
Calibre: mínimo 14
Ducto: Transporte de conductores de telecomunicaciones y energía.
Medida: Desde 50 cm hasta 1,5 m de acuerdo a las condiciones de instalación requeridas en cada sede, tamaño que se definirá de acuerdo a la propuesta técnica presentado por el Contratista en la fase de planeación.
Herrajes: para la sujeción y ajuste que permitan asegurar y orientar la cámara.
Coraza o ducto: Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana o ducto EMT (interno) o IMC (Exterior), utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin.
25 | Accesorios | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación, fijación y puesta en funcionamiento (amarres, tornillos, cinta bandit, coraza, patchord intemperie).
26 | Alimentación | el Contratista deberá incluir para su correcto funcionamiento POE o HPOE o fuente de alimentación y la acometida eléctrica si es necesario

## CÁMARA PANORÁMICA FISHEYE (hidden)
CAMARA PANORAMICA FISHEYE
Ítem | Características | Detalles
1 | Sensor de imagen | CMOS entre 1/1,7 “ a 1/3".
2 | Resolución minima requerida | 6 Mpx o superior
3 | Sistema de escaneo | Progresivo
4 | Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual entre 1/1s a 1/100.000 s | Automático/Manual entre 1/1s a 1/22.000 s
5 | Mín. Iluminación | 0,2 lux color o menor | 0,05 lux color o menor
|  | 0,04 lux BN o menor | 0,008 lux BN o menor
0 Lux (Iluminador encendido)
6 | Distancia de iluminación | IR entre 10 y 15 mts
7 | Tipo de lente | fijo
8 | Longitud focal | entre 1,1 y 1,9 mm
9 | Campo de visión | Horizontal: 180° o superior
Vertical: 180° o superior
10 | Iris Control | Fijo
11 | Audio | Micrófono y altavoz integrados
12 | Sistema de reconocimiento e identificación | Debe contar con sitema de Identificación (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) cuyo fin tiene el definir la capacidad del dispositivo para para distinguir personas u objetos dentro de un área de cobertura.
13 | Instalación | Montaje en techo
14 | Modo de visualizacion | la camara debe contar con al menos los siguientes tipos de vistas: ° modo ojo de pez ° modo panoramico de 180° ° modo 4 canales o similar
15 | Compresión de video | H.265
16 | Transmisión vídeo | En el principal en modo fish eye en cualquiera de las siguientes resoluciones (2560 × 2560, 2048 × 2048, 1280 × 1280) todas ellas a 30 FPS o superior
en el flujo de transporte o secundario tambien en modo fisheye en cualquiera de las siguientes resoluciones o similares en tamaño : (720 × 720 o 480 × 480) cualquiera de ellas a 30 FPS o superior
17 | Capacidad de transmisión | Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, visualización en diferentes resoluciones y transmisión remota.
18 | Día/Noche | Soportado
19 | WDR | Soportado
20 | Balance de blancos | Soportado
21 | Reducción de ruido | Soportado
22 | Detección de movimiento | Soportado
23 | Micrófono incorporado | entre 2 a 4 microfonos
24 | Compresión de audio | PCM y/o G.711 y/o G.722 y/o MP3
25 | Alarmas | 1 entradas de alarma y 1 de salida para acciones de alarma y notificar al centro de monitoreo
26 | Evento de alarma | Incluir sistema de alarma minimo 3 de los siguientes eventos: deteccion de cruce de linea, Falla de almacenamiento; desconexión de la red; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; activacion de analiticas, deteccion de desenfoque, deteccion de merodeo, cable trampa y conteo de personas.
27 | Puerto de red | 1 RJ45 10/100 o superior
28 | Protocolo de red | IPv4 y/o IPv6
29 | Interoperabilidad | ONVIF perfil S y T verificable en www.onvif.org
30 | Protección | IP66 - IK 10
31 | Certificaciones | CE
EMC y/o FCC
UL
32 | La seguridad cibernética | Sistema de cifrado de vídeo; 802.1 x; filtrado IP/MAC; HTTPS; actualización confiable; arranque seguro o confiable
33 | Temperatura de funcionamiento | – 25°C a + 50°C
34 | Almacenamiento externo | Debe incluir memoria de almacenamiento externo con las siguientes especificaciones: Capacidad: 256 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes
35 | Indicaciones de alimentación | El ofertante deberá incluir todos los accesorios, inyectres PoE de ser necesario y adaptadores para la instalación y funcionamiento del dispositivo
ATRAS

## CÁMARA TIPO BULLET
CÁMARA BULLET
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Resolución minima requerida | Mínimo 4 Mpx
5 | Mín. Iluminación | Tecnología que permita mantener la visualización a color en condiciones de baja iluminación.
6 | Distancia de iluminación | Mínimo 40 m
7 | Tipo de lente | Varifocal motorizado
8 | Longitud focal | 2.7 mm – 8 mm o mejor en amplitud
9 | Analíticas necesarias | Analítica en borde basado en IA con deep learning. Eventos a identificar: Detección de cruce de líneas Detección de intrusiones Detección de objeto abandonado Detección de objeto retirado Detección de rostros Detección de región de entrada y/o salida Detección de cambio de escena Debe cumplir mínimo 4
10 | Transmisión de video | Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, visualización y transmisión remota, así: Para visualización local mínimo1920x1080, a 30 FPS. Para almacenamiento mínimo 1920x1080 a 30 FPS. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo la calidad requerida, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.
11 | compresion de video | H.265
12 | Día/Noche | Soportado
13 | WDR | 120 dB
14 | Puerto de red | RJ45 10 /100 o superior
15 | Protocolo de red | IPv4, IPv6.
16 | Interoperabilidad | ONVIF perfil S, G y T verificable en www.onvif.org
17 | Capacidad de almacenamiento | Soporte de Tarjeta Micro SD (hasta de 512 GB)
18 | Certificaciones | CE y/o UL
EMC y/o FCC
19 | Protección | IP 66, Mínimo IK 09
20 | Temperatura de funcionamiento | – 25°C a +50°C
21 | Unidad de Almacenamiento externo | Debe incluir memoria de almacenamiento externo con las siguientes especificaciones: Capacidad: 128 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes
22 | Accesorios | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación, fijación y puesta en funcionamiento (amarres, tornillos, cinta bandit, coraza, patchord intemperie,etc).
23 | Alimentación | El Contratista deberá incluir para su correcto funcionamiento POE o HPOE o fuente de alimentacion y la acometida electrica si es necesario

## CAMARA DOMO INTERIOR Y ASCENSOR
CÁMARA DOMO INTERIOR Y ASCENSORES
Ítem | Caracteristicas | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Resolución minima requerida | Mínimo 4 Mpx
5 | Mín. Iluminación | Tecnología que permita mantener la visualización a color en condiciones de baja iluminación.
6 | Distancia de iluminación | Mínimo 30 m
7 | Tipo de lente | Varifocal motorizado
8 | Longitud focal minima | Mínimo de 3 mm – 8 mm
9 | Compresión de video | H.265
10 | Eventos inteligentes | Analítica en borde basado en IA con deep learning. Eventos a identificar: Detección de cruce de líneas Detección de intrusiones Detección de objeto abandonado Detección de objeto retirado Detección de rostros Detección de región de entrada y/o salida Detección de cambio de escena Debe cumplir mínimo 4
11 | Transmisión de video | Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, visualización y transmisión remota, así: Para visualización local mínimo1920x1080, a 30 FPS. Para almacenamiento mínimo 1920x1080 a 30 FPS. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS. Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo la calidad requerida, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.
12 | Día/Noche | Automático
13 | WDR | 120 dB minimo
14 | Región de interés (Rol) | 4 areas como mínimo
15 | Puerto de red | RJ45 10/100 M
16 | Protocolo de red | IPv4, IPv6.
17 | Interoperabilidad | ONVIF perfil S, G y T verificable en www.onvif.org
18 | Temperatura de funcionamiento | –25°C a +50°C
19 | Certificaciones | CE y/o UL
EMC y/o FCC
20 | Protección | IP66, Mínimo IK 09
21 | Unidad de Almacenamiento externo | Debe incluir memoria de almacenamiento externo con las siguientes especificaciones: Capacidad: 128 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes
22 | Accesorios | Se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación, fijación y puesta en funcionamiento (amarres, tornillos, cinta bandit, coraza, patchord intemperie).
23 | Alimentación | el Contratista deberá incluir ipara su correcto funcionamiento POE o HPOE o fuente de alimentacion y la acometida electrica si es necesario
24 | Conectividad ascensores | Debe incluir cable viajero para el cableado de telecomunicaciones y energía. En el caso que aplique

## SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN (VMS)
SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN VIDEO - VMS
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Codificación | H.264 y H.265
5 | Generalidades | • Debe estar instalado sobre el hardware que permita procesar, configurar y ejecutar los flujos de videos de las cámaras suministradas e instaladas, garantizando optimo rendimiento del VMS. • La arquitectura de este software debe ser Cliente/Servidor. • Licenciamiento a perpetuidad para el total de cámaras del presente proceso. • Debe ser escalable ante las necesidades propias de la Entidad. • El Sistema de Gestion de Video y sistema de Control de Acceso deben estar integrados. • Debe soportar la infraestructura ofertada, que permita la configuración y compatibilidad del cómputo y almacenamiento, balanceando las cargas y garantizando alta disponibilidad.
6 | Certificación de funcionamiento | Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVR o servidores
7 | Aplicación de gestión con capacidad | • Debe permitir visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. • Gestión de Eventos y Alarmas. El sistema debe estar en la capacidad generar alarmas sobre fallas, desconexión y/o daño de los dispositivos y componentes de grabación, eléctrico, comunicación, visualización y eventos de analíticas de las cámaras. • Mapa o plano interactivo: multicapa para la ubicación de las cámaras, recepción y respuesta de alarmas en tiempo real y monitoreo en vivo. • Reproducción de video almacenado: en ventana independiente o ventana emergente, sin detener la reproducción en vivo. • Capacidad de bloqueo de video por segmentos de tiempo o eventos etiquetados. • Permitir configuración centralizada de permisos para los usuarios de la plataforma, incluso con integración de Directorio Activo de Windows, permitiendo la interacción de varios operadores al tiempo sobre la plataforma a través de diferentes tipos de clientes (Web, Software, Movil). • Soportar gestión de video hacia la visualización, permitiendo el envío de imágenes desde la workstation del operador. • La plataforma deberá soportar administración de información de vehículos a través de la individualización por Placas - LPR. El módulo debe estar incluido para que la entidad pueda a futuro contar con esta funcionalidad, haciendo uso de cámaras para reconocimiento de placas.
8 | Resolución de visualización y grabación | Debe permitir la gestión de video en resoluciones desde 1 MPX hasta 8 MPX mínimo
9 | Control de flujos de video y cámara | Soportar las siguientes funciones a nivel de cámaras e imagen desde la interfaz de usuario unificada para la gestión del VMS o desde Joystick • Pan, Till y Zoom – PTZ, sobre los flujos de video en vivo de las cámaras que cuenten con esta característica. • Permitir realizar toures, Presets. • Enfoque manual y automático.
10 | Seguridad | • Con el fin de evitar la fuga de información relacionada con la extracción de video desde un dispositivo móvil (smartphone), al momento de ingresar a la plataforma VMS, se deberá generar una marca de agua, donde se visualice: - El nombre del usuario. - Fecha y hora.
11 | Licenciamiento | • El requerido para garantizar el funcionamiento del hardware y software y la totalidad de las cámaras a suministrar e instalar. • El licenciamiento debe ser a perpetuidad a nombre de la Entidad y entregado en forma física y/o digital, al Supervisor del contrato. Asímismo, debe incluir las actualizaciones en la última versión estable, durante todo el tiempo de garantía (tres (3) años).
12 | Monitoreo | Debe tener interfaz de usuario intuitiva y centralizada para la administración de las cámaras, que permita la visualización de cualquier de estas previa configuración.
Debe permitir la configuración de salidas de video para visualización multiscreen y full screen del video en vivo y reproducción de las grabaciones realizadas.
Debe recibir los flujos de video del total de cámaras a adquirir en el presente contrato por cada ubicación o sitio, y permitir control PTZ (cuando aplique); funciones que se deben ejecutar en tiempo real.
Debe permitir la creación de marcadores para vídeo y audio grabado
Garantizar la conexión, configuración y administración de las cámaras de forma remota.
13 | Funciones simultaneas | Debe permitir la visualización, grabación y consulta de video almacenado de manera simultanea
14 | Capacidad de cámaras | Debe permitir la capacidad de cámaras suministrados e instalados de acuerdo a lo definido para cada sede judicial, con una capacidad de ampliación de mínimo el 50% de sensores adicionales.
15 | Usuarios | • Debe permitir la creación de mínimo 10 usuarios operadores y 3 administradores • Debe permitir configurar mínimo perfiles de usuario Administrador y operador con diferentes criterios de funciones que permita el VMS; perfiles definidos para iniciar sesión dentro del Sistema de Gestión de Video. • Permitir que los operadores autorizados puedan tener acceso a la información proveniente del sistema de gestión de video a través de un perfil de acceso, con un nombre de usuario y contraseña.
16 | Control y auditorias del sistema. | Debe permitir el registro de los siguientes aspectos: • Inició sesión del usuario • Cierre de sesión del usuario • Inició de reproducción de una grabación por usuario • Usuario que exportó grabaciones • Usuario que detuvo la grabación Debe generar reporte en formatos PDF o CVS o EXCEL
17 | Analítica incluida | • Detección de movimiento y auto seguimiento. • El software deberá tener analítica de búsquedas inteligentes en almacenamiento. • Las analíticas embebidas en las cámaras deben ser gestionadas desde la estación cliente o VMS.
18 | Configuración de analíticas | El contratista debe realizar la configuración de cada una de las analíticas requeridas para el control de la seguridad perimetral e interiores, como cruce de línea, detección de movimiento, zona de intrusión, detección de rostro. Nota: El contratista debe realizar las pruebas de las analíticas configuradas de cada una de las cámaras a satisfacción del supervisor del contrato.
19 | Sistema de respaldo videos | El software deberá permitir recuperar el video de la memoria extraible de las cámaras, una vez se recupere la conexión de datos, y el software deberá acoplar el segmento de video recuperado en la línea de tiempo del almacenamiento que corresponda.
20 | Alarmas | Debe tener la capacidad de generar alarmas de dispositivos y/o componentes externas de otros sistemas, conectados a través de la entrada de alarma de las cámaras u otros dispositivos interconectados directamente al Sistema de Gestión. Se debe entregar con la configuración necesaria para obtener los Logs de Alarmas: Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video.
21 | Formato de visualización sobre la misma herramienta o capa | Mínimo 4:3 y 16:9
22 | Seguridad Información | Si ocurren daños o mal funcionamiento del VMS atribuido a virus, spam u otros, será responsabilidad del contratista de la solución sin costo adicional, la restauración de los componentes de software y copias de respaldo. Asi mismo, el Contratista deberá suministrar la licencia del antivirus con que cuente la Entidad, con la actualización durante el tiempo de garantía, para las estaciones de trabajo suministradas donde se implemente el VMS.
23 | Captura de imágenes o fotografías instantáneas | Se deberá almacenar las capturas de imágenes o instantaneas que sean tomadas en formato abierto, dentro de un repositorio especifico
24 | Búsqueda o consulta | • Debe tener un segmento de calendario donde se puedan establecer criterios de búsqueda del video almacenado por dd/mm/aaaa hh:mm:ss. • Permitir búsqueda por bookmark a través de la fecha y hora de inicio y/o final.
25 | Compatibilidad ONVIF | Debe garantizar el funcionamiento de cámaras y demás componentes de hardware que sean integradas y gestionadas desde el VMS y cuenten con estándar abierto ONVIF perfil S opcional G y T
26 | Protocolo | Debe permitir el uso de protocolo RTSP - Transmisión en tiempo real
27 | Integración | • Plataforma Abierta para integración con terceros. • El sistema de Gestión de video VMS debe contar con SDK o API sin costo para recibir, cargar y descargar en tiempo real la data desde otros sistemas de información que la entidad requiera a futuro. • Capacidad para integrarse con sistemas de control de acceso, alarmas de incendio, sensores, relevos, micrófonos y otros sistemas de seguridad, permitiendo visualizar y escuchar alarmas de estos dispositivos. • Debe permitir monitoreo y reportes SNMP. • Los arcos detectores de metales y máquinas de rayos X a ser adquiridos, deben integrarse con el VMS a suministrar en las sedes judiciales donde se implemente CCTV.
28 | Exportar | El VMS debe permitir: • Exportar imagen en cualquiera de los siguientes formatos PNG, JPEG y BMP. • Exportar video en los siguientes formatos: AVI y/o MP4, y propietarios de la plataforma. (El fabricante del VMS debe proveer de manera gratuita la aplicación para reproducir los videos en formatos especializados que requierean de un software específico).
29 | FailOver | En el Sistema de Gestión de video se debe configurar un FailOver que permita tener un respaldo y conmutación del VMS de forma automática.
30 | Notificaciones | Debe recibir notificaciones del Sistema de Gestión de video mediante: • Audio y ventanas emergentes en la estación de trabajo. • Visualización de eventos.
31 | Control de acceso y seguridad | Debe permitir al usuario el cambio de contraseña • El VMS deberá soportar solo peticiones seguras con la alternativa de configuración de otra forma. Las peticiones seguras deberán estar aseguradas con autenticación sólida basada en certificados RTSPS y/o HTTPS sobre TLS o SSL.
32 | Respaldo y restauración | • Debe permitir realizar backup y restauración de la configuración del Sistema.
33 | Entrega de las licencias | El contratista en coordinación con la supervisión entregará las licencias a la Unidad de transformación digital e Informatica, y a nombre del Consejo Superior de la Judicatura.

## ESTACIÓN DE TRABAJO
ESTACIÓN DE TRABAJO
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Tipo | Torre
5 | Año de fabricación | Mínimo 2024
6 | Todos los componentes que se describen a continuación deben ser para equipos de computo tipo torre. El equipo debe ser OEM de una marca del mercado, no se aceptan marca blanca; asi mismo, la marca de las estaciones de trabajo no deben ser de la misma marca de las cámaras a ofertar. La configuración del equipo debe permitir la conexión de un segundo monitor.
PROCESADOR
7 | Marca | Especificar
8 | Modelo | Especificar
9 | Chipset | Especificar
10 | Frecuencia básica | Mínimo 3,4 GHz
11 | Frecuencia máxima | Mínimo 5,3 GHz
12 | Memoria Caché | Mínimo 16,5 MB
13 | Cantidad de núcleos | 8
14 | Cantidad de subprocesos | 16
15 | Indicar link del fabricante donde se pueda verificar los componentes.
DISCO DURO
16 | 2 discos duro SDD de mínimo 1TB, para datos y almacenamiento de archivos PCI Express NVEM.M,2 clase 40
MEMORIA RAM
17 | Mínimo DDR5 SDRAM RDIMM ECC Total 64 GB (4x16GB ), 4.000 MT/s
FUENTE DE PODER
18 | Voltaje estable | estable
19 | Fuente de poder | Rango de la fuente de poder maximo 1000 watts, garantizando el funcionamiento de los diferentes componentes de la Estación de Trabajo. Eficiencia mínima del 90% Debe cumplir certificación 80 plus.
MONITOR (MISMA MARCA DEL EQUIPO)
20 | Cantidad | Un (01) monitor curvo por estación de trabajo
21 | Pantalla | LED IPS de mínimo 27 pulgadas o superior
22 | Panel | IPS 178°- Angulo de visión amplio que elimine el cambio de color en la pantalla, sin importar dónde y como se mire.
23 | Incluye | Cable AC; cable USB, cable DisplayPort ó HDMI.
24 | Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las caracteristicas relacionadas.
25 | La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los monitores, permitiendo conectar dos monitores.
PERIFERICOS
26 | Mouse | Conexión USB Tipo: óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo
27 | Teclado | Conexión USB, idioma español de la misma marca del equipo
PUERTOS
28 | Puertos USB periféricos | Mínimo cuatro (4) puertos USB 3,2 5Gbps, 01 Tipo C 3,2 5Gbps, los puertos deben ser de la última generación liberada en el mercado.
29 | Salida de audio | TRS 3,5 mm para auriculares
30 | Entradas | De audio línea estéreo y micrófono mono/estéreo - TRS 3,5 mm
DISPOSITIVO DE RED
31 | Dispositivo de red | RJ45 - 100/1000.
32 | Dispositivo de sonido integrado, parlante interno
TARJETA GRÁFICA GPU
33 | Memoria de GPU | Mínimo de 12 Gb - DDR5
34 | Tecnología IA | Mínimo DLSS 3
35 | Núcleos de procesamiento | Mínimo 5.500
36 | Ancho de banda | Mínimo 400 Gb/seg
37 | Arquitectura | Turing o superior
38 | Rendimiento de precisión | Mínimo 25 TFlops
39 | Solución térmica | Activa
40 | Interfaz | Mínimo PCI Express 4.0 x 16
41 | API | Gráficos
42 | Conexión | Dos (2) HDMI 2.0 y/o Dos (2) DisplayPort de 1.4
43 | Decodificación de video | H.264 y H.265
SISTEMA OPERATIVO
44 | Licenciamiento para Windows 11 profesional 64 bits última versión en español, para ambiente corporativo PC de escritorio, Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo.
ACCESORIOS
45 | Cámara enrolamiento Estación de Trabajo | Mínimo 2 Mpx, deberá suministrar e instalar una cámara web por estación de trabajo, conexión USB que permita la captura de la fotografía del visitante para el registro de ingreso a las instalaciones, esta cámara debe adaptarse a las caracteristicas del software de control de visitantes y funcionarios.
OFIMÁTICA
46 | Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution). El contratista deberá entregar cada equipo de ofimática instalado, asimismo, entregará la documentación al supervisor del contrato en donde se indique el serial, sede judicial de cada equipo, al cual se le instale cada licencia (llave del producto) con su respectivo número de identificación.
47 | Se debe suministrar el licenciamiento a perpetuidad de un software para la la edición de videos producidos por el sistema de CCTV.

## SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO NVR
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Referencia | Especificar
4 | Año de fabricación | Mínimo 2024
5 | •El contratista deberá proveer un grabador tipo NVR de acuerdo con la cantidad de camaras por sede judicial, establecida en la tabla de cantidades. • Debe suministrar las capacidades necesarias para el sistema de almacenamiento con discos de alta densidad HDD de 7.200 rpm, garantizando un tiempo de retención de 60 días por cada cámara a una resolución mínima de Full HD (1920 x 1080) a 30 FPS, en formato de compresión H.265, que permita realizar sobre el flujo de video, cotejo, reconocimiento y analítica forense (búsqueda por patrones o búsquedas inteligentes), por lo tanto, deberá configurar y ajustar la tasa de bit para garantizar un óptimo rendimiento de las funciones de analítica. • Debe soportar mínimo RAID 5 o 6. • Debe garantizar una tasa de transferencia mínima de: 8 Mbps para el almacenamiento y visualización de cada flujo de video. • Debe garantizar la grabación continua del total del flujo de video y consulta de video en vivo de mínimo el 30% de las cámaras instaladas por sede judicial. • Debe garantizar la conexión de red con el ancho de banda suficiente, conforme a la cantidad de cámaras a ser implementadas en los CCTV de las sedes judiciales objeto de intervención . Nota 1: Deberá garantizar minímo 2,5 TB por cámara para los 60 días solicitado. Nota 2: Busqueda en el video grabado a partir de metadata generada por las camaras.
6 | Se debera garantizar la ampliación al 20% del total de las cámaras instaladas por sede judicial.
7 | Instalación | El NVR deberá entregarse instalado, configurado y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. debe suministrar e instalar todos los elementos del cableado eléctrico, ductos, canalizaciones, cableado de telecomunicaciones para dejar correctamente instalado en el rack, asi como los demás componentes que sean necesarios para un óptimo funcionamiento.
8 | Garantía | El contratista debe proveer un periodo mínimo de tres 3 años de garantía de los equipos y componentes del Sistema de Almacenamiento NVR; asimismo, deberá contar con un periodo de garantía de cinco (5) años directos de fabrica del NVR.
9 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas).

## MAQUINAS DE RX
MAQUINAS DE RX.
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Tamaño mínimo del túnel | Mínimo: ancho 600 mm x 400 mm de alto
5 | Procesamiento de imagen | En tiempo real.
6 | Altura de cinta transportadora | Entre 600 mm y 850 mm
7 | Velocidad de la cinta | Entre 0.2 – 0.4 metros/segundo aproximadamente
8 | Peso soportado banda transportadora | Debe soportar mínimo 140 kg
9 | Resolución de Contraste | Entre 38 a 40 AWG o mejor
10 | Penetración (acero) | Entre 30 mm a 34 mm
11 | Radiación de fuga (Dosis de Rayos X) | Menor o igual a 1 µSv
12 | Seguridad fotográfica | Estándar de ASA y/o ISO1.600
13 | Luz Piloto Indicador de Rayos X | Indicadores de activación de rayos X en cada extremo del túnel y sobre la consola.
GENERADOR DE RX
14 | Tensión Anódica | 160 kV cp
SISTEMA DE FORMACION DE IMAGENES
15 | Identificación de Materiales | Debe soportar amplitud de espectro
Debe distinguir para materiales orgánicos e inorgánicos y otros materiales
16 | Visualización de imágenes | Debe suministrar mínimo un Monitor 17" tipo LCD.
17 | Resolución de imagen | Mínimo 1080 x 1024 – 24 bits
18 | Presentación de imágenes | Color, más de 255 blanco y negro escalas de grises
19 | Funciones para análisis de imagen | • Fecha/hora
• Contador de paquetes o elementos escaneados
• Alerta sonora
• ID del operador
• Indicador modo operación.
• Visualización de paquetes previamente analizados
• Zoom
• Protección de radiación para operadores
• Reportes de fallas
• Botón de emergencia para apagado
• Detección de objetos para emisión de RX.
20 | Almacenamiento de imágenes | Mínimo 8.000
21 | Nivel de Presión Acústica o nivel de ruido | < 70 dB(A)
22 | Alimentacion | 110 y/o 220 VAC, de no existir el circuito el proveedor debera realizar la instalacion del circuito desde el tablero mas cercano a todo costo para el proveedor.
23 | Cumplimiento de estandares | CE/ROSH/ FCC /UL/EMC al menos 2 standares
OTROS
24 | Teclado | Ergonómico Original del Equipo o Pantalla Touch
25 | Silla Operador | Debe suministrar una silla doble altura para el operador por cada máquina de rayos X suministrada
Espaldar ergonómico.
Capacidad: mínimo 100 kg
Color: negro o gris
Debe ser adaptable a la morfología del usuario, proporcionando una sujeción dinámica para acompañar cambios de postura.
26 | Material de construcción maquina RX | Fabricación en Acero, con paneles de protección de la banda trasportadora y cubiertas de protección laterales, frontales de la estructura y del túnel en acero inoxidable, los demás componentes en pintura electrostática que los proteja contra la corrosión, desgaste y deterioro por la operación.
27 | Mesas de rodillos | En acero inoxidable, de libre movimiento, según el sentido de operación de la máquina. en ambos accesos de la maquina con el fin de evitar que se caigan los elementos inspeccionadosntre 0 y 40 grados centígrados
28 | Movilidad | Debe tener ruedas que facilite su movilidad y seguro o bloqueo para posicionarla.
29 | Temperatura de operación | Mínimo desde 0 hasta 40 grados centigrados
30 | Catálogo y manual de operación | En idioma español
31 | Cumplimiento norma | El contratista deberá garantizar durante la instalación el cumplimiento de las normas técnicas de RETIE y ANSI/EIA/TIA
32 | Ficha técnica | El Contratista deberá presentar las fichas técnicas con el fin de validar las especificaciones técnicas del equipo suministrado y el link de la página del fabricante desde donde se pueda verificar la información.
33 | Imagen de referencia

## PASILLOS MOTORIZADOS Y PMR
PASILLOS MOTORIZADOS (1, 2, 3 ALAS)
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Descripción | • El pasillo motorizado debe ser instalado al interior de las instalaciones permitiendo el ingreso y salida peatonal de funcionarios, visitantes, asi como personas como movilidad reducida (silla de ruedas), gestionado a través del sistema de control de acceso. • Deberá ser integrable con los lectora facial a suministrar e instalar, asi como con lectora de código QR y lectora de tarjetas, se deberá realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la conectividad y alimentación eléctrica del pasillo de alto tráfico ofertado.
Así mismo, se debe suministrar los componentes y realizar las adecuaciones necesarias para la conexión de los pasillos motorizados, garantizando mantener el área de instalación en las mismas condiciones iniciales previo a realizar la instalación.
3 | Controlador lector | Deberán suministrar el controlador adecuado que garantice la interconexión y correcto funcionamiento de las lectoras a suministrar, instalar y configurar con el sistema de control de acceso, descrito en el presente anexo.
4 | Dimensiones | Se debe ajustar la instalación de los pasillos al área de ingreso donde se instalarán, previa aprobación de la supervisión
En caso de quedar espacio libre se deberá instalar un cerramiento en acero inoxidable de optima resistencia y vidrio de mínimo 8 mm para evitar el ingreso por este espacio no autorizado.
5 | Pasillos | Tipo batiente con ancho de 90 cm
Deberá contar con al menos 12 pares de detectores IR por carril.
El motor debe ser tipo servo con soporte mayor a 5 millones de aperturas.
Debe soportar conexiones por medio de interfaz de red RS 232 y/o RS 485 y/o red LAN
Debe contar con al menos una capacidad de 100.000 eventos
6 | Acceso | Debe permitir configuración de acceso a través de: • Lectora de cotejo local facial (entrada y salida) • Lectora de tarjeta (entrada y salida) • Lectora de Código QR (entrada y salida)
7 | Sentido de Circulación | El equipo ofertado deberá permitir la circulación en ambos sentidos, mostrando o señalizando el sentido de circulación.
8 | Material | El pedestal deberá ser en material de acero inoxidable SUS 304
• La Barrera deberá ser en vidrio acrílico de alta resistencia o vidrio templado. • Su apertura debe ser de forma abatible.
9 | Velocidad | Debe garantizar mínimo el control de mínimo 30 personas por minuto.
10 | Integración | Los componentes deben ser compatibles puesto que deberán integrarse con: • Lectoras ofertadas • Sistemas de control de acceso ofertado • Con la integración se deben mantener los términos de garantía
11 | Protección | Mínimo IP 20 o superior
12 | Sistema Antipánico | La barrera del equipo ofertado deberá quedar libre (abierta), cuando se genere una emergencia y se active el sistema antipánico, agilizando la salida del personal.
13 | Bloqueo | Deberá mantener el bloqueo, cuando el personal no este registrado y autenticado en el sistema de control de acceso, no autorizando el ingreso al momento de hacer la lectura.
14 | Sensores | El equipo deberá contener sensores de tal manera que no se presente aplastamiento al momento de cruzar o hacer el paso por el equipo.
15 | Certificaciones | CE/FCC/CB/RoHS/WEEE, al menos 2 standares
16 | Cumplimiento de normas (Estándares) | El contratista deberá garantizar durante la instalación el cumplimiento de las normas técnicas de RETIE y ANSI/EIA/TIA
17 | Adecuación | El contratista deberá realizar las adecuaciones, canalizaciones, instalación de ductos, conexiones eléctricas y de datos para la operatividad del equipo a instalar.
18 | Logo | De acuerdo con lo establecido por la entidad.
19 | Temperatura de operación | Mínimo entre 0 y 40 grados centígrados
20 | Catálogos y manuales. | El contratista debe entregar los catálogos y manuales de operación en idioma español.
21 | Ficha técnica | El contratista deberá presentar la ficha técnica con el fin de validar las especificaciones técnicas del equipo suministrado y el link de la página del fabricante desde donde se pueda verificar la información.
22 | Imagen de referencia
PUERTA DE ACCESO PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA O SILLA DE RUEDAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Descripción | • El equipo deberá ser instalado contiguo a los pasillos motorizados, permitiendo el ingreso y salida del personal con movilidad reducida o silla de ruedas a las instalaciones. • Deberán ser integrados con los lectores ofertados (Facial, Código QR, lectura de tarjetas), asi mismo, realizarán las adecuaciones necesarias para hacer la conectividad y alimentación del equipo ofertado. • Suministrar los componentes y realizar las adecuaciones necesarias para la implementación del pasillo, garantizando mantener el estado del área de instalación, en las mismas condiciones antes de su instalación.
3 | Ancho acceso libre | Debe garantizar mínimo 100 cm libre en el área de la puerta de acceso.
4 | Material | El pedestal deberá ser en material de acero inoxidable SUS 304
• La puerta deberá ser en acero inoxidable y vidrio acrílico de alta resistencia o vidrio templado. • Su apertura debe ser de forma abatible.
5 | Sensores | Deberá contener sensores de tal manera que no se cierre al momento de estar en uso por personal con movilidad reducida o silla de ruedas, evitando el aplastamiento.
6 | Integración | Debe realizar la integración con el sistema de control de acceso y los lectores ofertados para cotejo local facial, código QR y Tarjeta.
7 | Sistema Anti pánico | El equipo ofertado deberá quedar libre (abierta), al momento de generarse una emergencia y se active el sistema anti pánico, facilitando la salida de las personas.
8 | Adecuación | El contratista deberá realizar las adecuaciones, canalizaciones, instalación de ductos, conexiones eléctricas y de datos para la operatividad del equipo a instalar.
9 | Cumplimiento de normas (Estándares) | El contratista deberá garantizar durante la instalación el cumplimiento de las normas técnicas de RETIE y ANSI/EIA/TIA
10 | Logo | De acuerdo con lo establecido por la entidad.
11 | Imagen de referencia

## LECTORAS BIOMETRICAS FACIAL
LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Descripción | • Se debe suministrar e instalar una lectora para puertas de acceso con boton y electroimán. • En áreas de pasillos de circulacion se debe implementar lectoras por los dos accesos de la puerta y electroimán. • Dos lectoras de reconocimiento facial por cada pasillo motorizado que se implemente para el control de acceso.
3 | Resolución minima requerida | Mínimo 2 lentes de 2 Mpx.
4 | Pantalla | Táctil de mínimo 7"
5 | Distancia de Reconocimiento | Mínimo desde 0.4 m hasta 2.5 m, o superior
6 | Velocidad de Autenticación | Menos de 0.5 segundos
7 | Compatibilidad e integración | Suministrar un lector facial que se acople e integre al cuerpo del pasillo o a los muros o puertas de manera estetica, debe incluir el electroimán para la puerta y boton de salida donde se requiera.
8 | Capacidad | Debe soportar mínimo:
Mínimo 10.000 rostros, 10.000 tarjetas y 150.000 eventos
9 | Tipos de Conexión | Debe contar mínimo con los siguientes tipos de conexión:
▪ Puerto de red RJ 45 conexión 10/100/1000 Mbps.
▪ WIFI opcional
▪ 1 Puerto RS-485,
▪ 1 Puerto Wiegand
▪ 1 Puerto USB 2.0 o superior
Protocolos de Red Soportados : IPv4, RTSP, TCP
1 control de bloqueo
1 botón de salida
1 entradas de alarma
1 salida de alarma
1 interfaz de tamper
10 | Cotejo | Modos de cotejo local: Rostros 1:1 (Verificación) y 1: N (Identificación)
Tiempo de cotejo local: Máximo 2 segundos
11 | Tarjetas | Debe soportar lector de tarjetas Mifare para el sistema de control de acceso tipo el lector
12 | Temperatura de operación | Mínimo desde 0° hasta 50°
13 | Humedad | Mínimo desde 0% a 80% de humedad relativa
14 | Ficha técnica | El Contratista deberá presentar en la etapa de ejecución contractual, las fichas técnicas con el fin de validar las especificaciones técnicas del equipo suministrado y el link de la página del fabricante desde donde se pueda verificar la información.

## LECTOR DE CODIGO DE BARRAS
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Descripción | Lector de código de barras que permita hacer lecturas de códigos en una y dos dimensiones.
5 | Modo de Escaneo | Manual (con disparo por gatillo) y Automático.
6 | Lector | ▪ Lectura de formatos 1D, PDF, 2D, QR.
▪ Lectura de nuevas cedulas de ciudadania de Colombia
▪ Compatible con la lectura del código PDF417 y 2D implementado en documentos de identificación personal (cédula, pasaporte, tarjeta de identidad, tarjeta de propiedad de vehículos).
6 | Apuntador | Diodo láser o LED
7 | Ángulo de Escaneo (Campo de vision de lectura de la imagen) | Amplio que permita leer los códigos sin mayor dificultad. Mínimo ±30° (R) / ±75° (P) / ±45° (Y)
8 | Velocidad de Escaneo | ≥300 veces/seg
9 | Sensor de Imagen | Mínimo 2.500 Pixeles
10 | Área de Escaneo | Mínimo 800 x 630 píxeles
11 | Luz Ambiental (Nivel lumínico) | Mínimo de 0 a 95.000 lux
12 | Conexión | Puerto USB 2.0 o superior, RS-232
13 | Protocolos de red soportados | Ethernet /IP, TCP/IP
14 | Temperatura de operación | Mínimo desde 0° hasta 50°
15 | Humedad | Mínimo desde 0% a 80% de humedad relativa
16 | Formato gráfico | Debe permitir exportar la imagen como mapa de bits, JPEG o TIFF para asociarla en al evento en el software de control de acceso
17 | Resistencia a caídas | Debe permitir caída hacia suelo en concreto desde una altura de 1.5 m
18 | Norma | Mínimo IP 40
19 | Certificaciones | Al menos 3 de las siguientes: FCC, CE EMC, RoHS, IEC60825, IEC62471

## SOFTWARE CONTROL DE ACCESO
SOFTWARE PARA EL CONTROL DE ACCESO
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Descripción | ▪ El software control de acceso, tiene como objetivo registrar y validar la identificación de los funcionarios y visitantes de las sedes judiciales y limitar el acceso a las dependencias en horarios no autorizados de acuerdo a los permiso definidos.
▪ El software control de acceso propuesto deber ser modelo cliente - servidor.
▪ El software debe traer por defecto un motor de bases de datos en SQL Server o Postgresql u Oracle, cualquiera que se elija, debe estar licenciado para la Entidad.
▪ El software debe permitir hacer un despliegue o migración de información alojada en un servidor o base de datos diferente a la base de datos del software de control de acceso, mediante un proceso de ETL (Extracción, Transformación y Cargue de datos).
▪ El software debe permitir mantener la información actualizada por medio de un servicio de sincronización a Bases de Datos o Web Services.
▪ El software debe garantizar la integración y configuración de las lectoras de reconocimiento facial y código de barras dispuestos para control de acceso, como también para lectoras de tarjetas, código QR y los equipos de los subsistemas del control de acceso como pasillos motorizados, pasillos de movilidad reducida, cámaras LPR y otros componentes de control de acceso que se implementen a futuro con el objetivo de asegurar y mantener la integración con todo el sistema. Permitiendo que los eventos de cada uno de los dispositivos puedan ser registrados, almacenados, consultados y actualizados desde el software de control de acceso.
▪ El software de control de acceso debe permitir la escalabilidad a futuro dando un máximo de disponibilidad en cuanto a ampliaciones o actualizaciones futuras en las instalaciones. Debe ser un sistema redundante de acuerdo con los diseños que proyecte el contratista durantre la fase de planeación (Generalidades, ítem 3).
▪ El software debe permitir agregar clientes de monitoreo y administración del sistema.
▪ El software debe permitir insertar y configurar el registro de los funcionarios, contratistas y visitantes.
▪ El contratista deberá entregar el archivo ejecutable de instalación y licenciamiento, que sea requerido para ser instalado en la estación de trabajo dispuesta por la supervisión.
▪ El software (control de acceso y base de datos) debe estar licenciado de forma perpetua a nombre de la Entidad, con actualizaciones durante todo el tiempo de garantía (por tres (3) años), dando cumplimiento a las medida de Control de Acceso A8 y A18 de la Norma ISO 27001. Permitir la actualización de cliente automática para una rápida distribución de las actualizaciones del software.
▪ Todo el licenciamiento requerido para la implementación deben ser entregadas en forma física y/o digital al Supervisor del contrato.
▪ Debe permitir la descarga de las actualizaciones o nuevo versionamiento del software, desde la plataforma o página web del fabricante.
3 | Funciones Generales | El sistema de control de accesos debe ofrecer las siguientes funciones:
▪ Debe generar y almacenar un log de eventos a través del cual se muestre el estado actual e histórico, la actividad del sistema y cada uno de sus componentes, donde se muestre en tiempo real los eventos a medida que el hardware (control de acceso) este en funcionamiento.
▪ Debe tener una interfaz gráfica intuitiva que le permita al usuario final realizar la administración y operación de manera facil.
▪ Debe permitir realizar acciones manuales, como “desbloqueo momentáneo del pasillo motorizado y/o puertas de acceso” en una ubicación determinada.
▪ Dentro de la interfaz de usuario debe mostrar la imágen de las personas al ingresar y permitir la consulta de registros de personas y vehículos almacenadas en la base de datos del sistema de control de acceso.
▪ Debe permitir generar y consultar listas clasificables de las alarmas o eventos activos; registro histórico de las alarmas.
▪ El usuario operador debe tener control unicamente de los dispositivos y componentes de control de acceso de acuerdo con los privilegios asignados.
▪ Cuando un operador cierra sesión en el software de control de acceso en la estación de trabajo y otro inicia sesión, deberá permitir gestionar y controlar unicamente los dispositivos que tenga permitido dentro de los privilegios
▪ Generar pop-up (ventanas emergentes) para la visualización de eventos, actividades, imágenes de las personas y mapas de ubicaciones en caso de tenerlos.
▪ Permitir agregar una observación o comentario a un evento, bien sea para ampliar la información asociada al motivo de la ocurrencia o para registrar la solución del evento.
▪ Ofrecer la capacidad de adjuntar mensajes de registro predefinidos a un evento.
NOTA: Es responsabilidad del contratista realizar la integración de todos los subsistemas al software de control de acceso, por tanto debe prever los desarrollos (programación) e integraciones necesarias para cumplir con este ítem.
4 | Configuración de Software | El software de control de acceso deberá tener las siguientes configuraciones y realizar acciones como:
▪ Permitir crear y definir perfiles conforme a la categoría de cada usuario, permitiendo solamente utilizar las funciones definidas para cada perfil.
▪ Permitir visualizar y controlar los dispositivos tecnológicos que hagan parte del control de acceso.
▪ Permitir realizar búsquedas a través de varios criterios nombre, cédula, dependencia, o cualquier elemento o dispositivo componente del sistema a través de la aplicación de gestión y administración.
▪ Debe permitir la creación, configuración y/o actualización de dispositivos.
▪ Admitir un número de mínimo 200 grupos para cualquier tipo de componente del sistema.
▪ Agrupar por diferentes criterios cualquier dispositivo de control de acceso del sistema o subsistemas, incluyendo personas, puertas, entradas y autorizaciones.
▪ Tener diferentes niveles de control en el sistema para los perfiles de administración y supervisión.
▪ Admitir mínimo 1000 cuentas de usuarios, con niveles de privilegios configurables.
▪ Permitir la configuración de dispositivos, controladores y componentes de los subsistemas, accediendo a las funcionalidades mediante menús de navegación horizontal y/o vertical y/o cascada.
▪ Disponer de una herramienta de ayuda sobre funcionalidades y herramientas del Sistema de Control de Acceso.
▪ Permitir las configuraciones de áreas o ubicaciones dentro de un sitio.
▪ Autorizar los accesos de forma autónoma (standalone) registrados por el lector de reconocimiento facial, cuando se pierda la conexión con el servidor.
▪ Generar alarmas cuando un usuario intente acceder a zonas no autorizadas, dejando registro en el sistema.
▪ Brindar localización de las personas, de acuerdo con los reportes realizados en las lectoras, para que el operador pueda realizar consultas.
▪ Permitir la configuración de un número ilimitado de autorizaciones, así como la fecha y hora de expiración del acceso para delimitar periodos de tiempo de las autorizaciones o permisos que se generen a los usuarios del sistema (visitantes, funcionarios, contratistas y otros).
▪ Configurar reglas conforme a varios criterios (vacaciones, festivo, cumpleaños, licencias, incapacidad entre otros).
▪ Generar alerta cuando una persona que se encuentre deshabilitada intente acceder, dejando el registro correspondiente.
▪ Admitir un número ilimitado de eventos configurables por el operador o mas de 10 millones de eventos
▪ Permitir la configuración de mínimo tres (3) niveles de prioridad de eventos configurables.
▪ Definir colores y etiquetas personalizadas para cada nivel de prioridad individual.
▪ Ofrecer opciones para importar y exportar datos provenientes de archivos en formatos TXT, XLSX, XML y CSV, como mínimo debe cumplir con dos (2) formatos.
▪ Garantizar que las listas blancas autorizadas en el control de acceso de vehículos al parqueadero de la Entidad a través de la cámara LPR, una vez validado el permiso realicen la apertura de la talanquera.
▪ Permitir la configuración de tiempos para la apertura de los pasillos motorizados y la activación o cierre de puertas.
▪ Realizar el registro automático de la salida de los visitante en el software de control de acceso, al momento en que se realiza el reconocimiento facial en el pasillo motorizado en la salida de las instalaciones.
▪ El sistema debe contar mínimo con los siguientes módulos o menus: - Dispositivos del control de acceso. - Registro de Ingreso y salida de personas (visitantes, funcionarios, contratistas) - Registro de ingreso y salida de vehículos. - Módulo de Reportes.
5 | Módulo registro personal | Debe permitir la inserción de la siguiente información que deberá quedar estructurada y almacenada en la Base de Datos de registros.
Campos de dependencia y nombre de persona con quien se reunirá debe permitir la busqueda por criterios, para el registro
DATOS PERSONALES
▪ Nombres y Apellidos
▪ Fotografía
▪ Tipo de Identificación
▪ Número de Identificación
▪ EPS
▪ ARL
▪ Dependencia de visita o labora (creación de listas de dependencia)
▪ Nombre de la persona con quien se reunirá
▪ Fecha de ingreso (automático)
▪ Hora de ingreso (automático)
▪ Fecha de salida (automático)
▪ Hora de salida (automático)
▪ Observaciones o comentarios adicionales
Cuando el ingreso se realice en vehículo, se debe validar en la lista de acceso vehicular autorizada o registrarlo los siguientes datos de vehículo
DATOS DE VEHÍCULO
▪ Placa
▪ Tipo
▪ Marca
▪ Línea
▪ Color
▪ Propietario / conductor
▪ Área o Dependencia en la que labora o visita
6 | Usuarios | Permitir la creación de diferentes perfiles de usuarios, mínimo debe incluir:
▪ Usuario administrador
▪ Usuario Supervisor (sin acceso a configuración)
▪ Usuario final (Operador)
▪ El sistema debe almacenar en un archivo log de eventos, todas las acciones de cada uno de los usuarios que tienen sesión activa en el sistema.
7 | Usuario Administrador | El administrador debe permitir realizar las siguientes actividades:
▪ Identificación y autenticación en el sistema
▪ Crear, controlar y configurar el hardware (lectores biométricos y de código de barras, entradas, salidas, control de apertura de puertas, cámaras LPR para lectura de placas).
▪ Configuración y almacenamiento de los registros correspondientes a funcionarios, contratistas, visitantes, operadores; de acuerdo a su perfil asignar los privilegios.
▪ Insertar mapas de las áreas de las instalaciones o planos arquitectónicos determinando puntos de acceso y dispositivos existentes.
▪ Programar y generar copias de seguridad en caso de restauración del sistema.
▪ La supervisión de la configuración y el rendimiento del sistema.
▪ La configuración y optimización del rendimiento del software.
▪ Consultas por diferentes criterios y dispositivos.
▪ La importación o exportación de dispositivos de control de acceso y/o datos desde diferentes formatos.
▪ Permitir configurar todas las funciones del sistema. (creación, actualización, inserción, ejecución y control de eventos, acciones, programas y componentes).
▪ Visualizar, modificar o gestionar los cambios de estado en tiempo real de los diferentes componentes.
▪ Realizar auditorías al sistema de control de acceso y generar reportes en formato PDF o JPEG.
▪ Debe permitir la configuración los roles y funciones definidos a cada perfil de usuario, dentro del Sistema de Control de acceso
8 | Usuario Supervisor | Este perfil debe permitir:
▪ Identificación y autenticación en el sistema
▪ Mostrar el estado actual de cualquier dispositivo o componente del sistema.
▪ Registro de todas las actividades que ocurran en el sistema
▪ Configurar los eventos (alarmas) del sistema, mostrando en diferentes colores, de acuerdo con la prioridad del evento especificada por el usuario.
▪ Visualizar los cambios de los dispositivos de control de acceso
▪ Control de los dispositivos del sistema de control de accesos.
▪ Personalizar la interfaz del software en la estación de supervisión.
▪ Permitir a través de los menús verificar la actividad general, de eventos (alarmas), información de registro y validación en los controles de acceso, rondas, mapas e informes.
9 | Usuario Final (Operador) | Este usuario debe permitir:
▪ Identificación y autenticación en el sistema
▪ Enrolamiento y registro de ingreso y salida de funcionarios, contratistas, visitantes y vehículos.
▪ Consulta de registros históricos.
▪ Elaboración de reportes
10 | Administración de Puertas | Tener la capacidad para administración mínimo 1000 puertas
11 | Capacidad de registros en Base de Datos | Permitir mínimo: 5.000 registro funcionarios 1.000.000 registros de visitantes
12 | Idiomas | Mínimo Español Latino, inglés.
13 | Arquitectura | Cliente servidor, debe permitir acceder y/o consultar mediante usuario y contraseña a través de browser de internet
14 | Activación y desactivación de puertas | Debe suministrar e instalar mínimo dos botones ubicados en la recepción de la entrada del edificio y en el Centro de Control y Monitoreo , que permita realizar la activación y desactivación en caso de emergencia, de la totalidad de las puertas que estén administradas desde el Sistema de Control de Acceso.
▪ El software debe tener la opción de realizar la apertura y cierre de las puertas o accesos que se encuentren registrados, ▪ Debe permitir realizar la apertura de todas las puertas con un solo comando o función.
La trazabilidad de las aperturas que se realicen de emergencia deben quedar registradas en el sistema como un evento, donde se pueda verificar el sitio, fecha y hora desde el cual se generó la apertura de emergencia.
15 | Anti Passback | ▪ Garantizar que la persona que va a salir a través de los diferentes componentes de control de acceso tiene previamente un registro de ingreso activo y viceversa.
▪ Debe denegar el ingreso o salida a un punto específico a los usuarios que hayan infringido las reglas de anti passback para los puntos que así lo demanden (función configurable)
▪ El antipassback debe continuar vigente o habilitado durante un fallo de las comunicaciones entre dispositivos de control de acceso y el equipo de administración donde este alojado el software de control de acceso
16 | Gestión de visitantes | Se debe realizar el ingreso a través del módulo o menú de control de visitante, en el cual se debe realizar el registro de los datos generales de identificación mínimos, listados en el ítem de Módulo registro personal. Debe permitir de forma automática recibir la información de las cedulas de ciudadanía que cuenten con código PDF417 y 2D y registrarla en la base de datos para agilizar y optimizar el registro.
17 | Integración con Sistema de Gestión de Video - VMS | El sistema de control de acceso debe permitir la integración con el Sistema de Gestión de video (VMS) ofertado por el futuro contratista, lo anterior de acuerdo con las sedes judiciales donde se suministre CCTV y Sistema de Control de Acceso con pasillos motorizados.
18 | Gestión dispositivos y componentes del sistema | Debe tener un plano 2d o 3d de cada piso donde se encuentren ubicados los dispositivos (lectores de control de acceso y cámaras de video); que permita mediante click sobre cada cámara visualizar el video en una pantalla de mínimo 9 cámaras simultaneas e intercambiables con cualquiera de las cámaras que componen el sistema de CCTV.
19 | Reporte | ▪ Debe contener un módulo de reportes que permita consultar, en un periodo de tiempo o fecha (dd:mm: aaaa) y por (hh:mm:ss) específica.
▪ El software debe permitir la generación de reportes, mínimo de: - Entrada de personas discriminado por funcionarios, contratistas, visitantes y otros con fecha y hora. - Entrada y salida de personas y vehículos por sitio visitado. - Personas y vehículos dentro de las instalaciones. - Cantidad de usuarios atendidos por estaciones de acceso. - Cantidad de visitas de la persona a la Entidad. - Cantidad de registros por usuario. - Cantidad de personas por destino o dependencia. - Detalle de elementos ingresados por persona. - Trazabilidad de una persona en las instalaciones. - Visitas masivas a las instalaciones - Estadísticas de ingreso de personas y/o vehículos semanal, mensual y anual.
Debe proporcionar informes de datos consolidados y personalizados, relacionados con la actividad histórica (Registro) en el software y el seguimiento de auditoría como: hora de inicio de sesión, usuario, hora de cierre de sesión, registros realizados durante el turno, listado de personas salidas versus las que aún permanecen en las instalaciones, entre otros.
Los informes se deben poder exportar en formatos como PDF, RTF, TXT, TIFF, XLS, mínimo en los formatos PDF o XLS o CSV. Los informes predefinidos deben estar disponibles para su descarga
19 | Compatibilidad | Debe estar en capacidad de soportar protocolos de comunicación para la lectora de reconocimiento facial, código QR, así como el protocolo wigand, para la comunicación de lectoras de tarjetas, con los controladores del sistema de control de accesos.
20 | Integración | • Plataforma Abierta para integración con terceros. • El sistema de Control de Acceso debe contar con SDK o API sin costo para recibir, cargar y descargar en tiempo real la data desde otros sistemas de información que la entidad requiera a futuro. • Capacidad para integrarse con alarmas de incendio, sensores, relevos, micrófonos, otros sistemas de seguridad y otros componentes de hardware para el control de acceso, permitiendo visualizar y/o escuchar alarmas de estos dispositivos.
21 | Entrega de las licencias | El contratista en coordinación con la supervisión entregará las licencias a la Unidad de transformación digital e Informatica, y a nombre del Consejo Superior de la Judicatura.

## SWITCH CÁMARAS 24 L3
SWITCH 24 PUERTOS 1000 Base T
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Puertos | Veinticuatro (24) puertos 100/1.000 Base T.
5 |  | PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ-45.
6 | Puertos uplink | Mínimo dos (02) Puertos SFP+ 1/10 Gbps totalmente independientes, no compartidos.
7 | Modulo transceiver | Dos (02) modulo Transceiver SFP+, conector LC, multimodo de la misma marca del switch ofertado, que garantice la distancia de transferencia requerida para la solución a implementar.
El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switches a adquirir y los existentes.
8 | Dimensión / Instalación | 1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal
9 | Tipo | Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0.
10 | Tasa de reenvío sin stack | Mínimo 95 Mpps
11 | Ancho de banda de conmutación sin stack | Mínimo 128 Gbps
12 | Capa | L3
13 | Gestión y protocolos | SNMP v1/v2/v3
RMON y/o RMON2
SSL y/o HTTPS
QoS
IPv4
IPv6 (RFC2460)
MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315
Vlan
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPFv2 y/o OSPFv3, IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM.
WRED y/o Stict Priority y/o Deficit Weighted Round Robin (DWRR)
NETCONF y/o NETCONF/YANG y/o API REST y/o NETCONF/RESTCONF.
ACL
El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similares.
14 | Autenticación | 802.1x
15 | Manejo de direcciones MAC | 32000
16 | Flash y Memoria | 1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4
17 | Manejo de Vlan | 4000
18 | Mínimo rutas de IPV4 | 2048
19 | Mínimo rutas de IPV6 | 1024
20 | Mínimo rutas multicast | 1000
21 | Alimentación | 100 - 240 VAC
22 | Frecuencia | 50 / 60 Hz
23 | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes internas.
24 | Ventiladores | Mínimo dos (2), extraíbles en caliente.
25 | Puerto de consola | Un (1) Puerto de gestión RJ-45
26 | Certificación en Seguridad | UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.
27 | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH.
28 | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
1. Cables de poder
2. Herrajes para anclaje en rack de 19”.
3. Cable de consola de RJ 45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8.
4. Módulos de Fibra Óptica y patchcord de F.O requerido para realizar la troncalización y/o conexión de dispositivos donde se supere la distancia permitida para conexión con cable UTP.
5. Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.
29 | Firmware | El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega.
30 | Ficha técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem.
31 | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx y/o pdf, de las siguientes funciones del equipo:
1. Acceso inicial y configuración básica del equipo
2. Configuración de usuario y contraseña
3. Configuración de acceso SSH y Web
4. Configuración de Vlan e interface Vlan.
5. Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido.
6. Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6.
7. Configuración de protocolo Spanning Tree, multicast.
8. Procedimiento para actualización de firmware del equipo.
9. Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.
32 | Transferencia de conocimiento | El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el "Manual”, para un mínimo de dos (02) funcionarios por seccional, con una intensidad maxima de 8 horas por un periodo maximo de 2 dias, previa coordinación con el supervisor del contrato.
33 | Garantía Técnica | Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración).
34 | Soporte técnico | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía.
35 | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados en 2024.

## SWICTH 48 PUERTOS L3
SWITCH 48 PUERTOS 1000 Base T
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Puertos | Cuarenta y ocho (48) puertos 100/1000 Base T.
PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45.
5 | Puertos uplink | Mínimo dos (02) Puertos SFP+ 1/10 Gbps totalmente independientes, no compartidos.
6 | Modulo transceiver | Dos (02) modulo Transceiver SFP+, conector LC, multimodo de la misma marca del switch ofertado, que garantice la distancia de transferencia requerida para la solución a implementar.
El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switches a adquirir y los existentes.
7 | Dimensión / Instalación | 1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal
8 | Tipo | Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0.
9 | Tasa de reenvío sin stack | Mínimo 120 Mpps
10 | Ancho de banda de conmutación sin stack | Mínimo 176 Gbps
11 | Capa | L3
12 | Gestión y protocolos | SNMP v1/v2/v3
RMON y/o RMON2
SSL y/o HTTPS
QoS
IPv4
IPv6 (RFC2460)
MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315
Vlan
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPFv2 y/o OSPFv3, IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM.
WRED y/o Stict Priority y/o Deficit Weighted Round Robin (DWRR)
NETCONF y/o NETCONF/YANG y/o API REST y/o NETCONF/RESTCONF.
ACL
El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similares.
13 | Autenticación | 802.1x
14 | Manejo de direcciones MAC | 32000
15 | Flash y Memoria | 1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4
16 | Manejo de Vlan | 4000
17 | Mínimo rutas de IPV4 | 2048
18 | Mínimo rutas de IPV6 | 1024
19 | Mínimo rutas multicast | 1000
20 | Alimentación | 100 - 240 VAC
21 | Frecuencia | 50 / 60 Hz
22 | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes.
23 | Ventiladores | Mínimo dos (2), extraíbles en caliente.
24 | Puerto de consola | Un (1) Puerto de gestión RJ-45
25 | Certificación en Seguridad | UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.
26 | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH.
27 | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
1. Cables de poder
2. Herrajes para anclaje en rack de 19”.
3. Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8.
4. Módulos de Fibra Óptica y patchcord de F.O requerido para realizar la troncalización y/o conexión de dispositivos donde se supere la distancia permitida para conexión con cable UTP.
5. Los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.
28 | Firmware | El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega.
29 | Ficha técnica | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem.
30 | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx y/o pdf, de las siguientes funciones del equipo:
1. Acceso inicial y configuración básica del equipo
2. Configuración de usuario y contraseña
3. Configuración de acceso SSH y Web
4. Configuración de Vlan e interface Vlan.
5. Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido.
6. Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6.
7. Configuración de protocolo Spanning Tree, multicast.
8. Procedimiento para actualización de firmware del equipo.
9. Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.
31 | Transferencia de conocimiento | El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el "Manual”, para un mínimo de dos (02) funcionarios por seccional, con una intensidad maxima de 8 horas por un periodo maximo de 2 dias, previa coordinación con el supervisor del contrato.
32 | Garantía Técnica | Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración).
33 | Soporte técnico | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía.
34 | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados en 2024.

## CABLEADO UTP
CABLEADO UTP
Ítem | Descripción | Características
1 | Generalidad | El contratista debe proveer la conectividad de telecomunicaciones necesaria para que el Sistema de control acceso y Circuito Cerrado de Televisión - CCTV, que se suministre e instale correctamente de manera confiable, que garantice la interconexión de los diferentes equipos de la Red LAN y de los Sistemas implementados.
2 | Cantidad | Las cantidades y/o elementos señalados en el presente proceso son estimados mínimos, por lo tanto, el contratista de ser necesario, según el diseño y/o configuración presentada y aprobada por el supervisor, deberá suministrar todas las cantidades, elementos, accesorios y/o equipos adicionales que se requerieran para el correcto funcionamiento de los CCTV para la video vigilancia y Control de Acceso (Funcionarios y Visitantes), sin costo adicional para la entidad.
3 | Categoría | Todo el cableado de interconexión para la red LAN, debe ser mínimo categoria 6A debidamente certificado con instrumento de medición, que soporte velocidad hasta 10 Gbps.
4 | Tipo | Se debe suministrar cableado de acuerdo al sitio de instalación, así: • S/FTP Cuarto Técnico: Para conexión entre equipos activos y hardware de almacenamiento (NAS o NVR) y/o procesamiento. - LSZH - CMR. • UTP Exterior: Para las cámaras externas de las sedes judiciales - LSZH. • UTP Interior: Para cámaras y equipos de control de acceso instalado en áreas internas de las sedes judiciales - LSZH El contratista debe presentar muestra de los tipos de cable de telecomunicaciones a suministrar para aprobación por parte de la supervisión.
5 | Conductor | En cobre solido de calibre mínimo AWG 23
6 | Cumplimiento normas y estandares | • ANSI/TIA-568 • Cada uno de los extremos del cableado deberá ser identificado, de acuerdo con la recomendación indicada en la norma ANSI/TIA 606.
7 | Canalización y ductos | • El contratista deberá instalar toda la ductería necesaria en material IMC para exteriores y EMT y/o canaleta plástica o metálica en áreas internas, que garanticen la canalización del cableado para las cámaras, estación de trabajo y/o equipos que hagan parte del sistema de Control de Accceso a implementar en cada sede. • Las canalizaciones, ducterías, canaletas y bandejas existentes en buen estado pueden ser utilizadas en su medida previa coordinación con el supervisor del contrato.

## PANTALLA LED
PANTALLA LED
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Año de fabricación | Mínimo 2024
5 | Tamaño de pantalla | 2.680x1.800 mm minimo
6 | resolucion modulo | 240x90
7 | resolucion gabinete | Mínimo 480 x270
8 | material gabinete | aluminio fundido
9 | resolucion total de la pantalla | 2160x1440 pixeles
10 | Relación de aspecto | 16:9
11 | Brillo | min 800 nit
12 | Relación de contraste | min 40000:1
13 | Ángulo de vision | 160x160
14 | Tiempo de respuesta | 8 ms (G to G)
15 | Tiempo de vida | 30.000 hrs
16 | acceso de servicio | frontal y trasero
17 | Operación | 24 x 7 x 365
18 | procesamiento | 20 bits
19 | Controladora | Que permita generar la imagen con escalamiento y debe contar con Mínimo dos entradas (2) HDMI
20 | Conexión red | RJ-45
21 | Altavoz integrado | 10W X 2
22 | Alimentación | AC 110 - 220 / 60 hz
23 | grado de proteccion | frontal IP50 / trasero IP20
24 | Certificacion Seguridad | Seguridad 60950-1, EMC Clase B, BS476 Parte 7 Clase 1
25 | OSD | Español Y/o ingles
26 | vida util a brillo medio | 100 mil horas
27 | Certificación Distribuidor | Debe presentar certificación de fabricante como distribuidor e instalador autorizado de la marca ofertada.
28 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) y el link donde se pueda validar las especificaciones definidas en la ficha técnica presentada
29 | Instalación | el oferente debera incluir el soporte mas adecuado que garantice la correcta instalacion del equipo y todos los accesorios sin perjuicio para la entidad
30 | Garantía | El oferente deberá garantizar un mínimo de 3 años de garantía directa de fabrica
Nota 1 | Si bien en el formato de cotización se denominó este Item de la siguiente manera "PANTALLA LED (HERNANDO MOLINA MORALES, BARRANQUILLA, CAN, SINCELEJO, PALOQUEMAO, TRIBUNAL DE CUNDIMARCA Y BOGOTÁ)" , las especificaciones previstas en esta ficha técnica contempla especificaciones técnicas generales que aplicarían a cualquier sede judicial, así las cosas, se determinó que el nombre de este ítem es el siguiente: "PANTALLA LED"

## UPS 3KVA MÁQ RX Y CCTV
UPS DE 3 KVA
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Marca | Especificar
3 | Modelo | Especificar
4 | Capacidad | Mínimo 3 KVA
5 | Descripción | La UPS se utilizará para protección de la maquina de rayos X y el hardware del Sistema de CCTV. (Se aclara que se debe suministrar una UPS por cada uno de los componentes antes citado).
6 | Tipo | True On line doble conversión Debe permitir el reinicio automático al momento de tener una descarga profunda y/o ausencia de tensión por parte del operador de red eléctrica
7 | Tipo | Debe tener la opción de instalarse como torre y rack
8 | Indicadores del sistema | Display LCD
CARACTERISTICAS DE ENTRADA
9 | Voltaje nominal de entrada | De acuerdo al voltaje de operación de los equipos a suministrar
10 | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
11 | Tecnología del rectificador | Rectificador con IGBTs de tres niveles tanto en el rectificador como en el inversor.
12 | Distorsión armónica de corriente | <5% THDI
13 | Frecuencia | 60 Hz
14 | Factor de potencia de entrada | > a 0.99
15 | Conexión | Clavija NEMA 5-15P o L5-30P
CARACTERISTICAS DE SALIDA
16 | Voltaje nominal de salida | De acuerdo al voltaje de operación de los equipos a suministrar
17 | Factor de potencia de salida | >0.9
18 | Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura
19 | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
20 | Regulación de voltaje | +/- 1%
21 | Distorsión armónica de salida | < a 4% THD para cargas lineales < a 5% THD para carga 100% no lineal
22 | Factor de cresta | 3.1
23 | Frecuencia nominal de salida | 60Hz
24 | Capacidad de sobrecarga | 110-130% por 60 segundos
25 | Eficiencia total AC-AC | >=90%
26 | Conexión sallida | (4) NEMA 5- 20P y/o NEMA L5-30P
CARACTERISTICAS DE LAS BATERÍAS
27 | Tipo de baterías | Tipo FR (Flame Retardant) selladas libres de mantenimiento, VRLA (Válvula Regulada) tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
28 | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
29 | Autonomía de baterías | Mínimo 5 minutos para el consumo del 100% de la carga, calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES
30 | Ruido audible | < 50 dBA medido a 1 mt.
31 | Humedad relativa | Hasta 95% sin condensación
32 | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1000 mts
33 | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C.
CARACTERISTICAS DE UPS
34 | Parámetros que registra | Niveles de carga, tensión entada /salida, frecuencia de entrada/salida, tensión de baterías, tiempo de autonomía, indicaciones de: sobrecarga, batería baja, falla de batería, modo de operación (bypass, batería, normal)
35 | Tarjeta de red | SNMP, LAN RJ-45 (10/100) compatibilidad IPV4 - IPV6
36 | Interface | RS232 - USB
37 | Apagado de Emergencia (EPO) | Si
38 | Garantía | Mínima de 3 años sobre UPS y 1 año para las baterías.
40 | Instalación | El contratista proveerá un circuito eléctrico desde el tablero normal más cercano con capacidad para alimentar la UPS hasta el lugar de instalación de la máquina de rayos X, incluye Breaker de protección 1 x 20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (sobreponer o empotrada) y/o canastilla. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12 AWG para la fase 12 AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN- 2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. Cumplimiento RETIE en la instalación. Nota: en caso de existir sistema ininterrumpido de potencia con disponibilidad de carga, el contratista realizará la conexión en cascada de la UPS a ser adquirida.
41 | Certificaciones | UL standard 1778 y/o 62240-1, y RoHs
42 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)

## ARCO DETECCION DE METALES
ARCO DETECTOR DE METALES
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Generalidad | El Arco debe tener alta sensibilidad, para cumplir con los requisitos de seguridad que brinde alto rendimiento en la detección de elementos metálicos con un diámetro mínino de 200 mm y de peso 100 mg
3 | Arco Multizona | Mínimo 33 zonas de localización precisa - Detección de Metales.
4 | Detección independiente | Cada zona mínimo de 255 niveles de sensibilidad
5 | Dimensiones | Arco Exterior: Altura entre 2180 mm a 2290 mm; Ancho de la zona de detección entre 870 mm a 930 mm Arco Interior: Altura entre 1990 mm a 2080 mm; Ancho de la zona de detección entre 700 mm a 760 mm.
6 | Unidad de Control | Debe estar embebido o integrada a la estructura del arco, con su respectiva proteccion, y el área genere inmunidad a interferencias.
7 | Funciones | Deben ser programables y controladas
8 | Calibración | Automática o manual
9 | Materiales detectados | Debe detectar acero, hierro, cobre, aluminio, metales no ferromagnéticos (zinc)
10 | Frecuencia de Trabajo | Debe permitir mínimo 100 tipos de frecuencia de trabajo
11 | Programación | Debe permitir configuración mediante teclado y pantalla incorporados desde una unidad de control remoto, ordenador personal o red informática.
12 | Protección electromagnética | Los componentes electrónicos no deben tener ninguna afectación en elementos electromagnéticos como memorias y sistemas de almacenamiento. nocivo en personas con marcapasos o mujeres embarazadas.
13 | Certificaciones | Debe cumplir minimo (dos) 2 certificaciones CE/FCC y/o CB y/o RoHS y/o REACH y/o WEEE y/o UL y/o EMC.
14 | Acceso a la programación | Protegido mediante teclado y pantalla incorporados o desde una unidad remota.
15 | Sincronización | Debe garantizar de forma automática entre dos o más detectores de metales, sin empleo de cables.
16 | Alimentación | 110/220 VAC, de no existir el circuito el proveedor debera realizar la instalacion del circuito desde el tablero mas cercano a todo costo para el proveedor
17 | Red LAN | Debe contar con puerto de red
18 | Display | De alta intensidad.
Alfanumérico
Señalizaciones mínimo 2 colores
ALERTAS
19 | Señalización y alarmas | Debe tener una señal luminosa en las diferentes alturas del panel que señalice la detección de elementos metálicos
Indicación proporcional al tamaño de la masa
Alarma de alta intensidad acústica con volumen a.
Volumen y tono de la alarma programables.
20 | Batería / ups | De emergencia autonomía mínima 20 minutos.
21 | Kit de muestras de metal | Debe suministrar kit de muestras para calibración y pruebas del arco (deberá ser suministrado por el integrador de las soluciones para la operatividad del dispositivo según las indicaciones del fabricante)
22 | Unidad de Control y Programación | Debe permitir control y configuración a distancia
23 | Mantenimiento | Debe permitir sustituir de manera fácil y rápida los componentes.
24 | Temperatura de operación | Mínimo entre -10 y 50 grados centígrados
25 | Catálogos y manuales | de Operación en idioma español.
26 | Fuente de Alimentación | 110 y/o 220 VAC
27 | Tiempo de operación | 7 x 24
28 | Ficha técnica | El Contratista deberá presentar en la etapa de ejecución contractual, las fichas técnicas con el fin de validar las especificaciones técnicas del equipo suministrado.
29 | Imagen de referencia

## GABINETES TIPO 1 Y 2
GABINETES TIPO 1 Y 2 |  |  | La Dirección Seccional debe validar el tipo de gabinete que aplique
GABINETE TIPO 1
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Capacidad | 11 UR
3 | Formato | 19"
4 | Tipo | Interior de pared o piso de acuerdo necesidad en la sede judicial
5 | Descripción | • Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación con chapa, tapa laterales desmontable, unidades de rack identificadas, kit de tuercas, canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, sistema de puesta a tierra. Debe estar dotado de espacios para la administración de cableado, • unidad de distribución de potencia PDU de minimo 1 kw.
6 | Base Piso | Que permita separación de mínimo 2 cm del piso y que soporte el peso del gabinete y todos sus equipos al interior.
7 | Ventilación | Debe tener troquelados e instalar como mínimo 1 extractor de aire que se ajuste al diseño del gabinete, garantizando la disipación de temperatura.
8 | Componentes y Accesorios | Debe suministrar las bandejas porta equipos, patch panel y bandeja deslizante para fibra óptica que se requieran, con los componentes necesarios para implementar el hardware.
9 | Fabricación | Laminada en ColdRolled con acabado en pintura electrostática
GABINETES TIPO 2
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad: | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Capacidad | 42 UR
3 | Formato | 19"
4 | Generalidad | Se requieren gabinetes para la instalación del hardware requerido para el Sistema de del CCTV y sistema de Control de acceso, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas:
5 | Descripción | • Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas, canastillas con tornillo para montaje de equipos, • Barraje de conexión SPT conectado a la puerta, 4 rodachines o 4 niveladoras, incluir sistema de extracción de aire que se ajuste al diseño del gabinete. • Dos unidades de distribución de potencia PDU con capacidad para mínimo 5 KW, que garanticen la capacidad de potencia requerida por los equipos que se instalarán en el gabinete. • Área de acceso de conductores de telecomunicaciones y eléctricos en la parte superior e inferior. • Debe estar dotado de espacios, para la administración de cableado.
6 | Material | Lámina acero coldRolled galvanizado con terminación en pintura electrostática
7 | Carga estática | Mínimo 1000 kg.
8 | Estandar y Certificación | • UL 2416. • RoHS • EIA-310-E o IEC 297-2
9 | Patch Panel | Paneles de conexión- Patch Panel categoría 6A angulado, con sistema integrado que permita el aterrizaje automático con los jacks blindados. Se podrán suministrar de 24 y/o 48 puertos, de acuerdo con el diseño, validado y acordado con el supervisor. Organizadores horizontales o verticales laterales.
10 | Componentes y Accesorios | Debe suministrar las bandejas porta equipos, patch panel y bandeja deslizante para fibra óptica que se requieran, con los componentes necesarios para implementar el hardware.
11 | Color | Negro

## UPS 1.5KVA (hidden)
UPS DE 1.5 KVA |  |  | ELIMINAR
Ítem | Características | Detalles
1 | Marca | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | Capacidad | Mínimo 1.5 KVA
4 | Normas de fabricación que cumple | RETIE UL standard 1778 y/o 62240-1 RoHs
5 | Tipo | True On line doble conversión Debe permitir el reinicio automático al momento de tener una descarga profunda y/o ausencia de tensión por parte del operador de red eléctrica
6 | Indicadores del sistema | Display LCD
CARACTERISTICAS DE ENTRADA
7 | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC
8 | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
9 | Tecnología del rectificador | Rectificador con IGBTs
10 | Distorsión armónica de corriente | <5% THDI
11 | Frecuencia | 60Hz
12 | Factor de potencia de entrada | > a 0.99
13 | Conexión | Clavija NEMA 5-15P
CARACTERISTICAS DE SALIDA
14 | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC
15 | Factor de potencia de salida | >0.9
16 | Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura
17 | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra)
18 | Regulación de voltaje | +/- 3%
19 | Distorsión armónica de salida | < a 4% THD para cargas lineales < a 5% THD para carga 100% no lineal
20 | Factor de cresta | 3.1
21 | Frecuencia nominal de salida | 60Hz
22 | Capacidad de sobrecarga | 110-130% por 60 segundos
23 | Eficiencia total AC-AC | >=90%
24 | Conexión sallida | (4) NEMA 5-15R
CARACTERISTICAS DE LAS BATERÍAS
25 | Tipo de baterías | Tipo FR (Flame Retardant) selladas libres de mantenimiento, VRLA (Válvula Regulada) tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
26 | Tiempo de respaldo 50% de carga | Nueve (9) minutos a media carga, con baterías internas.
27 | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
28 | Autonomía de baterías para la cámara y accesorios | Mínimo 60 minutos para 200W de consumo para las cámaras y demás accesorios calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES
29 | Ruido audible | < 50 dBA medido a 1 mt.
30 | Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación
31 | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1000 mts
32 | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C.
CARACTERISTICAS DE UPS
33 | Parámetros que registra | Niveles de carga, tensión entada /salida, frecuencia de entrada/salida, tensión de baterías, tiempo de autonomía, indicaciones de: sobrecarga, batería baja, falla de batería, modo de operación (bypass, batería, normal)
34 | Tarjeta de red | Para monitoreo y gestión a través de red ethernet vía protocolo SNMP
35 | Interface | Interface La UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB
36 | Apagado de Emergencia (EPO) | Si
37 | Garantía | Mínima de 3 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías.
38 | Instalación | El contratista proveerá un circuito eléctrico desde el tablero normal más cercano con capacidad para alimentar la UPS hasta el lugar de instalación del gabinete que alojará el NVR y demás accesorios, incluye Breaker de protección 1x20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12AWG para la fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. Nota: en caso de existir sistema ininterrumpido de potencia con disponibilidad de carga, el contratista realizará la conexión en cascada de la UPS a ser adquirida.
39 | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)

## PUESTOS DE TRABAJO
MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO
Ítem | Características | Detalles
1 | Cantidad | VER TABLA DE CANTIDADES
2 | Consola de Operación | Este será un módulo el cual tendrá el puesto de trabajo, se debe tener en cuenta la ubicación de la iluminación con el fin de evitar reflejos, debe ser diseñada ergonómicamente, en la cual se instalará monitor sin que impida la visibilidad de los monitores de visualización, esta consola debe ser diseñada y presentada al supervisor del contrato para aprobación, debe incluir ductería internas para la conexión de cableado (ocultas). Las medidas estimadas mínimas serán 1,20 metros de ancho, con 80 centimetros de profundidad. Se debe garantizar la adecuada ventilación para los equipos.
3 | Cajonera | Deberá tener un cajón anclado, con cerradura (llave) debajo de la superficie del módulo.
4 | Porta CPU | Debe incluir porta CPU y/o soporte sujeto a la consola, con la medida justo para la CPU.
5 | Silla tipo operativa | Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.

## GARANTÍA
GARANTÍA
Ítem | Condiciones
1 | El tiempo de garantía es de mínimo tres (03) años para todos los elementos contratados en el presente contrato, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. Nota: para el caso de las cámaras, pantallas, lectoras biometricas faciales, pasillos motorizados, máquinas de rayos X, arco detector de metales, y estaciones de trabajo, el oferente debe presentar carta expedida por los fabricantes del respaldo al termino de la garantia solicitada.
2 | La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación, instalación, implementación y funcionamiento de los elementos adquiridos; asimismo, debe garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los sistemas 7*24 para todas del circuito cerrado de televisión y sistema de Control de Acceso
3 | Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida: 1. Generación del incidente: Una vez presentada la falla en los sistemas, el supervisor del contrato genera a través de correo electrónico el incidente, enviando este al correo indicado previamente por el contratista, en el cual se narra la falla o indisponibilidad presentada en las soluciones implementadas. 2. Tiempo de respuesta para el diagnóstico: cuando se presente alguna falla (general o particular) en los equipos de la plataforma tecnológica descrita en el anexo técnico, el contratista o fabricante deberá dar soporte en sitio con personal certificado por el fabricante y experimentado en los equipos a intervenir en un tiempo de respuesta no mayor a cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de realizado el reporte a través de los medios o canales establecidos con la supervisión del contrato. 3. Tiempo de respuesta para garantizar disponibilidad: el contratista tiene 12 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá remplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor del contrato, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos. 4. Tiempo de reparación: el contratista tiene 45 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas o aplicación directa de garantía de los elementos. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán totalmente a cargo del contratista. El tiempo excedido al establecido para dar respuesta al diagnostico, restablecer la disponibilidad de los equipos o soluciones, y reparación; se cuantificará en horas (h) más un 10% adicional, el cual se adicionará a la garantía base de tres (3) años, para todos los componentes contratados. Nota 1: Los elementos que presenten más de dos fallas en menos de un año deberán ser reemplazados por nuevos. Nota 2: el contratista deberá tener en stock el 5% del total de las cámaras, por cada tipo y cantidad solicitada;para garantizar la disponibilidad del sistema.
4 | Debe garantizar el suministro de repuestos para el hardware a ser adquirido por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación, del representante del fabricante en Colombia).
5 | El oferente deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento tecnológico adquirido durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades: 1. Revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo dos veces por año, con un intervalo no menor a seis meses entre cada mantenimiento). 2. El contratista debe presentar y socializar el protocolo postventa una vez se reciba el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por la entidad, se genere un registro para el seguimiento respectivo. El contratista debe suministrar e instalar por cada sitio un aviso informativo en acrílico que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantía.
6 | El contratista debe entregar un informe que relacione las actividades de mantenimiento realizadas a los sistemas durante el tiempo de la garantía al supervisor del contrato para su revisión y aprobación.

## GENERALIDADES
GENERALIDADES
Ítem | Detalles
1 | El sistema de CCTV y Sistemas de Control de acceso deberan tener disponibilidad 7 x 24 x 365.
2 | Suministro e instalación de acometida eléctrica (ductos, canalizaciones, conductores) desde el punto eléctrico más cercano para conectar la UPS para la maquina de Rx, arco detector de metales y equipos para el CCTV (de acuerdo al cuadro de cantidades), de acuerdo con el diseño y previa aprobación del supervisor del contrato. Lo anterior cuando no exista punto de conexión para la instalación de los equipos.
3 | Es obligación del Contratista realizar todos los ajustes y de adecuación para los trabajos técnicos y de instalación requeridos, al igual que constatar las cantidades de material necesario a través de una visita técnica (Site-Survey). Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato para presentar diseños, topologias, diagramas de conexión, características técnicas y administrativas que garanticen la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas al supervisor del contrato para su aprobación.
4 | Equipos Activos: En la solución debe contemplar todos los equipos adicionales que se requieran para garantizar la funcionalidad requerida.
5 | El oferente deberá anexar carta expedida y firmada por fabricante, en la certifique al oferente como canal o distribuidor autorizado por fábrica para la venta y suministro de las cámaras, pantallas, lectoras biometricas faciales, pasillos motorizados, máquinas de rayos X, arco detector de metales, y estaciones de trabajo de las Sedes Judiciales objeto de intervención. Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, solamente una de las partes que la conforma deberá presentar dicha certificación
6 | Aplicación de la metodología PMI en cada una de las fases del proyecto, presentando los entregables que soportan el cumplimiento de esta, a la supervisión del contrato para su aprobación y seguimiento.
7 | El contratista debe presentar el cronograma de ejecución en diagrama de Gantt de Ms Project en físico y cada fase debe estar acorde a lo definido en el plan de trabajo presentado bajo los lineamientos del PMI, en el que se detalle las actividades y tiempos de ejecución, línea base e hitos del proyecto, los cuales deben ser entregados 10 días calendario una vez realizada acta de inicio del contrato. El cronograma debe ser aprobado por la supervisión sin exceder el tiempo de ejecución contractual.
8 | Los componentes de cámaras, almacenamiento y software de gestión de video del CCTV y el software y hardware del Sistema de Control de Acceso deberán ser totalmente integrables.
9 | La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente NTC 2050 y RETIE, lo cual debe ser certificado por el profesional en ingeniería electrica.
10 | Soportes de fijación: las cámaras de exterior se ubicarán en paredes y/o fachadas, por lo que, se debe suministrar soportes con acabados en anticorrosivo y pintura electroestática,en todos los casos, estos deben incluir ducterías, de tal forma que permitan el transporte de los cables en su interior. Soportes y adaptadores: los soportes y adaptadores para Domo (PTZ) deben resistir cuatro (4) veces la carga total habitual, deben ser soportes altos con gran saliente. No se aceptan abrazaderas ajustables, se pueden utilizar cintas en acero inoxidable, galvanizados al caliente. Los soportes deben tener una longitud suficiente, de manera que permitan aumentar la visual de la videocámara evitando puntos muertos en su recorrido de PAN y TILT, el contratista será el responsable de lograr una completa visibilidad en el recorrido de la videocámara. Se debe suministrar tornillería Anti vibración para el soporte de la carcasa cuando aplique. Asimismo, incluir herrajes y/o accesorios necesarios que permitan su montaje e instalación en los lugares aprobados por el supervisor del contrato, una vez presentados los diseños.
11 | Los diseños se deben entregar en impreso y archivo digital de todas las topologías de red preliminares antes de iniciar la instalación para su validación y aprobación por parte del supervisor, asimismo, posterior a la instalación se debe entregar los AS BUILT del centro de monitoreo, puntos de cámara, y equipos del sistema de control de acceso (cuando aplique). La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema de CCTV y control de acceso, todo esto será entregado al finalizar la instalación.
12 | Desmonte de Equipos que hagan parte de los CCTV y/o Control de Acceso que se encuentren Inservibles u Obsoletos en las sedes objeto de intervención; el contratista debe asumir el desmonte de los equipos instalados actualmente en las sedes, los cuales no sean objeto de integración o que no estén operativos y entregarlos al Almacen en coordinación con la Supervisión del contrato, sin costo adicional para la Entidad.
13 | Se debe capacitar mínimo a tres (3) funcionarios en el manejo, uso y operación del sistema de CCTV, control de acceso, Maquinas de rayos X, arco detector de metales, y pasillos motorizados, por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que dicte los temas deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en cuanto a nivel de educación y experiencia), asimismo, estos serán aprobados por el supervisor del contrato. La duración de la capacitación será de mínimo 24 horas, presentando al supervisor con anterioridad a la misma, el material a ser utilizado y posteriormente el acta como constancia de los funcionarios capacitados en el sistema.
14 | El contratista deberá entregar instalado y funcionando las soluciones tecnológicas a ser adquiridas, por lo tanto, los elementos o accesorios adicionales a los contemplados en el "cuadro de cantidades", que requiera en virtud a los diseños propuestos y aprobados por la supervisión del contrato, para instalar y dejar en funcionamiento la solución, deberán ser asumidos por el contratista, sin costos adicionales para la entidad.
15 | Todas las especificaciones técnicas son mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer o remplazar por mejores características de las solicitadas y mantener estas durante las entregas o implementación de los sistemas.
16 | El contratista realizará las adecuaciones técnicas necesarias de forma temporal en el espacio que se asigne para la reubicación del monitoreo del circuito cerrado de televisión existente del Complejo Judicial de Sincelejo, contemplando la conectividad, energía, y todo lo que sea necesario para el funcionamiento 7*24, mientras se ejecutan las actividades de adecuación descritas en el anexo técnico.
17 | El contratista deberá contemplar un Ingeniero Civil, el cual sirva de apoyo para establecer alternativas de solución, cuando por efectos de la implementación se pueda llegar a afectar la estructura de las instalaciones objeto de intervención.
18 | Será resposabilidad del contratista adelantar los trámites administrativos establecidos en la norma, ante la autoridad competenete, cuando las instalaciones objeto de intervención este clasificadas como Bienes de Interes Cultural, con el fin de acceder a los permisos y dar cumplimiento estricto a lo reglado.

## PERFILES PROFESIONALES
NIVEL DE EDUCACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Ítem | Detalles
GERENTE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN
1 | Cantidad: uno (1)
Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecatrónico y/o ingeniero en telecomunicaciones y/o ingeniero de sitemas, con Posgrado en Gerencia de proyectos y certificación PMP
Experiencia general mínimo cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional, para lo cual deberá anexar fotocopia de diploma y tarjeta profesional.
Experiencia específica como Gerente de proyectos y/o coordinador y/o responsable del proyecto y/o director de proyecto de mínimo tres (3) proyectos relacionados con instalación y/o implementación de sistemas de seguridad electrónica (CCTV , Control de Acceso, Maquina Rx y Arcos detector de metales), lo anterior se acreditará con la presentación de certificaciones expedidas por entidades públicas y/o privadas, en las cuales el personal acredite su participación en los cargos solicitados, como el tiempo y alcance del proyecto.
Certificado de capacitación técnica profesional en instalación y diseño de sistemas CCTV.
NOTA: No podrá ser el mismo presentado como Residente del proyecto
RESIDENTE DEL PROYECTO
2 | Cantidad: Uno (1)
Ingeniero electrónico y/o ingeniero telecomunicaciones y/o ingeniero de sistemas y/o ingeniero mecatrónico, especialista en gerencia de proyectos.
Experiencia General de tres (03) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional y/o matricula profesional.
Experiencia específica, de participación en mínimo tres (3) proyectos relacionados con instalación y/o implementación de de sistemas de seguridad electrónica (CCTV , Control de Acceso, Maquina Rx y Arcos detector de metales), lo anterior se acreditará con la presentación de certificación expedidas por entidades públicas y/o privadas, en las cuales el personal acredite su participación, como el tiempo, funciones y alcance del proyecto.
Certificado de capacitación técnica profesional en instalación y/o implementación y/o configuración de sistemas CCTV por parte de la fábrica de las cámaras ofertadas.
INGENIERO ELÉCTRICO
3 | Cantidad: Uno (01)
Especialista en construcción de redes de distribución de energía eléctrica de media tensión o Especialista en sistemas de transmisión o Especialista en gerencia de sistemas eléctricos de potencia
Experiencia General de tres (03) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional y/o matricula profesional.
Experiencia específica, de participación en mínimo tres (3) proyectos relacionados con implementación de salas de control o centros de mando, soluciones de segurisdad electrónica, lo anterior se acreditará con la presentación de certificación expedidas por entidades públicas y/o privadas, en las cuales el personal acredite su participación, como el tiempo, funciones y alcance del proyecto.
Deberá estar acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como inspector de cumplimiento en el RETIE
TÉCNICOS
4 | Cantidad: Tres (3)
Técnico y/o tecnólogo y/o Ingeniero en Electrónica o Sistemas o Telecomunicaciones o mecatrónica o electromecánico
Experiencia General de un (1) año a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional de Ingeniero y/o certificado Conte y/o título de técnico.
Experiencia específica, de mínimo 6 meses en proyectos y/o contratos desempeñando funciones en el rol de técnico y/o auxiliar de proyectos en los cuales se hayan ejecutado actividades de suministro, instalación y mantenimiento de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV).
El contratista deberá allegar la documentación de los perfiles solicitados, que acrediten el cumplimiento del nivel educativo y la experiencia, al supervisor del contrato una vez se suscriba el acta de incio.