## Equipos
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN
Objeto: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de la marca Shimadzu ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud.
Ítem | N° METROLÓGICO | Nº INVENTARIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | SERVICIO Y ESPECIFICACIONES A CONTRATAR | CANTIDAD DE RUTINAS
1 | GSA-161 | 25311 | EQUIPO COMPLETO DE TOC PARA ANALIZAR NITROGENO Y CARBONO POR COMBUSTION | SHIMADZU | VCSH | H522044600451 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | Mantenimiento preventivo | 1
[9 empty] | Calificación | 1
2 | 30896 | 30896 | ESPECTROFOTÓMETRO UV - VIS | SHIMADZU | UV - 1800 | A11455250589 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | Mantenimiento preventivo | 1
[9 empty] | Calificación | 1
3 | LNI-004 | 21269 | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SHIMADZU | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA A30785000571 QUEMADOR DEL EQUIPO A30965000053 AUTO MUESTREADOR A30324202028 COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE CON PURIFICADOR ALTA 9080262972 CHILLER 1310240996 | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA AA7000 QUEMADOR DEL EQUIPO ASC-7000A AUTO MUESTREADOR ASC-6100F COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE CON PURIFICADOR ALTA FMCN3C4FMD032 CHILLER SCF-75-18L | DISP | LNI - NUTRICIÓN | Mantenimiento preventivo | 1
[9 empty] | Calificación | 1
4 | LNI-037 | 27022 | EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LIQUIDA MODULAR PROMINENCE | SHIMADZU | HORNO DE COLUMNAS: L20204851340US CONTROLADOR CBM-20-A: L20234852818 PHOTODIODO DETECTOR: L20154850892 DETECTOR DE FLUORESCENCIA: L20494850034 INTERCAMBIADOR DE BANDEJAS DFE VIALES SHIMADZU CAT.: 228-45MAR0-32 REF. 228-37545-91: L20194800625 SS AUTO MUESTREADOR: L20344855563 | BOMBA CUATERNARIA LC-20AD HORNO DE COLUMNAS CTO-20A CONTROLADOR CBM-20-A PHOTODIODO DETECTOR: SPD-M20A DETECTOR DE FLUORESCENCIA: RF-20A INTERCAMBIADOR DE BANDEJAS DFE VIALES SHIMADZU CAT.: 228-45MAR0-32 REF. 228-37545-91 : RACK CHANGER AUTO MUESTREADOR: SIL-20AHT | DISP | LNI - NUTRICIÓN | Mantenimiento preventivo | 1
[9 empty] | Calificación | 1
REPUESTOS DEFINIDOS
No. | EQUIPO |  | REFERENCIA | CANTIDAD | REPUESTO
1 | GSA-161 |  | 631-20265-00 | 1 | ROTOR,8 PORT VALVE, TOC-V
2 |  |  | 361-1352-91 | 1 | O-RING,P20X5 FKM70, FIVE PIECES
3 |  |  | 638-92464-05 | 1 | CONSUMABLE KIT FOR TOC-LC*N
4 |  |  | 361-1408-84 | 2 | O-RING,INJECTION SLIDER,TEFLON,5/,TOC
5 |  |  | 361-1209-84 | 2 | O-RINGS,4D P10A, INJECTION SLIDER ,5/ TOC
6 |  |  | 638-59296-00 | 1 | SYRINGE FOR TOC-V / TOC-L, 5 ML.
7 |  |  | 630-00996-00 | 1 | HI SENS CATALYST, REQ`D SCREEN FOR LOW LEVEL. REEMPLAZA LA R
8 |  |  | 638-64727-41 | 1 | TOC-CONTROL V S/W REV 1.0700 SP1
9 | 30896 |  | 626-5055-05 | 1 | DEUTERIUM LAMP FOR UV-VIS SPECTROPHOTOMETERS
10 | LNI-004 |  | 206-52046-91 | 1 | ALIGNMENT CARD
11 |  |  | 206-77620-91 | 1 | O-RING SET AA-7000 (STANDARD)
12 |  |  | 119-78601-00 | 1 | COBRE SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CU(NO3)2 EN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR
13 |  |  | 206-50735-93 | 1 | DRAIN SENSOR ASSY, AA-7000
14 | LNI-037 |  | 228-48249-96 | 2 | INLET CHECK VALVE, LC-20AD/AB XR, LC-30ADSF/I-SERIES, LC-40D
15 |  |  | 228-35871-96 | 1 | LINE FILTER, LC-2010/LC-20AD/AB/AT
16 |  |  | 228-35145-00 | 2 | SELLOS DE PISTON GFP PARA BOMBA LC10ATVP,SIL10ADVP
17 |  |  | 228-42700-00 | 2 | LC-20AT PLUNGER SEAL SPACER
18 |  |  | 228-35935-00 | 2 | SELLO DE RINSE PARA LA BOMBA LC20AT SHIMADZU
19 |  |  | 228-24470-01 | 1 | GREASE MAT, LC-20AD
20 |  |  | 228-26752-92 | 1 | DAPHNE OIL 220C, 5ML, LC-20AT/ATVP
21 |  |  | 228-34410-41 | 1 | TUNGSTEN W LAMP, I-SERIES 3D
22 |  |  | 228-48249-42 | 1 | INLET CHECK VALVE, LC-20AT (PRIMARY)
23 |  |  | 220-91535-13 | 2 | TEST STD CAFFEINE 250 MG/L 20 ML