## CONT. AÑOS E HISTORI
CONTRATOS DEL INS
No. De contrato | Modalidad de selección | Objeto del contrato | Provedor | Valor
INS-CYT-280-2024 | Contratación Directa | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de las marcas Shimadzu y Biotek ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud. | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. | 111574930
INS-CYT-543-2023 | Contratación Directa | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con suministro de repuestos en caso de requerirse y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de las marcas Millipore, Merck, Shimadzu, Biotek y Biotage, ubicados en los diferentes laboratorios del Instituto Nacional de Salud. | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.- PAF SAS | 198664218
INS-CYT-238-2022 | Contratación Directa | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S.- PAF SAS | 363180021

## HISTORICO
No. | No. Metrologico | Equipo | INS-CYT-238-2022 |  |  |  | INS-CYT-543-2023 |  |  |  |  | PROM.
|  |  | Precio u. + IVA 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Precio u. + IVA 2023 | 2024 | 2025 | Precio u. + IVA 2024 | 2025
|  |  |  | 10.15% | 5.2% | 5.1% |  | 5.2% | 5.1% |  | 5.1%
1 | GSA-161 | Equipo completo de TOC para analizar nitrógeno y carbono por combustión | 6032229 | 6644500.2435 | 6990014.2562 | 7346504.9832 | 6032229 | 6345904.908 | 6669546.0583 | 6516000 | 6848316 | 6954789.0138
2 | 30896 | Espectrofotómetro UV - VIS | 3291540 | 3625631.31 | 3814164.1381 | 4008686.5092 | 3291540 | 3462700.08 | 3639297.7841 | 3556000 | 3737356 | 3795113.4311
3 | LNI-004 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 6030920 | 6643058.38 | 6988497.4158 | 7344910.784 | 6030920 | 6344527.84 | 6668098.7598 | 6516000 | 6848316 | 6953775.1813
4 | LNI-037 | Equipo de cromatografía liquida modular prominence | 8485200 | 9346447.8 | 9832463.0856 | 10333918.703 | 8485199 | 8926429.348 | 9381677.2447 | 9165000 | 9632415 | 9782670.3159

## COTIZACIONES
Cotizaciones - Equipos SHIMADZU
No. Metrologico | Descripción (ITEM) | PAF
|  | Valor U + IVA | Valor Total
GSA-161 | Equipo completo de TOC para analizar nitrógeno y carbono por combustión | 11059651 | 11059651 |  | 105238265.3197
30896 | Espectrofotómetro UV - VIS | 5393934 | 5393934
LNI-004 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 8269774 | 8269774
LNI-037 | Equipo de cromatografía liquida modular prominence | 11535957 | 11535957
TOTAL: |  | 36259316
REPUESTOS
No. Metrologico | Descripción (ITEM) | Cant. | PAF
|  |  | Valor Unitario | Total + IVA
631-20265-00 | ROTOR,8 PORT VALVE, TOC-V | 1 | 563651.9371 | 563651.9371
361-1352-91 | O-RING,P20X5 FKM70, FIVE PIECES | 1 | 202065.2844 | 202065.2844
638-92464-05 | CONSUMABLE KIT FOR TOC-LC*N | 1 | 10225175.8049 | 10225175.8049
361-1408-84 | O-RING,INJECTION SLIDER,TEFLON,5/,TOC | 2 | 174510.9296 | 349021.8592
361-1209-84 | O-RINGS,4D P10A, INJECTION SLIDER ,5/ TOC | 2 | 165326.1407 | 330652.2814
638-59296-00 | SYRINGE FOR TOC-V / TOC-L, 5 ML. | 1 | 5749675.9712 | 5749675.9712
630-00996-00 | HI SENS CATALYST, REQ`D SCREEN FOR LOW LEVEL. REEMPLAZA LA R | 1 | 5877345.7638 | 5877345.7638
638-64727-41 | TOC-CONTROL V S/W REV 1.0700 SP1 | 1 | 12917428.7228 | 12917428.7228
626-5055-05 | DEUTERIUM LAMP FOR UV-VIS SPECTROPHOTOMETERS | 1 | 4851686.525 | 4851686.525
206-52046-91 | ALIGNMENT CARD | 1 | 523532.8007 | 523532.8007
206-77620-91 | O-RING SET AA-7000 (STANDARD) | 1 | 505163.2229 | 505163.2229
119-78601-00 | COBRE SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CU(NO3)2 EN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L CU CERTIPUR | 1 | 370270.1184 | 370270.1184
206-50735-93 | DRAIN SENSOR ASSY, AA-7000 | 1 | 3927834.0234 | 3927834.0234
228-48249-96 | INLET CHECK VALVE, LC-20AD/AB XR, LC-30ADSF/I-SERIES, LC-40D | 2 | 3756577.4344 | 7513154.8688
228-35871-96 | LINE FILTER, LC-2010/LC-20AD/AB/AT | 1 | 912333.0874 | 912333.0874
228-35145-00 | SELLOS DE PISTON GFP PARA BOMBA LC10ATVP,SIL10ADVP | 2 | 991515.3066 | 1983030.6132
228-42700-00 | LC-20AT PLUNGER SEAL SPACER | 2 | 137771.7859 | 275543.5718
228-35935-00 | SELLO DE RINSE PARA LA BOMBA LC20AT SHIMADZU | 2 | 795151.8358 | 1590303.6716
228-24470-01 | GREASE MAT, LC-20AD | 1 | 110217.4311 | 110217.4311
228-26752-92 | DAPHNE OIL 220C, 5ML, LC-20AT/ATVP | 1 | 211250.0733 | 211250.0733
228-34410-41 | TUNGSTEN W LAMP, I-SERIES 3D | 1 | 866372.598 | 866372.598
228-48249-42 | INLET CHECK VALVE, LC-20AT (PRIMARY) | 1 | 4215939.1995 | 4215939.1995
220-91535-13 | TEST STD CAFFEINE 250 MG/L 20 ML | 2 | 2453649.9449 | 4907299.8898
TOTAL: |  | 68978949.3197

## Prome. Cot. e Ind.
SHIMADZU
Promedio del valor indexado y promedio valor del mercado |  |  |  | Diferencia Porcentual
No. Metrologico | Descripción (ITEM) | Promedio valor indexado (2021-2024) | Promedio precios del mercado
GSA-161 | Equipo completo de TOC para analizar nitrógeno y carbono por combustión | 6954789.0138 | 11059651 | 37.12%
30896 | Espectrofotómetro UV - VIS | 3795113.4311 | 5393934 | 29.64%
LNI-004 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 9782670.3159 | 11535957 | 15.2%
LNI-037 | Equipo de cromatografía liquida modular prominence | 6953775.1813 | 8269774 | 15.91%