ANEXO 4

### PROPUESTA ECONÓMICA

### SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° _____ DE 2025

### OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA

| MUNICIPIO DE EL SANTUARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | Dia | 1,00 |  |  |  |
| 1,2 | Suministro e Instalación de cerramiento provisional en lona verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 60,00 |  |  |  |
| 2 | DEMOLICIONES, RETIRO, TRASLADO E INSTALACION |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Demolición manual o mecánicamente de placa polideportiva y cuneta en conceto existente de cualquier resistencia, espesor máximo de 25cm. Incluye cargue, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, transporte y botada de material hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 360,00 |  |  |  |
| 3 | EXCAVACIONES Y/O EXPLANACIONES |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Excavación MANUAL en material heterogéneo y en cualquier grado de humedad de 0-2 m de Prof. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue y transporte interno; la botada de material se pagara en su item respectivo. Su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 4,05 |  |  |  |
| 3,2 | TRANSPORTE de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, VOLADURAS DE ROCA Y/O DEMOLICIONES hasta el sitio de disposicion final. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. No Inlcuye derechos de Botadero. | m3/Km | 80,00 |  |  |  |
| 3,3 | DERECHOS DE BOTADERO - disposicion final de material. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 4 | PISOS |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Construcción de concreto de 21 Mpa para Placa y Cunteta e=10cm. Incluye formaleta para junta fría , vibrado, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. | m2 | 360,00 |  |  |  |
| 5 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 158. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 360,00 |  |  |  |
| 5,2 | Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación. | kg | 309,98 |  |  |  |
| 6 | LLENOS |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Suministro, transporte y colocación de entresuelo y recebo con un espesor de 20 cm; conformado con piedra de entresuelo de 15 cm y recebo en arenilla espesor 5 cm; incluye nivelación, compactación y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación. | m3 | 75,60 |  |  |  |
| 7 | VARIOS |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Suministro, transporte y demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura tipo trafico según especificacione, | m2 | 360,00 |  |  |  |
| 7,2 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada cal. 10 ojo 4, Incluye excavación, adecuacion de la superficie, concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0,30*0,30 mt, columnetas de 0,15*0,20 mt, pilotes de 15cm de produndidad de 1,5m, 2 hiladas en bloque concreto de 15x20x40 cm, lagrimal o pisamalla, tuberia galvanizada de 2" cal 1,9 para parales, verticales y diagonales, altura total del cerramiento aproximadamente 3,40 mt; según diseños y especificaciones técnicas, mano de obra, suministro, transporte de todos los elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento.No incluye refuerzo | m | 27,00 |  |  |  |
| 7,3 | Suministro, transporte y colocación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfútbol, incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica ojo 5 cal. 10 para portería de microfútbol, anclaje de tubos y todos los elementos para su correcta instalación. | und | 2,00 |  |  |  |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
| % ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 27,00% |  |  |
| % UTILIDADES |  |  |  | 5,00% |  |  |
| VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) |  |  |  |  |
|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |

________________________________

Firma representante legal

C.C