## v7
Presupuesto
CREG
ANEXO 1 - PROPUESTA ECONOMICA
|  | DATE |  | 2025-11-26
|  | SITE |  | Calle 116#7-15 Torre Cusezar -Bogotá
|  | AREA CAFETERIA |  | PISO 9 | 24.24 |  | 24.24
CAPEX
[5 empty] | SUMINISTROS |  | MANO DE OBRA | PPTO 26 Noviembre
1. HARD COSTS
Item | Partida | Observacion | Und | Cant | V / Unit | V/TOTAL | V / Unit | V /Total
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 1903896 |  | 5163363.6602
1.01 | Replanteo |  | M2 | 24.24 |  |  | 1100 | 26664
1.02 | Demolición cielo raso en drywall existente |  | M2 | 24.24 |  |  | 27764 | 672999.36
1.03 | Retiro guardaescobas existente |  | M2 | 24.24 |  |  | 15425 | 373902
1.04 | Retiro y disposicion final de mobiliario existente |  | Gbl | 1 |  |  | 425256 | 425256
1.05 | Apertura y resane de regatas (3cm) |  | Ml | 13.161 |  |  | 23907.5 | 314646.6075
1.06 | Reparacion de muros existentes resanes en superficie y pintura (Incluye ml) 30% |  | M2 | 10.97 |  |  | 69269.343 | 759884.6927
1.07 | Cambio dos tabletas suministradas por el cliente |  | GBL | 1 |  |  | 256321 | 256321
1.08 | Trasiego de escombros a punto de acopio |  | GLO | 1 |  |  | 240236 | 240236
OTROS
1.09 | Protección de zonas comunes con cartón (Durante el desarrollo de todo el proyecto ) |  | M2 | 186 | 10236 | 1903896
1.1 | Aseo durante la obra |  | Jr | 15 |  |  | 120010 | 1800150
1.11 | Adeo fino de obra |  | M2 | 24.24 |  |  | 12100 | 293304
2 | MUROS / CIELO RASO |  |  |  |  | 7030172.9261 |  | 1757543.2315
MURO UNA CARA DRYWALL -MANO DE OBRA
2.01 | MURO UNA CARA EN DRYWALL + FRESCASA 3 1/2 EST CAL 26 BASE 9 |  | M2 | 12.98 |  |  | 21164.572 | 274716.1446
2.02 | MURO DOS CARAS EN DRYWALL + FRESCASA 3 1/2 EST CAL 26 BASE 9 |  | M2 | 2.04 |  |  | 25733.136 | 52495.5974
2.03 | MURO DOS CARAS MIXTO (DRYWALL + SUPERBOARD 8 MM)+ FRESCASA 3 1/2 |  | M2 | 2.04 |  |  | 28879.851 | 58914.896
2.04 | TAPAS MURO DRYWALL |  | ML | 5.5 |  |  | 7319.026 | 40254.643
2.05 | LINEAL CIELO RASO DRYWALL |  | ML | 6.81 |  |  | 10489.05 | 71430.4305
2.06 | CIELO RASO LISO DRYWALL |  | M2 | 23.9 |  |  | 21164.572 | 505833.2708
2.07 | CIELO RASO LISO DRYWALL |  | ML | 14.34 |  |  | 21164.772 | 303502.8305
2.07 | REFUERZO EN MADERA AGLOMERADO DE 15 MM |  | M2 | 12.66 |  |  | 16829.098 | 213056.3807
2.08 | TAPDA MASILLADA Y LIJADA DE HUECOS DRYWALL OBRE MURO EXISTENTE PARA INSTALACION DE REFUERZO |  | ML | 6.58 |  |  | 10489.05 | 69017.949
2.09 | CAJA DE INSPECCION DE 50 X 50 EN MARCO TEE ALUMNIO |  | UND | 2 |  |  | 16572.699 | 33145.398
2.1 | TAPADA MASILLADA + LIJADA DE HUECOS DRYWALL |  | ML | 5 |  |  | 12190.607 | 60953.035
2.11 | DILATACION EN Z |  | ML | 28.05 |  |  | 2646.084 | 74222.656
MURO UNA CARA DRYWALL -SUMINISTRO MATERIALES
2.12 | MURO UNA CARA EN DRYWALL + FRESCASA 3 1/2 EST CAL 26 BASE 9 |  | M2 | 12.98 | 84658.288 | 1098864.5782
2.13 | MURO DOS CARAS EN DRYWALL + FRESCASA 3 1/2 EST CAL 26 BASE 9 |  | M2 | 2.04 | 102932.544 | 209982.3898
2.14 | MURO DOS CARAS MIXTO (DRYWALL + SUPERBOARD 8 MM)+ FRESCASA 3 1/2 |  | M2 | 2.04 | 115519.404 | 235659.5842
2.15 | TAPAS MURO DRYWALL |  | ML | 5.5 | 29276.104 | 161018.572
2.16 | LINEAL CIELO RASO DRYWALL |  | ML | 6.81 | 41956.2 | 285721.722
2.17 | CIELO RASO LISO DRYWALL |  | M2 | 23.9 | 84658.288 | 2023333.0832
2.18 | CIELO RASO LISO DRYWALL |  | ML | 14.34 | 84659.088 | 1214011.3219
2.19 | REFUERZO EN MADERA AGLOMERADO DE 15 MM |  | M2 | 12.66 | 67316.392 | 852225.5227
2.2 | TAPDA MASILLADA Y LIJADA DE HUECOS DRYWALL OBRE MURO EXISTENTE PARA INSTALACION DE REFUERZO |  | ML | 6.58 | 41956.2 | 276071.796
2.21 | CAJA DE INSPECCION DE 50 X 50 EN MARCO TEE ALUMNIO |  | UND | 2 | 66290.796 | 132581.592
2.22 | TAPADA MASILLADA + LIJADA DE HUECOS DRYWALL |  | ML | 5 | 48762.428 | 243812.14
2.23 | DILATACION EN Z |  | ML | 28.05 | 10584.336 | 296890.6241
3 | PINTURA |  |  |  |  | 1104240 |  | 315985.4708
MANO DE OBRA
3.01 | Pintura vinilica tipo 1 muros |  | M2 | 12.98 |  |  | 6460 | 83850.8
3.02 | Pintura vinilica 1 muros |  | ML | 6.58 |  |  | 3716.0933 | 24451.8936
3.03 | Cielo raso drywall |  | M2 | 23.9 |  |  | 6460 | 154394
3.04 | Cielo raso drywall |  | ML | 14.34 |  |  | 3716.0933 | 53288.7772
0
SUMINISTRO MATERIAL
3.05 | Pintura vinilica tipo 1 muros |  | M2 | 12.98 | 22000 | 285560
3.06 | Pintura vinilica 1 muros |  | ML | 6.58 | 14000 | 92120
3.07 | Cielo raso drywall |  | M2 | 23.9 | 22000 | 525800
3.08 | Cielo raso drywall |  | ML | 14.34 | 14000 | 200760
4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1957941.2543 |  | 872113.4613
MANO DE OBRA
4.01 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1/2" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 15 |  |  | 3010.062 | 45150.93
4.02 | ACCESORIO PVC-P 1/2" |  | UN | 24 |  |  | 816.288 | 19590.912
4.02 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 7 |  |  | 3469.224 | 24284.568
4.03 | ACCESORIO PVC-P 3/4" |  | UN | 9 |  |  | 1045.869 | 9412.821
4.03 | VALVULA DE CORTE 1/2" |  | UN | 5 |  |  | 12206.0565 | 61030.2825
4.04 | PUNTO A.F. 11/2" |  | UN | 5 |  |  | 15356.418 | 76782.09
4.04 | CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE |  | U N | 1 |  |  | 147314 | 147314
4.05 | TUBERIA PVC-S 2" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 13 |  |  | 6402.2488 | 83229.2347
4.05 | ACCESORIO 2" PVC-S |  | UN | 14 |  |  | 4081.44 | 57140.16
4.06 | PUNTO PVC-S 2" |  | UN | 2 |  |  | 17334.1308 | 34668.2615
4.06 | CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE |  | UN | 1 |  |  | 47191.65 | 47191.65
4.07 | Soporte tipo pera ULF 1/2" |  | UN | 6 |  |  | 2657.5276 | 15945.1657
4.07 | Soporte tipo pera ULF 3/4" |  | UN | 5 |  |  | 3011.8476 | 15059.2382
INSTALACION DE APARATOS
4.08 | LAVAPLATOS |  | UN | 1 |  |  | 64952.2912 | 64952.2912
4.09 | PUNTO CAFÉ |  | UN | 1 |  |  | 61081.3005 | 61081.3005
4.1 | DISPENSADOR DE AGUA |  | UN | 1 |  |  | 54640.278 | 54640.278
4.11 | PUNTO NEVERA |  | UN | 1 |  |  | 54640.278 | 54640.278
SUMINISTRO MATERIAL
4.12 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1/2" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 15 | 12040.248 | 180603.72
4.13 | ACCESORIO PVC-P 1/2" |  | UN | 24 | 3265.152 | 78363.648
4.14 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 7 | 13876.896 | 97138.272
4.15 | ACCESORIO PVC-P 3/4" |  | UN | 9 | 4183.476 | 37651.284
4.16 | VALVULA DE CORTE 1/2" |  | UN | 5 | 48824.226 | 244121.13
4.17 | PUNTO A.F. 11/2" |  | UN | 5 | 61425.672 | 307128.36
4.18 | TUBERIA PVC-S 2" incluye (suministro, instalación,corte,limpiador, soldador y union) |  | ML | 13 | 25608.9953 | 332916.9386
4.19 | ACCESORIO 2" PVC-S |  | UN | 14 | 16325.76 | 228560.64
4.2 | PUNTO PVC-S 2" |  | UN | 2 | 69336.5231 | 138673.0462
4.21 | CONEXIÓN A TUBERIA EXISTENTE |  | UN | 1 | 188766.6 | 188766.6
4.22 | Soporte tipo pera ULF 1/2" |  | UN | 6 | 10630.1105 | 63780.6629
4.23 | Soporte tipo pera ULF 3/4" |  | UN | 5 | 12047.3905 | 60236.9526
5 | ADECUACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 10932349.6382 |  | 8509437.3559
RED ELECTRICA NORMAL
5.01 | Suministro e Instalación Salida para Tomacorriente Nema 5-15 120V, incluye caja, aparato, cable 3x12AWG CU hasta 4m y tubería EMT 3/4" hasta 3M. |  | Un | 3 | 1257 | 3771 | 251534 | 754602
5.02 | Suministro e Instalación Salida para Tomacorriente GFCI 20A 120V, incluye caja, aparato, cable 3x12AWG CU hasta 4m y tubería EMT3/4" hasta 3M. |  | Un | 6 | 225243.9214 | 1351463.5284 | 56310.9804 | 337865.8821
5.03 | Suministro e Instalación Salida para Tomacorriente Nema L6-20 220V, incluye caja, aparato, cable 3x10AWG CU hasta 4m y tubería EMT1" hasta 3M. |  | Un | 1 | 266543.3549 | 266543.3549 | 66635.8387 | 66635.8387
5.04 | Suministro e instalación de cable para circuito eléctrico general (Equipos de cocina) (1X12F+1X12N+1X12T). |  | ML | 255 | 12043.5251 | 3071098.9056 | 3010.8813 | 767774.7264
5.05 | Suministro e instalación de cable para circuito eléctrico general (Equipos de cocina) (1X10F+1X10N+1X12T). |  | ML | 30 | 22651.2563 | 679537.6896 | 5662.8141 | 169884.4224
5.06 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para circuitos de tomacorrientes normales |  | ML | 44 | 26015.7286 | 1144692.0602 | 6503.9322 | 286173.015
5.07 | Suministro e instalación de tubería EMT 1". Incluye uniones, terminales y abrazaderas |  | ML | 20 | 32337.5078 | 646750.1568 | 8084.377 | 161687.5392
5.08 | Suministro e instalación de bandeja tipo malla 60/200, para llegada a tablero, incluye accesorios de fijación, separador, uniones y soportes. |  | ML | 3 | 143807.6189 | 431422.8568 | 35951.9047 | 107855.7142
TABLEROS
5.09 | Suministro e instalación de tablero preensamblado de 18 circuitos para distribución de tomas normales e iluminación para cocina, incluye: - Totalizador de 3x50A. - Breakers necesarios de distribución, según cuadro de cargas - Barrajes y cableado de conexión necesarios. |  | Unidad | 1 | 2400361.3469 | 2400361.3469 | 600090.3367 | 600090.3367
5.1 | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de 3x50A en tablero general de distribución, incluye maniobra de conexión en barras principales, accesorios de conexión y cableado. |  | Unidad | 1 | 936708.7389 | 936708.7389 | 234177.1847 | 234177.1847
ALIMENTADORES DE TABLEROS
5.11 | Suministro e instalación de alimentador desde tablero general de distribución hasta nuevo tablero de tomas e iluminación cocina, en cable 3#6 F + 1#6 N + 1#8 T AWG, incluye tubería EMT de 1 1/4". |  | ML | 10 |  |  | 167125.3408 | 1671253.408
SUBSISTEMA DE ILUMINACION
5.12 | Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor doble, incluye tubería EMT circuito apagador 3x12, caja 2400 e interruptor decora de leviton |  | Unidad | 1 |  |  | 258781.7637 | 258781.7637
5.13 | Suministro e instalación de salida eléctrica para iluminación, incluye tubo EMT 3/4", circuito eléctrico 3X12 AWG, caja 2400, tapa, cable encauchetado 3X16 AWG, prensaestopa, conectores y accesorios. |  | Unidad | 5 |  |  | 219964.4322 | 1099822.1608
5.14 | Suministro e instalacion de salida electrica para iluminación de emergencia incluye hasta tubo EMT 3/4" x 8m, circuito eléctrico x9m, caja 2400, tapa cable encauchetado para dos salidas 3x16 x 3m, prensaestopa, conectores y accesorios. |  | Unidad | 1 |  |  | 281908.4928 | 281908.4928
5.15 | Suministro e instalación de cable para alimentador ramal de circuito eléctrico de iluminación normal y de control de iluminacion (1X12F+1X12N+1X12T). |  | ML | 35 |  |  | 15054.4064 | 526904.224
CABLEADO HORIZONTAL-AREA DE TRABAJO.
5.16 | Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A LSZH Commscope |  | ML | 40 |  |  | 9212.1181 | 368484.7232
5.17 | Suministro e Instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para tellefono cocina y Rack. |  | Unidad | 2 |  |  | 82303.672 | 164607.344
5.18 | Suministro e Instalación de Faceplate Sencillo color blanco |  | Unidad | 1 |  |  | 17599.1904 | 17599.1904
5.19 | Suministro e Instalación de Patch Cord Categoria 6A - 2.1 m |  | Unidad | 1 |  |  | 84668.9818 | 84668.9818
5.2 | Certificacion Punto de Datos Cat 6/6 |  | Unidad | 1 |  |  | 59221.1418 | 59221.1418
5.21 | Marcacion y Codificacion de Estacion de Trabajo |  | Unidad | 1 |  |  | 3107.3152 | 3107.3152
5.22 | Marcacion y Codificacion de Cables en ambos extremos con Cinta Impresa |  | Unidad | 1 |  |  | 3107.3152 | 3107.3152
5.23 | Suministro e Instalación de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m |  | Unidad | 1 |  |  | 83683.2128 | 83683.2128
5.24 | Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel |  | Unidad | 1 |  |  | 4107.3152 | 4107.3152
CANALIZACIONES SISTEMA DATOS
5.25 | Suministro e instalación de caja galvanizada 10x10 doble fondo, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios |  | Unidad | 2 |  |  | 19501.0816 | 39002.1632
5.26 | Suministro e instalación de caja galvanizada retie 2400, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios |  | Unidad | 2 |  |  | 15617.6682 | 31235.3363
5.27 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye uniones, terminales y abrazaderas |  | ML | 10 |  |  | 32519.6608 | 325196.608
6 | ILUMINACION | [6 empty] | 1348270
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE INCRUSTAR LED INTEGRADO ACABADO COLOR BLANCO | 4000K | und | 6 |  |  | 98175 | 589050
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL CON CINTA LED 9,6W 12V incluye fuente. | 4000K | ml | 4 |  |  | 104720 | 418880
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE | 4000K | ml | 4 |  |  | 85085 | 340340
7 | CARPINTERIA EN MADERA | [6 empty] | 38076685.6714
7.01 | A-01 Mueble cocina inferior con acabado en MDP- RH Ref: panela = cajones y basureras cierre lento ( ver plano carpinteria) Meson de mueble inferior en staron Ref: Aspen Lily AL 645- 12 mm con salpicadero de 10 cm y nariz de 4 cm,profundidad 60 cm , con perforacion de poseta profundidad 60 cm . |  | UND | 1 |  |  | 14447760.25 | 14447760.25
7.02 | A-02 Gabinete con acabado en MDP Ref: panela con chapas y bisagras cierre lento |  | UND | 1 |  |  | 7553780.85 | 7553780.85
7.03 | A-03 Lockers en acabado en MDP Ref : Capri con chapas y bisagras cierre lento. |  | UND | 1 |  |  | 3642947 | 3642947
7.04 | A-04 Mueble microondas con acabado en MDP-RH Ref: panela |  | UND | 1 |  |  | 4255705.0844 | 4255705.0844
7.05 | A-05 Mueble nevera con acabado en MDP Ref: Panela |  | UND | 1 |  |  | 859632 | 859632
7.06 | A-06 Banca corrida sin espaldar Textil nuvant Beige 1633745 estructura en MDP-RH Ref. PANELA (Pelicano) |  | UND | 1 |  |  | 7004604.299 | 7004604.299
OTROS
7.07 | Guarda escoba MDF h = 5 - 10 cm pintado GRIS GRAFITO |  | ML | 10.35 |  |  | 30169.68 | 312256.188
8 | ACCESORIOS SANITARIOS | [6 empty] | 2120215.95
8.01 | Lavaplatos de Submontar 1 Poceta 55x43 cm Acero Inoxidable |  | UND | 1 |  |  | 209900 | 209900
8.02 | Grifería Lavaplatos Monocontrol Alta Koral, Incluye: Acople Griflex |  | UND | 1 |  |  | 389900 | 389900
8.03 | Desagüe con rejilla para lavamanos |  | UND | 1 |  |  | 93254 | 93254
8.04 | Sifón en P para lavaplatos |  | UND | 1 |  |  | 22563 | 22563
8.05 | Estufa de empotrar en acero inoxidable Challenger de dos puestos de 35cm eléctrica 120V - SP 6272 |  | UND | 1 |  |  | 579900 | 579900
8.06 | Suministro e instalacion Filtro agua 3 etapas bajo mesón Grival |  | UND | 1 |  |  | 529198.95 | 529198.95
8.07 | Caneca-Papelera Ecobins Vaiven 53L Blanco-Reciclable Aprovechable |  | UND | 1 |  |  | 94300 | 94300
8.08 | Canecas EstraBins 53L vaivén Negro No aprovechable |  | UND | 1 |  |  | 106900 | 106900
8.09 | Caneca-Papelera Ecobins Vaiven 53L Verde-Orgánico Aprovechable |  | UND | 1 |  |  | 94300 | 94300
9 | ENCHAPE |  |  |  |  | 179424 |  | 44856
9.01 | Suministro salpicadero (referencia por definir) |  | UND | 1.869 | 96000 | 179424
9.02 | instalacion salpicadero (referencia por definir) |  | UND | 1.869 |  |  | 24000 | 44856
10 | PISO |  |  |  |  | 2335339.776 |  | 583834.944
MANO DE OBRA
10.01 | INSTALACION PISO LVT CONCRETO |  | M2 | 24.24 |  |  | 24085.6 | 583834.944
SUMINISTRO MATERIAL
10.02 | SUMINISTRO PISO LVT CONCRETO |  | M2 | 24.24 | 96342.4 | 2335339.776
| Subtotal Costo Directo 01 SUMINISTROS |  |  | Partial |  | 25443363.5946 |  | 58500388.2731
| Subtotal Costo Directo 01 MANO DE OBRA |  |  | Partial |  | 25443363.5946 |  | 58792305.7451
2. AIU
1 | Admin. / Administracion |  |  | % | 5% | 1272168.1797 | 5% | 2939615.2873
2 | Contingency / Imprevistos |  |  | % | 1% | 254433.6359 | 1% | 587923.0575
3 | Revenue / Utilidad |  |  | % | 4% | 1017734.5438 | 4% | 2351692.2298
| Subtotal AIU |  |  |  |  | 2544336.3595 |  | 5879230.5745
|  |  |  | Taxes (IVA) | 19% | 193369.5633 | 19% | 446821.5237
| Subtotal 01 |  |  | Partial |  | 28181069.5174 |  | 65118357.8433
11 | MOBILIARIO | [6 empty] | 9607511
11.01 | Mesa de cafeteria 60x80 Mobiliario de Linea. Laminado de Alta Presion Ref. Ivory 2324 MT |  | UND | 5 | 850850 |  | 850850 | 4254250
11.02 | Mesa de cafeteria 75x90 Mobiliario de Linea. Laminado de Alta Presion Ref. Ivory 2324 MT |  | UND | 2 | 850850 |  | 850850 | 1701700
11.03 | Suministro de silla color Capuchino ( como aparece en el render) |  | UND | 9 | 405729 |  | 405729 | 3651561
| Subtotal Costo Directo 02 |  |  | Partial |  |  |  | 9607511
|  |  |  | Taxes (IVA) | 19% |  | 19% | 1825427.09
| Subtotal 02 |  |  | Partial |  |  |  | 11432938.09
| Sqm Cost / Costo total Adecuacion |  |  | Total |  |  |  | 104732365.4507
| Sqm Cost / Costo por m2 |  |  | Total |  |  |  | 4320642.1391
| DESCUENTO | [6 empty] | 3430766.8
| iva 19% | [6 empty] | 651845.692
| Valor total | [6 empty] | 4082612.492
| Sqm Cost / Costo total Adecuacion |  |  | Total |  |  |  | 104732365.4507
| Sqm Cost / Costo total descuento | [6 empty] | 4082612.492
| Sqm Cost / Costo total PROYECTO |  |  | Total |  |  |  | 100649752.9587
Filtro
NOTA:
1 | No se interviene sistema RCI y DETECCION de incendios
2 | No incluye sistema de Ventilación
3 | No incluye branding en general
4 | No incluye certificación RETIE
5 | No se contempla nivelación de piso el piso nuevo será instalado sobre el existente