ANEXO 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
CMC-SGR-  XXX - 2025

CUADRO VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 


A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y de garantía asociadas a los ítems especificados en el objeto de este estudio, requeridas para

	ITEMS
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT. 
REQUERIDA 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio 
	UNIDAD
	1
	
	

	2
	Servicio de extracción  del equipoo de bombeo existente 15 HP, en el pozo profundo con  tuberia de 4" en hiero a 70 metros de profundidad,  incluye servicio de grua.
	UNIDAD 
	1
	
	

	3
	Servicio de suministros y aplicación de químicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo.
	KILOGRAMOS
	20
	
	

	4
	Servicio de pistonado con piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo.
	METROS LÍNEALES
	100
	
	

	5
	Servicio de limpieza desarrollo y extraccion de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire.
	METROS LÍNEALES
	100
	
	

	6
	Suministro e instalació de electrobomba sumergible de 15hp 10Lps, 230V (Con garantia de una año) por desperfecto de fábrica 
	UNIDAD
	1
	
	

	7
	Servicio de mantenimiento preventivo de tablero eléctrico para electrobomba de 15HP con medidas 60 cm de alto por 40 cm de ancho y 25 centimetros de profundidad. Ñimpieza de contactores, reeemplazo de brekers según amperios.
	UNIDAD
	1
	
	

	8
	Suministro e einstalación de pararayos de 15KV (Altura y tipo de material)
	UNIDAD
	2
	
	

	9
	Servicio y Suministro de instalacion de cuchilla electrica 3 x 100 AMP, tipo pizarra 
	UNIDAD
	1
	
	

	10
	Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio 
	UNIDAD
	1
	
	

	11
	Desinstalación del equipo de bombeo instalado en el pozo profundo en tuberia de 3" 70 metros incluye servicio de grua.
	UNIDAD
	1
	
	

	12
	Suministros y aplicación de químicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo.
	GALONES
	20
	
	

	13
	Aplicación de piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo.
	UNIDAD
	90
	
	

	14
	Servicio limpieza, desarrollo y extracción de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire.
	GALONES
	90
	
	

	15
	Instalación y montaje del equipo de bombeo, pruebas eléctricas, ensayos generales. Incluye servicio de grúa.
	UNIDAD
	1
	
	

	16
	Mantenimiento tablero electrico
	UNIDAD
	1
	
	

	17
	Suministro e instalación  de electrobomba sumergible de 15hp 12Lps, 230V
	UNIDAD
	1
	
	

	18
	Suministro e einstalación de pararayos de polimerico 15KV - 10KA ABKRAFT con herrajes
	UNIDAD
	2
	
	

	19
	Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio 
	UNIDAD
	1
	
	

	20
	Servicio de extraccion  del equipoo de bombeo existente 15 HP, en el pozo profundo con  tuberia de 4" en hiero a 70 metros de profundidad,  incluye servicio de grua.
	UNIDAD
	1
	
	

	21
	Servicios y Suministros y aplicación de quimicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo.
	KILOGRAMOS
	20
	
	

	22
	Aplicación de piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo.
	METROS LINEALES
	80
	
	

	23
	Servicio de Limpieza, desarrollo y extraccón de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire.
	METROS LINEALES
	80
	
	

	24
	Suministro e instalacoión de electrobomba sumergible de 15hp 8Lps, 230V
	UNIDAD
	1
	
	

	25
	Servicio de instalación y montaje del equipo de bombeo, pruebas eléctricas, ensayos generales. Incluye servicio de grúa. Características de la bomba HP 15, 8 LPS, 230v
	UNIDAD
	1
	
	

	26
	Suministro e instalación de tablero de control para bomba sumergible de 15HP, medidas 60 x40 x 25cm
	UNIDAD
	1
	
	

	27
	AIU
	PORCENTAJE 30%
	1
	
	

	TOTAL
	
	




NOTA 1: Se debe presentar certificado independiente por carda compromiso mencionado anteriormente  
NOTA 2: La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto de cada ítem e incluyendo dentro de éste toda clase de impuestos, transporte, fluctuaciones de precios y todas aquellas erogaciones necesarias para la entrega de los elementos.
NOTA 3: Si se adjudica el proceso por un valor inferior al presupuesto oficial estimado por la entidad, El MUNICIPIO se reserva el derecho de incrementar las cantidades de los bienes requeridos, teniendo en cuenta el valor total del presupuesto oficial, la necesidad inicial y los valores ofertados por el adjudicatario. El contrato que resulte del presente proceso podrá adjudicarse hasta agotar el monto del presupuesto total destinado para el proceso, de conformidad con las necesidades generadas en la entidad.

NOTA 4: Las cantidades de los bienes y servicios de los componentes se expresan en forma unitaria, pero las cantidades finales serán los servicios efectivamente prestados por el contratista, al término del plazo de ejecución del contrato del agotamiento de los recursos asignados a dichas actividades.

NOTA 5: El futuro contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al Municipio o a terceros.



FIRMA

XXXXXXXXXXXXX.


Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos nacionales y estampillas municipales y departamentales, y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica.


