ANEXO

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA

CMC-SGR-  XXX - 2025

CUADRO VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y de garantía asociadas a los ítems especificados en el objeto de este estudio, requeridas para

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio | UNIDAD | 1 |  |  |
| 2 | Servicio de extracción del equipoo de bombeo existente 15 HP, en el pozo profundo con tuberia de 4" en hiero a 70 metros de profundidad, incluye servicio de grua. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 3 | Servicio de suministros y aplicación de químicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo. | KILOGRAMOS | 20 |  |  |
| 4 | Servicio de pistonado con piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo. | METROS LÍNEALES | 100 |  |  |
| 5 | Servicio de limpieza desarrollo y extraccion de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire. | METROS LÍNEALES | 100 |  |  |
| 6 | Suministro e instalació de electrobomba sumergible de 15hp 10Lps, 230V (Con garantia de una año) por desperfecto de fábrica | UNIDAD | 1 |  |  |
| 7 | Servicio de mantenimiento preventivo de tablero eléctrico para electrobomba de 15HP con medidas 60 cm de alto por 40 cm de ancho y 25 centimetros de profundidad. Ñimpieza de contactores, reeemplazo de brekers según amperios. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 8 | Suministro e einstalación de pararayos de 15KV (Altura y tipo de material) | UNIDAD | 2 |  |  |
| 9 | Servicio y Suministro de instalacion de cuchilla electrica 3 x 100 AMP, tipo pizarra | UNIDAD | 1 |  |  |
| 10 | Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio | UNIDAD | 1 |  |  |
| 11 | Desinstalación del equipo de bombeo instalado en el pozo profundo en tuberia de 3" 70 metros incluye servicio de grua. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 12 | Suministros y aplicación de químicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo. | GALONES | 20 |  |  |
| 13 | Aplicación de piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo. | UNIDAD | 90 |  |  |
| 14 | Servicio limpieza, desarrollo y extracción de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire. | GALONES | 90 |  |  |
| 15 | Instalación y montaje del equipo de bombeo, pruebas eléctricas, ensayos generales. Incluye servicio de grúa. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 16 | Mantenimiento tablero electrico | UNIDAD | 1 |  |  |
| 17 | Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 15hp 12Lps, 230V | UNIDAD | 1 |  |  |
| 18 | Suministro e einstalación de pararayos de polimerico 15KV - 10KA ABKRAFT con herrajes | UNIDAD | 2 |  |  |
| 19 | Servicio de transporte carga de materiales, herramientas e insumos desde Valledupar al corregimiento de Aguas Blancas, en tipo de vehiculo camion con carroceria HD 78, durante la vigencia del servicio | UNIDAD | 1 |  |  |
| 20 | Servicio de extraccion del equipoo de bombeo existente 15 HP, en el pozo profundo con tuberia de 4" en hiero a 70 metros de profundidad, incluye servicio de grua. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 21 | Servicios y Suministros y aplicación de quimicos desincrustante y dsinfectantes al pozo profundo. | KILOGRAMOS | 20 |  |  |
| 22 | Aplicación de piston blando a las paredes y filtro de este pozo para el barrido del mismo. | METROS LINEALES | 80 |  |  |
| 23 | Servicio de Limpieza, desarrollo y extraccón de material removido y el sedimentado mediante el sistema de compresionado de aire. | METROS LINEALES | 80 |  |  |
| 24 | Suministro e instalacoión de electrobomba sumergible de 15hp 8Lps, 230V | UNIDAD | 1 |  |  |
| 25 | Servicio de instalación y montaje del equipo de bombeo, pruebas eléctricas, ensayos generales. Incluye servicio de grúa. Características de la bomba HP 15, 8 LPS, 230v | UNIDAD | 1 |  |  |
| 26 | Suministro e instalación de tablero de control para bomba sumergible de 15HP, medidas 60 x40 x 25cm | UNIDAD | 1 |  |  |
| 27 | AIU | PORCENTAJE 30% | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Se debe presentar certificado independiente por carda compromiso mencionado anteriormente

NOTA 2: La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto de cada ítem e incluyendo dentro de éste toda clase de impuestos, transporte, fluctuaciones de precios y todas aquellas erogaciones necesarias para la entrega de los elementos.

NOTA 3: Si se adjudica el proceso por un valor inferior al presupuesto oficial estimado por la entidad, El MUNICIPIO se reserva el derecho de incrementar las cantidades de los bienes requeridos, teniendo en cuenta el valor total del presupuesto oficial, la necesidad inicial y los valores ofertados por el adjudicatario. El contrato que resulte del presente proceso podrá adjudicarse hasta agotar el monto del presupuesto total destinado para el proceso, de conformidad con las necesidades generadas en la entidad.

NOTA 4: Las cantidades de los bienes y servicios de los componentes se expresan en forma unitaria, pero las cantidades finales serán los servicios efectivamente prestados por el contratista, al término del plazo de ejecución del contrato del agotamiento de los recursos asignados a dichas actividades.

NOTA 5: El futuro contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al Municipio o a terceros.

FIRMA

XXXXXXXXXXXXX.

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos nacionales y estampillas municipales y departamentales, y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica.