## Hoja1
ANEXO 6 - OFERTA ECONÓMICA HUI.MC.002.2025 (Favor no convertir a pdf)
OBJETO DEL PROCESO: "Servicio de mantenimiento de purificadores de ambiente, cortinas de aire, unidades extractoras, unidades inyectoras y aires acondicionados incluida bolsa de repuestos de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico de la Gerencia Seccional Huila"
OFERENTE |  | TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS
NIT |  | 901449984-9
REPRESENTANTE LEGAL |  | PAOLA ANDREA SANCHEZ
CEDULA |  | 26427230
Ítem | Servicio | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario de referencia | Valor total de referencia | Valor unitario ofertado - Incluido IVA | Valor total ofertado - Incluido IVA
1 | Aire acondicionado tipo mini split - Marca (Wurden, Hisense) - Capacidad 12,000 BTU | Mantenimiento preventivo, diagnóstico técnico especializado para reparación por bolsa de repuestos (Cotizar servicio de diagnóstico) | UND | 3 | 293912 | 881736 | 205738.4 | 617215.2
2 | Aire acondicionado tipo mini split - Marca (Midea, Mabe) - Capacidad 18,000 BTU | Mantenimiento preventivo, diagnóstico técnico especializado para reparación por bolsa de repuestos (Cotizar servicio de diagnóstico) | UND | 5 | 393967 | 1969835 | 275776.9 | 1378884.5
3 | Aire acondicionado tipo mini split - Marca (LG, Olimpo, Samsung) - Capacidad 24,000 BTU | Mantenimiento preventivo, diagnóstico técnico especializado para reparación por bolsa de repuestos (Cotizar servicio de diagnóstico) | UND | 6 | 425235 | 2551410 | 297664.5 | 1785987
4 | Aire acondicionado tipo mini split - Marca (blueline, LG, Olimpo, Wurden, York, Starlight, Midea) | Desmonte de equipos de aire acondicionados - Distintas capacidades de BTU | UND | 1 | 181350 | 181350 | 126945 | 126945
5 | Aire acondicionado tipo mini split - Marca (blueline, LG, Olimpo, Wurden, York, Starlight, Midea) | Instalación de equipos de aire acondicionado | UND | 1 | 258336 | 258336 | 180835.2 | 180835.2
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 1552800 | 5842667 | 1086960 | 4089866.9
Nota 1: La oferta económica debe ser presentada por todos los oferentes en el Excel dispuesto para tal fin, FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA, diligenciado en debida forma y sin modificación alguna, esto, con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de la oferta económica.
Nota 2: La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos, so pena de causal de rechazo de la oferta.
Nota 3: El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la entrega del producto y demás inherentes a la ejecución del contrato, y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Se encuentran a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 4: Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5: El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes, con el lleno de los requisitos técnicos, para que su oferta sea tenida en cuenta. NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. En caso de no cotizar algún ítem de la oferta económica o cotizar en valor cero (0), esto será causal de rechazo.
Nota 6: La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 7: El valor del contrato será adjudicado al oferente que, cumpliendo requisitos, ofrezca el menor valor al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
Nota 8: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 9: Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
Nota 10: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/
Nota 11: El valor a diligenciar en el cuestionario de la plataforma SECOP debe ser igual al total del valor de la oferta económica del oferente.
(Firma representante legal)
PAOLA ANDREA SANCHEZ
CC 26427230