## FICHA 2025
PRYECTO "Compra de kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de equipos (termohigrómetro y deshumidificador) para el control ambiental en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca."
ITEM | UNSPSC | DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA) | IMAGEN DE REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL PROMEDIO
Componente de compra de Kit de aseo | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | Kits de higiene personal femenina Toallas higiénicas: Paquete por mínimo 10 unidades, con cubierta suave y alta absorción. Tampones: Paquete por mínimo 8 unidades, con aplicador y empaque individual. Pañitos húmedos: Paquete por mínimo 10 unidades, hipoalergénicos, sin alcohol. Presentación: Cada kit debe entregarse empacado en bolsa individual debidamente sellada. Debe estar rotulado con identificación del proveedor, lote y fecha de empaque. |  | UNIDAD | 1 | 44117.6471 | 44117.6471 | 19% | 8382.3529 | 8382.3529 | 52500 | 52500
Componente de compra de equipos
2 |  | Deshumidificador industrial con bomba y manguera de drenaje: -Temperatura de funcionamiento Condiciones hasta de 95 °F -Humedad de funcionamiento Condiciones hasta 90% de RH -Material de la carcasa/del producto: Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre -Voltaje: 110V/220V -Características especiales: Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable -Panel de lectura:Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno. -Protección de equipo: Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo. -Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +55 ºC -Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado. |  | UNIDAD | 1 | 3494117.6471 | 5241176.4706 | 19% | 663882.3529 | 663882.3529 | 4158000 | 4158000
3 |  | Termohigrómetro con almacenamiento de datos y candado de seguridad -Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +55 ºC -Material de la carcasa / del producto: Plástico -Clase de protección: IP54 -Canales: 2 externo -Vida útil del sensor: Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) -Norma: Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU -Intervalo de medición: 10 seg - 24 h -Autonomía: 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C -Interfaces: mini usb, ranura para tarjeta SD -Memoria: 1.000.000 valor medido -Temperatura de almacenamiento: -20 hasta +55 ºC -Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. |  | UNIDAD | 1 | 3277310.9244 | 4915966.3866 | 19% | 622689.0756 | 622689.0756 | 3900000 | 3900000