## COTIZACION
PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Cerramiento provisional en yeso cartón para la construccion de la obra. Incluye puerta de acceso y posterior desmonte | M2 | 15.08
1.02 | Desmonte y retiro del zócalo perimetral existente, incluyendo el corte, desprendimiento, limpieza de residuos adheridos al muro o piso | ML | 73
1.03 | Retiro manual o mecánico de estuco deteriorado, agrietado o con desprendimientos parciales o totales, en muros, cielos rasos o columnas, hasta alcanzar superficie firme y sana | M2 | 68.3
1.04 | Ejecución de cortes con pulidora en plantilla de concreto o mortero de nivelación | ML | 292
1.05 | Demolición de plantilla de concreto o mortero de nivelación | ML | 118
1.06 | Desmonte de puertas | UND | 18
1.07 | Desmonte de ventanas | UND | 3
1.08 | Desmonte de rejillas de AA | UND | 12
1.09 | Desmonte de lamparas y aparatos electricos | GB | 1
1.1 | Demolición de muros con enchape sin recuperacion | M2 | 43.2
1.11 | Demolición de muros | M2 | 318.6
1.12 | Demolición de cielo raso | M2 | 509
SUBTOTAL:
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Ejecución del trazado y replanteo de muros, realizado a partir de los ejes y niveles definidos en los planos arquitectónicos, mediante el uso de instrumentos de precisión como cinta métrica, nivel, plomada, hilo y escuadra | M2 | 463.1
2.02 | Suministro e instalación de muro liviano en sistema drywall, conformado por estructura metálica en perfilería galvanizada, tipo canal y parales, separados a máximo 0,60 m entre ejes, anclados a piso y/o muro mediante tornillería autoperforante. Incluye pintura de fondeo y andamios requeridos | M2 | 292.8
2.03 | Suministro e instalación de muro liviano en sistema drywall, conformado por estructura metálica en perfilería galvanizada, tipo canal y parales, separados a máximo 0,60 m entre ejes, anclados a piso y/o muro mediante tornillería autoperforante. Incluye pintura de fondeo y andamios requeridos | ML | 38
2.04 | Construcción, conformación y acabado de filos o aristas en muros, realizados en encuentros entre paños de mampostería, muros en yeso cartón o superficies en estuco, con el fin de garantizar alineación, rigidez y acabado uniforme | ML | 79.6
2.05 | Suministro e instalación de refuerzo estructural en madera inmunizada, colocado en la parte interna del contorno de vanos para puertas y ventanas, con el fin de garantizar una adecuada fijación de marcos, chapas o herrajes | ML | 60
2.06 | Suministro e instalación de aislamiento termoacústico en muros interiores de yeso cartón. Incluye el suministro, transporte, corte y colocación de paneles de densidad no mayor a 40 kg/m³ y espesor maximo de 2" | M2 | 273
SUBTOTAL:
3 | PAÑETES
3.01 | Ejecución de resane de pañete en muros interiores existentes, en superficies deterioradas, fisuradas o con desprendimientos parciales, utilizando mortero de cemento y arena en proporción 1:4, con espesor máximo de 2.5 cm, aplicado hasta una altura de 3.0 m sobre nivel de piso terminado | M2 | 94.9
3.02 | Ejecución de resane de pañete en muros interiores existentes, en superficies deterioradas, fisuradas o con desprendimientos parciales, utilizando mortero de cemento y arena en proporción 1:4, con espesor máximo de 2.5 cm, aplicado hasta una altura de 3.0 m sobre nivel de piso terminado | ML | 73
SUBTOTAL:
4 | DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRAINCENDIO
4.01 | Suministro e instalación de detector de humo, diseñado para detección temprana de humo en ambientes interiores. Incluye base y bateria | UND | 21
4.02 | Suministro e instalación de tubería SCH 40 con costura 1 " | ML | 115
4.03 | Suministro e Instalación de Soporte Tipo Pera 1 | UND | 85
4.04 | Suministro e instalación de Rociador Pendent | UND | 30
4.05 | Empalme a red existente | UND | 1
4.06 | Regatas en muro para instalaciones. Incluye resanes | ML | 16
SUBTOTAL:
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | Ejecución de cancelación, desconexión y retiro seguro de puntos eléctricos, tomas, interruptores, luminarias localizados en las áreas donde se realizarán demoliciones | GB | 1
5.02 | Desmonte controlado de tableros eléctricos existentes, incluyendo la desenergización previa del circuito, identificación y rotulación de conductores, desconexión ordenada de alimentadores, breakers, protecciones y accesorios, y retiro completo del tablero junto con su soporte o estructura de anclaje | UND | 3
5.03 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en conductor calibre #6 AWG, en cobre, aislamiento bajo en halogeno, sobre bandeja existente | ML | 975
5.04 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 circuitos de iluminación | UND | 1
5.05 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 circuitos de tomas | UND | 1
5.06 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 circuitos de tomas regulados | UND | 1
5.07 | Suministro e instalación de circuito de alimentación en 3x12AWG THHN y tuberia emt 3/4" para tomas y luces | ML | 130
5.08 | Salida de Iluminación 3x12THHN en tuberia emt 1/2"-3/4" según planos. Incluye caja octagonal con prensaestopa y tapa, terminales tipo resortes y accesorios para tubería EMT | UND | 58
5.09 | Salida de Iluminación de Emergencia 3x12THHN en tuberia emt 1/2"-3/4" según planos. Incluye caja octagonal con prensaestopa y tapa, terminales tipo resortes y accesorios para tubería EMT | UND | 12
5.1 | Salida de Interruptor Sencillo 3x12THNN en tuberia emt 1/2"-3/4" según planos. Incluye caja octagonal con prensaestopa y tapa, terminales tipo resortes y accesorios para tubería EMT | UND | 14
5.11 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente con polo a tierra no aislado COLOR BLANCO. Incluye aparato electrico 15A a 120V y salida electrica en 3x12THNN tuberia emt 3/4" y/o canaleta | UND | 36
5.12 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente con polo a tierra aislado COLOR NARANJA. Incluye aparato electrico 15A a 120V y salida electrica en 3x12THNN tuberia emt 3/4" y/o canaleta | UND | 42
5.13 | Suministro e instalación de panel led 60x60cm de incrustar (Incluye marco) | UND | 48
5.14 | Suministro e instalación de lámpara led 18W de incrustar | UND | 15
5.15 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia de sobreponer con doble via de iluminación | UND | 12
5.16 | Suministro e instalación de aviso de salida luminoso | UND | 7
5.17 | Suministro e instalación de acometida para UPS en 4x6+1x8 AWG THNN y tuberia emt 1" | ML | 16
5.18 | Ejecución de regatas en muros existentes para el paso de instalaciones eléctricas | ML | 63
SUBTOTAL:
6 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
6.01 | Suministro e instalación de punto de salida para red de datos, conformado caja octagonal, toma modular RJ45 categoría 6 UTP y faceplate de una salida en material termoplástico de alto impacto, color blanco | UND | 54
6.02 | Suministro e instalación de salida (solo ducto) para sistema de cámaras | UND | 15
6.03 | Suministro e instalación de cable UTP, 100% cobre, para la interconexión de puntos de datos desde el switch de fibra optica hasta las salidas finales | ML | 1225
6.04 | Suministro e instalación de tubería eléctrica metálica tipo EMT de 3/4” de diámetro, para conducción y protección de conductores de redes en instalaciones empotradas | ML | 122
6.05 | Suministro e instalación de canaleta PVC con tapa de 40cm, para conducción y protección de conductores de redes en instalaciones visibles | ML | 48
SUBTOTAL:
7 | CIELO RASO
7.01 | Suministro e instalación de cielo raso en placas de yeso-cartón de 1/2” de espesor, fijadas sobre una estructura metálica galvanizada conformada por perfiles tipo canal y omega | M2 | 509
7.02 | Suministro e instalación de cielo raso en placas de yeso-cartón de 1/2” de espesor, fijadas sobre una estructura metálica galvanizada conformada por perfiles tipo canal y omega | ML | 68
7.03 | Trazado y Apertura de vano para instalación de luminarias y rejillas de AA (Cantidad aproximada) | UND | 81
SUBTOTAL:
8 | PISOS
8.01 | Ejecución de mantenimiento general a pisos de granito existentes, consistente en la limpieza profunda, pulido y brillo final para mejorar el aspecto del acabado | M2 | 506
8.02 | Reparación de plantilla de concreto en áreas afectadas por la demolición de muros o divisiones, mediante el retiro de material suelto, limpieza de la superficie, humedecimiento y colocación de mortero de reparación, con espesor variable hasta igualar el nivel del piso existente | ML | 118
8.03 | Reparación de piso en granito existente en zonas afectadas por la demolición de muros o divisiones, mediante la reposición parcial de piezas dañadas, relleno y nivelación de la base, y pulido final para igualar textura y brillo con las áreas contiguas | ML | 148
8.04 | Instalación de zócalo recto en porcelanato, con altura estándar entre 7 y 10 cm, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico | ML | 318
SUBTOTAL:
9 | ENCHAPES
9.01 | Enchape en cerámica de color gris 60x120cms ó similar acabado en muro principal de cada juzgado | M2 | 22
9.02 | Enchape en cerámica de color gris 60x120cms ó similar acabado en muro principal de cada juzgado | ML | 14
SUBTOTAL:
10 | CARPINTERIA EN MADERA
10.01 | Suministro e instalación de puerta maciza, de hasta 1.00m x 2.00m, de aglomerado MDP RH (Incluye marco, jambas, elementos de fijación y transporte) | UND | 7
SUBTOTAL:
11 | CARPINTERIA METÁLICA
11.01 | Suministro e instalación de puerta batiente de aluminio una hoja, marco en 3x1" hoja en 3x1,1/2" con un divisorio horizontal. Persiana superior, persiana inferior. Incluye pivotes, cerradura con manija, tornilleria inox. Aluminio Natural (2.00x2.00 mts). | UND | 1
11.02 | Suministro e instalación de puerta batiente de vidrio templado una hoja. Vidrio incoloro templado 8mm. Incluye pivotes, cerradura con manija, tornilleria inox. (1.00x2.00 mts). | UND | 6
11.03 | Cuerpo fijo de aluminio en perfil de 1 1/2"x1 1/2" y vidrio templado incoloro 6mm. Incluye tornilleria inox. Aluminio Natural (1.20x1.00mts). | UND | 6
SUBTOTAL:
12 | SISTEMA DE CLIMATIZACION
12.01 | Suministro e instalación de ductos para suministro de AA, en lámina polisocianurato con doble foil de aluminio (Incluye cinta, soportes en galvanizados) | M2 | 118
12.02 | Suministro e instalación de rejilla difusor de suministro AA de 10” x 10” aluminio natural | UND | 18
SUBTOTAL:
13 | ACABADOS
13.01 | Ejecución de resanes con estuco plástico o base cemento sobre muros interiores en superficies con imperfecciones, grietas o reparaciones previas, con el fin de nivelar y alisar antes del acabado final | M2 | 94.9
13.02 | Ejecución de estuco plástico o base cemento sobre muros interiores en superficies con imperfecciones, grietas o reparaciones previas, con el fin de nivelar y alisar antes del acabado final | M2 | 26.8
13.03 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1 en muros interiores, en tres (3) manos | M2 | 823
13.04 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1 en muros interiores, en tres (3) manos | ML | 214
13.05 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1 en cielo raso, en tres (3) manos | M2 | 509
13.06 | Suministro e instalación de superficie tipo pasa papeles en granito natural color gris, de espesor aproximado de 2 cm, con cantos pulidos y aristas redondeadas, instalada sobre estructura de soporte metálica | ML | 7.2
13.07 | Estructura metalica para soporte de superficies de granito | ML | 7.2
SUBTOTAL:
14 | OTROS
14.01 | Aseo y limpieza en áreas a intervenir permanente y final de obra | M2 | 553.74
14.02 | Servicio de subida nocturna de materiales de construccion. Desde area de acopio primer piso hasta punto de acopio dentro del piso 7 | JR | 48
14.03 | Servicio de empaque en sacos de polipropileno y bajada de material sobrante de obra y demoliciones para posterior traslado al punto de acopio en el exterior | UND | 6600
14.04 | Servicio de bajada nocturna de materiales de construccion. Desde el piso 7 hasta el area de acopio primer piso | JR | 48
14.05 | Cargue de material proveniente de remanentes de materiales de obra y demoliciones | M3 | 110
14.06 | Retiro en botadero, proveniente de remanentes de materiales de obra y demoliciones; en volquetas | M3 | 110
SUBTOTAL:
COSTO DIRECTO:
Administración: |  |  | 20%
Imprevistos: |  |  | 1%
Utilidad: |  |  | 4%
IVA sobre Utilidad: |  |  | 19%
VALOR TOTAL: