## FICHA TECNICA
PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | COTIZACION No. 1 |  | COTIZACION No. 2
|  |  |  | PROVENZA ASOCIADOS |  | GEOTOPCOL
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
“CONTRATAR EL SUMINISTRO, ADECUACION E INSTALACION DEL MEDIDOR ELECTRICO ULTRASONICO DE 3" DE LA SEDE GUAYURIBA REGIONAL META”
DESCRIPCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Macromedidor de 3" para agua para agua, ultra sonico R-500 DN80, con protocolo de calibracion de un laboratorio acreditado por la ONAC que incluya arandelas, tornillos,empaques. | UND | 1 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230
1.2 | Registro de bola | UND | 1 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580
1.3 | Codos en pvc del diametro de la acometida | UND | 4 | 111540 | 446160 | 115000 | 460000
1.4 | Adactadores macho del diametro de la acometida | UND | 6 | 87200 | 523200 | 92200 | 553200
1.5 | Regitros de bronce con cortina | UND | 2 | 63212 | 126424 | 65000 | 130000
1.6 | Filtro en Y (ye) en bronce del diametro de la acometida | UND |  | 89900 | 0 | 94900 | 0
1.7 | bridas locas lisas en pvc del diametro de la acometida | UND | 2 | 91125 | 182250 | 95125 | 190250
1.8 | Empaques en naopreno del diametro de la acometida | UND | 2 | 91125 | 182250 | 95125 | 190250
1.9 | Tornillos acerados de 2 (1/2) x 3/8 con sus respectivas tuercas y dos arandelas por tornillo | UND | 8 | 19796 | 158368 | 24200 | 193600
2 | ACCESORIOS |  |  | 129600 | 0 | 134600 | 0
2.1 | Registro anti fraude, registro de paso, y cajilla todo esto deacuerdo a la norma establesida en el instructivo interno 170-GCO-IN-05, bien sea por que la conexión caresca de ellos o por que su estado de deterioro haga necesario su remplazo. | UND | 1 | 83184 | 83184 | 87200 | 87200
3 | CAJA O CÁMARA DE MEDIDOR |  |  | 225000 | 0 | 232000 | 0
3.1 | Subministro, adecuación e instalación de caja o cámara de medidor, para medidores de ¾ a 1 ½ según las características como lo muestra vista en planta y en corte anexados a la ficha técnica incluyendo sus tapas y accesorios para su buen funcionamiento como lo pide la empresa de acueducto y alcantarillado de villavicencio-eps | UND | 1 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800
3.2 | Subministro e instalación de caja protectora para medidor ultrasónico y su tablero de control, según especificaciones y medidas técnicas del equipo, para evitar golpes contacto directo al clima, tráfico y robo de equipo o vandalismo, fabricado con material de alta resistencia para mantener sus Óptimas condiciones. | UND | 1 | 258926 | 258926 | 262926 | 262926
| TOTAL |  |  |  | 1975072 |  | 2082036
|  |  |  | ADMINISTRACION (25)% | 493768 |  | 520509
|  |  |  | UTILIDAD (6%) | 118504.32 |  | 124922.16
PROYECTO |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD (19)% | 2133308.239 |  | 2133308.239
| JHON HARVEY DUQUE GIRALDO |  |  | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (19)% | 4720652.559 |  | 4860775.399
ARQ. REGIONAL META