## LOTE 1
ANALISIS DE PRECIOS
| COTIZACIONES: |  |  |  | SOLER SOLUCIONES ENERGETICAS |  |  |  | ASESORIAS ENTERPRISE |  |  |  | PROMEDIO
ITEM | NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR SECOP II | VALOR PROMEDIO TOTAL
1 | INVERSOR HIBRIDO | 10 kw 48vdc 120vac/220vac mppt80a 245vdc comunicación bms-rs485 | UND | 1 | 10500000 | 0 | 10500000 | 10500000 | 19550000 | 0 | 19550000 | 19550000 | 15025000 | 15025000 | 15025000
2 | PANELFOTOVOLTAICO | 615WATTS,MONOCRISTALINO CELDADIVIDIDA GRADEA EFICIENCIA21.4%. | UND | 12 | 550000 |  | 550000 | 6600000 | 517500 | 0 | 517500 | 6210000 | 533750 | 533750 | 6405000
3 | BATERIA DE 100 AH LITHIO 51V - 5KW45,000,000$ | DE 100 AH LITHIO 51V - 5KW | UND | 4 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 23800000 | 4831932.7731 | 918067.2269 | 5750000 | 23000000 | 5850000 | 5850000 | 23400000
4 | RACK PÁRA BATERIA | RACK | UND | 1 | 900000 | 171000 | 1071000 | 1071000 | 1546218.4874 | 293781.5126 | 1840000 | 1840000 | 1455500 | 1455500 | 1455500
5 | KIT UNIDAD DE MEDIDA | WIFI MONITOREO | UND | 1 | 400000 | 76000 | 476000 | 476000 | 483193.2773 | 91806.7227 | 575000 | 575000 | 525500 | 525500 | 525500
6 | ESTRUCTURA A MEDIDA | FABRICADA FIJACION DE PANELES | GLOBAL | 1 | 14000000 | 2660000 | 16660000 | 16660000 | 6281512.605 | 1193487.395 | 7475000 | 7475000 | 12067500 | 12067500 | 12067500
7 | ARMADO DE TABLERO | PROTECCIONES EN AC | GLOBAL | 1 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3570000 | 2899159.6639 | 550840.3361 | 3450000 | 3450000 | 3510000 | 3510000 | 3510000
8 | TUBERIAS, TABLEROS, CANALETAS | ELECTRICOS | GLOBAL | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 5950000 | 3865546.2185 | 734453.7815 | 4600000 | 4600000 | 5275000 | 5275000 | 5275000
9 | CONECTOR | MC4 Y | UND | 1 | 58000 | 11020 | 69020 | 69020 | 38655.4622 | 7344.5378 | 46000 | 46000 | 57510 | 57510 | 57510
10 | CONECTOR | MC4 | UND | 6 | 9500 | 1805 | 11305 | 67830 | 19327.7311 | 3672.2689 | 23000 | 138000 | 17152.5 | 17153 | 102918
11 | DESMONTE | TOTAL DEL SISTEMA | GLOBAL | 1 | 3200000 | 608000 | 3808000 | 3808000 | 4831932.7731 | 918067.2269 | 5750000 | 5750000 | 4779000 | 4779000 | 4779000
12 | TRANSPORTE | MATERIALES | GLOBAL | 1 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 2142000 | 2415966.3866 | 459033.6134 | 2875000 | 2875000 | 2508500 | 2508500 | 2508500
13 | INSPECCION | CERTIFICACION RETIE | GLOBAL | 1 | 3500000 | 665000 | 4165000 | 4165000 | 2899159.6639 | 550840.3361 | 3450000 | 3450000 | 3807500 | 3807500 | 3807500
14 | CABLE FOTOVOLTATICO | 4 mm AWG 12 Nexans encauchado | METROS | 150 | 5000 | 950 | 5950 | 892500 | 6764.7059 | 1285.2941 | 8050 | 1207500 | 7000 | 7000 | 1050000
15 | MANO DE OBRA | instalación y configuración de equipos, planos, diagrama de conexión | GLOBAL | 1 | 13000000 | 2470000 | 15470000 | 15470000 | 9663865.5462 | 1836134.4538 | 11500000 | 11500000 | 13485000 | 13485000 | 13485000
[8 empty] | 95241350 |  |  |  | 91666500 |  |  | 93453928
PRESUPUESTO
Note on D8: Especificaciones tecnicas: Detallar el producto de manera especifica, que aborde cada componente o caracteristica interna o externa del producto o servicio. Ejemplo: Tamaño, caracteristicas del material.
Note on E8: Unidad de Medida: Presentación en la que viene el producto. Ejemplo: Metros, Rollos, Oz, Lts, Gramos, etc.
Note on F8: Adriana Janeth Vesga Maldonado: Si el elemento a solicitar pertenece al rubro de materiales de formación o a otro rubro del centro