## Hoja1
ACUEDUCTO | NECESIDADES
Acueducto ACUAVIDA | * Cambiar la camara de quiebre desde el sistema al tanque , por una estacion reguladora. *En general, se recomienda realizar cerramientos a todas las estructuras que componen el sistema en malla eslabonada. *Referente a las características del agua tratada es importante realizar un ajuste al PH y revisar los filtros a la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Acueducto ASOPORQUERA I y II: | *Tanque de almacenamiento de 85 Mts Cubicos en fibra de vidrio o conmcreto para ASOPORQUERA I
Acueducto AUACACT | *Se debe proyectar el cerramiento para la cámara de reparto del nacedero Los Ajos, con el fin de limitar el acceso al tanque. *Para el sistema de desarenado del sistema ACUACAT, se recomienda el cambio de las Aero tapas con el fin de impedir la entrada de material vegetal al tanque. *Proyectar un By-Pass en las cámaras de quiebre con el fin de permitir el mantenimiento de estas cámaras sin quitar o disminuir el servicio. *Reemplazar las cámaras por una estructura en concreto.
Acueducto ASOQUIBA | *se recomienda realizar las obras de ampliación de redes que permitan entregar todo el caudal que se requiere para prestar un correcto servicio a los habitantes de la zona. *Se recomienda instalar hidrantes antes de las puntas de los tapones con el fin de hacer un lavado a la tubería. *se recomienda cerramientos en alambre de púas con mínimo 1m de aislamiento lateral a cada costado.
Acueducto AACUPASA: | *Se recomienda a mediano plazo y paulatinamente reemplazar las cámaras de quiebre existentes por válvulas. *Se recomienda instalar tuberías alternas para este fin en material no higiénico sanitario, estás tuberías saldría de un bypass antes de la PTAP garantizando primero el agua de consumo humano.
Acueducto AAPC: | *Se debe revisar el sistema de decantación del sistema de potabilización de Pasquilla Centro con el fin de que se cumpla con las condiciones técnicas dispuestas en a la resolución 330 del 2017, a través de diagnóstico físico se recomienda escarificar el pañete existente del tanque de desarenado y reemplazarlo por pañete impermeabilizado. *Se recomienda que en las redes de distribución del sistema de acueducto de Pasquilla Centro, se instale un sistema de By-Pass con el fin de permitir la flexibilidad del sistema durante posibles reparaciones en las cámaras de quibre.
Acueducto ACUPIEDRAPARADA: | * En la Planta de tratamiento se requiere de un mantenimiento preventivo y correctivo ya que el cableado eléctrico expuesto a la intemperie, siendo susceptible a posibles cortos y poniendo en riesgo a el personal operativo del sistema de acueducto. *En el sistema de Desarenado se recomiendo el cambio de las Aero tapas por tapas en acero galvanizado y bisagras que permitan su fácil operación. *Se recomienda que el tanque de almacenamiento Sector Lagunitas, cuente con el respectivo cerramiento con el fin de limitar el acceso a la estructura. *Revisar las condiciones hidráulicas del desarenador y regular el caudal de tratamiento según la capacidad hidráulica de la estructura. * Generados de Oxidantes Mixtos (Cloro) *Impermeabilizar Tanques de almacenamiento de Bocatomas y Desarenaderos *Tanques de almacenamiento de 20,000 Lts o mas. *Nivelar piso de Bocatoma PP2