| Nit | Cliente | Contacto | Fecha | Ciudad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802004479-1 | I.E. TECNICA VILLA ESTADIO | EDWAR MORALES | 18/11/2025 | SOLEDAD ATLANTICO |
| Direction | E-Mail | Teléfono | Descuento | Tipo De Pago |
| CALLE 67#17D-09 |  | 3126221138 | 0% | CONSIGNACION |

| Ítem | Actividad | UM | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impermeabilización de las cubiertas de los techos de los salones No: 11-12-13-14 y 15. Los antes mencionadas se encuentran con filtraciones de aguas lluvias en todo el interior de sus salones. Los cuales se encuentran ubicados en el bloque del segundo piso, los materiales que se aplicaran son: emulsión asfáltica y manto frio. | UN | 5 | $600.000 | $3.000.000 |
| 2 | Se le realizara toda la impermeabilización de las cubiertas de los techos del auditorio, los cuales está presentando filtraciones de aguas lluvias en todo su interior. Los materiales que se aplicaran son: emulsión asfáltica y manto frio, el cual se encuentra ubicado en el segundo piso de la institución. | UN | 1 | $2.400.000 | $2.400.000 |
| 3 | Se realizará toda la impermeabilización de las cubiertas de los techos de la biblioteca, los cuales están presentando filtraciones de aguas lluvias en todo su interior. Los materiales que se aplicaran son: Emulsión asfáltica y mantos fríos. El cual se encuentra ubicado en el segundo piso de la institución. | UN | 1 | $2.400.000 | $2.400.000 |
| 4 | Se realizará la desinstalación de los cielos rasos de los salones No: 11-12 y 21. Los cuales se encuentran en mal estado y ya están representando riesgo para los estudiantes y docentes, los antes mencionados se encuentran fabricados actualmente en madera y láminas de fibrocemento, los salones quedaran nuevamente con sus ventiladores de techos instalados y las luminarias que se encuentran actualmente funcionando. | UN | 3 | $800.000 | $2.400.000 |
| 5 | Se le realizaran limpiezas generales a todas las canaletas recogedoras de aguas lluvias, de los techos de todo el segundo piso y primer piso. | UN | TODAS LAS EXISTENTES | $1.200.000 | $1.200.000 |
| 6 | Se realizaran mantenimientos correctivos a la tubería sanitaria del comedor, la cual se encuentra con una filtración de aguas residuales en el interior del comedor. | UN | 1 | $350.000 | $350.000 |
| 7 | Se le realizara limpieza general a toda la parte superior del cielo raso de la oficina de psicología, y también se sellaran en las paredes, partes superiores, huecos y hendijas por donde ingresan insectos y animales a ese cielo raso de la oficina, generando así en la misma malos olores. | UN | 1 | $350.000 | $350.000 |
| 8 | Se realizara instalación de tableta gres vitrificada de color rojo, en muro de la jardinera ubicada a mano izquierda de la entrada principal de la institución. | M2 | 3.5 | $130.000 | $455.000 |
| 9 | TOTAL COSTO DIRECTO. |  |  |  | $12.555.000 |
| 10 | VALOR TOTAL: |  |  |  | $12.555.000 |

REPRESENTANTE LEGAL

JESUS ALBERTO FUNEZ BARRAZA

CC:1.066.870.979

Cel. 3014735706