## Corte 2
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
#REF!
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | CORTE 1 |  | CORTE 2
Nº | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Materiales Hidraulicos Extincion |  |  |  |  | 29298400
1 | UNION RANURADA 1.1/2" | Un. | 0 | 8900 | 0 |  |  |  | 0
2 | UNION RANURADA 2" | Un. | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
3 | UNION RANURADA 4" | Un. | 0 | 20300 | 0 |  |  |  | 0
4 | UNION RANURADA 5" | Un. | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0
5 | UNION RANURADA 6" | Un. | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0
6 | VALVULA ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 184500 | 0 |  |  |  | 0
7 | VAL. CHEQUE RANU. 2" | Un. | 0 | 390200 | 0 |  |  |  | 0
8 | VAL. CHEQUE RANU. 4" | Un. | 0 | 413100 | 0 |  |  |  | 0
9 | CODO SOLD. 6" | Un. | 0 | 75800 | 0 |  |  |  | 0
10 | CODO RANU. 2" | Un. | 0 | 9600 | 0 |  |  |  | 0
11 | CODO RANU. 4" | Un. | 0 | 26000 | 0 |  |  |  | 0
12 | CODO RANU. 6" | Un. | 0 | 51500 | 0 |  |  |  | 0
13 | CODO ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 5600 | 0 |  |  |  | 0
14 | CODO ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 4400 | 0 |  |  |  | 0
15 | CODO ROSC. 1" | Un. | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0
16 | CODO ACEROAL CARBON NEGRO ROSC.S.C.I. 3/4” | Un. | 0 | 41300 | 0 |  |  |  | 0
17 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 2” | Un. | 0 | 30600 | 0 |  |  |  | 0
18 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 3” | Un. | 0 | 75500 | 0 |  |  |  | 0
19 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4” | Un. | 0 | 42300 | 0 |  |  |  | 0
20 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 1” | Un. | 0 | 11200 | 0 |  |  |  | 0
21 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 3/4” | Un. | 0 | 8400 | 0 |  |  |  | 0
22 | BOQUILLA ABIERTA 3S 1MB 4MB 1000 | Un. | 0 | 416600 | 0 |  |  |  | 0
23 | BOQUILLA CERRADA 2N 1MD 6MC 10RA | Un. | 0 | 647200 | 0 |  |  |  | 0
24 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 2” | Un. | 0 | 45400 | 0 |  |  |  | 0
25 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 3” | Un. | 0 | 98900 | 0 |  |  |  | 0
26 | BOQUILLA ABIERTA 4S 1MC 8MB 1000 | Un. | 0 | 1073900 | 0 |  |  |  | 0
27 | CODO ACERO AL CARBON NEGRO ROSC.S.C.I. 1/2” | Un. | 0 | 27000 | 0 |  |  |  | 0
28 | BOQUILLA CERRADA C12-57C | Un. | 0 | 262400 | 0 |  |  |  | 0
29 | BOQUILLA CERRADA S20-57C | Un. | 0 | 303800 | 0 |  |  |  | 0
30 | BOQUILLA CERRADA C20-57C | Un. | 0 | 269800 | 0 |  |  |  | 0
31 | CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR | Un. | 0 | 57000 | 0 |  |  |  | 0
32 | BOQUILLA CERRADA S11-57C | Un. | 0 | 278600 | 0 |  |  |  | 0
33 | BOQUILLA CERRADA C30-57C | Un. | 0 | 276700 | 0 |  |  |  | 0
34 | BOQUILLA CERRADA S10-57C | Un. | 0 | 276800 | 0 |  |  |  | 0
35 | BOQUILLA ABIERTA 5S 1MC 8MC 1000 | Un. | 0 | 1095600 | 0 |  |  |  | 0
36 | BOQUILLA CERRADA 5N 1MC 8MC 10RA | Un. | 0 | 711700 | 0 |  |  |  | 0
37 | BOQUILLA CERRADA C10-57C | Un. | 0 | 267200 | 0 |  |  |  | 0
38 | BOQUILLA CERRADA 1N 1MC 6MC 10RA | Un. | 0 | 663200 | 0 |  |  |  | 0
39 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2” | Un. | 0 | 303800 | 0 |  |  |  | 0
40 | CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR | Un. | 0 | 57000 | 0 |  |  |  | 0
41 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2” | Un. | 0 | 8400 | 0 |  |  |  | 0
42 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 3” | Un. | 0 | 16400 | 0 |  |  |  | 0
43 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 4” | Un. | 0 | 18300 | 0 |  |  |  | 0
44 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 6” | Un. | 0 | 45000 | 0 |  |  |  | 0
45 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I | Un. | 0 | 646900 | 0 |  |  |  | 0
46 | PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2” | Un. | 0 | 95900 | 0 |  |  |  | 0
47 | Suministro transporte e instalacion de regaderas: incluye corte de tubería, instalación de tubería (3 m máximo), nueva regadera, rediseño de la red de regaderas en pisos y áreas reformadas, cálculos hidráulicos, actualización de plano y pruebas hidráulica | Un | 0 | 52200 | 0 |  |  |  | 0
48 | PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2” | Un. | 0 | 42800 | 0 |  |  |  | 0
49 | ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 424 | 69100 | 29298400 | 157 | 10848700 | 267 | 18449700
50 | ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” | Un. | 0 | 69100 | 0 |  |  |  | 0
51 | ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 0 | 98600 | 0 |  |  |  | 0
52 | ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 0 | 61500 | 0 |  |  |  | 0
53 | ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” | Un. | 0 | 61500 | 0 |  |  |  | 0
54 | SIAMESA BRONCE 3”X2.1/2”X2.1/2” | Un. | 0 | 666100 | 0 |  |  |  | 0
55 | SIAMESA BRONCE 4”X2.1/2”X2.1/2” | Un. | 0 | 718500 | 0 |  |  |  | 0
56 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1” ROSCADA | Un. | 0 | 21700 | 0 |  |  |  | 0
57 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2” ROSCADA | Un. | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0
58 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2” RANURADA | Un. | 0 | 38600 | 0 |  |  |  | 0
59 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3” RANURADA | Un. | 0 | 81100 | 0 |  |  |  | 0
60 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4” RANURADA | Un. | 0 | 122800 | 0 |  |  |  | 0
61 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6” RANURADA | Un. | 0 | 196600 | 0 |  |  |  | 0
62 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM | Un. | 0 | 61800 | 0 |  |  |  | 0
63 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16MM | Un. | 0 | 75600 | 0 |  |  |  | 0
64 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30MM | Un. | 0 | 188100 | 0 |  |  |  | 0
65 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 38MM | Un. | 0 | 262600 | 0 |  |  |  | 0
66 | TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP. 1” | Un. | 0 | 7300 | 0 |  |  |  | 0
67 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 2” | Un. | 0 | 447900 | 0 |  |  |  | 0
68 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3” | Un. | 0 | 1236800 | 0 |  |  |  | 0
69 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3/4” | Un. | 0 | 91100 | 0 |  |  |  | 0
70 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH12S+D4C | Un. | 0 | 1090100 | 0 |  |  |  | 0
71 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH16S+D4C | Un. | 0 | 1337800 | 0 |  |  |  | 0
72 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH30S+D4C | Un. | 0 | 1829200 | 0 |  |  |  | 0
73 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH38S+D4C | Un. | 0 | 2015600 | 0 |  |  |  | 0
74 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S12 | Un. | 0 | 3190800 | 0 |  |  |  | 0
75 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S16 | Un. | 0 | 3365100 | 0 |  |  |  | 0
76 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 40-A2N-S38 | Un. | 0 | 6281100 | 0 |  |  |  | 0
77 | VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SBA 40-A1P-S38 | Un. | 0 | 14886400 | 0 |  |  |  | 0
78 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 20-A2N-S30 | Un. | 0 | 4264700 | 0 |  |  |  | 0
79 | VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SVA 20-A2P-S30 | Un. | 0 | 5524400 | 0 |  |  |  | 0
80 | CODO ROSC. 2" | Un. | 0 | 7800 | 0 |  |  |  | 0
81 | STRAP 1"x1/2" | Un. | 0 | 8600 | 0 |  |  |  | 0
82 | Clamp Tee Mecán. 2"x1" | Un. | 0 | 17100 | 0 |  |  |  | 0
83 | Clamp Tee Mecán. 4"x2" | Un. | 0 | 30300 | 0 |  |  |  | 0
84 | CONEXIONES ELECTRICAS A PANELES DE BOMBAS | Un. | 0 | 20500 | 0 |  |  |  | 0
85 | REDUCCION SOLD. 6"x5" | Un. | 0 | 45500 | 0 |  |  |  | 0
86 | REDUCCION RANU. 2"x1.1/2" | Un. | 0 | 4800 | 0 |  |  |  | 0
87 | REDUCCION RANU. 4"x2" | Un. | 0 | 13800 | 0 |  |  |  | 0
88 | REDUCCION ROSC. 1"x1/2" | Un. | 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 0
89 | CRUCETA ROSCADA 1.1/2" | Un. | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0
90 | CRUCETA ROSCADA 1" | Un. | 0 | 2400 | 0 |  |  |  | 0
91 | Clamp Cruceta Mecá. 2"x1" | Un. | 0 | 12900 | 0 |  |  |  | 0
92 | FLANCHE ADAPTADOR 6" | Un. | 0 | 54600 | 0 |  |  |  | 0
93 | BRIDA 4" | Un. | 0 | 47500 | 0 |  |  |  | 0
94 | BRIDA WN 5" | Un. | 0 | 85000 | 0 |  |  |  | 0
95 | BRIDA 3" | Un. | 0 | 28100 | 0 |  |  |  | 0
96 | BRIDA 4" | Un. | 0 | 41400 | 0 |  |  |  | 0
97 | BRIDA 5" | Un. | 0 | 55200 | 0 |  |  |  | 0
98 | GABINETE CLASE I (CLASE II SEGUN NFPA) NO REGULADO | Un. | 0 | 785900 | 0 |  |  |  | 0
99 | GABINETE CLASE I (CLASE II SEGUN NFPA) REGULADO (+ VALVULA REGULADORA DE 1.1/2") | Un. | 0 | 1005400 | 0 |  |  |  | 0
100 | PASAMURO ACERO INOX 6" X 50 CM | Un. | 0 | 360100 | 0 |  |  |  | 0
101 | PLACA ANTIVORTICE | Un. | 0 | 57400 | 0 |  |  |  | 0
102 | REDUCCION ROSC. 1.1/2"x1" | Un. | 0 | 4900 | 0 |  |  |  | 0
103 | REDUCCION ROSC. 2"x1.1/2" | Un. | 0 | 6200 | 0 |  |  |  | 0
104 | REDUCCION ROSC. 2"x1" | Un. | 0 | 6100 | 0 |  |  |  | 0
105 | ROCIADOR UP-RIGHT -PENDENT -SIDEWALL, K+5.6, T=155˚F, d=1/2" NPT | Un. | 0 | 52200 | 0 |  |  |  | 0
106 | SENSOR DE FLUJO Ø2" - UL/FM | Un. | 0 | 254100 | 0 |  |  |  | 0
107 | SIAMESA 4" X 2.5" X 2.5" UL/FM | Un. | 0 | 723800 | 0 |  |  |  | 0
108 | SOPORTE A LOSA | Un. | 0 | 51800 | 0 |  |  |  | 0
109 | SOPORTE DE PIE SIST. BOMBEO | Un. | 0 | 37400 | 0 |  |  |  | 0
110 | SOPORTE TIPO RISER | Un. | 0 | 51800 | 0 |  |  |  | 0
111 | SOPORT. COLGANTE | Un. | 0 | 8200 | 0 |  |  |  | 0
112 | SUPERV. DE M/MIENTO - UL/FM | Un. | 0 | 192300 | 0 |  |  |  | 0
113 | CAPS RANU. 2" | Un. | 0 | 4000 | 0 |  |  |  | 0
114 | CAPS RANU. 4" | Un. | 0 | 11200 | 0 |  |  |  | 0
115 | TEES REDUCIDA SOLD. 4"x3" | Un. | 0 | 58700 | 0 |  |  |  | 0
116 | TEES SOLD. 6" | Un. | 0 | 102100 | 0 |  |  |  | 0
117 | TEES RANU. 2" | Un. | 0 | 15600 | 0 |  |  |  | 0
118 | TEES RANU. 4" | Un. | 0 | 40300 | 0 |  |  |  | 0
119 | TEES ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 7900 | 0 |  |  |  | 0
120 | TEES ROSC. 2" | Un. | 0 | 11400 | 0 |  |  |  | 0
121 | TEES ROSC. 1" | Un. | 0 | 4500 | 0 |  |  |  | 0
122 | TUBERIA 1.1/2" | m | 0 | 24300 | 0 |  |  |  | 0
123 | TUBERIA 1.1/4" | m | 0 | 20900 | 0 |  |  |  | 0
124 | TUBERIA 1" | m | 0 | 16300 | 0 |  |  |  | 0
125 | TUBERIA 2" | m | 0 | 31300 | 0 |  |  |  | 0
126 | TUBERIA 3" | m | 0 | 62700 | 0 |  |  |  | 0
127 | TUBERIA 4" | m | 0 | 85300 | 0 |  |  |  | 0
128 | TUBERIA 5" | m | 0 | 150500 | 0 |  |  |  | 0
129 | TUBERIA 6" | m | 0 | 150500 | 0 |  |  |  | 0
130 | UNION ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 5600 | 0 |  |  |  | 0
131 | UNIVERSAL. 1" | Un. | 0 | 11000 | 0 |  |  |  | 0
132 | VALVULA ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 77200 | 0 |  |  |  | 0
133 | VAL. MARIP. S/SWITCH 4" | Un. | 0 | 554400 | 0 |  |  |  | 0
134 | VAL. MARIP. C/SWITCH 4" | Un. | 0 | 554400 | 0 |  |  |  | 0
135 | VAL. MARIP. C/SWITCH 2" | Un. | 0 | 619200 | 0 |  |  |  | 0
136 | VALVULA OS&Y 6" | Un. | 0 | 1248700 | 0 |  |  |  | 0
137 | VALVULA REGULADORA 2" | Un. | 0 | 2063200 | 0 |  |  |  | 0
138 | BOMBA JOCKEY 5 GPM@240 PSI (INCLUYE TABLERO DE CONTROL) | Un. | 0 | 7297400 | 0 |  |  |  | 0
MATERIALES DETECCION - CONTROL Y ELECTRICOS |  |  |  |  | 444619000 |  |  |  | 0
139 | Panel controlador Sistema de detección y alarma: Controlador inteligente, para detección automática de incendios, activación de dispositivos de notificación y equipos automáticos de extinción; HMI local con pantalla LCD 640 caracteres y teclado alfanumérico tipo QWERTY para configuración y operación del sistema; Mínimo 5 lazos de comunicación SLC con capacidad de 318 dispositivos por lazo; debe incluir fuente de alimentación primaria (110-120 Vac) y de respaldo (cargador y banco de 2 baterías selladas acido plomo con capacidad 12Vdc@35AH incluye gabinete independiente para banco baterías; gabinete para la main board del panel controlador. Equipos listado UL o aprobado FM acorde a los requerimientos de la norma NFPA72. | Un. | 1 | 7455900 | 7455900 | 1 | 7455900 | 0 | 0
140 | Loop Control Module. Each LCM may be expanded to two loops by adding a LEM-320. NFS2-3030 and NFS-3030 only. | Un. | 3 | 4721400 | 14164200 | 3 | 14164200 | 0 | 0
141 | Loop Expander Module. Mounts as daughter board to LCM-320 to provide even numbered SLC loops. | Un. | 2 | 3164400 | 6328800 | 2 | 6328800 | 0 | 0
142 | Addressable power Supply, 120 VAC | Un. | 0 | 3164400 | 0 |  |  |  | 0
143 | Door, lock & keys. Accepts 2 chassis, black. | Un. | 1 | 1362400 | 1362400 | 1 | 1362400 | 0 | 0
144 | Backbox, 2 chassis, black. | Un. | 1 | 1246200 | 1246200 | 1 | 1246200 | 0 | 0
145 | Mounting Chassis, 3030. | Un. | 1 | 1067100 | 1067100 | 1 | 1067100 | 0 | 0
146 | Blank module dress plate | Un. | 0 | 108400 | 0 |  |  |  | 0
147 | Battery Dress plate, black. | Un. | 0 | 172400 | 0 |  |  |  | 0
148 | Dress panel blank; painted black. | Un. | 0 | 135600 | 0 |  |  |  | 0
149 | Dress plate, display, black. | Un. | 1 | 193700 | 193700 | 1 | 193700 | 0 | 0
150 | Optional Power Supply, Battery Encl. for NFS-3030. | Un. | 0 | 1979200 | 0 |  |  |  | 0
151 | Wire channel. | Un. | 0 | 464800 | 0 |  |  |  | 0
152 | Battery, 12 volt, 26 AH. | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
153 | Fuente de alimentación auxiliar/remota direccionable: Fuente de alimentación direccionable, incluye cargador de baterías con capacidad (12-200)AH, corriente de carga 5A; banco de baterías compuesto por 2 baterías selladas acido plomo con capacidad 12Vdc@55AH, incluye gabinete independiente para banco baterías. Supervisión mediante conexión al lazo SLC, alimentación primaria a 120 Vac/60Hz; salida de alimentación regulada 24 Vdc @ 6 A max; circuito de alimentación auxiliar a 24 Vdc@0,5A; incluye gabinete para fuente de alimentación/cargador. | Un. | 0 | 1823300 | 0 |  |  |  | 0
154 | Battery, 12 volt, 55 AH. | Un. | 0 | 818200 | 0 |  |  |  | 0
155 | Modulo monitor direccionable señal digital: Modulo monitor para supervisión de señales digitales discretas (0-24)Vdc compatible con el panel controlador; para supervisión de circuitos clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15-32)Vdc. | Un. | 0 | 225600 | 0 |  |  |  | 0
156 | Modulo monitor direccionable señal análoga 4-20 mA: Modulo monitor para supervisión de señales análogas (4-20)mA compatible con el panel controlador; acepta conexión de sensores de 3 hilos o 2 hilos; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc; Voltaje de alimentación externa (12 - 28) Vdc. | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
157 | Módulo de control direccionable: Módulo de control para activación de los circuitos de notificación remotos compatible con el panel controlador; configuración de circuitos NAC clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32) Vdc; Alimentación externa para dispositivos conectados al NAC. | Un. | 0 | 305000 | 0 |  |  |  | 0
158 | Módulo de relevo direccionable: Módulo de relevo para activación de circuitos auxiliares, direccionable, compatible con el panel controlador; salida tipo contactos secos NA/NC; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc. | Un. | 0 | 291500 | 0 |  |  |  | 0
159 | Módulo de descarga direccionable: Módulo de descarga para activación de los actuadores de las válvulas de diluvio, compatible con el panel controlador; configuración de circuitos clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc; Alimentación externa para control de actuadores conectados al módulo. | Un. | 0 | 506400 | 0 |  |  |  | 0
160 | Detector de humo fotoeléctrico puntual direccionable: Detector de humo puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, con tecnología de operación de cámara dual fotoeléctrico, Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72. | Un. | 50 | 422200 | 21110000 | 18 | 7599600 | 32 | 13510400
161 | Detector termico puntal direccionable: Detector termico puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, Principio de detección mediante termistor, punto de activación fijo 57°C y por incremento (rate of rise), Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72. | Un. | 22 | 364100 | 8010200 | 16 | 5825600 | 6 | 2184600
162 | Intelligent detector base, with flange. | Un. | 0 | 209200 | 0 |  |  |  | 0
163 | Conector recto para coraza Ø 3/4" | Un. | 0 | 12500 | 0 |  |  |  | 0
164 | Conector curvo para coraza Ø 3/4" | Un. | 0 | 16300 | 0 |  |  |  | 0
165 | Coraza metalica Ø 3/4" | Un. | 0 | 13800 | 0 |  |  |  | 0
166 | Detector termico puntal convencional área clasificada: Principio de detección mediante termistor de activación por incremento (rate of rise), set point 90°C; Alimentación a 24 Vdc; sellado hermético, resistente a la intemperie; clasificación eléctrica clase I, división I . Grupos B, C y D . Listado UL o aprobado FM. | Un. | 0 | 346700 | 0 |  |  |  | 0
167 | Caja aprueba de explosion NEMA 7 150X100X100 | Un. | 0 | 318100 | 0 |  |  |  | 0
168 | Detector de gases inflamables: Detector de doble haz infrarrojo (Referencia y medición), Salidas análogas 4-20mA, rango de detección 0-100% LEL para gases desde metano hasta heptano, consumo de potencia nominal a 4,8 W @ 24Vdc o inferior , el detector debe ser NEMA 4X; clasificación eléctrica clase I, división I Grupos B, C y D. | Un. | 0 | 3325100 | 0 |  |  |  | 0
169 | Collecting cone for use with lighter than air gases | Un. | 0 | 222700 | 0 |  |  |  | 0
170 | Sunshade / Deluge Protection | Un. | 0 | 542200 | 0 |  |  |  | 0
171 | Poste de montaje para detector de gas metano largo | Un. | 0 | 445400 | 0 |  |  |  | 0
172 | Kit de prueba detector de gases inflamables: Para metano y pentano 50% LEL, incluye dos cilindros con gas de calibración, un adaptador, regulador e indicador de presión y manguera. Adicionalmente, debe incluir las copas de calibración y demás accesorios requeridos para la calibración del detector suministrado. | Un. | 0 | 1074800 | 0 |  |  |  | 0
173 | Gas de Calibracion para Metano | Un. | 0 | 368000 | 0 |  |  |  | 0
174 | Detector de llama: Detector infrarrojo, MSIR Multiespectro Infrarrojo, con alta inmunidad a falsas alarmas, multiespectro de 3 bandas IR3, rango de detección 42m máximo para llama de metano y patrón de cobertura (vertical 90°, horizontal 90°), salidas análogas 4-20mA, consumo de potencia nominal inferior a 3,6 W @ 24 Vdc, el equipo debe ser NEMA 4X; clasificación eléctrica clase I, división I . Grupos B, C y D. Incluye soporte para montaje en superficie y brazo giratorio. | Un. | 0 | 5492200 | 0 |  |  |  | 0
175 | Sunshield for SS2, SS4 & FS24X Detectors, 316 Stainless Steel | Un. | 0 | 309900 | 0 |  |  |  | 0
176 | Stainless Steel Swivel mounting assembly for FS24X, FS20X, FS10, SS4, SS2 detectors | Un. | 0 | 428000 | 0 |  |  |  | 0
177 | POSTE DE MONTAJE PARA DETECTOR DE LLAMA L=2500 mm | Un. | 0 | 464800 | 0 |  |  |  | 0
178 | kit de prueba detector de llama: Incluye lámpara de prueba, cargador, baterías, trípode y solución para limpieza del lente del detector | Un. | 0 | 7029900 | 0 |  |  |  | 0
179 | Estación manual de alarma direccionable interiores: Estación manual direccionable de tipo doble acción , PUSH-PULL DOWN (Presionar y halar hacia abajo), indicación visual mediante led; reset mediante una llave, El contacto opera con un switch hasta 30 VDC; Voltaje típico 24 Vdc, Listado UL y/o aprobado FM para activación manual de alarmas de incendios. Construida en policarbonato, acabado color rojo con la letra "fire" en color blanco acorde a norma NFPA 72. El equipo debe ser compatible con el lazo SLC del panel de detección. | Un. | 0 | 354400 | 0 |  |  |  | 0
180 | Estación manual de alarma convencional área clasificada: Modo de operación ( PULL DOWN), reset mediante llave, construida en aleación metálica o de aluminio, acabado color rojo, montaje en superficie, señal de salida tipo contacto on/off, voltaje de operación a 24 Vdc, debe incluir resistencia de fin de línea. Equipo listado UL o aprobado FM para uso en áreas clasificadas Clase 2, Div 1 y 2 Grps F y G, Encerramiento Nema 4X, incluye caja posterior para montaje y cubierta protectora. Listado UL y/o aprobado FM para activación manual de alarmas de incendio. | Un. | 0 | 2074100 | 0 |  |  |  | 0
181 | Cubierta protectora estación manual interior: Construida en policarbonato transparente, con etiqueta para indicación de función (Fire Alarm); montaje flush mount. | Un. | 0 | 220800 | 0 |  |  |  | 0
182 | Cubierta protectora estación manual exterior: Construida en policarbonato transparente, con etiqueta para indicación de función (Fire Alarm); montaje surface mount. | Un. | 0 | 273100 | 0 |  |  |  | 0
183 | Alarma visual sonora interiores: Bocina con patrones de sonido ajustables en el equipo mediante switch, intensidad Alto: 99 dBa @ 3 m ; Medio: 95 dBa @ 3 m ; Bajo: 90 dBa @ 3 m, Estrobo con tubo de xenón, intensidad luminosa ajustable 75 Cd, 60 flash por min; Construida en plástico resistente a impactos; acabado en color rojo con identificación de función "FIRE" en relieve color blanco, apto para interiores. Alimentación a 24 vdc, (16-32)Vdc; consumo corriente max 0,25 A @ 24 vdc. | Un. | 0 | 745600 | 0 |  |  |  | 0
184 | Alarma sonora área clasificada: Alarma sonora tipo bocina, intensidad 105 dBA a 1m, control de volumen ajustable; alimentación a 24 Vdc; construida en aleación de aluminio resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática color gris; para uso en interiores/exteriores, encerramiento nema 4X; certificada FM o UL para uso en áreas clasificadas Clase II, div 1 y 2 Grps F y G; listada UL o aprobada FM para uso en sistemas de detección y alarmas de incendio. | Un. | 0 | 2428400 | 0 |  |  |  | 0
185 | Alarma visual área clasificada: Tipo estrobo, frecuencia de 80 fpm, intensidad luminosa de 240 Cd, construido en plástico resistente a impactos, acabado del domo en color rojo, encerramiento nema 4X, certificada FM o UL para uso en áreas clasificadas clase II, div. 1 y 2, Grps F y G; listado UL o aprobado FM para uso en sistema de detección y alarmas de incendio | Un. | 0 | 900500 | 0 |  |  |  | 0
186 | Botón pulsador: color rojo, diámetro de 22 mm; para función on/off (rating 24 Vdc), incluye soporte, contacto eléctrico normalmente abierto (NO) de carga baja y porta etiqueta | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
187 | Indicador luminoso: Piloto indicador, color amarillo, diámetro de 22 mm; incluye leds, cuerpo del portalámparas y porta etiqueta. | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
188 | TUBO IMC Ø 1”: Fabricado en acero, recubrimiento exterior e interior en Zinc, roscado en ambos extremos y con unión universal incluida, libre de bordes agudos y proyecciones afiladas, los acoples deben estar protegidos contra la corrosión, fabricados acordes a las normas NTC 169 y UL 1242. | Un. | 0 | 33900 | 0 |  |  |  | 0
189 | TUBO IMC Ø 2”: Fabricado en acero, recubrimiento exterior e interior en Zinc, roscado en ambos extremos y con unión universal incluida, libre de bordes agudos y proyecciones afiladas, los acoples deben estar protegidos contra la corrosión, fabricados acordes a las normas NTC 169 y UL 1242. | Un. | 0 | 55400 | 0 |  |  |  | 0
190 | Cable de instrumentación: Calibre 16 AWG; multiconductor de 1 triada (cables individuales trenzados); 600 V; aislamiento (PVC-Nylon), chaqueta (PVC Jacket); blindaje (Overall shield and individual shield) con conductor de drenaje; grado industrial, resistente a la radiación solar y al petróleo; Temperatura Max 90°C; Aprobado para uso en bandejas portacables en área clasificada clase 1 div. 2. | Un. | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
191 | Cable de instrumentación: Cable tipo multiconductor para instrumentación, instrumentación, 2 conductores (Par) solidos de cobre 14 AWG, aislamiento FHDPE, trenzado, chaqueta en PVC color rojo, blindaje con cinta de aluminio, drenaje en cobre estañado, tipo FPL, certificado acorde articulo NEC 760. | Un. | 0 | 2300 | 0 |  |  |  | 0
192 | Cable alimentación: Cable Potencia (600V) baja tensión, calibre 14 AWG, THWN, aislamiento en PVC (75°C) y chaqueta en nylon (poliamida) resistente a la abrasión. | Un. | 0 | 1100 | 0 |  |  |  | 0
193 | Cable de cobre desnudo 2 AWG para conexión a tierra | Un. | 0 | 9800 | 0 |  |  |  | 0
194 | Gabinete para montaje en pared construido en lamina de acero calibre 14, uso interior, encerramiento nema 12, puerta sencilla, dimensión (Nota 7). Incluye bolsillo portaplanos, manija con bloqueo y llave, ventilador, kit de montaje luz fluorescente, interruptor de puerta para luz interna, unidad de distribucion eléctrica y organizador de cable. | Un. | 0 | 2196100 | 0 |  |  |  | 0
195 | Gabinete para montaje en pared construido en lámina de acero calibre 14, uso interior/exterior, encerramiento nema 4, dimension (Nota 7). Incluye bolsillo portaplanos, manija con bloqueo y llave, ventilador, kit de montaje luz fluorescente, interruptor de puerta para luz interna, unidad de distribución eléctrica unidades de rack y organizador de cable. | Un. | 0 | 3509100 | 0 |  |  |  | 0
196 | Modulo de Control FCM-1 (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye FCM-1 | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
197 | Generacion Curva de la Bomba contra Incendio | Un. | 1 | 3566600 | 3566600 | 1 | 3566600 | 0 | 0
198 | Suministro transporte e Instalacion de detectores de humo (incluye Detector, tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye el detector y su base. | Un. | 0 | 422200 | 0 |  |  |  | 0
199 | Mantenimiento Detectores de Humo. Incluye Limpieza y puesta en funcionamiento. | Un. | 1339 | 61800 | 82750200 | 1112 | 68721600 | 227 | 14028600
200 | Modulo de Monitorieo FMM-101 (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye FMM-101 | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
201 | Suministro y creacion de usuario para la plataforma CLSS HONEYWELL-NOTIFIER con 1000 tokens | Un. | 0 | 9218200 | 0 |  |  |  | 0
202 | Reubicación de detectores de humo (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, no incluye el detector) | Un. | 31 | 308900 | 9575900 | 1 | 308900 | 30 | 9267000
203 | Mantenimiento del sistema hidraulioco de Bombeo diesel, incluye los repuesto para el preventivo obligatorio de 1 años, recomendado por el fabricante, con experto certificado por fabrica en la marca Clark, con el fin de no perder la garantia y certificacion de fabrica, debe incluir alineacion laser motor Bomba, cambio de prensaestopas, calibracion de anillos impulsor, cambio de baterias, precalentador, valvula del sistema de refrigeracion, si se requiere, revision de ,los componentes del tablero, debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba Jokey debe incluir la alineacion laser. Este debe ser certificado la alineacion | Un. | 1 | 7510800 | 7510800 | 1 | 7510800 |  | 0
204 | Suministro e instalación de conversor IP a contacto seco | Un. | 0 | 2564200 | 0 |  |  |  | 0
205 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1-1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 34600 | 0 |  |  |  | 0
206 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 21100 | 0 |  |  |  | 0
207 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 15900 | 0 |  |  |  | 0
208 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
209 | Suministro e instalacion de tuberia pvc Ø 3/4" por piso y/o muro para la red de energia normal, desde el tablero ppal a otros tableros, incluyendo obra civil, botada de materiales, excavacion y/o demolicion, lleno y/o resane, pega pvc, curvas adaptadores y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mt | 0 | 4600 | 0 |  |  |  | 0
210 | Suministro, transporte e instalación de BANDEJA PORTACABLE tipo Malla de 20X5,4 cm, gavanizada. certificada por el Cidet, Incluye soporte peldaño o mensula, varilla roscada, anclajes y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. | Mt | 0 | 59300 | 0 |  |  |  | 0
211 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 20 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 60300 | 0 |  |  |  | 0
212 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 30 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 80200 | 0 |  |  |  | 0
213 | Suministro e instalación de canaleta metálica SIN división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, o red de energía regulada, o red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 16600 | 0 |  |  |  | 0
214 | Suministro e instalación de canaleta metálica SIN división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, o red de energía regulada, o red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 16600 | 0 |  |  |  | 0
215 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC de 1". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Mt | 0 | 6300 | 0 |  |  |  | 0
216 | Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada Ø 1" en pared, incluye cinta bandit, hebillas, curva pvc, boquilla,uniones y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mt | 0 | 153600 | 0 |  |  |  | 0
217 | Suministro e instalacion de Coraza Americana de 1" y demás accesorios necesarios para su instalación. | Mt | 0 | 13300 | 0 |  |  |  | 0
218 | Suministro e Instalación de Tubería metalica galvanizada IMC de 3/4". Incluye fijacion, marcación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Mt | 0 | 96800 | 0 |  |  |  | 0
219 | Suministro transporte e instalación de caja de paso de 30x30x10 cms,con chapa, lamina calibre 18 USG, fondo de madera, para la red de voz y datos empotrada en muros, incluye la botada de escombros, y elementos necesarios para su normal funcionamiento. | Un. | 0 | 61600 | 0 |  |  |  | 0
220 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 15X15X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | Un. | 0 | 27900 | 0 |  |  |  | 0
221 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | Un. | 0 | 18200 | 0 |  |  |  | 0
222 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica galvanizada de 4"x4" y / PVC para empotrar con tapa lisa para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones en lámina calibre 20 USG . Incluye accesorios para su instalación. | Un. | 0 | 7200 | 0 |  |  |  | 0
223 | Suministro, transporte e instalación de gabinete electrico , fabricado en lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra. Incluye gabinete en lamina cold rolled cal 18, pintura electrostatica dimensiones 150x70x30 cm, interruptor industrial 3x40A, Peine trifásico de 63Amp, Protecciones monopolares tipo riel, riel Din, canaleta ranurada, borneras de conexión, ventiladores, termostato, DPS TIPO I+II y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Un. | 0 | 6377800 | 0 |  |  |  | 0
224 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 0 | 429200 | 0 |  |  |  | 0
225 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Monofásico de 6 circuitos con tapa barraje de 75 Amperios de sobreponer | Un. | 0 | 54400 | 0 |  |  |  | 0
226 | Suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara de emergencia con toma doble polo a tierra Levinton, 120V incluye, encintada, el aparato, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un. | 0 | 48600 | 0 |  |  |  | 0
227 | Suministro, transporte e instalación de Caja Multitoma Intemperie que incluye una salida con tomacorriente y clavija de seguridad, 30A, 3 polos y tierra, 127 V, y tres salidas de toma 110V tipo intemperie de seguridad, un breaker riel bipola¦r de 30A | Un. | 0 | 330400 | 0 |  |  |  | 0
228 | Botón pulsador: color rojo, diámetro de 22 mm; para función on/off (rating 24 Vdc), incluye soporte, contacto eléctrico normalmente abierto (NO) de carga baja y porta etiqueta | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
229 | Suministro e instalación de canaleta metálica doble división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0
230 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 40 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Mt | 0 | 48700 | 0 |  |  |  | 0
231 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMA CORRIENTE GFCI doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 149315A, 120V. Incluye, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, tapa,1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un. | 0 | 98300 | 0 |  |  |  | 0
232 | Revisión sistema general: incluye la instrumentación y el control automático, sensores de humo, temperatura, de posición, de flujo, estaciones manuales, modulos de control, modulos de monitoreo y demas componentes del sistema. Son aproximadamente 1000 dispositivos. | Un. | 0 | 6105800 | 0 |  |  |  | 0
233 | Suministro ,Transporte e instalación de Workstation con certificación UL, software ONYXWorks View+Ctrl+Paging, tarjeta de PC con cable estándar. Módulo de comunicación de red, conexión mediante cable de par trenzado, compatible con NFS-640, NFS- 320 NFS 3030 | Un. | 1 | 100147300 | 100147300 |  |  | 0 | 0
234 | Revision y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAM para su correcto funcionamiento en los dos paneles NOTIFIER 3030 incluye suministro de 5 tarjetas de lazo y el Suministro tansporte e Instalacion mano de obra,tuberia y cableado obra civil, que se requiera para todos los dispositivos,Programacion de dispositivos al sistema de los paneles 3030 que sean necesarios luego dela modificacion del cableado principal. | Un. | 1 | 180129700 | 180129700 |  |  | 0.5 | 90064850
SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  | 473917400 |  | 136200100 |  | 147505150
| A.I.U |  |  |  | 168809378 |  | 48514476 |  | 52541334.43
| Destinación pago de Reajustes | Estimado |  | NO MODIFICAR | 9476428 |  | 0
| Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-Bioseguridad - Gasto Reembolsable - | Estimado |  | NO MODIFICAR | 3424100 |  | 0
| Pólizas - Gasto Reembolsable- | Estimado |  | NO MODIFICAR | 2112586 |  | 1511132
| VALOR TOTAL |  |  |  | 657739892 |  | 186225708 |  | 200046484.4
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE
|  | ADMINISTRACION |  | A= | 30.52% |  | 30.52%
|  | IMPREVISTO |  | I= | 0.1% |  | 0.1%
|  | UTILIDAD |  | U= | 5% |  | 5%
|  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.62% |  | 35.62%
Representante Legal: YESID SALEH ZUAIN RODRÍGUEZ
C.C.No.: 80244348 de Bogotá D.C.
YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS

## Análisis de Precios Unitarios
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
#REF!
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | CORTE 1 |  | CORTE 2
Nº | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Materiales Hidraulicos Extincion |  |  |  |  | 29298400
1 | UNION RANURADA 1.1/2" | Un. | 0 | 8900 | 0 |  |  |  | 0
2 | UNION RANURADA 2" | Un. | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
3 | UNION RANURADA 4" | Un. | 0 | 20300 | 0 |  |  |  | 0
4 | UNION RANURADA 5" | Un. | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0
5 | UNION RANURADA 6" | Un. | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0
6 | VALVULA ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 184500 | 0 |  |  |  | 0
7 | VAL. CHEQUE RANU. 2" | Un. | 0 | 390200 | 0 |  |  |  | 0
8 | VAL. CHEQUE RANU. 4" | Un. | 0 | 413100 | 0 |  |  |  | 0
9 | CODO SOLD. 6" | Un. | 0 | 75800 | 0 |  |  |  | 0
10 | CODO RANU. 2" | Un. | 0 | 9600 | 0 |  |  |  | 0
11 | CODO RANU. 4" | Un. | 0 | 26000 | 0 |  |  |  | 0
12 | CODO RANU. 6" | Un. | 0 | 51500 | 0 |  |  |  | 0
13 | CODO ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 5600 | 0 |  |  |  | 0
14 | CODO ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 4400 | 0 |  |  |  | 0
15 | CODO ROSC. 1" | Un. | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0
16 | CODO ACEROAL CARBON NEGRO ROSC.S.C.I. 3/4” | Un. | 0 | 41300 | 0 |  |  |  | 0
17 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 2” | Un. | 0 | 30600 | 0 |  |  |  | 0
18 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 3” | Un. | 0 | 75500 | 0 |  |  |  | 0
19 | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 4” | Un. | 0 | 42300 | 0 |  |  |  | 0
20 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 1” | Un. | 0 | 11200 | 0 |  |  |  | 0
21 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 3/4” | Un. | 0 | 8400 | 0 |  |  |  | 0
22 | BOQUILLA ABIERTA 3S 1MB 4MB 1000 | Un. | 0 | 416600 | 0 |  |  |  | 0
23 | BOQUILLA CERRADA 2N 1MD 6MC 10RA | Un. | 0 | 647200 | 0 |  |  |  | 0
24 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 2” | Un. | 0 | 45400 | 0 |  |  |  | 0
25 | CODO 45 CPVC BLAZE MASTER CXC 3” | Un. | 0 | 98900 | 0 |  |  |  | 0
26 | BOQUILLA ABIERTA 4S 1MC 8MB 1000 | Un. | 0 | 1073900 | 0 |  |  |  | 0
27 | CODO ACERO AL CARBON NEGRO ROSC.S.C.I. 1/2” | Un. | 0 | 27000 | 0 |  |  |  | 0
28 | BOQUILLA CERRADA C12-57C | Un. | 0 | 262400 | 0 |  |  |  | 0
29 | BOQUILLA CERRADA S20-57C | Un. | 0 | 303800 | 0 |  |  |  | 0
30 | BOQUILLA CERRADA C20-57C | Un. | 0 | 269800 | 0 |  |  |  | 0
31 | CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR | Un. | 0 | 57000 | 0 |  |  |  | 0
32 | BOQUILLA CERRADA S11-57C | Un. | 0 | 278600 | 0 |  |  |  | 0
33 | BOQUILLA CERRADA C30-57C | Un. | 0 | 276700 | 0 |  |  |  | 0
34 | BOQUILLA CERRADA S10-57C | Un. | 0 | 276800 | 0 |  |  |  | 0
35 | BOQUILLA ABIERTA 5S 1MC 8MC 1000 | Un. | 0 | 1095600 | 0 |  |  |  | 0
36 | BOQUILLA CERRADA 5N 1MC 8MC 10RA | Un. | 0 | 711700 | 0 |  |  |  | 0
37 | BOQUILLA CERRADA C10-57C | Un. | 0 | 267200 | 0 |  |  |  | 0
38 | BOQUILLA CERRADA 1N 1MC 6MC 10RA | Un. | 0 | 663200 | 0 |  |  |  | 0
39 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2” | Un. | 0 | 303800 | 0 |  |  |  | 0
40 | CONEXIÓN SALIDA ROCIADOR | Un. | 0 | 57000 | 0 |  |  |  | 0
41 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 2” | Un. | 0 | 8400 | 0 |  |  |  | 0
42 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 3” | Un. | 0 | 16400 | 0 |  |  |  | 0
43 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 4” | Un. | 0 | 18300 | 0 |  |  |  | 0
44 | COUPLING HIERRO DÚCTIL RANURADO FLEXIBLE 6” | Un. | 0 | 45000 | 0 |  |  |  | 0
45 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I | Un. | 0 | 646900 | 0 |  |  |  | 0
46 | PUNTO ROCIADOR ACERO 1/2” | Un. | 0 | 95900 | 0 |  |  |  | 0
47 | Suministro transporte e instalacion de regaderas: incluye corte de tubería, instalación de tubería (3 m máximo), nueva regadera, rediseño de la red de regaderas en pisos y áreas reformadas, cálculos hidráulicos, actualización de plano y pruebas hidráulica | Un | 0 | 52200 | 0 |  |  |  | 0
48 | PUNTO ROCIADOR CPVC BLAZE MASTER 1/2” | Un. | 0 | 42800 | 0 |  |  |  | 0
49 | ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 424 | 69100 | 29298400 | 157 | 10848700 | 267 | 18449700
50 | ROCIADOR PENDENT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” | Un. | 0 | 69100 | 0 |  |  |  | 0
51 | ROCIADOR SIDE WALL K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 0 | 98600 | 0 |  |  |  | 0
52 | ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2” | Un. | 0 | 61500 | 0 |  |  |  | 0
53 | ROCIADOR UP RIGHT K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 3/4” | Un. | 0 | 61500 | 0 |  |  |  | 0
54 | SIAMESA BRONCE 3”X2.1/2”X2.1/2” | Un. | 0 | 666100 | 0 |  |  |  | 0
55 | SIAMESA BRONCE 4”X2.1/2”X2.1/2” | Un. | 0 | 718500 | 0 |  |  |  | 0
56 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1” ROSCADA | Un. | 0 | 21700 | 0 |  |  |  | 0
57 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1/2” ROSCADA | Un. | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0
58 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2” RANURADA | Un. | 0 | 38600 | 0 |  |  |  | 0
59 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 3” RANURADA | Un. | 0 | 81100 | 0 |  |  |  | 0
60 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 4” RANURADA | Un. | 0 | 122800 | 0 |  |  |  | 0
61 | TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6” RANURADA | Un. | 0 | 196600 | 0 |  |  |  | 0
62 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM | Un. | 0 | 61800 | 0 |  |  |  | 0
63 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 16MM | Un. | 0 | 75600 | 0 |  |  |  | 0
64 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 30MM | Un. | 0 | 188100 | 0 |  |  |  | 0
65 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 38MM | Un. | 0 | 262600 | 0 |  |  |  | 0
66 | TUBERÍA CPVC BLAZE MASTER RDE.13.5 ESP. 1” | Un. | 0 | 7300 | 0 |  |  |  | 0
67 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 2” | Un. | 0 | 447900 | 0 |  |  |  | 0
68 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3” | Un. | 0 | 1236800 | 0 |  |  |  | 0
69 | TUBERÍA CPVC UL/FM RDE.13.5 ESP X ESP 3/4” | Un. | 0 | 91100 | 0 |  |  |  | 0
70 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH12S+D4C | Un. | 0 | 1090100 | 0 |  |  |  | 0
71 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH16S+D4C | Un. | 0 | 1337800 | 0 |  |  |  | 0
72 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH30S+D4C | Un. | 0 | 1829200 | 0 |  |  |  | 0
73 | VÁLVULA DE BOLA PARA PURGA BKH38S+D4C | Un. | 0 | 2015600 | 0 |  |  |  | 0
74 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S12 | Un. | 0 | 3190800 | 0 |  |  |  | 0
75 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 12-ANN-S16 | Un. | 0 | 3365100 | 0 |  |  |  | 0
76 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 40-A2N-S38 | Un. | 0 | 6281100 | 0 |  |  |  | 0
77 | VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SBA 40-A1P-S38 | Un. | 0 | 14886400 | 0 |  |  |  | 0
78 | VÁLVULA DE INUNDACIÓN TOTAL SVM 20-A2N-S30 | Un. | 0 | 4264700 | 0 |  |  |  | 0
79 | VÁLVULA DE SECCIÓN DE ZONA SVA 20-A2P-S30 | Un. | 0 | 5524400 | 0 |  |  |  | 0
80 | CODO ROSC. 2" | Un. | 0 | 7800 | 0 |  |  |  | 0
81 | STRAP 1"x1/2" | Un. | 0 | 8600 | 0 |  |  |  | 0
82 | Clamp Tee Mecán. 2"x1" | Un. | 0 | 17100 | 0 |  |  |  | 0
83 | Clamp Tee Mecán. 4"x2" | Un. | 0 | 30300 | 0 |  |  |  | 0
84 | CONEXIONES ELECTRICAS A PANELES DE BOMBAS | Un. | 0 | 20500 | 0 |  |  |  | 0
85 | REDUCCION SOLD. 6"x5" | Un. | 0 | 45500 | 0 |  |  |  | 0
86 | REDUCCION RANU. 2"x1.1/2" | Un. | 0 | 4800 | 0 |  |  |  | 0
87 | REDUCCION RANU. 4"x2" | Un. | 0 | 13800 | 0 |  |  |  | 0
88 | REDUCCION ROSC. 1"x1/2" | Un. | 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 0
89 | CRUCETA ROSCADA 1.1/2" | Un. | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0
90 | CRUCETA ROSCADA 1" | Un. | 0 | 2400 | 0 |  |  |  | 0
91 | Clamp Cruceta Mecá. 2"x1" | Un. | 0 | 12900 | 0 |  |  |  | 0
92 | FLANCHE ADAPTADOR 6" | Un. | 0 | 54600 | 0 |  |  |  | 0
93 | BRIDA 4" | Un. | 0 | 47500 | 0 |  |  |  | 0
94 | BRIDA WN 5" | Un. | 0 | 85000 | 0 |  |  |  | 0
95 | BRIDA 3" | Un. | 0 | 28100 | 0 |  |  |  | 0
96 | BRIDA 4" | Un. | 0 | 41400 | 0 |  |  |  | 0
97 | BRIDA 5" | Un. | 0 | 55200 | 0 |  |  |  | 0
98 | GABINETE CLASE I (CLASE II SEGUN NFPA) NO REGULADO | Un. | 0 | 785900 | 0 |  |  |  | 0
99 | GABINETE CLASE I (CLASE II SEGUN NFPA) REGULADO (+ VALVULA REGULADORA DE 1.1/2") | Un. | 0 | 1005400 | 0 |  |  |  | 0
100 | PASAMURO ACERO INOX 6" X 50 CM | Un. | 0 | 360100 | 0 |  |  |  | 0
101 | PLACA ANTIVORTICE | Un. | 0 | 57400 | 0 |  |  |  | 0
102 | REDUCCION ROSC. 1.1/2"x1" | Un. | 0 | 4900 | 0 |  |  |  | 0
103 | REDUCCION ROSC. 2"x1.1/2" | Un. | 0 | 6200 | 0 |  |  |  | 0
104 | REDUCCION ROSC. 2"x1" | Un. | 0 | 6100 | 0 |  |  |  | 0
105 | ROCIADOR UP-RIGHT -PENDENT -SIDEWALL, K+5.6, T=155˚F, d=1/2" NPT | Un. | 0 | 52200 | 0 |  |  |  | 0
106 | SENSOR DE FLUJO Ø2" - UL/FM | Un. | 0 | 254100 | 0 |  |  |  | 0
107 | SIAMESA 4" X 2.5" X 2.5" UL/FM | Un. | 0 | 723800 | 0 |  |  |  | 0
108 | SOPORTE A LOSA | Un. | 0 | 51800 | 0 |  |  |  | 0
109 | SOPORTE DE PIE SIST. BOMBEO | Un. | 0 | 37400 | 0 |  |  |  | 0
110 | SOPORTE TIPO RISER | Un. | 0 | 51800 | 0 |  |  |  | 0
111 | SOPORT. COLGANTE | Un. | 0 | 8200 | 0 |  |  |  | 0
112 | SUPERV. DE M/MIENTO - UL/FM | Un. | 0 | 192300 | 0 |  |  |  | 0
113 | CAPS RANU. 2" | Un. | 0 | 4000 | 0 |  |  |  | 0
114 | CAPS RANU. 4" | Un. | 0 | 11200 | 0 |  |  |  | 0
115 | TEES REDUCIDA SOLD. 4"x3" | Un. | 0 | 58700 | 0 |  |  |  | 0
116 | TEES SOLD. 6" | Un. | 0 | 102100 | 0 |  |  |  | 0
117 | TEES RANU. 2" | Un. | 0 | 15600 | 0 |  |  |  | 0
118 | TEES RANU. 4" | Un. | 0 | 40300 | 0 |  |  |  | 0
119 | TEES ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 7900 | 0 |  |  |  | 0
120 | TEES ROSC. 2" | Un. | 0 | 11400 | 0 |  |  |  | 0
121 | TEES ROSC. 1" | Un. | 0 | 4500 | 0 |  |  |  | 0
122 | TUBERIA 1.1/2" | m | 0 | 24300 | 0 |  |  |  | 0
123 | TUBERIA 1.1/4" | m | 0 | 20900 | 0 |  |  |  | 0
124 | TUBERIA 1" | m | 0 | 16300 | 0 |  |  |  | 0
125 | TUBERIA 2" | m | 0 | 31300 | 0 |  |  |  | 0
126 | TUBERIA 3" | m | 0 | 62700 | 0 |  |  |  | 0
127 | TUBERIA 4" | m | 0 | 85300 | 0 |  |  |  | 0
128 | TUBERIA 5" | m | 0 | 150500 | 0 |  |  |  | 0
129 | TUBERIA 6" | m | 0 | 150500 | 0 |  |  |  | 0
130 | UNION ROSC. 1.1/2" | Un. | 0 | 5600 | 0 |  |  |  | 0
131 | UNIVERSAL. 1" | Un. | 0 | 11000 | 0 |  |  |  | 0
132 | VALVULA ROSC. 1.1/4" | Un. | 0 | 77200 | 0 |  |  |  | 0
133 | VAL. MARIP. S/SWITCH 4" | Un. | 0 | 554400 | 0 |  |  |  | 0
134 | VAL. MARIP. C/SWITCH 4" | Un. | 0 | 554400 | 0 |  |  |  | 0
135 | VAL. MARIP. C/SWITCH 2" | Un. | 0 | 619200 | 0 |  |  |  | 0
136 | VALVULA OS&Y 6" | Un. | 0 | 1248700 | 0 |  |  |  | 0
137 | VALVULA REGULADORA 2" | Un. | 0 | 2063200 | 0 |  |  |  | 0
138 | BOMBA JOCKEY 5 GPM@240 PSI (INCLUYE TABLERO DE CONTROL) | Un. | 0 | 7297400 | 0 |  |  |  | 0
MATERIALES DETECCION - CONTROL Y ELECTRICOS |  |  |  |  | 444967600 |  |  |  | 0
139 | Panel controlador Sistema de detección y alarma: Controlador inteligente, para detección automática de incendios, activación de dispositivos de notificación y equipos automáticos de extinción; HMI local con pantalla LCD 640 caracteres y teclado alfanumérico tipo QWERTY para configuración y operación del sistema; Mínimo 5 lazos de comunicación SLC con capacidad de 318 dispositivos por lazo; debe incluir fuente de alimentación primaria (110-120 Vac) y de respaldo (cargador y banco de 2 baterías selladas acido plomo con capacidad 12Vdc@35AH incluye gabinete independiente para banco baterías; gabinete para la main board del panel controlador. Equipos listado UL o aprobado FM acorde a los requerimientos de la norma NFPA72. | Un. | 1 | 7455900 | 7455900 | 1 | 7455900 | 0 | 0
140 | Loop Control Module. Each LCM may be expanded to two loops by adding a LEM-320. NFS2-3030 and NFS-3030 only. | Un. | 3 | 4721400 | 14164200 | 3 | 14164200 | 0 | 0
141 | Loop Expander Module. Mounts as daughter board to LCM-320 to provide even numbered SLC loops. | Un. | 2 | 3164400 | 6328800 | 2 | 6328800 | 0 | 0
142 | Addressable power Supply, 120 VAC | Un. | 0 | 3164400 | 0 |  |  |  | 0
143 | Door, lock & keys. Accepts 2 chassis, black. | Un. | 1 | 1362400 | 1362400 | 1 | 1362400 | 0 | 0
144 | Backbox, 2 chassis, black. | Un. | 1 | 1246200 | 1246200 | 1 | 1246200 | 0 | 0
145 | Mounting Chassis, 3030. | Un. | 1 | 1067100 | 1067100 | 1 | 1067100 | 0 | 0
146 | Blank module dress plate | Un. | 0 | 108400 | 0 |  |  |  | 0
147 | Battery Dress plate, black. | Un. | 0 | 172400 | 0 |  |  |  | 0
148 | Dress panel blank; painted black. | Un. | 0 | 135600 | 0 |  |  |  | 0
149 | Dress plate, display, black. | Un. | 1 | 193700 | 193700 | 1 | 193700 | 0 | 0
150 | Optional Power Supply, Battery Encl. for NFS-3030. | Un. | 0 | 1979200 | 0 |  |  |  | 0
151 | Wire channel. | Un. | 0 | 464800 | 0 |  |  |  | 0
152 | Battery, 12 volt, 26 AH. | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
153 | Fuente de alimentación auxiliar/remota direccionable: Fuente de alimentación direccionable, incluye cargador de baterías con capacidad (12-200)AH, corriente de carga 5A; banco de baterías compuesto por 2 baterías selladas acido plomo con capacidad 12Vdc@55AH, incluye gabinete independiente para banco baterías. Supervisión mediante conexión al lazo SLC, alimentación primaria a 120 Vac/60Hz; salida de alimentación regulada 24 Vdc @ 6 A max; circuito de alimentación auxiliar a 24 Vdc@0,5A; incluye gabinete para fuente de alimentación/cargador. | Un. | 0 | 1823300 | 0 |  |  |  | 0
154 | Battery, 12 volt, 55 AH. | Un. | 0 | 818200 | 0 |  |  |  | 0
155 | Modulo monitor direccionable señal digital: Modulo monitor para supervisión de señales digitales discretas (0-24)Vdc compatible con el panel controlador; para supervisión de circuitos clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15-32)Vdc. | Un. | 0 | 225600 | 0 |  |  |  | 0
156 | Modulo monitor direccionable señal análoga 4-20 mA: Modulo monitor para supervisión de señales análogas (4-20)mA compatible con el panel controlador; acepta conexión de sensores de 3 hilos o 2 hilos; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc; Voltaje de alimentación externa (12 - 28) Vdc. | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
157 | Módulo de control direccionable: Módulo de control para activación de los circuitos de notificación remotos compatible con el panel controlador; configuración de circuitos NAC clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32) Vdc; Alimentación externa para dispositivos conectados al NAC. | Un. | 0 | 305000 | 0 |  |  |  | 0
158 | Módulo de relevo direccionable: Módulo de relevo para activación de circuitos auxiliares, direccionable, compatible con el panel controlador; salida tipo contactos secos NA/NC; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc. | Un. | 0 | 291500 | 0 |  |  |  | 0
159 | Módulo de descarga direccionable: Módulo de descarga para activación de los actuadores de las válvulas de diluvio, compatible con el panel controlador; configuración de circuitos clase A o B; configuración de dirección lógica mediante switch rotatorio; Alimentación directa del lazo SLC; Voltaje de operación (15 - 32)Vdc; Alimentación externa para control de actuadores conectados al módulo. | Un. | 0 | 506400 | 0 |  |  |  | 0
160 | Detector de humo fotoeléctrico puntual direccionable: Detector de humo puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, con tecnología de operación de cámara dual fotoeléctrico, Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72. | Un. | 56 | 422200 | 23643200 | 18 | 7599600 | 38 | 16043600
161 | Detector termico puntal direccionable: Detector termico puntual inteligente y direccionable, compatible con el panel controlador SDA, Principio de detección mediante termistor, punto de activación fijo 57°C y por incremento (rate of rise), Base incluida con el detector para conexión a lazo SLC y alimentación, UL listado y/o FM aprobado para NFPA 72. | Un. | 16 | 364100 | 5825600 | 16 | 5825600 | 0 | 0
162 | Intelligent detector base, with flange. | Un. | 0 | 209200 | 0 |  |  |  | 0
163 | Conector recto para coraza Ø 3/4" | Un. | 0 | 12500 | 0 |  |  |  | 0
164 | Conector curvo para coraza Ø 3/4" | Un. | 0 | 16300 | 0 |  |  |  | 0
165 | Coraza metalica Ø 3/4" | Un. | 0 | 13800 | 0 |  |  |  | 0
166 | Detector termico puntal convencional área clasificada: Principio de detección mediante termistor de activación por incremento (rate of rise), set point 90°C; Alimentación a 24 Vdc; sellado hermético, resistente a la intemperie; clasificación eléctrica clase I, división I . Grupos B, C y D . Listado UL o aprobado FM. | Un. | 0 | 346700 | 0 |  |  |  | 0
167 | Caja aprueba de explosion NEMA 7 150X100X100 | Un. | 0 | 318100 | 0 |  |  |  | 0
168 | Detector de gases inflamables: Detector de doble haz infrarrojo (Referencia y medición), Salidas análogas 4-20mA, rango de detección 0-100% LEL para gases desde metano hasta heptano, consumo de potencia nominal a 4,8 W @ 24Vdc o inferior , el detector debe ser NEMA 4X; clasificación eléctrica clase I, división I Grupos B, C y D. | Un. | 0 | 3325100 | 0 |  |  |  | 0
169 | Collecting cone for use with lighter than air gases | Un. | 0 | 222700 | 0 |  |  |  | 0
170 | Sunshade / Deluge Protection | Un. | 0 | 542200 | 0 |  |  |  | 0
171 | Poste de montaje para detector de gas metano largo | Un. | 0 | 445400 | 0 |  |  |  | 0
172 | Kit de prueba detector de gases inflamables: Para metano y pentano 50% LEL, incluye dos cilindros con gas de calibración, un adaptador, regulador e indicador de presión y manguera. Adicionalmente, debe incluir las copas de calibración y demás accesorios requeridos para la calibración del detector suministrado. | Un. | 0 | 1074800 | 0 |  |  |  | 0
173 | Gas de Calibracion para Metano | Un. | 0 | 368000 | 0 |  |  |  | 0
174 | Detector de llama: Detector infrarrojo, MSIR Multiespectro Infrarrojo, con alta inmunidad a falsas alarmas, multiespectro de 3 bandas IR3, rango de detección 42m máximo para llama de metano y patrón de cobertura (vertical 90°, horizontal 90°), salidas análogas 4-20mA, consumo de potencia nominal inferior a 3,6 W @ 24 Vdc, el equipo debe ser NEMA 4X; clasificación eléctrica clase I, división I . Grupos B, C y D. Incluye soporte para montaje en superficie y brazo giratorio. | Un. | 0 | 5492200 | 0 |  |  |  | 0
175 | Sunshield for SS2, SS4 & FS24X Detectors, 316 Stainless Steel | Un. | 0 | 309900 | 0 |  |  |  | 0
176 | Stainless Steel Swivel mounting assembly for FS24X, FS20X, FS10, SS4, SS2 detectors | Un. | 0 | 428000 | 0 |  |  |  | 0
177 | POSTE DE MONTAJE PARA DETECTOR DE LLAMA L=2500 mm | Un. | 0 | 464800 | 0 |  |  |  | 0
178 | kit de prueba detector de llama: Incluye lámpara de prueba, cargador, baterías, trípode y solución para limpieza del lente del detector | Un. | 0 | 7029900 | 0 |  |  |  | 0
179 | Estación manual de alarma direccionable interiores: Estación manual direccionable de tipo doble acción , PUSH-PULL DOWN (Presionar y halar hacia abajo), indicación visual mediante led; reset mediante una llave, El contacto opera con un switch hasta 30 VDC; Voltaje típico 24 Vdc, Listado UL y/o aprobado FM para activación manual de alarmas de incendios. Construida en policarbonato, acabado color rojo con la letra "fire" en color blanco acorde a norma NFPA 72. El equipo debe ser compatible con el lazo SLC del panel de detección. | Un. | 0 | 354400 | 0 |  |  |  | 0
180 | Estación manual de alarma convencional área clasificada: Modo de operación ( PULL DOWN), reset mediante llave, construida en aleación metálica o de aluminio, acabado color rojo, montaje en superficie, señal de salida tipo contacto on/off, voltaje de operación a 24 Vdc, debe incluir resistencia de fin de línea. Equipo listado UL o aprobado FM para uso en áreas clasificadas Clase 2, Div 1 y 2 Grps F y G, Encerramiento Nema 4X, incluye caja posterior para montaje y cubierta protectora. Listado UL y/o aprobado FM para activación manual de alarmas de incendio. | Un. | 0 | 2074100 | 0 |  |  |  | 0
181 | Cubierta protectora estación manual interior: Construida en policarbonato transparente, con etiqueta para indicación de función (Fire Alarm); montaje flush mount. | Un. | 0 | 220800 | 0 |  |  |  | 0
182 | Cubierta protectora estación manual exterior: Construida en policarbonato transparente, con etiqueta para indicación de función (Fire Alarm); montaje surface mount. | Un. | 0 | 273100 | 0 |  |  |  | 0
183 | Alarma visual sonora interiores: Bocina con patrones de sonido ajustables en el equipo mediante switch, intensidad Alto: 99 dBa @ 3 m ; Medio: 95 dBa @ 3 m ; Bajo: 90 dBa @ 3 m, Estrobo con tubo de xenón, intensidad luminosa ajustable 75 Cd, 60 flash por min; Construida en plástico resistente a impactos; acabado en color rojo con identificación de función "FIRE" en relieve color blanco, apto para interiores. Alimentación a 24 vdc, (16-32)Vdc; consumo corriente max 0,25 A @ 24 vdc. | Un. | 0 | 745600 | 0 |  |  |  | 0
184 | Alarma sonora área clasificada: Alarma sonora tipo bocina, intensidad 105 dBA a 1m, control de volumen ajustable; alimentación a 24 Vdc; construida en aleación de aluminio resistente a la corrosión, acabado en pintura electroestática color gris; para uso en interiores/exteriores, encerramiento nema 4X; certificada FM o UL para uso en áreas clasificadas Clase II, div 1 y 2 Grps F y G; listada UL o aprobada FM para uso en sistemas de detección y alarmas de incendio. | Un. | 0 | 2428400 | 0 |  |  |  | 0
185 | Alarma visual área clasificada: Tipo estrobo, frecuencia de 80 fpm, intensidad luminosa de 240 Cd, construido en plástico resistente a impactos, acabado del domo en color rojo, encerramiento nema 4X, certificada FM o UL para uso en áreas clasificadas clase II, div. 1 y 2, Grps F y G; listado UL o aprobado FM para uso en sistema de detección y alarmas de incendio | Un. | 0 | 900500 | 0 |  |  |  | 0
186 | Botón pulsador: color rojo, diámetro de 22 mm; para función on/off (rating 24 Vdc), incluye soporte, contacto eléctrico normalmente abierto (NO) de carga baja y porta etiqueta | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
187 | Indicador luminoso: Piloto indicador, color amarillo, diámetro de 22 mm; incluye leds, cuerpo del portalámparas y porta etiqueta. | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
188 | TUBO IMC Ø 1”: Fabricado en acero, recubrimiento exterior e interior en Zinc, roscado en ambos extremos y con unión universal incluida, libre de bordes agudos y proyecciones afiladas, los acoples deben estar protegidos contra la corrosión, fabricados acordes a las normas NTC 169 y UL 1242. | Un. | 0 | 33900 | 0 |  |  |  | 0
189 | TUBO IMC Ø 2”: Fabricado en acero, recubrimiento exterior e interior en Zinc, roscado en ambos extremos y con unión universal incluida, libre de bordes agudos y proyecciones afiladas, los acoples deben estar protegidos contra la corrosión, fabricados acordes a las normas NTC 169 y UL 1242. | Un. | 0 | 55400 | 0 |  |  |  | 0
190 | Cable de instrumentación: Calibre 16 AWG; multiconductor de 1 triada (cables individuales trenzados); 600 V; aislamiento (PVC-Nylon), chaqueta (PVC Jacket); blindaje (Overall shield and individual shield) con conductor de drenaje; grado industrial, resistente a la radiación solar y al petróleo; Temperatura Max 90°C; Aprobado para uso en bandejas portacables en área clasificada clase 1 div. 2. | Un. | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
191 | Cable de instrumentación: Cable tipo multiconductor para instrumentación, instrumentación, 2 conductores (Par) solidos de cobre 14 AWG, aislamiento FHDPE, trenzado, chaqueta en PVC color rojo, blindaje con cinta de aluminio, drenaje en cobre estañado, tipo FPL, certificado acorde articulo NEC 760. | Un. | 0 | 2300 | 0 |  |  |  | 0
192 | Cable alimentación: Cable Potencia (600V) baja tensión, calibre 14 AWG, THWN, aislamiento en PVC (75°C) y chaqueta en nylon (poliamida) resistente a la abrasión. | Un. | 0 | 1100 | 0 |  |  |  | 0
193 | Cable de cobre desnudo 2 AWG para conexión a tierra | Un. | 0 | 9800 | 0 |  |  |  | 0
194 | Gabinete para montaje en pared construido en lamina de acero calibre 14, uso interior, encerramiento nema 12, puerta sencilla, dimensión (Nota 7). Incluye bolsillo portaplanos, manija con bloqueo y llave, ventilador, kit de montaje luz fluorescente, interruptor de puerta para luz interna, unidad de distribucion eléctrica y organizador de cable. | Un. | 0 | 2196100 | 0 |  |  |  | 0
195 | Gabinete para montaje en pared construido en lámina de acero calibre 14, uso interior/exterior, encerramiento nema 4, dimension (Nota 7). Incluye bolsillo portaplanos, manija con bloqueo y llave, ventilador, kit de montaje luz fluorescente, interruptor de puerta para luz interna, unidad de distribución eléctrica unidades de rack y organizador de cable. | Un. | 0 | 3509100 | 0 |  |  |  | 0
196 | Modulo de Control FCM-1 (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye FCM-1 | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
197 | Generacion Curva de la Bomba contra Incendio | Un. | 1 | 3566600 | 3566600 | 1 | 3566600 | 0 | 0
198 | Suministro transporte e Instalacion de detectores de humo (incluye Detector, tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye el detector y su base. | Un. | 0 | 422200 | 0 |  |  |  | 0
199 | Mantenimiento Detectores de Humo. Incluye Limpieza y puesta en funcionamiento. | Un. | 1339 | 61800 | 82750200 | 1112 | 68721600 | 227 | 14028600
200 | Modulo de Monitorieo FMM-101 (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, incluye FMM-101 | Un. | 0 | 459900 | 0 |  |  |  | 0
201 | Suministro y creacion de usuario para la plataforma CLSS HONEYWELL-NOTIFIER con 1000 tokens | Un. | 0 | 9218200 | 0 |  |  |  | 0
202 | Reubicación de detectores de humo (incluye tubería, cableado, accesorios, soportería, reprogramación del tablero NFS 3030, actualización de planos y pruebas de funcionamiento, según NFPA 72 vigente, no incluye el detector) | Un. | 31 | 308900 | 9575900 | 1 | 308900 | 30 | 9267000
203 | Mantenimiento del sistema hidraulioco de Bombeo diesel, incluye los repuesto para el preventivo obligatorio de 1 años, recomendado por el fabricante, con experto certificado por fabrica en la marca Clark, con el fin de no perder la garantia y certificacion de fabrica, debe incluir alineacion laser motor Bomba, cambio de prensaestopas, calibracion de anillos impulsor, cambio de baterias, precalentador, valvula del sistema de refrigeracion, si se requiere, revision de ,los componentes del tablero, debe incluir el mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba Jokey debe incluir la alineacion laser. Este debe ser certificado la alineacion | Un. | 1 | 7510800 | 7510800 | 1 | 7510800 |  | 0
204 | Suministro e instalación de conversor IP a contacto seco | Un. | 0 | 2564200 | 0 |  |  |  | 0
205 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1-1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 34600 | 0 |  |  |  | 0
206 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 21100 | 0 |  |  |  | 0
207 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 15900 | 0 |  |  |  | 0
208 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 10300 | 0 |  |  |  | 0
209 | Suministro e instalacion de tuberia pvc Ø 3/4" por piso y/o muro para la red de energia normal, desde el tablero ppal a otros tableros, incluyendo obra civil, botada de materiales, excavacion y/o demolicion, lleno y/o resane, pega pvc, curvas adaptadores y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mt | 0 | 4600 | 0 |  |  |  | 0
210 | Suministro, transporte e instalación de BANDEJA PORTACABLE tipo Malla de 20X5,4 cm, gavanizada. certificada por el Cidet, Incluye soporte peldaño o mensula, varilla roscada, anclajes y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. | Mt | 0 | 59300 | 0 |  |  |  | 0
211 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 20 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 60300 | 0 |  |  |  | 0
212 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 30 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 80200 | 0 |  |  |  | 0
213 | Suministro e instalación de canaleta metálica SIN división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, o red de energía regulada, o red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 16600 | 0 |  |  |  | 0
214 | Suministro e instalación de canaleta metálica SIN división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, o red de energía regulada, o red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 16600 | 0 |  |  |  | 0
215 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC de 1". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Mt | 0 | 6300 | 0 |  |  |  | 0
216 | Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada Ø 1" en pared, incluye cinta bandit, hebillas, curva pvc, boquilla,uniones y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | Mt | 0 | 153600 | 0 |  |  |  | 0
217 | Suministro e instalacion de Coraza Americana de 1" y demás accesorios necesarios para su instalación. | Mt | 0 | 13300 | 0 |  |  |  | 0
218 | Suministro e Instalación de Tubería metalica galvanizada IMC de 3/4". Incluye fijacion, marcación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Mt | 0 | 96800 | 0 |  |  |  | 0
219 | Suministro transporte e instalación de caja de paso de 30x30x10 cms,con chapa, lamina calibre 18 USG, fondo de madera, para la red de voz y datos empotrada en muros, incluye la botada de escombros, y elementos necesarios para su normal funcionamiento. | Un. | 0 | 61600 | 0 |  |  |  | 0
220 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 15X15X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | Un. | 0 | 27900 | 0 |  |  |  | 0
221 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | Un. | 0 | 18200 | 0 |  |  |  | 0
222 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica galvanizada de 4"x4" y / PVC para empotrar con tapa lisa para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones en lámina calibre 20 USG . Incluye accesorios para su instalación. | Un. | 0 | 7200 | 0 |  |  |  | 0
223 | Suministro, transporte e instalación de gabinete electrico , fabricado en lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra. Incluye gabinete en lamina cold rolled cal 18, pintura electrostatica dimensiones 150x70x30 cm, interruptor industrial 3x40A, Peine trifásico de 63Amp, Protecciones monopolares tipo riel, riel Din, canaleta ranurada, borneras de conexión, ventiladores, termostato, DPS TIPO I+II y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Un. | 0 | 6377800 | 0 |  |  |  | 0
224 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 0 | 429200 | 0 |  |  |  | 0
225 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Monofásico de 6 circuitos con tapa barraje de 75 Amperios de sobreponer | Un. | 0 | 54400 | 0 |  |  |  | 0
226 | Suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara de emergencia con toma doble polo a tierra Levinton, 120V incluye, encintada, el aparato, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un. | 0 | 48600 | 0 |  |  |  | 0
227 | Suministro, transporte e instalación de Caja Multitoma Intemperie que incluye una salida con tomacorriente y clavija de seguridad, 30A, 3 polos y tierra, 127 V, y tres salidas de toma 110V tipo intemperie de seguridad, un breaker riel bipola¦r de 30A | Un. | 0 | 330400 | 0 |  |  |  | 0
228 | Botón pulsador: color rojo, diámetro de 22 mm; para función on/off (rating 24 Vdc), incluye soporte, contacto eléctrico normalmente abierto (NO) de carga baja y porta etiqueta | Un. | 0 | 58100 | 0 |  |  |  | 0
229 | Suministro e instalación de canaleta metálica doble división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | Mt | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0
230 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 40 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Mt | 0 | 48700 | 0 |  |  |  | 0
231 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMA CORRIENTE GFCI doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 149315A, 120V. Incluye, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, tapa,1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | Un. | 0 | 98300 | 0 |  |  |  | 0
232 | Revisión sistema general: incluye la instrumentación y el control automático, sensores de humo, temperatura, de posición, de flujo, estaciones manuales, modulos de control, modulos de monitoreo y demas componentes del sistema. Son aproximadamente 1000 dispositivos. | Un. | 0 | 6105800 | 0 |  |  |  | 0
233 | Suministro ,Transporte e instalación de Workstation con certificación UL, software ONYXWorks View+Ctrl+Paging, tarjeta de PC con cable estándar. Módulo de comunicación de red, conexión mediante cable de par trenzado, compatible con NFS-640, NFS- 320 NFS 3030 | Un. | 1 | 100147300 | 100147300 |  |  | 1 | 100147300
234 | Revision y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAM para su correcto funcionamiento en los dos paneles NOTIFIER 3030 incluye suministro de 5 tarjetas de lazo y el Suministro tansporte e Instalacion mano de obra,tuberia y cableado obra civil, que se requiera para todos los dispositivos,Programacion de dispositivos al sistema de los paneles 3030 que sean necesarios luego dela modificacion del cableado principal. | Un. | 1 | 180129700 | 180129700 |  |  | 1 | 180129700
SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  | 474266000 |  | 136200100 |  | 338065900 | 473821386 | 474266000 | -444614
| A.I.U |  |  |  | 168933549 |  | 48378275.9 |  | 120419073.6
| Destinación pago de Reajustes | Estimado |  | NO MODIFICAR | 9476428 |  | 0 |  | 9476428
| Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-Bioseguridad - Gasto Reembolsable - | Estimado |  | NO MODIFICAR | 3424100 |  | 0 |  | 3424100
| Pólizas - Gasto Reembolsable- | Estimado |  | NO MODIFICAR | 2112586 |  | 1511132
| VALOR TOTAL |  |  |  | 658212663 |  | 186089507.9 |  | 471385501.6
|  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE |  | 41568271
|  | ADMINISTRACION |  | A= | 30.52% |  | 30.52% |  | 6810005
|  | IMPREVISTO |  | I= | 0.1% |  | 0.1% |  | 48378276
|  | UTILIDAD |  | U= | 5% |  | 5%
|  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35.62% |  | 35.62%
41568270.52
6810005
48378275.52
136200.1
48514475.62
[7 empty] | 458801700 | 473821386
15019686
Representante Legal: YESID SALEH ZUAIN RODRÍGUEZ
C.C.No.: 80244348 de Bogotá D.C.
YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS