ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los servicios que requiere contratar el Concejo Municipal de Soacha, deben contar con las siguientes características técnicas y/o especificaciones mínimas, y cualquier detalle que se omita pero que forme parte esencial del servicio a prestarse, no exime al contratista de su entrega, prestación o instalación. 

Para la presentación de la oferta del contrato, el oferente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen a continuación y que serán de obligatorio cumplimiento, en caso de resultar favorecido en el presente proceso de selección. Una vez presentada y suscrita la carta de presentación de la propuesta se entenderá obligado el proponente a su cumplimiento:

Las condiciones técnicas exigidas se establecen a continuación: 

	ITEM
	DESCRIPCION 
	CANTIDAD

	1
	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE FISURAS, GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS DE PAREDES Y MUROS DE OFICINAS, RECINTO, SALAS Y PASILLOS
	M2

	2
	RESANE DE PAREDES Y MUROS DE OFICINAS, RECINTO, SALAS Y PASILLOS (Incluye masilla y lijado con Lijas, selladores y cintas protectoras.)
	M2

	3
	LIJADO, ESTUCO Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIES (con Lijas, selladores y cintas protectoras.)
	M2

	4
	PINTURA DE PAREDES, MUROS Y TECHOS DE OFICINAS, RECINTO, SALAS Y PASILLOS EN VINILO
	M2

	5
	TRASLADO DE COCINA: DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MUEBLES EXISTENTES - TRASLADO CONTROLADO A NUEVA UBICACIÓN – ENCHAPE - INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS - ADAPTACIÓN DE REDES (ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y DE GAS
	UN

	6
	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
	M2

	7
	MANTENIMIENTO GENERAL DE DESAGUE Y SISTEMA ELECTRICO DEL CONCEJO MUNICIPAL.
	ML

	8
	LIMPIEZA DE CANALES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
	ML

	9
	ADECUACIÓN Y/O TRASLADO DE BAÑOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS – INSTALACIÓN DE GRIFERIA Y TUBERIA 
	ML

	10
	PINTURA Y SELLADO DE JUNTAS
	M2

	11
	ADECUACION PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS
	2

	12
	PROTECTOR PLASTICO ESQUINEROS (PROTECCION PARED) DEL RECINTO, OFICINAS, SALAS DE JUNTAS.
	M2

	13
	INSTALACIÓN DE CAJONES Y/O ARCHIVADORES EN MADERA CURULES CONCEJALES, CON CHAPA Y LLAVES
	19

	14
	ADECUACION GENERAL DE LAS PUERAS, VENTANAS (LIJADO Y PINTURA) 
	UN

	
	VALOR TOTAL



El contratista que resulte seleccionado deberá responder por la calidad de los servicios prestados y/o bienes suministrados y de las propuestas con su oferta.
En el evento que algún producto presente defectos o no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, el contratista deberá proceder con su cambio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud que el supervisor le realice.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

EL PROVEEDOR PARA LA EJECUCIPON DEL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES TALES COMO: 

· Pintura Lavable
· Protección De Mobiliario, Pisos y Equipos Durante La Intervención.
· Lijas, selladores y cintas protectoras.
· Herramientas menores (rodillos, brochas, bandejas, entre otros).
· Materiales de plomería (tubos, conectores, sellantes).
· Aparatos sanitarios / accesorios.
· Materiales eléctricos (cableado, tomas, luminarias).
· Herramientas: Taladro, escaleras, equipos de medición, herramientas manuales, etc.

DEBERA ADJUNTAR LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE PERSONAL REQUERIDO: 

· Arquitecto / Especialista en Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario / Con más de 3 años de experiencia Profesional, en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas.
· Maestro de obra / oficial con más de 05 años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas.
· Tres (3) Pintores / con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas.
· Un (1) Plomero / con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas.
· Carpintero (si aplica) / con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas.
· Tres (3) Auxiliares de obra / con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto del contrato con entidades públicas o privadas. 

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

· Revisión inicial y levantamiento técnico detallado.
· Socialización del cronograma con el Concejo.
· Preparación de áreas (cubrir mobiliario, señalizar zonas de trabajo).
· Ejecución de actividades por fases:

· Resane
· Pintura
· Traslado de cocina
· Adecuaciones de salas, oficinas, recinto, pasillos
· Adecuaciones de baños
· Impermeabilización De Techos
· Control de calidad en cada hito.
· Limpieza final y entrega parcial por áreas.
· Entrega formal con acta de recibo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES

· Uso obligatorio de EPP (casco, guantes, tapabocas, gafas).
· Señalización de áreas de trabajo.
· Manejo adecuado de residuos (pinturas, empaques, materiales, etc).
· Control de ruido en horarios autorizados.
· Prevención de riesgos eléctricos e hidráulicos.

Nota: El cumplimiento de estas directrices será verificado por la Supervisión designada por la entidad, quien podrá requerir la ejecución de actividades adicionales que resulten necesarias para el adecuado desarrollo del contrato.


[bookmark: _GoBack]ADICIONALMENTE SE DEBE TENER EN CUENTA:

NOTA 1: CARACTERÍSTICAS: Los elementos, materiales etc, utilizados para la ejecución del contrato, deberán contar con estándares de calidad que permitan un uso adecuado del objeto a adquirir, por cuanto el contratista será responsable por la calidad del producto suministrado, cuando el mismo no cumpla con las condiciones mínimas de composición y fabricación.

NOTA 2: El valor del contrato que se suscriba será por el valor total del presupuesto oficial y la ejecución del contrato se realizará a monto agotable. Razón por la cual se aclara que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato se podrán agotar o no agotar completamente, dependiendo de las actividades reales y efectivamente prestado por el contratista a la corporación durante el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto, en uno o en otro sentido, el contrato podrá ser adicionado conforme a la ley, o los recursos restantes, podrán ser liberados por la llegada del vencimiento del término de ejecución del contrato sin que se efectué modificatorio alguno, o terminados anticipadamente con el agotamiento de los recursos dispuestos para satisfacer la necesidad descrita.

NOTA 3: El valor ofertado, será únicamente para efectos de calificación y comparación de ofertas, en todo caso el valor del contrato corresponde al del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que no se tiene certeza del número o especificación de elementos de papelería y de escritorio a suministrar durante el plazo de ejecución.

NOTA 4: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente, el Concejo Municipal de Soacha, sumará el valor ofertado para cada uno de los elementos mencionados, y el resultado de dicha sumatoria, será el valor de la propuesta. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad proceda a realizar corrección aritmética, cuando así lo considere necesario.

NOTA 5: La oferta más favorable será la que sumados todos los ítems requeridos por la corporación, tenga el menor valor.

NOTA 6: Cuando el precio unitario ofertado, supere el valor unitario señalado por la corporación, será causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 7: El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar, generadas con la presentación de la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución. Por lo tanto, el              proponente al momento de presentar su propuesta deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato.

NOTA 8: Las ofertas deberán cotizar íntegramente la totalidad de los ítems descritos con las especificaciones señaladas, por lo tanto, el Concejo Municipal de Soacha no admite presentación de propuestas parciales ni alternativas.

NOTA 9: El objeto a contratar es de prestación de servicios. Por lo tanto, la corporación realizará los requerimientos dentro del plazo convenido, de acuerdo a las necesidades que se presenten periódicamente y la misma será requerida únicamente por el supervisor del contrato.

NOTA 10: El oferente deberá ofertar el valor unitario de cada uno de los anteriores ítems, con el iva incluido.

NOTA 11: El oferente deberá asumir los gastos por conceptos de transporte y los emolumentos laborales del personal que requiera para prestar el servicio de suministro en el lugar que determine el Supervisor del Contrato, por lo tanto, tales costos deberán estar incluidos en cada Ítem de la oferta económica

[bookmark: _Hlk184036314]NOTA 12: ELEMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. En el evento en que la corporación requiera durante la ejecución del contrato actividades o item no previstos en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la entidad, se aplicará el siguiente procedimiento:

El contratista a solicitud del supervisor del contrato cotizará el elemento solicitado, detallando el artículo, descripción, valor unitario y plazo de entrega. La corporación solicitará mínimo dos (02) cotizaciones a proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado. Si el valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio establecido, este deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado. Si este elemento se requiere con periodicidad, se debe efectuar un acta entre el supervisor y el contratista con el fin de adoptar el nuevo elemento.
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ANEXO 1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     Los servicios que requiere contratar el Concejo Municipal de Soacha, deben contar con las  siguientes características técnicas y/o especificaciones mínimas, y cualquier detalle que se  omita pero que forme parte esencial del servicio a prestarse, no exime al   contratista de su  entrega, prestación o instalación.      Para la presentación de la oferta del contrato, el oferente deberá tener en cuenta las  especificaciones técnicas que se describen a continuación y que serán de obligatorio  cumplimiento, en caso de res ultar favorecido en el presente proceso de selección. Una vez  presentada y suscrita la carta de presentación de la propuesta se entenderá obligado el  proponente a su cumplimiento:     Las condiciones técnicas exigidas se establecen a continuación:     

ITEM  DESCRIPCION   CANTIDAD  

1  LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE FISURAS, GRIETAS Y  DESPRENDIMIENTOS DE PAREDES Y MUROS DE OFICINAS, RECINTO,  SALAS Y PASILLOS  M2  

2  RESANE DE PAREDES Y MUROS DE OFICINAS, RECINTO, SALAS Y  PASILLOS (Incluye masilla y lijado con Lijas,  selladores y cintas protectoras.)  M2  

3  LIJADO, ESTUCO Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIES (con Lijas, selladores  y cintas protectoras.)  M2  

4  PINTURA DE PAREDES, MUROS Y TECHOS DE OFICINAS, RECINTO,  SALAS Y PASILLOS EN VINILO  M2  

5  TRASLADO DE COCINA:  DESMONTAJE  DE EQUIPOS Y MUEBLES  EXISTENTES  -   TRASLADO CONTROLADO A NUEVA UBICACIÓN  –   ENCHAPE  -   INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE MOBILIARIO Y  ELECTRODOMÉSTICOS  -   ADAPTACIÓN DE REDES (ELÉCTRICAS,  HIDRÁULICAS Y DE GAS  UN  

6  LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS  M2  

7  MANTENIMIENTO GENERAL DE DESAGUE Y SISTEMA ELECTRICO DEL  CONCEJO MUNICIPAL.  ML  

8  LIMPIEZA DE CANALES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  ML  

9  ADECUACIÓN Y/O TRASLADO DE BAÑOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN  DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  –   INSTALACIÓN DE GRIFERIA  Y TUBERIA   ML  

10  PINTURA Y SELLADO DE JUNTAS  M2  

11  ADECUACION PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS  2  

12  PROTECTOR PLASTICO ESQUINEROS (PROTECCION  PARED) DEL  RECINTO, OFICINAS, SALAS DE JUNTAS.  M2  

13  INSTALACIÓN DE CAJONES Y/O ARCHIVADORES EN MADERA  CURULES CONCEJALES, CON CHAPA Y LLAVES  19  

14  ADECUACION GENERAL DE LAS PUERAS, VENTANAS (LIJADO Y  PINTURA)   UN  

 VALOR TOTAL  

  El contratista que  resulte seleccionado deberá responder por la calidad de los servicios  prestados y/o bienes suministrados y de las propuestas con su oferta.  

