INFORME DE INSPECCION DE DEPOSITOS DE ARCHIVO Y DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL

Los espacios en los que se realizó la inspección de depósitos de archivo y sistemas de almacenamiento documental dentro de la Secretaría correspondieron a los espacios ubicados en las áreas y oficinas de la secretaría que corresponden a archivos de gestión.

En este sentido, a continuación, se evidencian los datos recolectados y las particularidades encontradas en cada uno de estos espacios:

COBRO COACTIVO

Dentro del archivo de cobro coactivo, con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo, se determina que:

Pisos:  los pisos están terminados Baldosa cerámica de placa grande. El guarda escoba es en el mismo material y en general se conservan en buen estado de conservación, aunque se podría dar una pulida general.

En cuanto a lo referente al aseo general de los espacios de almacenamiento de esta área, la referente de archivo no ha observado que se haga aseo en este espacio en lo corrido del tiempo que lleva en este espacio; y en cuanto al estado de conservación, se puede determinar que no se evidencian fisuras, grietas o manchas, en el piso de esta área.

De otro lado, se presenta una situación reiterativa, la cual es encontrar bastantes cajas por fuera del depósito de archivo tanto en zona de trabajo como recostadas contra las paredes en la zona de oficina hay alrededor de 100 cajas

Paredes: los acabados de las paredes de todo el depósito de archivo central son en estucado con pintura blanca tipo 1.  Y actualmente están libres de polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito o local de archivo. tampoco se observan manchas de humedad en ninguna zona de las paredes tampoco se observan abombamientos de pintura o del pañete al fondo de la zona de almacenamiento,

Cielo raso: es un cielo raso en placa de concreto cielo con instalación de lámparas fluorescentes.  En cuanto al estado de conservación se observó que esta estructura se encuentra en buen estado.

Puertas o vanos de acceso: la puerta de acceso principal es en madera, y se encuentra en buen estado de conservación.

Las bisagras o goznes de la puerta se encuentran en buen estado.

No hay evidencia de corrosión en las puertas, sus marcos o bisagras.

Las cerraduras se encuentran en buen estado y son funcionales y el personal responsable de las llaves de acceso a este espacio es Lina Fernanda Ortiz, Edgar Cañón, Deyanira Casas.

Redes de servicios:

Eléctricas: las luminarias al interior del depósito o local de archivo son de 60 x 60 cm compuesta por 4 tubos halógenos, y se refleja que en la gran mayoría de ellos hay uno o varios sin funcionamiento correcto. Las luminarias se encuentran aproximadamente a un metro de distancia una de la otra. hay algunas en mal estado y no están funcionando los bombillos y la iluminación artificial es insuficiente y no hay luz natural.

De otro lado, no se sabe cuántos tomacorrientes hay y si están canalizados o no. Pues nunca se han usado

Redes Hidráulicas: los baños no se encuentran dentro de la zona del archivo central.  Al igual que el tanque de agua. Tampoco hay sistemas de rociadores automáticos, ni sensores de humo.

Servicios o equipos para atención de emergencias: no hay sensores de alarma contraincendios, de movimiento o cámaras de CCTV en este espacio de archivo y tampoco cámara de vigilancia en el acceso principal del archivo.

Tampoco hay en este espacio de ar chivo instalados equipos para la extinción de incendios como extintores.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, en total son 5 módulos de estantería rodante con capacidad para 480 cajas

En general las bandejas se encuentran en buen estado de funcionamiento y correctamente fijadas.

Las tapas laterales o posteriores de la estantería en general se encuentran en buen estado.

todas las estanterías están recostadas sobre las paredes, y se encuentran correctamente fijadas al suelo, no hay polvo, material particulado o suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería, tampoco hay materiales o artículos que no sean documentos de archivo almacenado en la estantería; no obstante, el espacio es insuficiente para el almacenamiento de los documentos de archivo.  Exclusivamente se utilizan cajas X200 y X300, las cuales se encuentran en buen estado de conservación y no se evidencia rastro de polvo o suciedad en las cajas.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo cada 8 días.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

Hay cajas o carpetas sobre el suelo, pero si elementos de baja y adornos navideños.  Esta es una situación común y reiterada debido a la falta de capacidad de almacenamiento del archivo.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

No existe polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Las pardes son divisores modulares.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento. En este se pueden observar manchas causadas por goteras o filtraciones que se ven como manchas de oxidación producto de las goteras que se presentan en algunos sitios puntuales y suciedad acumulada.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  la puerta de acceso principal es en madera y se encuentra en buen estado, todos sus elementos son completamente funcionales.  Permanece abierta.

La llave la manejan las secretarias de dirección y de la subdirección de bienes y servicios.

Luminarias: lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, hay uno sin funcionamiento correcto. Las luminarias se encuentran aproximadamente a un metro de distancia una de la otra habiendo más de 20 en este espacio. e

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: Hay 7 módulos de archivo conformados por 2 carros y tres módulos fijos.,

La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado, y están permanentemente con llave la cual es manejada solamente por la secretaria de dirección y la secretaria de la subdirección de bienes y servicios. La estantería está recostada sobre las paredes, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería, materiales y artículos que no son documentos de archivo almacenado en la estantería como elementos de navidad de la dirección un carrito transportador de cajas y una espalera de dos escalones metálica. La estantería está llena pero no hay cajas fuera de esta.

Las cajas que se manejan en esta área son X200 Y X300.  La mayoría están en buen estado. hay algunas x 200 que necesitan cambio y algunas x300 que están en mal estado.  Existe polvo sobre las cajas, la capacidad de la estantería es de 384 cajas x200 per como también hay x300 hay un poco menos de cajas.

DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL/DIRECION DE ANALISIS DE ENTIDADES

PUBLICAS DISTRITALES _ SUBSECRETARIA DE GESTION Y PLANEACION SECTORIAL

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  Está en buen estado de conservación. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo cada 8 días en la zona de trabajo y en la estantería y zona de almacenamiento el aseo se hace cada 3 meses.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

No hay cajas en el piso.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

No hay polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento. En buen estado de conservación.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  no hay puertas divisorias porque es estantería aledaña a los puestos de trabajo, no es un espacio aparte.

Luminarias: Lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente.  Para poder ver correctamente e  n este espacio se deben instalar más.

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: Hay 8 módulos en total conformados por 3 carros y dos módulos fijos  y la estantería se comparte entre las dos direcciones mencionadas en la casilla de dependencia.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un faltante en una de las manijas.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado, y están permanentemente con llave la cual es manejada solamente por la secretaria de dirección y la secretaria de la subdirección de bienes y servicios. Todo un costado de los 8 módulos se encuentra contra la pared, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería.  Hay elementos de papelería algunas publicaciones y carpetas recicladas. La estantería está llena pero no hay cajas fuera de esta.

Las cajas que se manejan en esta área son x200, el total de la capacidad de esta estantería es para 576 cajas y hay aproximadamente 350 CAJAS.  La mayoría están en buen estado. Existe polvo sobre las cajas.

DIRECION DE CONTRATACION

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo y la parte exterior que en realidad es un respiradero del edificio es en cemento.  Está en buen estado de conservación, aunque se podría dar una pulida general. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio no se realiza aseo, que en noviembre fue la ultima vez que lo hicieron.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

Hay cajas sobre el suelo, pero si elementos de baja y adornos navideños.  Esta es una situación común y reiterada debido a la falta de capacidad de almacenamiento del archivo.

En el respiradero hay cajas de control eléctrico como especie de tacos y un extractor de ventilación que es la ventilación de todo el edificio.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

Existe polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo, en la mayoría de las paredes de esta zona de archivo, pero en las que quedan en el respiradero pues por ahí entra polvo y hasta algunos animales.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: cielo raso en fibrocemento adentro en la zona del depósito, y en la zona externa donde queda el respiradero es una placa de. En este se pueden observar suciedad acumulada.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  la puerta de acceso principal es en madera vidrio con cerradura metálica, se encuentra en buen estado, todos sus elementos son completamente funcionales, aunque hay evidencia de corrosión.  Permanece abierta y la responsable de este espacio de archivo es Cindy Paola Macias.

No se sabe acerca de la llave porque la puerta permanece sin llave y durante el día abierta.

Luminarias: cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos   y lámparas led dentro del a zona del depósito y en la zona del respiradero hay lámparas fluorescentes de 4 tupos cortos y una lampara de tubos largos.

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas no se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: hay 18 módulos con capacidad para 1296 cajas. La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado. La estantería está recostada sobre las paredes, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería, y hay 237 cajas por fuera de la estantería en la zona del respiradero dispuestas sobre el piso contra las paredes separando entre una fila y otra con cajas desarmadas formando como tablas donde reposan. y dentro de la zona del depósito hay 132 cajas en el piso que no caben en la estantería y adicionalmente se están trabajando diariamente para hacer inserciones, organización y demás procesos archivísticos.

Las cajas que se manejan en esta área son X200 Y X300.  La mayoría están en buen estado. hay algunas x 200 que necesitan cambio y algunas x300 que están en mal estado.  Existe polvo sobre las cajas.   La capacidad de la estantería es de 1296 cajas, pero hay un total de 1665 cajas entre las que hay en estantería y las que hay dispuestas sobre el suelo.

DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL/DIRECION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES _ SUBSECRETARIA DE GESTION Y PLANEACION SECTORIAL

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  Está en buen estado de conservación. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo cada 8 días en la zona de trabajo y en la estantería y zona de almacenamiento el aseo se hace cada 3 meses.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

No hay cajas en el piso.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

No hay polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento. En buen estado de conservación.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  no hay puertas divisorias porque es estantería aledaña a los puestos de trabajo, no es un espacio aparte.

Luminarias: Lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente.  Para poder ver correctamente e  n este espacio se deben instalar más.

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: Hay 8 módulos en total conformados por 3 carros y dos módulos fijos  y la estantería se comparte entre las dos direcciones mencionadas en la casilla de dependencia.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un faltante en una de las manijas.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado, y están permanentemente con llave la cual es manejada solamente por la secretaria de dirección y la secretaria de la subdirección de bienes y servicios. Todo un costado de los 8 módulos se encuentra contra la pared, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería.  Hay elementos de papelería algunas publicaciones y carpetas recicladas. La estantería está llena pero no hay cajas fuera de esta.

Las cajas que se manejan en esta área son x200, el total de la capacidad de esta estantería es para 576 cajas y hay aproximadamente 350 CAJAS.  La mayoría están en buen estado. Existe polvo sobre las cajas.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  Está en buen estado de conservación. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo cada 8 días en la zona de trabajo y en la estantería y zona de almacenamiento el aseo se hace cada 3 meses.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

No hay cajas en el piso.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

No hay polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento. En buen estado de conservación.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  no hay puertas divisorias porque es estantería aledaña a los puestos de trabajo, no es un espacio aparte.

Luminarias: Lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente.  Para poder ver correctamente e  n este espacio se deben instalar más.

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: Hay 8 módulos en total conformados por 3 carros y dos módulos fijos  y la estantería se comparte entre las dos direcciones mencionadas en la casilla de dependencia.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un faltante en una de las manijas.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado, y están permanentemente con llave la cual es manejada solamente por la secretaria de dirección y la secretaria de la subdirección de bienes y servicios. Todo un costado de los 8 módulos se encuentra contra la pared, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería.  Hay elementos de papelería algunas publicaciones y carpetas recicladas. La estantería está llena pero no hay cajas fuera de esta.

Las cajas que se manejan en esta área son x200, el total de la capacidad de esta estantería es para 576 cajas y hay aproximadamente 350 CAJAS.  La mayoría están en buen estado. Existe polvo sobre las cajas.

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  Está en buen estado de conservación. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio no se realiza aseo dentro de la estantería cada 8 días se barre el piso, pero lo referente a cajas y mobiliario cada dos meses o cuando se solicita.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

No hay cajas en el piso.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

No hay polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento. En buen estado de conservación.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO: puerta y división del espacio en vidrio, y se encuentra en buen estado de conservación. solo se cierra cuando sale el personal que aquí labora y es el mismo que tiene acceso a las llaves: Rafael Rodríguez Jaimes, Nicolás Francisco Vargas Torres, y los dos referentes de archivo.

Luminarias: lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente, y presentan gran cantidad de suciedad acumulada.

Tomacorrientes: hay en la zona de trabajo adyacente a la estantería dentro del espacio encerrado con vidrio.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, y hay instalado un equipo para la extinción de incendios que corresponde a un extintor. No hay sensores de movimiento ni de Circuito Cerrado de TV.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: hay tres carros y dos módulos fijos para un total de 8 módulos con una capacidad de 384 cajas.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un faltante en una de las manijas.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería. La estantería está llena pero no hay cajas fuera de esta.

Actualmente no hay espacio suficiente, pero después de hacer la transferencia al archivo central programada para agosto se liberará el espacio de aproximadamente 150 cajas.

Quienes atendieron la visita, solicitan se haga un monitoreo de humedad relativa y temperatura en esta área de archivo

SUBDIRECCION INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD SERIES RPOCESOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS SANCIONARIOS HABILITACION Y FUNDACIONES Y EXHUMACIONES

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de cerámica.  Está en buen estado de conservación. Se evidencia un poco de polvo y suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo cuando se solicita que por lo general es una vez al mes pero no se baja muy seguido por parte de los referentes de archivo  desde que está María Inés que es hace 2 años y medio.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso de la zona circundante es el parqueadero pues este depósito queda ubicado en el sótano de la secretaria.

Hay cajas sobre el piso y es una situación común por falta de capacidad de almacenamiento. son cajas que están desde el año pasado porque no hay espacio y las que proceso 472 que son del 2017 que una vez se entreguen por transferencia las de 2016 se ubican en la estantería aproximadamente 150 cajas.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es en estucado con pintura blanca tipo 1.

Hay suciedad adherida a las paredes. Requieren mantenimiento de limpieza y pintura.

Se observan manchas de humedad en toda la parte inferior de pared del costado donde esta recostada la estantería. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es una placa en concreto a la vista. Hay tuberías de redes hidráulicas y eléctricas completamente a la vista.

Se observan manchas causada por goteras o filtraciones lo que indica que en alguna época hubo filtraciones y humedad y aunque ya no hay, siguen estando las manchas.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  la puerta es metálica con malla metálica marco metálico.

Las personas responsables de las llaves de este espacio de archivo son María Inés, Lucia Diaz Y Norma Peña.

Luminarias: Lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente.  Para poder ver correctamente e n este espacio se deben instalar más.

Tomacorrientes: están en las redes canalizadas por arriba en tubería naranja son 4 a la vista.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Hay también tuberías de redes hidráulicas en la parte superior del depósito dado que está en el sótano.

Servicios o equipos para atención de emergencias: no existe instalado ningún equipo para prevención y atención de emergencias.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: 13 módulos rodantes con capacidad para 936 cajas, pero hay más en la parte superior de la estantería utilizando el cerramiento como bandeja.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un carro que tiene la manija dañada y la cadena suelta porque no corre. Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado. Todo un costado de los 8 módulos se encuentra contra la pared, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería.

El espacio es insuficiente y tiene en la parte posterior a la estantería torres de cajas en el suelo que no han podido ubicar y que es lo que les está ayudando a organizar 472 las cajas que se manejan en esta área son x200,

SUBDIRECCION INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 22100

Dentro del depósito de este archivo con respecto a las condiciones de la infraestructura de este espacio destinado al almacenamiento de documentos de archivo se determina que:

Pisos: los materiales de fabricación o terminado del piso del depósito o local de archivo es en la parte interior del depósito es en baldosa de linóleo.  Está en buen estado de conservación. No hay evidencias de polvo o suciedad en el piso de este depósito.

Se informa que en este espacio se realiza aseo una vez por semana y brigada cada 15 días, pero no mueven cajas porque se maneja expediente suelto y no se hace aseo a la estantería y al mobiliario o las cajas.

No se observan fisuras o grietas en el piso, ni manchas causadas por agua o humedad, o derrames de cualquier líquido, el piso circundante a las estanterías se encuentra en buen estado de conservación.

No hay cajas o carpetas sobre el suelo siendo una situación común, pero hay cajas por fuera vigencia 2020 y 2021 se encuentra en los puestos de los abogados, porque están en gestión y lo están trabajando y consultando constantemente, sin embargo, el espacio en estantería es insuficiente en el caso en que todos los abogados decidieran guardar sus unidades en los espacios de almacenamiento de la estantería, es decir el espacio es insuficiente.

Paredes: En cuanto a los materiales constructivo y estado de conservación de estos elementos arquitectónicos, se evidencia que la pared es placa estucado y pintura de color beige y también, módulos metálica la base y las divisiones de aglomerado con abertura en la parte superior que comuña con los puestos de trabajo.

No hay polvo o suciedad acumulada como telarañas sobre las paredes al interior del depósito de archivo.

No se observan manchas de humedad. Se requiere pintura general.

TECHO O CIELORRASO FALSO: Es un cielo raso en estructura en fibrocemento y laminas plásticas, en buen estado de conservación.

PUERTAS O VANOS DE ACCESO:  la puerta es en madera y vidrio.  Las llaves las maneja Carolina Morena, Isabel palacios, Maicol Riveros y María Inés Zalabata.

Luminarias: Lámparas cuadradas de tubos fluorescentes de 4 tubos cortos, se encuentran en buen estado, pero es insuficiente.

Tomacorrientes: no hay.

Redes eléctricas: Las conexiones eléctricas se encuentran canalizadas.

Servicios o equipos para atención de emergencias: hay un sensor de alarma de humo, no hay instalados equipos para la extinción de incendios ni hay sensores de movimiento. Hay una cámara de Circuito Cerrado de TV, que determina quien ingresa al archivo.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO:

Estantería rodante: Hay 9 carros de estantería rodante.  La estantería rodante puede ser abierta y cerrada fácilmente, las manijas de la estantería funcionan correctamente, pero hay un faltante en una de las manijas.  Las bandejas se encuentran en buen estado y correctamente fijadas, los tornillos, tuercas y pestañas de carriaje también se encuentran en buen estado, así como las tapas laterales o posteriores de la estantería de igual forma las puertas y cerrojos de la estantería se encuentran en buen estado. Todo un costado se encuentra contra la pared, y se encuentran correctamente fijadas al suelo.  Hay polvo, material particulado y suciedad sobre las bandejas o el cerramiento superior de la estantería.  Hay elementos de papelería algunas publicaciones y carpetas recicladas. El espacio n o es suficiente.

Las cajas que se manejan en esta área son x200, que están en buen estado de conservación en general, mas no las carpetas que presentan rasgaduras.

Son documentos que están en gestión y pendientes por concepto médico y por concepto de abogado los médicos esperan concepto de médicos odontólogos y de enfermería y los tienen organizados de acuerdo con el término del vencimiento, pero en carpetas sueltas y no en cajas por lo que están por fechas. Hay dos muebles de madera, pero donde tiene AZ en la estantería rodante hay espacio para 816 cajas.