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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA

1. OBJETO A CONTRATAR: 

Realizar la adquisición de material de referencia certificado radiactivo, clasificado como exento de riesgo para la salud humana, conforme a lo establecido en la Resolución 180052 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación:

	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	12000000
	12140000
	12142200
	12142206

	Nombre
	Material Químico incluyendo
Bioquímicos y Materiales de gas
	Elementos y gases
	Isótopos
	Fuentes gamma



3. SERVICIOS PARA CONTRATAR:

El Contratista que resulte seleccionado mediante el proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas a continuación:

	Ítem
	Descripción 
	Cant.

	1
	· Material radiactivo líquido multigamma con los siguientes radioisótopos: cadmio-109 (Cd-109), cobalto 57 (Co-57), telurio-123 (Te-123), cromo-51 (Cr-51), estaño-113 (Sn-113), estroncio-85 (Sr-85), cesio-137 (Cs-137), cobalto-60 (Co-60), itrio-88 (Y-88), americio-241 (Am-241). 
· Solvente: ácido clorhídrico (HCl) 2 M.
· Actividad total: 38.11 kBq (1.03 uCi).
· Volumen: 5 mL en vial de vidrio.
· Certificado que esté acreditado bajo la norma ISO 17034:2016 o que cuente con un certificado de referencia trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), disponible en inglés o español.
	1



4. DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA:

El contratista deberá entregar los siguientes documentos: certificado de origen del material radiactivo importado, copia de la declaración de importación expedida por la Autoridad Aduanera Nacional, copia de la declaración del remitente (Shipper’s declaration for dangerous goods), ficha de seguridad de los reactivos químicos y documento de aduanas.

5. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR

El contratista se compromete a realizar la entrega del material objeto del presente contrato en un plazo máximo de hasta 2 meses, contados a partir de la firma del contrato y/o la emisión de la orden de compra. La entrega deberá efectuarse en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano – Sede CAN, ubicada en la Carrera 50 N.° 26-20, Bogotá D.C., en el área designada por la entidad contratante para tal fin.
6. GARANTÍA TÉCNICA:

[bookmark: _heading=h.2hd42zpjwk3]El CONTRATISTA otorgará una garantía mínima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las soluciones estándar por parte de la ENTIDAD. Dicha garantía amparará la calidad, idoneidad y conformidad de los bienes suministrados con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA se compromete a realizar, sin costo adicional para la ENTIDAD, la reposición inmediata de cualquier solución estándar que presente defectos de calidad, alteraciones en su composición, fallas en el envasado, rotulado o cualquier otra condición que afecte su uso adecuado durante el período de garantía.

7. TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR PARTE DEL USUARIO:

El contratista se compromete a atender y resolver cualquier duda o novedad relacionada con el servicio prestado durante el periodo de garantía. La atención de estos requerimientos deberá realizarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación formal por parte de la entidad contratante.

8. DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS Y/O RESIDUOS
8.1. El CONTRATISTA debe adoptar las medidas necesarias para la gestión integral de los residuos peligrosos y radiactivos que se puedan generar en la entrega de la solución estándar objeto de este contrato. Asimismo, deberá garantizar el manejo, recolección, transporte y disposición final controlada de dichos residuos, en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, de la normatividad ambiental vigente y de la regulación específica aplicable a materiales radiactivos.
8.2. En el marco de la entrega de las soluciones estándar objeto de este contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar la gestión adecuada de los residuos peligrosos asociados al suministro, tales como recipientes, contenedores o empaques contaminados con material radiactivo. La disposición final de dichos residuos deberá realizarse en cumplimiento del Decreto 4741 de 2005, la Ley 1252 de 2008, el Decreto 1076 de 2015 y demás normativa ambiental y radiológica aplicable, a través de gestores autorizados. El contratista deberá entregar al Supervisor del Contrato los certificados de disposición final expedidos por el gestor, así como las autorizaciones o licencias vigentes que respalden dicha gestión.
image2.png
POTENCIA DE LA

DA




image1.jpg
SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO




