FORMATO No. 7

ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PROCESO

Bogotá,

Señores

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC

Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-MC-xxx-2025.

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

El insumo a adquirir debe ser de primera calidad y entregarse de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas.

El proponente manifestará de manera expresa en la carta de presentación de la oferta que dará cumplimiento a los siguientes requisitos mínimos, el cumplimiento de estos se calificará con la denominación CUMPLE / NO CUMPLE, por lo tanto, no otorgan puntaje.

- CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

Según el clasificador de bienes y servicios (UNSPSC) contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificación el objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos.

| Clasificación | Segmento | Familia | Clase | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | 12000000 | 12140000 | 12142200 | 12142206 |
| Nombre | Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de gas | Elementos y gases | Isótopos | Fuentes gamma |

Nota 1: El valor debe incluir IVA

Nota 3: El Servicio Geológico Colombiano (SGC) podrá incluir o retirar ítems del listado solicitado según sea el caso

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A ADQUIRIR

En el marco de las actividades de investigación, el Laboratorio de Radiometría Ambiental del SGC requiere fortalecer su capacidad técnica para realizar calibraciones en radioterapia según los protocolos OIEA TRS-469 y TRS-398. Para ello, necesita adquirir materiales de referencia certificados que garanticen la trazabilidad metrológica, la confiabilidad de las mediciones y la adecuada calibración y verificación de los detectores de espectrometría gamma, asegurando así la precisión y comparabilidad de los resultados.

Por lo anterior se requiere los siguientes materiales de referencia certificado radiactivo, clasificado como exento de riesgo para la salud humana, conforme a lo establecido en la Resolución 180052 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia,

.

| Ítem | Descripción | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Material radiactivo líquido multigamma con los siguientes radioisótopos: cadmio-109 (Cd-109), cobalto 57 (Co-57), telurio-123 (Te-123), cromo-51 (Cr-51), estaño-113 (Sn-113), estroncio-85 (Sr-85), cesio-137 (Cs-137), cobalto-60 (Co-60), itrio-88 (Y-88), americio-241 (Am-241). Solvente: ácido clorhídrico (HCl) 2 M. Actividad total: 38.11 kBq (1.03 uCi). Volumen: 5 mL en vial de vidrio. Certificado que esté acreditado bajo la norma ISO 17034:2016 o que cuente con un certificado de referencia trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), disponible en inglés o español. | 1 |

  - Documentos técnicos que debe proporcionar el contratista

El contratista deberá entregar los siguientes documentos: certificado de origen del material radiactivo importado, copia de la declaración de importación expedida por la Autoridad Aduanera Nacional, copia de la declaración del remitente (Shipper’s declaration for dangerous goods), ficha de seguridad de los reactivos químicos y documento de aduanas.

- LUGAR

La entrega deberá efectuarse en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano – Sede CAN, ubicada en la Carrera 50 N.° 26-20, Bogotá D.C., en el área designada por la entidad contratante para tal fin.

- PLAZO DE ENTREGA

El contratista se compromete a realizar la entrega del material objeto del presente contrato en un plazo máximo de hasta 2 meses, contados a partir de la firma del contrato y/o la emisión de la orden de compra.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________

NIT. ____________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________

C.C. No. ___________________ de _____________________

Dirección Comercial del Proponente: _____________________

Correo electrónico: ___________________________________

Teléfono: ________________________

Ciudad: _________________________

FIRMA: _________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ___________________________

PARA TENER EN CUENTA:

NOTA 1: Los anteriores requerimientos son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento de que el proponente elabore su oferta económica.

NOTA 2: Todos los requisitos mencionados anteriormente se entienden que son cumplidos y aceptados por el proponente con la suscripción del presente formato.

NOTA 3: En caso de que el proponente no presente el anexo técnico diligenciado o este se presente sin la firma del representante legal, la propuesta será rechazada. Lo anterior teniendo en cuenta que lo plasmado en dicho anexo son requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento.

NOTA 4: Este anexo no debe ser modificado en su contenido, so pena de ser rechazada la propuesta, únicamente puede ser diligenciado en los espacios dispuestos por la entidad, con la respectiva firma del Representante legal.