FORMATO No 8.  OFERTA ECONÓMICA

19 de noviembre de 2025

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

Asunto:  MINIMA CUANTÍA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las sedes del SENA adscritas al Centro Agroforestal Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de aire acondicionado y su sistema de alimentación eléctrica | UND |  |  |  |
| 1.1 | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  |  |  |
| 1.2 | Mantenimiento preventivo y predictivo del ciller, toma de amperaje, terminales, conexiones, parte eléctrica y parte hidráulica incluye repuestos. |  |  |  |  |
| 1.3 | Mantenimiento de las unidades condensadoras |  |  |  |  |
| 1.4 | Mantenimiento de la unidad recuperadora de energía |  |  |  |  |
| 1.5 | Mantenimiento preventivo del minisplit |  |  |  |  |
| 1.6 | Mantenimiento preventivo del sistema inverter |  |  |  |  |
| 1.7 | Mantenimiento preventivo de difusores y rejillas |  |  |  |  |
| 1.8 | Mantenimiento preventivo de los ventiladores hongo de extracción. |  |  |  |  |
| 1.9 | Lavado interno, ajuste de desnivel de la tubería de drenaje de aguas condensadas. |  |  |  |  |
| 1.10 | Mantenimiento preventivo de mini Split incluye preventivo parte eléctrica, medición de amperaje y presiones. |  |  |  |  |
| 1.11 | Unidad condensadora preventivo parte hidráulica, eléctrica, y presiones. |  |  |  |  |
| 1.12 | Lavado y desinfección de serpentines, evaporadores y condensadores |  |  |  |  |
| 1.13 | Limpieza de blowers y aspas |  |  |  |  |
| 1.14 | Limpieza de rejillas y difusores |  |  |  |  |
| 1.15 | Tensión de bandas |  |  |  |  |
| 1.16 | Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado. |  |  |  |  |
| 1.17 | Revisión poleas y correas (si tiene) |  |  |  |  |
| 1.18 | Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías, balineras |  |  |  |  |
| 1.19 | Revisión y limpieza de filtro |  |  |  |  |
| 1.20 | Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga) |  |  |  |  |
| 1.21 | Revisión de rodamientos. |  |  |  |  |
| 1.22 | Lubricación de rodamientos |  |  |  |  |
| 1.23 | Lectura de temperatura de condensación y evaporación |  |  |  |  |
| 1.24 | Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores |  |  |  |  |
| 1.25 | Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos |  |  |  |  |
| 1.26 | Revisión de presiones del comprensor |  |  |  |  |
| 1.27 | Revisión de circuito electrónico de potencia y control |  |  |  |  |
| 1.28 | Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas |  |  |  |  |
| 1.29 | Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración |  |  |  |  |
| 1.30 | Revisión y limpieza empaquetadura. |  |  |  |  |
| 1.31 | Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos |  |  |  |  |
| 1.32 | Chequeo de nivel del aceite |  |  |  |  |
| 1.33 | Limpieza de bomba de condensado |  |  |  |  |
| 1.34 | Verificación de ruidos y vibración |  |  |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REPUESTOS Y REVISION DE SISTEMA DE CONEXIÓN | UND | CANT |  |  |
| 2.1 | Suministro e instalación de comprensores | Und |  |  |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de moto ventiladores | Und |  |  |  |
| 2.3 | Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores | Und |  |  |  |
| 2.4 | Suministro e instalación de aspas | Und |  |  |  |
| 2.5 | Suministro e instalación de tarjetas electrónicas | Und |  |  |  |
| 2.6 | Suministro e instalación Sensor de temperatura | Und |  |  |  |
| 2.7 | Suministro e instalación de rele | Und |  |  |  |
| 2.8 | Suministro e instalación de termostato | Und |  |  |  |
| 2.9 | Suministro e instalación de bandas | Und |  |  |  |
| 2.10 | Suministro e instalación de chumacera | Und |  |  |  |
| 2.11 | Suministro e instalación de filtro secador | Und |  |  |  |
| 2.12 | Suministro e instalación de válvula de servicio | Und |  |  |  |
| 2.13 | Suministro e instalación de poleas | Und |  |  |  |
| 2.14 | Suministro e instalación de cinta foy | Und |  |  |  |
| 2.15 | Suministro e instalación de tela filtro | Und |  |  |  |
| 2.16 | Suministro e instalación estructura porta filtro | Und |  |  |  |
| 2.17 | Suministro e instalación de presostato | Und |  |  |  |
| 2.18 | Suministro e instalación de válvula de expansi6n | Und |  |  |  |
| 2.19 | Suministro e instalación de temporizador | Und |  |  |  |
| 2.20 | Suministro e instalación de capacitor de marcha | Und |  |  |  |
| 2.21 | Suministro e instalación de cable encauchetado x metro | Und |  |  |  |
| 2.22 | Desincrustación serpentines uco | Und |  |  |  |
| 2.23 | Desincrustación serpentines uma | Und |  |  |  |
| 2.24 | Suministro e instalación de asistente de arranque | Und |  |  |  |
| 2.25 | Suministro e instalación de evaporador | Und |  |  |  |
| 2.26 | Suministro e instalación de blower | Und |  |  |  |
| 2.27 | Suministro e instalación soporte de tubería de refrigeración | Und |  |  |  |
| 2.28 | Suministro e instalación accesorios de cobre para tubería | Und |  |  |  |
| 2.29 | Suministro e instalación aislante térmico rubatex por metro | Und |  |  |  |
| 2.30 | Suministro e instalación de racores | Und |  |  |  |
| 2.31 | Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera | Und |  |  |  |
| 2.32 | Suministro e instalación de ductería en fibra de vidrio x metro | Und |  |  |  |
| 2.33 | Suministro e instalación de cuelgas para ductería | Und |  |  |  |
| 2.34 | Suministro y carga nitrógeno | Und |  |  |  |
| 2.35 | Suministro y carga refrigerante R22 | Und |  |  |  |
| 2.36 | Suministro y carga refrigerante R410A | Und |  |  |  |
| 2.37 | Suministro e instalación kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, ucción, rubatex, anclajes) x metro | Und |  |  |  |
| SUMAS |  |  |  |  |  |

VALOR DE LA OFERTA Y OFERTA ECONÓMICA DETALLADA

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Nombre de quien firma

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

# C.C. No. ______________________ de _____________________________