## FECHAS TECNICAS
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | ESCALERA PORTATIL DE UN CUERPO certificada en material rígido (aluminio, fibra de vidrio) de mínimo ocho pasos, con zapatas basculantes, con superficie de caucho, de acuerdo con las normas técnicas vigentes ANSI A14.5 : 2017
Material | ALUMINIO
MARCAS | 3M-HORN-PETZEL-SINGING ROCK
ITEM | 1
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | ESCALERA DE DOBLE CUERPO de fibra de vidrio de dos cuerpos con zapatas basculantes y base de caucho, sistema en su parte superior que pueda ajustarse a un poste para más estabilidad, de acuerdo con las normas técnicas vigentes ANSI A14.5 : 2017
Material | ALUMINIO
MARCAS | 3M-HORN-PETZEL-SINGING ROCK
ITEM | 2
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | BOTIQUIN TIPO B Deberá contener corno mínimo, collarín cervical, cráneo cervical, férulas para inmovilización de extremidades superiores e inferiores, vendajes necesarios para inmovilización, equipos de evaluación que incluyan bioseguridad (guantes, tapabocas, gafas), tensiómetro, fonendoscopio, termómetro, linterna, libreta y bolígrafo. Elementos para atención de hemorragias que incluyan apósitos y vendas. Elementos para curación de heridas menores. Elementos para RCP – Máscara con válvula unidireccional.
Material
MARCAS | La que cumpla
ITEM | 3
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | CAMILLA Rígida Plástica en material translucido con inmovilizador de cabeza, 20 manijas de sujeción, medidas: 13.5 cm largo y 5 cm de ancho, Arnés de seguridad ajustable tipo araña, fabricado con reata de alta resistencia calibre 2 Capacidad de resistencia: 200 kg Medidas: Ancho: 45 cm - Alto: 183 cm - Espesor: 7 cm. - Peso aproximado: 7 kg. Color: - Naranja oscuro. NORMAS TECNICAS O CERTIFICACION: Resolución 2400 de 1979: - Obras civiles, constructoras, conjuntos residenciales, - Edificios y hoteles. Resolución 323 de 2006: Colegios y jardines infantiles. Resolución 0705 de 2007: Centros comerciales y establecimientos de comercio. Ley 1209 de 2008: Piscinas. Decreto 1295 de 1994:- Empresas
MARCAS | ISEIN - TECNOMEDICS COLOMBIA -
ITEM | 4
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Sistema de Red que incluya soportes y red certificada para detención de caídas con medidas ajustadas a la estructura que la soportará y que cumpla con los requisitos de la normatividad vigente NORMAS TECNICAS O CERTIFICACION: EN 1263.1
MARCAS | 3M-PETZEL- SIGING ROCK
ITEM | 5
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Línea de vida vertical fija con punto de anclaje en acero inoxidable para detención de caídas con resistencia de 5600 Lb o 25 kN, absorbedor de choque, cable de acero inoxidable “5/16”, Para su uso correcto, se debe utilizar arrestador de caídas para cable de acero certificado del mismo diámetro del cable de la línea de vida (ver placa de identificación del producto). De acuerdo a la ficha técnica y certificación de conformidad. NORMAS TECNICAS O CERTIFICACION: ANSI Z359.16: 2016
MARCAS | 3M-PETZEL- SIGING ROCK
ITEM | 6
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Eslinga de posicionamiento: Elemento de amarre para posicionamiento con bloqueador de cuerda y conector de aleación ligera cosido es la versión sin apertura del anticaídas LOCKER, con cuerda cosida de 11 mm un extremo de la cuerda está terminado por un ojo cosido cuerda cubierta con una cinta tubular leva de bloqueo para bloquear en una posición requerida conector de aleación ligera cosido K370 de acuerdo con la norma EN 362 un manejo fácil y rápido hace que el trabajo sea seguro y eficiente también disponible sin el conector Según las exigencias de la norma ANSI/ASSE Z359.18.
MARCAS | 3M-PETZEL- SIGING ROCK
ITEM | 7
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Gancho para pértiga DT200 Posee un cordón sujeto al conector para permitir su abertura a distancia. Apertura máx. del gancho: ø 60mm. Diámetro ojo de conexión: 20 mm Resistencia a la rotura (kN), vertical: 20 kN. Normativa EN 795 Material Aluminio Peso 0,540 kg Resistencia 20 kN Uso Vertical
MARCAS | La que cumpla
ITEM | 8
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Pértiga telescópica Fabricada en aluminio con conexión tipo R a rosca, longitud 6 metros. Alcance máximo de trabajo: 8m (aprox.) La pértiga telescópica DT200 puede ayudarte a posicionar un gancho seguido de su eslinga o cuerda a un punto fijo, anilla de anclaje, línea de vida, o cualquier sistema de conexión anticaída que haya instalado. Además, la pértiga telescópica presenta una serie de piezas en la misma barra para llegar a puntos fijos que se bloquean para que sirva de palo retráctil hasta que llegue al objetivo. Material: Aluminio Peso: 4,17 kg Carga admisible: 5Kg Longitud: de hasta 6 metros
MARCAS | La que cumpla
ITEM | 9
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Hondilla para poda: Hondilla para poda de árboles, ayuda a colocar la cuerda de trabajo en actividad de poda en ramas de difícil acceso. Según las exigencias de la norma: CE 1019 • EN 795B
MARCAS | La que cumpla
ITEM | 10
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | DISPOSITIVOS ANTICAIDAS RETRACTIL Línea de vida autoretractil de 50 pies en acero inoxidable, con gancho rápido con bloqueo doble giratorio. La carcasa es de plástico ABS y cuenta con una anilla de fijación muy resistente. Incluye un cordino de 6,6 metros de longitud para bajar el conector. Que cumpla con los requisitos de la norma EN 360 (Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.)
MARCAS | 3M-PETZEL- SIGING ROCK
ITEM | 11
Nombre del equipo | EQUIPO TRABAJO ALTURAS
Caracteristicas | Descripción especificaciones
Técnicas generales | Cuerda para trabajos verticales y rescate Cuerda semiestática tipo A, tiene un diámetro de 10,5 mm y una resistencia de 30 kN (18 kN con nudo). Pesa 69 g/m, tiene una elongación estática del 2 %, longitud 100 metros. Certificada bajo las normas EN 1891 y UIAA.
MARCAS | 3M-PETZEL- SIGING ROCK
ITEM | 12