| Contrato No. | 1618 de 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | CONSTRUCTORA G E D S.A.S. |  |  |  |  |
| Nombre del supervisor y/o interventor | Juan Manuel Mayorga Rivera / Juan Guillermo Gamba |  |  | Teléfono / Extensión | 6023 /6019 |
| Dependencia | Subdirección de Gestión de Operaciones |  |  |  |  |
| Objeto del contrato | Adquisición e instalación de Fluxómetros y divisiones de las Baterías Sanitarias y la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas |  |  |  |  |
| Fecha de inicio | jueves, 24 de octubre de 2024 | Fecha terminación | domingo, 15 de diciembre de 2024 |  |  |
| INFORME FINAL DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES GENERALES. Obligación contractual; Actividad desarrollada; Producto recibido; Observaciones o comentarios del Supervisor; % Cumplimiento. 1; Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea; Se desarrollaron actividades enmarcadas en el Clausulado anexo al contrato de prestación de servicios, especificaciones técnicas, cronograma de actividades y los mantenimientos programados a través de el aplicativo de Mantenimiento locativo ubicado en la intranet del Ministerio; Tres (3) Informes técnicos 2024; Se cumplio con el objeto contractual contenido en el clausulado; 100%; Incluir las observaciones del contratista. 2; Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor; Durante el periodo de ejecución del contrato, se cumplieron todas las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, cumpliendo los lineamientos y políticas establecidos por el Ministerio; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista cumplio con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta ejecutando a satisfacción de acuerdo al cronograma de ejecución; 100%. 3; Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato; Durante el periodo de ejecución contractual el Contratista obro con lealtad y buena fe en las distintas actividades desarrolladas, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato; No Aplica; El contratista obro de buena fe durante la ejecución del contrato y realizó la entrega de los trabajos efectuados de acuerdo al objeto contractual y remitio oportunamente la información solicitada desde la supervisión del contrato; 100%. 4; Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar; El Contratista entrego los informes correspondientes, con las actividades ejecutadas de acuerdo al clausulado; Tres (3) Informes técnicos 2024; El Contratista entrego tres (3) informes, con los soportes requeridos; 100%. 5; Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo; Se ejecutaron las actividades propias del contrato de acuerdo a las obligaciones generales y especificas, teniendo en cuenta el cronograma de ejecución; Tres (3) Informes técnicos 2024; El Contratista cumplio a satisfacción con las actividades relacionadas al objeto contractual de manera responsable, se desarrollaron las actividades correspondientes al cronograma; 100%. 6; Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor; Durante contractual se realizarón los desplazamientos hacia la Sede Central y Zona Franca cuando ha sido necesario y/o se han programado actividades deacuerdo con el cronograma; Tres (3) Informes técnicos 2024; El Contratista cumplio a satisfacción con los desplazamientos requeridos por parte de la supervisión o como parte de la ejecución de las actividades dispuestas en el cronograma; 100%. 7; Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato; Se mantuvo comunicación continua con el contratista reportando las novedades presentadas con la ejecución del contrato y sin ninguna anomalia en particular; Tres (3) Informes técnicos 2024; Durante la ejecución, para el contrato 1618 de 2024, el contratista mantuvo una comunicación continua con la supervisión del contrato, remitiendo las novedades y avances de las actividades contractuales; 100%. 8; Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG; Se atendio por parte del Contratista los lineamientos dados por El Ministerio en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG y los lineamientos establecidos en el procedimiento Administración de Bienes e Insumos ABIC01 y Manual Funcional de Mantenimiento ABIM05; Tres (3) Informes técnicos 2024 como soporte del Manual Funcional de Mantenimiento ABIM05. Politica integral del Contratista; El contratista entrego la documentación requerida relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG; 100%. 9; Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Se cumplio a cabalidad con la seguridad de la información, remitiendo la documentación concerniente al contrato mediante la supervisión del contrato y los canales dispuestos para el mismo, como fueron correos electrónicos y manejo de aplicativo de Mantenimiento locativo; Tres (3) Informes técnicos 2024; la supervisión no evidencio ninguna falla en las políticas de seguridad de la información empleadas por el contratista durante la ejecución de actividades contractuales; 100%. 10; Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar; Se acepto el compromiso de confidencialidad de manera electronica al aprobar el contrato en secop II, dando cumplimientio a la cláusula décima primera del clausulado contractual; Formato compromiso de confidencialidad y no divulgación de información; Durante la ejecución contractual la supervisión no evidencio ninguna falta por parte del contratista frente al compromiso de confidencialidad y no divulgación; 100%. 11; Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar; Se constituyeron garantías a favor del Ministerio dando cumplimiento a la cláusula octava del clausulado anexo al contrato 1618 de 2024; Aprobación de garantía con los valores y con los amparos previstos en el contrato y por término establecido por la entidad; Cláusula octava del clausulado anexo al contrato No. 1618 de 2024. Se deja constancia que las garantías solicitadas fueron verificadas y aprobadas; N/A. 12; Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO; Durante el periodo de ejecución contractual, no se llevaron a cabo actividades que necesitaran manejo de la imagen institucional o lugares que fueran suceptibles de cambios en dicho contexto; N/A; No se ejecutaron actividades que necesitaran garantizar el manejo de la imagen institucional; 100%. 13; Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO; Durante las actividades ejecutadas, se garantizó el buen manejo y estricta reserva sobre la información y documentos a que tuvo acceso el contratista con ocasión de la celebración y ejecución del contrato; N/A; El contratista durante el la ejecución contractual mantuvo estricta reserva sobre la información y documentos a los que tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato; 100%. 14; Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar; Con los tres (3) informes técnicos entregados se obtuvo la copia del archivo de la documentación técnica y financiera del contrato; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista mantuvo el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución contractual y de igual manera hizo entrega a la supervisión del contrato; 100%. 15; Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar; El contratista participo en las reuniones y encuentro de acuerdo a las obligaciones contractuales y las mismas han quedado registradas en los listados de asistencia a reuniones; Listados de asistencia a reuniones; El Contratista acudió a las reuniones citadas por la supervisión; 100%. 16; Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso; El contratista realizo el pago mensual de los aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, por parte del contratista; Certificados de pago mensual de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales etc; Se recibieron los certificados de pago de aportes de empleados como parte de la documentación para acreditar los pagos pactados contractualmente; 100%. 17; Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.; Se ejecutaron las actividades contractuales de acuerdo al clausulado sin contratiempos ni daños a terceros; Informe técnico de ejecución, en el que se muestran las actividades ejecutadas y en los mismos no se reporta ningún tipo de daño a terceros, así como tampoco se evidencio por parte de la supervisión del contrato.; Durante la ejecución del contrato, no se reportaron ni se evidenciaron daños a terceros por parte de contratista.; 100%. 18; No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la decklaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar; Se ejecutaron las actividades de acuerdo al clausulado contractual sin ninguna novedad reportada de acuerdo a la obligación.; No aplica; No se notifico por parte del contratista ningún tipo de evento descrito en la obligación.; 100%. 19; Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.; Se asumieron los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista ejecuto las actividades correspondientes al cronograma y aplicativo de mantenimiento locativo y se consideraron todos los aspectos técnicos, económicos y financieros con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos que afectaran el cabal cumplimiento de contrato durante toda su vigencia; 100%. 20; Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato; Se ejecutaron las actividades contractuales cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes durante la ejecución de las actividades de mantenimiento.; Certificación de política de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa.; El contratista entrega exámenes de ingreso de personal y entrega de dotación y elementos de protección; 100%. 21; EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden; Se declara que se cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo.; Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista.; El contratista cumplio con la obligación acreditando la documentación requerida.; 100%. 22; Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.; De acuerdo al clausulado, se dará inicio al proceso de liquidar el contrato en las condiciones establecidas por la ley.; N/A; La fecha de terminación del contrato se dío el 15 de diciembre de 2024.; 100%. 23; Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley, cuando a ello hubiere lugar; El contratista asume la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados en las actividades ejecutadas en el contrato.; Esta en los términos de un año Según como dice el Estatuto del Consumidor.; El contratista a cumplido con las obligaciones propias del objeto contractual.; 100%. 24; Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato; El Contratista dió cumplimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos e insumos de la propuesta presentada, directamente relacionadas con el objeto del contrato.; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista cumplio con el clausulado y ejecución de actividades de acuerdo a los requerimiento técnicas dados por la entidad; 100%. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. Obligación contractual; Actividad desarrollada; Producto recibido; Observaciones o comentarios del Supervisor; % Cumplimiento. 1; Elaborar un cronograma de actividades detallado al inicio de la ejecución del contrato, que incluya la ejecución de los ítems de obra durante el plazo de ejecución del contrato; y verificarlo con la supervisión con el fin de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a consulta con las áreas afectadas de las Sedes del Ministerio; Se remitio cronograma de actividades con los ítems contenidos en el clausulado.; Cronograma de actividades; El contratista remitio el cronograma de actividades oportunamente y fue aprobado.; 100%; Incluir las observaciones del contratista. 2; Realizar cerramiento y señalización de las áreas a intervenir, y retirarlas después de la finalización de los trabajos; Se realizo el cerramiento de la áreas a intevenir de acuerdo a las actividades a ejecutar.; Informes técnicos 2024.; El contratista cumplio con la intervención de acuerdo a la obligación.; 100%. 3; Retirar los materiales sobrantes utilizados para la ejecución del contrato. Los fluxómetros desinstalados de acuerdo al ítem 1, en el numeral 3.0 Condiciones Técnicas Exigidas, deberán ser entregados al supervisor del contrato, lo cual deberá ser registrado en un acta para este fin específico; El contratista mantuvo un centro de acopio de material de escombro en el sótano 1 de la Sede Central,de igual manera entrego los fluxómetros retirados a la supervisión.; Informe técnico del 11 al 15 de diciembre de 2024 con el 30% correspondiente al tercer pago y registro fotográfico de centro de acopio temporal; El contratista mantiene un punto de acopio temporal para escombros y una vez finalicen las actividades realizara el retiro y disposición de acuerdo a la obligación; 100%. 4; Reemplazar por su cuenta y riesgo, actividad o materiales que se evidencien defectuosos ya sea por causa de los insumos utilizados o de la mano de obra.; El contratista realizo la ejecución de actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas.; N\A; El contratista ejecutó las actividades de cambio de fluxómetros, adecuación de cuartos de residuos de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la fecha de terminación no se reportaron insumos defectuosos; 100%. 5; Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos técnicos y estándares definidos en las especificaciones técnicas, de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar, de acuerdo con el numeral 3.0 y el Anexo 1 del presente estudio previo; El contratista llevo a cabo las acciones pertinentes y requeridas para los productos a entregar teniendo en cuenta la autonomía técnica y administrativa durante la ejecución de las actividades; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista con plena autonomía técnica y administrativa ha ejecutado las actividades de cambio de fluxómetros, adecuación de cuartos de residuos, y demás ítems; 100%. 6; Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas; El contratista entrega el 100% de actividades ejecutas; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista cumplio con la totalidad de actividades correspondiente al 100% de las obras; 100%. 7; Asistir a la inducción impartida por la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que deben estar presentes el profesional SISO de la empresa contratista y el personal que ejecutará el contrato, en la cual se verificará la documentación del SG-SST del contratista de acuerdo al manual GTHM02 “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas”; El personal de la empresa asistió a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente a la que se llevo a cabo de manera virtual.; Correos soporte de inducción; El contratista realizó la inducción previo al inicio de ejecucipon de actividades, la misma fue liderada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del MSPS; 100%. 8; Coordinar con el supervisor del contrato las fechas y los permisos de ingreso a la sede y presentar la documentación para el ingreso de materiales; Se realizó junto con el contratista la programación para la gestión de ingresos y permisos de entrada de material a la sede; Correos electrónicos de gestión; Se gestionaron las actividades pertinentes con las dependencias de vigilancia por medio del Grupo de Apoyo Logistico con el fin de autorizar los ingreso de personal, material y acompañamientos; 100%. 9; Acreditar que los equipos, y herramientas utilizados para la ejecución del contrato se encuentren en condiciones óptimas para su uso y operación, éstos deberán ser originales, entregarse sellados y no remanufacturados; Se acredito por parte del contratista que los elementos suministrados en materia de fluxómetros se encuentran en optimas condiciones de instalación y posterior uso.; Tres (3) Informes técnicos 2024 – fichas técnicas de elementos instalados; El contratista realizó la actividades acreditando las condiciones optimas de los elementos a proporcionar; 100%. 10; El personal que ejecuta el contrato, debe contar con los equipos de seguridad, conforme a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, adecuados para el desarrollo del objeto contractual; El contratista suministro al personal los elementos de protección personal para la ejecución de actividades; Tres (3) Informes técnicos 2024, con soportes de entrega de elementos; El contratista acredito al entrega de elementos de protección para la ejecución de actividades del clausulado contractual; 100%. 11; Coordinar con el supervisor del contrato los horarios de trabajo en cada una de las sedes objeto del presente contrato; Se realizó junto con el residente del contratista la coordinación de horarios para la ejecución de actividades en la sedes del Ministerio; Correos electrónicos de gestión; Se gestionaron los horarios con el Grupo de Apoyo Logistico con el fin de autorizar los ingreso de personal, para la ejecución de actividades; 100%. 12; Dar aplicación a la normatividad legal vigente del Distrito Capital para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que se produzcan durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá entregar a la supervisión del contrato Certificación de disposición final de residuos de construcción y demolición; El contratista mantiene un centro de acopio de material de escombro y de igual manera entrego ls fluxómetros retirados a la supervisión; Tres (3) Informes técnicos 2024, y disposición final de escombros; El contratista mantuvo un punto de acopio temporal para escombros y una vez se finalizaron las actividades se realizó el retiro y disposición de acuerdo a la obligación; 100%. 13; Proporcionar el personal especificado en el numeral 10.2.1 del estudio Previo, el personal evaluado y aceptado para la ejecución contractual, no puede ser cambiada durante el mismo, salvo justificación previa por parte del contratista, el Supervisor del contrato autorizará su cambio por un candidato de condiciones iguales o superiores al que se va a reemplazar. Así mismo poner a disposición el recurso humano y técnico, idóneo y necesario, para la ejecución de las obligaciones contractuales. El residente, durante todo el plazo de ejecución del contrato, deberá dedicar mínimo el 50% de la jornada de trabajo por parte del personal que ejecutará el contrato; El contratista proporciono el personal idóneo para la ejecución de actividades de acuerdo al clausulado contractual y así mismo el residente dedico el 50% de jornada laboral en ejecución de actividades; Tres (3) Informes técnicos 2024 y hojas de vida de personal; El contratista acredito el personal encargado de la ejecución de actividades y al residente con un 50% de dedicación al contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas; 100%. 14; Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación de los materiales para la obra objeto de la presente contratación; El contratista asumió los gastos de transporte, entrega e instalación instalación de los elementos solicitados en los estudios previos de la contratación; Tres (3) Informes técnicos 2024, sin ninguna novedad respecto a los gastos de transporte y entrega de elementos; El contratista asumió los gastos de transporte y entrega de materiales sin ninguna novedad presentada frente a la supervisión; 100%. 15; Las demás obligaciones que surjan en la ejecución del objeto del presente contrato; El Contratista dió cumplimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos e insumos de la propuesta presentada, directamente relacionadas con el objeto del contrato.; Tres (3) Informes técnicos 2024,; El contratista cumplio con el clausulado y ejecución de actividades de acuerdo a los requerimiento técnicas dados por la entidad; 100%. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Obligación contractual; Actividad desarrollada; Producto recibido; Observaciones o comentarios del Supervisor; % Cumplimiento. 1; Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato; Se ejecutaron las actividades contractuales cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes durante la ejecución de las actividades de mantenimiento.; Tres (3) Informes técnicos 2024; El contratista entrega exámenes de ingreso de personal y entrega de dotación y elementos de protección.; 100%; Incluir las observaciones del contratista. 2; EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden; El contratista declara que cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo.; Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista; El contratista cumplio con la obligación acreditando la documentación requerida; 100%. 3; Asistir a la inducción impartida por la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que deben estar presentes el profesional SISO de la empresa contratista y el personal que ejecutará el contrato, en la cual se verificará la documentación del SG-SST del contratista de acuerdo al manual GTHM02 “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas”; El contrastista dispuso al personal para realizar la inducción de seguridad y Salud en el Trabajo, la misma se realizón de manera virtual; Correos soporte de inducción; El contratista realizó la inducción previo al inicio de ejecucipon de actividades, la misma fue liderada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del MSPS; 100%. Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades EDISON RICAURTE DIAZ PEDRAZA Fecha: 15/12/2025 |

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

- INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA - Supervisor designado: Juan Manuel Mayorga Rivera - Fecha de inicio: jueves, 24 de octubre de 2024 - Fecha de terminación del contrato: domingo, 15 de diciembre de 2024 - Ejecución del contrato o convenio: Se realizó la adquisición e instalación de fluxómetros de baños, instalación de baterías sanitarias, adecuación de cuartos de residuos de las dos sedes de la entidad, Sede Central Edificio Urano y Sede Almacén Zona Franca; ejecutando las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas; así mismo se realizaron actividades de acuerdo al sistema de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el cronograma de actividades. Para las acciones realizadas la supervisión realizó el seguimiento de las actividades y se recibieron tres (3) informes técnicos donde se detalla las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. - Informe sobre modificaciones: N/A - Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: Se recibieron por parte del contratista tres (3) informes técnicos. - Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒ Observaciones : N/A - OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN El Contratista asumió la garantía legal sobre los bienes o repuestos suministrados de que trata El Estatuto del Consumidor en Colombia, por el término previsto para tal efecto de dos meses a partir de la terminación del contrato, dada el día 15 de diciembre de 2024, de acuerdo a la Obligación General No. 23 y de la cláusula Séptima Derechos, obligaciones y prohibiciones del Contratista, la cual vence el 15 de febrero de 2025, a la fecha, para el acto de liquidación NO SUBSISTEN OBLIGACIONES POSTERIORES. - INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Valor inicial del contrato o convenio; $ 116.768.162,00. Valor adiciones; $ 0,00. Valor total incluidas las adiciones; $ 116.768.162,00. Valor total ejecutado; $ 116.768.162,00. Valor pagado o desembolsado al contratista.; $ 116.768.162,00. Saldo a favor del contratista.; $ 0,0. Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar; N/A. Valor a liberar; $ 0,00. Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.; N/A. Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.; N/A. Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.; N/A. Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.; N/A. Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente; Se adjunta certificado expedido por tesoreria. - RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO: No. Radicado; Periodo de la cuenta. 2024431000814443; Pago No. 1 – Entre 24 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024. 2024431000933323; Pago No. 2 – Entre 1 de diciembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024. 2024431000933613; Pago No. 3 – Entre 11 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024. - INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES - PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS. Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.; jueves, 24 de octubre de 2024. Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida); lunes, 15 de diciembre de 2025. - CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO☐ - OTROS ASPECTOS RELEVANTES - MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL Se llevo a cabo por parte de la supervisión seguimiento al contrato 1618 de 2024, el cual inicio el día 24 de octubre de 2024 y con fecha terminación del día 15 de diciembre de 2024. Se siguieron los lineamientos e instrucciones dadas por la supervisión para el desarrollo del objeto contractual y durante la ejecución de actividades se desarrollo la totalidad de actividades necesarias de acuerdo a las especificaciones técncicas requeridas. Así mismo el Contratista realizó la ejecución del cronograma de actividades, cumpliendo con los tiempos establecidos. Es importante resaltar que el Contratista entrego una totalidad de tres (3) informes técnicos de ejecución y que también se encuentran en la plataforma Secop II. Se realizó acompañamiento por parte de la supervisión generando el acta de entrega e informe final respectivo. - RIESGOS Se realizó seguimiento por parte de la supervisión, no obstante, no se materializo ninguno de los riesgos definidos en la matriz - DOCUMENTOS ADJUNTOS - GCOF18_Informe parcial de ejecución y supervisión del 11 al 15 de diciembre 2024 - GFIF03 Certificación pago parcial del 11 al 15 de diciembre 2024 - GCOF18_Informe_final - GFIF03 Certificación pago final - Acta de entrega CTO 1618 de 2024 - APROBACIÓN_GARANTÍA_Contrato Nuevo__#MSPS-1618-2024 - Listados de asistencia a reuniones - Póliza actualizada - Informes técnicos - Factura No. 1075 - Certificaciones de pago - Informes Profesional SISO – SST - Parafiscales - Doc. Representante Legal - Planillas de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral - OBSERVACIONES N/A

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

- Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista CONSTRUCTORA G E D S.A.S. certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %. - Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención. - Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo: Juan Manuel Mayorga Rivera / Juan Guillermo Gamba Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., lunes, 15 de diciembre de 2025