## Slide 1
Denominación del Programa de Formación:
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDAS
Competencia:
Instalación de redes eléctricas internas para residencias.
Resultados de Aprendizaje:
Organizar los materiales, equipos, herramientas de acuerdo con el diseño entregado y normatividad vigente.
Diligenciar formatos de entrega según procedimiento establecidos.

## Slide 2
PRESENTACIÓN
La presente guía orienta el proceso de formación en la instalación de redes eléctricas internas en viviendas, una actividad esencial para garantizar la seguridad de las personas, el correcto funcionamiento de los hogares y la confiabilidad del suministro eléctrico.
El aprendiz será motivado a través de actividades prácticas, simulaciones y proyectos comunitarios, que le permitirán adquirir destrezas reales en contextos rurales, donde las condiciones de infraestructura y el acceso limitado a la tecnología representan retos adicionales para el trabajo seguro y eficiente.

## Slide 3
Motivar al aprendiz hacia la importancia de realizar instalaciones eléctricas seguras como medida de protección para la vida y el bienestar familiar.
Promover la apropiación de conocimientos mediante ejercicios prácticos en campo y la manipulación de materiales reales.
Desarrollar habilidades de organización de materiales, uso de herramientas y montaje de redes internas.
Estimular el trabajo en equipo y la responsabilidad social, relacionando la electricidad con la mejora de la calidad de vida en la comunidad.
Fomentar la consulta y aplicación de la normatividad técnica vigente (RETIE, NTC 2050) como guía para el trabajo seguro.

## Slide 4
Instalaciones Eléctricas mal realizadas

## Slide 5
Instalaciones Eléctricas Residenciales bien realizadas aplicando normas técnica RETIE –NTC-2050

## Slide 7
Actividades de reflexión inicial
Actividad de Reflexión Inicial: Instalaciones Eléctricas Seguras.
Objetivo: Reconocer la importancia de una instalación eléctrica segura mediante análisis de casos reales y experiencias personales.
Descripción de la Actividad:
El instructor plantea una situación hipotética:
“En una vivienda rural, al conectar una plancha, las luces parpadean y el breaker se dispara.
¿Qué pudo pasar?”
- Se muestran imágenes de instalaciones eléctricas improvisadas.
- Los aprendices trabajan en grupos y responden en papelógrafos:
¿Qué riesgos hay en una instalación improvisada?
¿Han visto casos similares en su comunidad?
¿Qué consecuencias puede traer un mal empalme o un cable defectuoso?
Se socializan respuestas.
El instructor refuerza con ejemplos reales y normas básicas.
Frase reflexiva en el tablero: “Una instalación segura protege la vida de tu familia.”
Cada aprendiz escribe una frase reflexiva personal en su cuaderno de campo.

## Slide 8
Ambiente Requerido: Aula comunitaria o espacio abierto.
Estrategias Didácticas: Trabajo grupal, reflexión guiada, socialización.
Materiales de Formación: Papelógrafos, marcadores, tablero.
Material de Apoyo: Fotografías de instalaciones reales, fichas del RETIE y NTC 2050.
Evidencia Esperada: Frase escrita por cada aprendiz sobre la importancia de una instalación segura.
Preguntas para los aprendices:
¿Qué riesgos hay en una instalación eléctrica improvisada?
¿Han visto casos similares en su comunidad?
¿Qué consecuencias puede traer un mal empalme o un cable defectuoso?

## Slide 9
¿Qué riesgos hay en una instalación eléctrica improvisada?
- Riesgo de electrocución por falta de aislamiento.
- Incendios por sobrecalentamiento de cables.
- Cortocircuitos por conexiones mal hechas.
Daño a electrodomésticos por variaciones de voltaje.
Inestabilidad en el servicio eléctrico (luces parpadeantes, disyuntores activados).
¿Han visto casos similares en su comunidad? Sí, es común observar:
Cables colgando sin canaletas.
Tomas múltiples sobrecargadas.
Empates de cables sin cinta aislante.
Uso de extensiones caseras.
Instalaciones sin puesta a tierra ni protecciones adecuadas.
3. ¿Qué consecuencias puede traer un mal empalme o un cable defectuoso?
Calentamiento del cable, lo que puede causar fuego.
Fallas intermitentes en los aparatos eléctricos.
Choques eléctricos al tocar superficies metálicas.
Pérdida de equipos electrónicos sensibles.
Riesgo de muerte o lesiones graves a los ocupantes.
RESPUESTAS

## Slide 10
Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje
Identificar los conocimientos previos de los aprendices sobre materiales eléctricos y los elementos básicos de una instalación domiciliaria.
ACTIVIDAD: “El cazador de materiales eléctricos”
Objetivo:
Identificar los conocimientos previos de los aprendices sobre materiales eléctricos y elementos básicos de una instalación domiciliaria.
Descripción de la actividad:
Formación de equipos:
- El instructor divide al grupo en equipos pequeños.
- Cada equipo recibe una tarjeta con una misión como:
“Encuentra un lugar donde haya un bombillo instalado.”
“Busca un tomacorriente en mal estado.”
“Identifica un lugar donde pasan cables eléctricos visibles.”
2. Exploración:
Los equipos recorren la caseta comunal, parque o viviendas cercanas.
Registran sus hallazgos en un cuaderno.
3. Mapa de observación:
Con sus notas, los grupos elaboran un mapa en cartulina.
Clasifican los materiales en dos columnas:
Materiales en buen estado
Materiales en mal estado

## Slide 11
4. Presentación y socialización:
Cada equipo presenta sus resultados al grupo.
El instructor refuerza mostrando físicamente materiales eléctricos reales:
(Cables , Interruptores, Cajas de conexión, Breakers, Tomas e interruptores reales (nuevos y defectuosos)
Preguntas de reflexión grupal:
¿Qué materiales reconociste con más facilidad? Ej.: Bombillos, tomas e interruptores comunes en casa.
¿Cuáles no sabías para qué servían? Ej.: Cajas de paso, conductores calibre grueso, breaker doble.
¿Cómo identificaste que un material estaba en mal estado? Ej.: Tomas con quemaduras, cables pelados, bombillos parpadeantes, interruptores flojos.
Duración sugerida: 3 horas
Materiales requeridos: Tarjetas de misión, cartulinas, marcadores, ejemplos físicos de materiales eléctricos.
Ambiente: Caseta comunal, aula abierta o zonas de observación comunitaria.