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INFORME APOYO A LA SUPERVISION DIAGNOSTICO DE CONTRATO COR MC 009 DE 2025 – MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO.
COR MC 009 DE 2025– ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL

COLEGIADA DE CÓRDOBA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, UBICADA EN LA CIUDAD DE MONTERIA, BARRIO EL RECREO CALLE 66 N°5-70 EDIFICIO ISABELLA.

A los CINCO (5) días del mes de diciembre de 2025, se recibe visita en la Gerencia por parte del CONTRATISTA de aires JAIRO GONZALEZ OLAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 73.108.485 de Cartagena,  y se firma acta de inicio del contrato de la referencia:

· Se procede a realizar las instalaciones de equipos nuevos.

· Se empieza el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos existentes.
A continuación, se presenta la descripción de los aires.

	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	Suministro, desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter con una capacidad de refrigeración de 12,000 BTU, gas Refrigerante R-410 A 
	UND
	2

	Suministro, e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter con una capacidad de refrigeración de 18,000 BTU, gas Refrigerante R-410 A. Recepción 4to Piso (Incluir acometida eléctrica de 35 ML, Punto de desagüe y 10 Ml de tubería de cobre).
	UND
	1

	Suministro, desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter con una capacidad de refrigeración de 18,000 BTU.
	UND
	2

	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con una capacidad de refrigeración de 18.000 BTU, gas Refrigerante R-410 A. 
	UND
	1

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con una capacidad de refrigeración de 12,000 BTU
	UND
	12

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con una capacidad de refrigeración de 18,000 BTU
	UND
	1

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con una capacidad de refrigeración de 24,000 BTU
	UND
	2

	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con una capacidad de refrigeración de 36,000 BTU
	UND
	1

	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado Tipo PISO TECHO de 60.000 BTU 
	UND
	6


Se solicitó al contratista suministrar el nombres y pago de la seguridad social e indicando la ARL del personal que realizará los trabajos a lugar.

Informe de Actividades

Fecha de Inicio: viernes 5 de diciembre

Responsables:
Carlos Arturo Florez Hernandez
Cédula de ciudadanía No. 11.002.066
Daniel fabio Prado Acosta
Cédula de ciudadanía No. 1.067.877.869
Hernan Jose Ibarra Prado

Cedula de Ciudadania N° 10.934.955
Juan Pablo Vasquez Martinez

Cedula de Ciudadania N° 1.003.590.194

Descripción de las Actividades:
Las actividades programadas se ejecutan de acuerdo al cronograma establecido, bajo la supervisión de los técnicos mencionados.
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Mantenimientos Realizados – Aire Acondicionado Sábado 6 de diciembre de 2025 
EQUIPO N.º 1 - Mini Split 

Marca: Midea 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Tesorería 
Piso: 4 
Estado: Equipo quedó limpio y operativo
Evidencia Fotográfica: 

[image: image6.emf]       [image: image7.emf]        [image: image8.emf] 
                   [image: image9.emf]
EQUIPO N.º 2 – Piso techo 

Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Responsabilidad 

Piso: 4 

Mantenimiento general y mantenimiento de la Bomba de condesado. 

Estado: Equipo quedó limpio y operativo 

Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 3 - Mini Split 

Marca: Innovair 

Capacidad: 12.000BTU 

Área: Contralor provincial 
Piso: 4 
Estado: Equipo quedó limpio y operativo
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 4 - Mini Split 

Marca: Midea 

Capacidad: 36.000BTU 

Área: Cobro coactivo 
Piso: 4 

Estado: Equipo quedó limpio y operativo
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 5 - Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Sala de juntas 

Piso: 4 

Estado: Equipo quedó limpio y operativo
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 6 – Piso techo 

Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Funcionarios de despachos. 

Estado: Equipo quedó limpio y operativo
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 7 – Mini Split 

Marca: Mirage 

Capacidad: 36.000BTU 

Área: Gerente departamental 

Piso: 4
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 8 – Mini Split 

Marca: LG 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Contralor Provincial  

Piso: 4
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 9 – Piso techo 

Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Auditorio 

Piso: 4
Evidencia fotográfica:
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Mantenimientos Realizados – Aire Acondicionado Domingo 7 de diciembre de 2025 
EQUIPO N.º 10 – Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Auditorio 

Piso: 4
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 11 – Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 12.000BTU 

Área: Contralor Provincial
Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 12 – Mini Split 
Marca: Innovar 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Sala de juntas 

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 13 – Mini Split 

Marca: Mirage 

Capacidad: 18.000BTU 

Área: Sistema 

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 14 – Mini Split 

Marca: Samkeys 

Capacidad: 12.000BTU 

Área: Contralor Provincial
Piso: 3
Evidencia fotográfica:
[image: image54.emf] [image: image55.emf]
                   [image: image56.emf]
EQUIPO N.º 15 – Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 12.000BTU 

Área: Contralor Provincial  

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 16 – Piso techo 

Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Participación ciudadana 

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 17 – Piso techo 
Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Vigilancia fiscal lado derecho 

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 18 – Piso techo 
Marca: Mirage 

Capacidad: 60.000BTU 

Área: Vigilancia fiscal lado Izquierdo 

Piso: 3
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 19 – Mini Split 
Marca: Innovar 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: secretaria 

Piso: 1
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 20 – Mini Split 
Marca: Innovar 

Capacidad: 24.000BTU 

Área: Participación ciudadana 

Piso: 1
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 21 – Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 18.000BTU 

Área: Sala de espera 

Piso: 1
Evidencia fotográfica:
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EQUIPO N.º 22 – Mini Split 

Marca: Innovar 

Capacidad: 18.000BTU 

Área: Correspondencia 

Piso: 1
Evidencia fotográfica:
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Mantenimiento condensadora 
Piso: 3

[image: image75.emf] [image: image76.emf] 

[image: image77.emf] [image: image78.emf] 
Mantenimiento condensadora 
Piso: 4
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Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 
Capacidad: 12.000BTU 
Marca: MIDEA 
Piso: 3 
Aire viejo
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Aire Nuevo
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Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 
Capacidad: 12.000BTU 
Marca: IPR 
Área: Cuarto de RAP Sistema 
Piso: 3
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Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 
Capacidad: 18.000BTU 
Marca: CIAC 
Área: Cuarto de RAP Sistema 
Piso: 3
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Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 
Capacidad: 18.000BTU 
Marca: CIAC 
Área: Sala de Recepción de declaraciones 

Piso: 1
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Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split 
Capacidad: 18.000BTU 
Marca: CIAC 
Área: Recepción 
Piso: 4
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Recomendaciones:
Luego de su respectivo mantenimiento y recibir a satisfacción el contrato de la referencia, se recomienda realizar periódicamente mantenimiento de cada aire para optimizar el funcionamiento.
Se firma a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025
[image: image94.png]



HERNANDO GARCIA BARRIOS 


Profesional Universitario
Apoyo a la Supervisión 

Gerencia Córdoba Calle 66 No 5-70, Teléfonos 7810347-7810348-7810349 ( Código Postal 230003 ( 

cgr@contraloria.gov.co ( www.contraloria.gov.co (  Bogotá, D. C., Colombia PBX 647 7000

