| Código validación comunicación: 5c23c | Código Dependencia: 3000 |
| --- | --- |
|  | Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado () |

Doctor

Fabián Fabricio Bonilla Muñoz

Jefe Subdirección De Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Carrera7 No. 1N – 28

Edificio Edgar Negret Dueñas

Primer piso

crc@crc.gov.co

8333232

Popayán - Cauca

ASUNTO: Respuesta al radicado SGA-15443-2025 del 16 de septiembre de 2025

En atención al concepto técnico emitido por esa Corporación, relacionado con las determinantes ambientales aplicables al proyecto “Suministro e instalación de un sistema de generación de energía fotovoltaica de 15 kW de potencia para el municipio de Silvia, departamento del Cauca”, y una vez analizada la información suministrada, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El proyecto denominado “Suministro e instalación de un sistema de generación de energía fotovoltaica de 15 kW de potencia, para el municipio de Silvia en el departamento del Cauca” se localiza dentro del Cinturón Andino, correspondiente a Zonas de Reserva Forestal declaradas por la Ley 2ª de 1959. Esta condición no implica una prohibición absoluta del uso del suelo, sino la verificación de la compatibilidad del proyecto con los objetivos de conservación de la reserva.

Al respecto, el Decreto 1033 de 2025, que adiciona el Capítulo 10 al Decreto 1076 de 2015, reguló expresamente la viabilidad ambiental de los proyectos de generación de energía solar en Zonas de Reserva Forestal. En particular, el artículo 2.2.2.10.12 establece que los proyectos con capacidad instalada igual o inferior a cinco (5) MW son considerados de bajo impacto ambiental y beneficio social, y podrán desarrollarse sin necesidad de efectuar la sustracción de la Reserva Forestal, siempre que cumplan los criterios de inclusión aplicables.

Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con una capacidad instalada de 15 kW (0,015 MW), se enmarca dentro de los proyectos de pequeña escala, con infraestructura superficial, desmontable y reversible, lo que permite su compatibilidad con la Reserva Forestal del Cinturón Andino.

Adicionalmente, se precisa que el proyecto no contempla la apertura de nuevas vías ni accesos, ni la intervención de coberturas boscosas naturales o áreas de protección hídrica. En el evento en que se requiera de manera puntual algún aprovechamiento forestal, este será tramitado previamente ante la autoridad ambiental competente, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

En consecuencia, el proyecto resulta normativamente compatible con la Reserva Forestal del Cinturón Andino, en el marco de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 1033 de 2025, sin requerir trámite de sustracción, sin perjuicio del cumplimiento de las determinantes ambientales que establezca esa Corporación.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó: