| Código validación comunicación: 5c23c | Código Dependencia: 3000 |
| --- | --- |
|  | Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado () |

Doctor

Fabián Fabricio Bonilla Muñoz

Jefe Subdirección De Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Carrera7 No. 1N – 28

Edificio Edgar Negret Dueñas

Primer piso

crc@crc.gov.co

8333232

Popayán - Cauca

ASUNTO: Respuesta al radicado SGA-15441-2025 del 16 de septiembre de 2025

En atención al concepto técnico emitido por esa Corporación, relacionado con las determinantes ambientales aplicables al proyecto “Suministro e instalación de un sistema de generación de energía fotovoltaica de 60 kW de potencia para el municipio de Sotará, departamento del Cauca”, y una vez analizada la información suministrada, nos permitimos manifestar lo siguiente:

# 1. Acuse de recibo y entendimiento del concepto

Se acusa recibo del análisis de superposición ambiental realizado por la CRC, el cual identifica que el área del proyecto:

- No se superpone con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ni con ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, manglares o bosque seco tropical.

- Se localiza dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) y de la Reserva de la Biósfera del Cinturón Andino, así como en un 100% dentro del Plan de Ordenación Forestal (POF), categoría Área Forestal de Protección para la Restauración.

Dichas determinantes ambientales han sido plenamente comprendidas y serán incorporadas en la planeación y ejecución del proyecto.

## 2. Enfoque ambiental del proyecto

El proyecto fotovoltaico propuesto corresponde a una infraestructura de pequeña escala, orientada a la generación de energía limpia, cuya ejecución se concibe bajo los siguientes principios técnicos y ambientales:

- Intervención mínima del suelo, evitando movimientos de tierra significativos.

- Uso de estructuras livianas y desmontables, sin afectación permanente de la cobertura vegetal existente.

- No se contempla captación de agua superficial o subterránea ni vertimientos.

- No se proyecta, en principio, la tala de árboles ni el aprovechamiento forestal.

- Las actividades se desarrollarán fuera de rondas hídricas y respetando las franjas de protección establecidas en la normatividad vigente.

En este sentido, el proyecto se alinea con criterios de bajo impacto ambiental, compatibles con los objetivos de conservación, restauración y uso sostenible del territorio.

## 3. Compatibilidad con el Plan de Ordenación Forestal – POF

Se reconoce que el área del proyecto se encuentra clasificada como Área Forestal de Protección para la Restauración, cuyo objetivo principal es la conservación y recuperación de los atributos ecológicos del territorio en este sentido, el proyecto será ajustado de manera que no contravenga los objetivos de restauración ecológica definidos por el POF, evitando la perdida de cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas existentes.

## 4. Cumplimiento normativo y medidas de manejo

Durante la fase de diseño detallado del proyecto, y únicamente en caso de identificarse interferencias puntuales por sombreado ocasionadas por individuos arbóreos existentes que afecten la eficiencia del sistema fotovoltaico, se evaluará de manera prioritaria la implementación de alternativas de diseño, tales como la reubicación de estructuras, ajuste de orientación e inclinación de los paneles o elevación de las mismas.

Solo de forma excepcional, y cuando se demuestre técnica y ambientalmente que no existen alternativas viables, se podría considerar una intervención silvicultural puntual y selectiva, limitada a poda técnica o retiro de individuos aislados, siempre y cuando no correspondan a especies vedadas ni se ubiquen en áreas de protección, y previa solicitud y obtención de la autorización correspondiente por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, dando estricto cumplimiento a la normatividad forestal vigente y a las medidas de compensación que sean establecidas.

5. Cumplimiento normativo y medidas de manejo ambiental

El proyecto dará cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, en especial a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás disposiciones aplicables, incluyendo:

- La gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), garantizando su entrega a gestores autorizados.

- La implementación de medidas de seguridad industrial, señalización y control de accesos durante las obras.

- La restauración y adecuación de las áreas intervenidas una vez finalizadas las actividades.

- La verificación de la compatibilidad del proyecto con el instrumento de ordenamiento territorial municipal (EOT o PBOT).

6. Consideraciones finales

La información suministrada por la CRC constituye un insumo técnico fundamental para la adecuada planificación del proyecto y será considerada en todas las etapas de su desarrollo, garantizando el respeto por la función ecológica de la propiedad y la protección de los valores ambientales presentes en el área de influencia.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación adicional que esa Corporación considere pertinente.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó: