## 1. Sistemas Electricos
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | Nº SERIE | EQUIPO | MARCA | MODELO | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANTIDAD DE RUTINAS POR SERVICIO
1 | BIO-067 | BIO-067 | NO APLICA | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | SUPREMA | BIOENTRYW | DP | BIO - BIOTERIO | Se compone de biometrico uso exterior (cant. 5), biometrico uso interior (cant. 2), lector de tarjeta (cant. 39), boton no touch (cant. 42), electroiman (cant. 49), sistema de esclusa (cant. 8), fuente de alimentación (cant. 49), stopper y boton (cant. 4), cajas control acceso (cant 26) Sistema de control de acceso interconectado y compuesto por 7 biométricos Marca Suprema - Modelo BioEntry, 38 lectoras de tarjeta Marca Suprema – Modelo Xpass Slim, 41 Bonotes No- Touch Marca Enforce – Modelo SD-927PCK-NEQ, 48 electroimanes acompañadas de sus respectivas baterías 12V y fuentes de alimentación, 7 sistemas de exclusa compuestas por tarjetas de control y fuentes de alimentación, 4 Stopper – Botton Marca STI – Modelo Series 2000, 2 Racks con Switches Marca Trendnet – Modelos GREENnet 10/100/1000 y equipo servidor con software de administración y control BioStart | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
2 | BIO-068 | BIO-068 | NO APLICA | SERVIDOR | ACER | Z2660G-ALL IN ONE / GENÉRICA | DP | BIO - BIOTERIO | Cantidad: 2 1 controlador KMC BAC-A1616BC-001, ubicado en; se compone de equipo servidor (cant. 2) y switch trendnet (cant. 3) | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
3 | BIO-069 | BIO-069 | NO APLICA | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO | EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY | IO 1000 | DP | BIO - BIOTERIO | Sistema de detección de Incendio compuesto de anunciador remoto, sirena con luz estroboscopica (cant.dic), estación manual (cant.dic), detector de humo (cant.87) por 1 panel Marca Edwards – Modelo IO 1000, 1 anunciador remoto Marca Edwards – Modelo R-Series, 12 sirenas con luz estroboscópica Marca Edwards – Modelo G1RF-HDVM, 12 estaciones manuales Marca EST – Modelo SIGA 270, 76 sensores de humo tipo fotoeléctricos y 11 térmicos direccionales | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
4 | BIO-070 | BIO-070 | NO APLICA | SISTEMA ILUMINACION | NO APLICA | NO APLICA | DP | BIO - BIOTERIO | Sistema de control de iluminación para todas las instalaciones del bioterio compuesto por 55 cajas eléctricas donde se encuentran los circuitos de derivación, Dimmers y borneras de conexión, software de gestión controlado por MH200N integrado al software MVvisual. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
5 | BIO-071 | BIO-071 | NO APLICA | SISTEMA ELECTRICO | CDP | UPO22-6 | DP | BIO - BIOTERIO | se compone de regulador de voltaje, cajas electricas (cantidad 55), Instalaciones eléctricas de baja tensión desde el punto de conexión en el TGA hasta los diferentes tableros eléctricos y circuitos eléctricos, incluyendo UPS Marca CDP – Modelo UPO22-6, 2 reguladores de Voltaje de 60 KVA, 9 tableros eléctricos, sistema de apantallamiento, sistemas puesta a tierra y 2 tableros de Fuerza. | Una (1) rutinas de Mantenimiento Preventivo
6 | BIO-142 | BIO-142 | NO APLICA | SISTEMA DE INUNDACIÓN SENSORES DE INUNDACIÓN CANTIDAD (8) | HONEYWELL | 470-12 | DP | BIO - BIOTERIO | Sistema de Detección de inundación de Agua, compuesto por 8 sensores de inundación Marca Honeywell, los cuales se encuentran integrados al BMS (Building Mangament System) para realizar monitoreo y supervisión de las áreas donde se encuentran instalados. | Una (1) rutinas de Mantenimiento Preventivo
7 | SH-087 | SH-087 | 18003546 RO | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO | DSC | PC 1565 | DP | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | Control de detección de Humo con control centralizado, compuesto por 5 sensores térmicos direccionales y sirena de pánico. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
8 | SH-091 | SH-091 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE ESCLUSAS | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | Control de enclavamiento de esclusas con interruptores de pulsador y electroimanes, compuesto por 6 sistemas de exclusa acompañadas por sus tarjetas de control, fuentes de alimentación, 18 electroimanes y 6 stopper Botton. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
9 | GMC-082 | GMC-082 | NO DISPONIBLE | DTECTOR DE HUMO (42) SENSORES | SIMPLEX 4007 | SIGA PD, SIGA HRS, SIGA 2 PD | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | 40 Sensores de humo tipo fotoeléctricos y 2 térmicos direccionables, para usar con panel de detección de incendio SIMPLEX 4007 | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
10 | GMC-083 | GMC-083 | NO DISPONIBLE | SISTEMA EXCLUSA | NO APLICA | NO APLICA | DRSP | GMC - MICOBACTERIAS | 1 Sistema de esclusa de 3 puertas para uso de ingreso al área de contención. compuesto por: 5 Botón No Touch, 1 Lectora de tarjeta con teclado numérico, 3 Electroimán de 600lbs, 1 Fuente de 12VDC – 10A, 1 Batería de 12VDC – 7A, 3 Botones de emergencia con stopper | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
11 | BIO-177 | BIO-177 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS BSL3 | SIMPLEX | NO APLICA | DP | BIO - BIOTERIO | Panel principal, panel remoro, 6 sensores térmicos, relevos, botones de aborto, estaciones manuales, parlantes strobo, 2 tanques de agente limpio fike | Una (1) rutinas de Mantenimiento Preventivo
12 | BIO-178 | BIO-178 | NO DISPONIBLE | SISTEMA CCTV BSL3 | DAHUA | NO APLICA | DP | BIO - BIOTERIO | Compuesto por NVR Y dos (2) camaras tipo domo de 4MP | Una (1) rutinas de Mantenimiento Preventivo
LISTADO DE REPUESTOS DEFINIDOS
No. | Referencia - descripción |  |  | U. medida | Repuesto | Cantidad
1 | Fuente switchada para sistemas de control de acceso. Voltaje de entrada 110VAC-220VAC, tiene una salida de voltaje 12VDC a 5A, 70W. Soporta una bateria de respaldo. |  |  | Unidad | Fuente | 1
2 | Bateria 12 Voltios DC y 7.5 AH, sellada. |  |  | Unidad | Bateria | 1
3 | Botón de Salida No Touch (Sin Contacto) / 6 a 12 cm / Tiempo Ajustable 0.5-30 Seg / Rele COM/NC/NO 3A |  |  | Unidad | Boton No touch | 1
4 | Electroiman con antirremanente, 280 Kg, ( 600 LBS ). Para todo tipo de puerta. Voltaje d eoperación 12 VDC. 250 x 48 x 26 mm. - Ref: EL-230GF - APA00918 |  |  | Unidad | Electroiman | 1
5 | Tarjeta esclusa controladora para dos puertas - APA05192 |  |  | Unidad | Tarjeta Enclavamiento | 1
6 | Caja metálica tipo pesado en lámina galvanizada tamaño 5800 (10cm x 5cm). |  |  | Unidad | Caja 5800 | 1
7 | Caja metálica tipo pesado en lámina galvanizada tamaño 2400 (10cm x 10cm). |  |  | Unidad | Caja 2400 | 1
8 | Cable 7 hilos LSZH-FR calibre 3xN.12. cualquier color. - APA04040 |  |  | Unidad | Cable 7 hilos | 1
9 | Toma eléctrica doble con polo a tierra de color blanco. 15 Amperios. + Tapa blanca. - APA00184 |  |  | Unidad | Toma | 1
10 | Caja plástica 5800 de sobreponer en muro o techo. |  |  | Unidad | Caja 5800 plastica | 1
11 | Cable multifilar duplex 2xN.14 Polarizado (Rojo y negro) |  |  | Unidad | Cable duplex N.12 | 1
12 | Cable multifilar 8x22 AWG utilizado para alarmas, control o instrumentación. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
13 | Caja de paso metálica con puerta, cumple norma técnica. 30x30x15 cm. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
14 | Coraza metálica 3/4" recubierta en PVC. Tipo americana. Liquid Tight. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
15 | Totalizador Breaker Industrial Trifasico Termomagnetico 3x50A DRX. Capacidad límite de corte 25 kA. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
16 | Caja de intemperie metálica con puerta, cumple norma técnica. 30x30x20 cm. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
17 | Cable 7 hilos de Cobre Aislado THHN No.6 |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
18 | Cable 7 hilos THHN calibre N.10. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
19 | Cable 7 hilos de Cobre Aislado THHN No.12. Cualquier color |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
20 | Suministro de Tuberia metálica EMT 3/4". Incluye terminales, uniones y curvas. |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
21 | Suministro de Tuberia metálica EMT 1". Incluye accesorios de instalación (uniones, terminales y curvas). |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
22 | Cable 7 hilos de Cobre Aislado THHN No.12. Cualquier color |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
23 | Lámpara tipo Panel LED de 12W de empotrar 4000K |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1
24 | Lámpara ON/OFF panel led de 60X60, con temperatura de 4000k. Garantía 1 año |  |  | Unidad | Cable multifilar 8x22 | 1

## 2. Sistemas de Vapor
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | SISTEMA DE VAPOR - BIOTERIO Y PLANTA
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | Nº SERIE | EQUIPO | MARCA | MODELO | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANTIDAD DE RUTINAS POR SERVICIO
1 | SH-116 | SH-116 | IMS-15-01 | SISTEMA DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA 15 BHP | IMS | IMS-15BHP | DP | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | El sistema de vapor esta compuesto por: • Caldera Vertical Pirotubular de 15 BHP • Quemador Baltur Comsit 20 • Sistema de control electromecánico por Pressuretrol Honeywell y Control de Nivel Mc Donell. • Sistema de suavización Marca Marlo – Modelo MAT 15M-120M1. • Tanque de condensados atmosférico con capacidad de 70 galones, flotador mecánico, visor de nivel y bomba Marca IHM – Modelo TB-150TW • Tanque de purgas atmosférico con capacidad de 20 galones • Red de vapor y línea de condensados, compuesta por dos (2) puntos de suministro, dos (2) retornos con sus respectivas tramas tipo flotador y demás accesorio que garantizan el correcto funcionamiento. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento Preventivo.
2 | BIO-089 | 31843 | 1-575 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA HORIZONTAL 50 BHP | GEMLSA | CHD-50 | DP | BIOTERIO | El sistema de generación de vapor caldedra 50 BHP compuesto por: • Caldera Horizontal Pirotubular de 50 BHP esta • Quemador Baltur TBML 60P • Sistema de control electromecánico por Pressuretrol Honeywell y Control de Nivel Mc Donell. • Controlador Click Koyo Modelo: C0-02DR-D, Fuente C001AC, 3 Módulos de Entrada con Modelos: C0-08NA, C004THM y C0-16ND3, y 2 Módulos de Salida con Modelos: C0-08TR y C0-04DA-1 respectivamente. • Panel de visualización HMI en cada una de las calderas Marca: Maple Systems con Modelos: HMI5070P y HMI5070Pv2 respectivamente. | Cinco (5) rutinas de Mantenimiento Preventivo básicas
Una (1) ruitinas de Mantenimiento Preventivo avanzadas
3 | BIO-029 | BIO-029 | 1-437 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA 125 BHP CALDERA HORIZONTAL | GEMLSA. | CH-125 D | DP | BIOTERIO | El sistema de generación de vapor caldera 125 BHP esta compuesta por: • Caldera Horizontal Pirotubular de 125 BHP • Quemador Baltur TBML 160MC • Sistema de control electromecánico por Pressuretrol Honeywell y Control de Nivel Mc Donell. • Controlador Click Koyo Modelo: C0-02DR-D, Fuente C001AC, 3 Módulos de Entrada con Modelos: C0-08NA, C004THM y C0-16CDD1, y 2 Módulos de Salida con Modelos: C0-08TR y C0-04DA-1 respectivamente | Cinco (5) rutinas de Mantenimiento Preventivo básicas
Una (1) ruitinas de Mantenimiento Preventivo avanzadas
4 | BIO-088 | BIO-088 | NO APLICA | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE VAPOR , RETORNO DE CONDENSADOS Y AGUA CALIENTE | GEMLSA | APLICA | DP | BIOTERIO | El Sistema de alimentación, compuesto principalmente por: • Suavizador Marca: DISIN S.A, Modelo: D1-18A, con capacidad de 25 GPM y Presión Máxima de 50 psi. • Bomba dosificadora de Tratamiento desincrustante Marca: Seko, Modelo: Kompact DPT 200, con capacidad de 5 l/h a @ 8 bar. • Tanque de Condensados atmosférico con capacidad máxima de 2000 Litros, flotador mecánico, visor de nivel, sensores de bajo nivel, sensor de temperatura y sensor de temperatura de carátula. • 2 bombas multietapa marca Grundfos, Modelo: CM 10-3 A-S-A-E-AQQE E-A-A-N, potencia de motor de 5,4 HP, Temperatura máxima de líquido 90°C, Presión máximade 10 bar, Caudal nominal de 12 m3/h, Cabeza nominal de 58,3 m y Cabaza máxima de 68,5 m. El sistema de distribución y retorno de condensados esta compuesto por: • Válvulas reguladoras Spirax Sarco y Amstrong, manómetros, válvulas check, válvulas tipo globo, líneas de by pass, válvulas check, 22 trampas de vapor (Tipo Flotador & Termostáticas, Balde Invertido y Termostática) y demás accesorios y componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de las líneas. El sistema de agua caliente esta compuesto por: Tanque de almacenamiento con serpentín de calentamiento por vapor, 2 bombas marca Grundfos, Modelo: CM 10-3 A-S-A-E-AQQE E-A-A-N, potencia de motor de 5,4 HP, Temperatura máxima de líquido 90°C, Presión máxima de 10 bar, Caudal nominal de 12 m3/h, Cabeza nominal de 58,3 m y Cabaza máxima de 68,5 m, para el sistema de recirculación, 2 bombas marca Grundfos, Modelo: CM 5-3 A-S-A-E-AQQE E-A-A-N, potencia de motor de 1,4 HP, Temperatura máxima de líquido 90°C, Presión máxima de 10 bar, Caudal nominal de 5,6 m3/h, Cabeza nominal de 32,8 m y Cabaza máxima de 39,8 m, para el sistema de recuperación de calor, válvulas solenoides, instrumentación de control, tablero de control, válvulas, cheques y líneas de distribución y retorno. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento Preventivo
LISTADO DE REPUESTOS DEFINIDOS
No. | Referencia - descripción |  |  | U. medida | Repuesto | Cantidad
1 | Válvula Bola Inoxidable Cuatro Tornillos 3/4" |  |  | Unidad | Válvula | 1
2 | Válvula Bola Inoxidable Cuatro Tornillos 1" |  |  | Unidad | Válvula | 1
3 | Válvula Bola Inoxidable Cuatro Tornillos 1-1/2" |  |  | Unidad | Válvula | 1
6 | Cheque Cortina Inoxidable Roscado 1" |  |  | Unidad | Cheque | 1
7 | Cheque Cortina Inoxidable Roscado 1-1/2" |  |  | Unidad | Cheque | 1
8 | Cheque Cortina bronce Roscado 1" |  |  | Unidad | Cheque | 1
9 | Cheque Cortina bronce Roscado 1-1/2" |  |  | Unidad | Cheque | 1
10 | Cheque Cortina bronce Roscado 2" |  |  | Unidad | Cheque | 1
11 | Servomotor para quemador baltur TBML 60 |  |  | Unidad | Servomotor | 1
12 | Servomotor para quemador baltur TBML 160 MC |  |  | Unidad | Servomotor | 1
13 | Cheque Tipo Globo de 3" para vapor 150 psi |  |  | Unidad | Cheque | 1
14 | Cheque Tipo Globo de 2-1/2”" para vapor 150 psi |  |  | Unidad | Cheque | 1
15 | Fotocelda quemador Baltur TBLM 160 MC |  |  | Unidad | Fotocelda | 1
16 | Manómetro de 0-200 PSI, de 4" Acero inoxidable, conexión vertical de 1/2". |  |  | Unidad | Manometro | 1
17 | Juego micro switch McDonnell pump control y low water cut off 150 HSD |  |  | Unidad | Juego Micro switch | 1
18 | Trampa de vapor SPIRAX SARCO FT-14-10 o Equivalente |  |  | Unidad | Trampa de Vapor | 1

## 3. Sist. Ventilación Misional
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | VENTILACIÓN MISIONAL DEL INS - PRODUCCIÓN
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANTIDAD DE RUTINAS POR SERVICIO
1 | GVI-305 | GVI-305 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | SNAIRE TRANE | UNIDAD MANEJADORA: VCNPAD122R2 UNIDADES EXTRACTORAS: VCNCAS135C9 UNIDADES CONDENSADORAS: 4TTA3036B3000AA | UNIDAD MANEJADORA S/N: 920-3 UNIDADES EXTRACTORAS S/N: 920-1 920-2 UNIDADES CONDENSADORAS S/N: 16434JJ43F 16434JY73F | DRSP | LABORATORIO DE VIROLOGIA CONTENCION 2do PISO | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del laboratorio de contención del grupo de virología se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración horizontal, Marca: snaire, Modelo: VCNPAD122R3 2600 CFM @ 3,3”, potencia del motor 4HP 2 condensadoras de 36000 BTU refrigerante ECO R410A, Marca: Trane. 2 Ventiladores centrifugos, Marca: snaire, Modelo: VCN-CAS-135-DVSC-9 1225 CFM @ 1,5”, potencia del motor 3HP 12 diferenciales de presion de areas 1 tablero de fuerza, 1 tablero de control, 1 tablero de mando y 1 tablero de resistencias Ductos, rejillas difusores, dámper automatico, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
2 | GVI-193 | GVI-193 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | SNAIRE STARLIGHT | UNIDAD MANEJADORA: VCN10X6DHR3 UNIDAD EXTRACTORA: VCN122R9 UNIDAD CONDENSADORA: NO DISPONIBLE | UNIDAD MANEJADORA S/N: 1018-2 UNIDAD EXTRACTORA S/N: 1018-1 UNIDAD CONDENSADORA S/N: NO DISPONIBLE | DRSP | LABORATORIO DE VIROLOGIA POLIO (PISO 2) | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del laboratorio de Polio del grupo de virología se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración horizontal, Marca: snaire, Modelo: VCN-CDA-110X6-DHSR-3 1450 CFM @ 3”, potencia del motor 2HP 1 condensadora de 36000 BTU refrigerante ECO R410A, Marca: starlight 1 Ventiladores centrifugos, Marca: snaire, Modelo: VCN-122-R9 1750 CFM @ 1”, potencia del motor 1HP 2 diferenciales de presion de areas, 2 diferencial de presion para saturacion de filtros 1 tablero de fuerza y1 tablero de mando Ductos, rejillas, difusores, Control de temperatura full gauge MT-530 y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
3 | GCM-004 | GCM-004 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | TECAM YORK SOLER & PALAU | UNIDAD MANEJADORA : 3ADWT 03 VENTILADOR AXIAL NO DISPONIBLE UNIDAD CONDENSADORA YSDC24FS-A0G | UNIDAD MANEJADORA S/N : 13040510 VENTILADOR AXIAL S/N: NO DISPONIBLE UNIDAD CONDENSADORA S/N: 100C02098121100152 | DRSP | LABORATORIO CENTRAL DE MUESTRAS COSTADO EDIFICIO | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del laboratorio de central de muestras se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración horizontal, Marca: Tecam, Modelo: 3ADWT 03, potencia del motor 2HP 1 condensadora de 24000 BTU refrigerante ECO R410A, Marca: York modelo: YSDC24FS-A0G 1 Ventiladores centrifugo tipo hongo, Marca: S&P, Modelo: 5CRHT-15SM , potencia del motor 0,5 HP 1 diferenciales para saturacion de filtros 1 tablero de fuerza, Ductos, rejillas, difusores, Control de temperatura y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
4 | GBS-016 | GBS-016 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | MANEJADORA VS-01 EXTRACCION VEH-01 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DRSP | LABORATORIO BANCOS DE SANGRE TECHO | El Sistema de ventilación del laboratorio de bancos de sangre se encuentra compuesto por: 1 Unidad de suministro de aire 1 Unidad extractora de aire Ductos, rejillas, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Una (1) ruitina de mantenimiento
5 | LEI-020 | LEI-020 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | TECAM SOLER & PALAU | MANEJADORA UAC-DX: 3ADWT 06 MANEJADORA UVS-01: 4PSM 160 CONDENSADORA UC-05: 1UVC 036126 CONDENSADORA UC-04: 1UVC 036126 EXTRACCIÓN VEH-01: 5CRHT-15SM EXTRACCIÓN VEH-02: 5CRHT-12SM EXTRACCIÓN VEH-03: 5CRHT-10SM EXTRACCIÓN VEH-04: 5CRHT-10SM EXTRACCIÓN UVE-03: 4FSM120 EXTRACCIÓN UVE-04: 4FSM120 EXTRACCIÓN UVE-05: 4FSM120 | MANEJADORA UAC-DX S/N: 13040451 MANEJADORA UVS-01 S/N: 16060420 CONDENSADORA UC-05 S/N: NO DISPONIBLE CONDENSADORA UC-04 S/N: NO DISPONIBLE EXTRACCIÓN VEH-01 S/N: 1200667741007 EXTRACCIÓN VEH-02 S/N: 1300686120002 EXTRACCIÓN VEH-03 S/N: 1100548175004 EXTRACCIÓN VEH-04 S/N: 1100505146000 EXTRACCIÓN UVE-03 S/N: 13030248 EXTRACCIÓN UVE-04 S/N: 13030253 EXTRACCIÓN UVE-05 S/N: 13030251 | DISP | LABORATORIO ENTOMOLOGIA TERRAZA | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del laboratorio de entomologia se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración horizontal, Marca:Tecam, Modelo: 3ADWT 06 67200 BTUH/H 2800 CFM @ 1,5”, potencia del motor 3HP 2 condensadoras de 36000 BTU refrigerante ECO R410A, Marca: Tecam 4 ventiladores centrifugos tipo hongo, marca S&P, modelos: 5CRHT-15SM, 5CRHT-12SM, 5CRHT-10SM 1000 CFM @ 0,5", potencia del motor 1/2 HP 3 Unidades de ventilacion de extraccion, marca: Tecam, modelo: 4FSM120 700 CFM @ 1,5", potencia del motor 1/4 HP 1 unidad de ventilacion de suministro, marca: TECAM, modelo: 4PSM 160 1200 CFM @ 0,8", potencia del motor 3/4 HP 2 Unidades de ventilacion de extracion en techo, marca: Tecam, 1050 CFM @ 0,4", potencia del motor 1/3 HP 2 Fan Coil en techo, 800 CFM @ 0,3", 18000 BTU/H 1 Aire acondicionado tipo casette, marca:LG, tecnologia inverter, capacidad 36000 BTU, refrigerante R410A 2 tablero de fuerza, 1 tablero de mando y 3 controles de temperatura Ductos, rejillas, difusores y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
6 | LMI-161 | LMI-161 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SOLER & PALAU | VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO C-VS-01 CM-280 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO C-VS-02 CM-280 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO C-VS-03 CM-315 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTROA-UVS-04 C-VS-04 CM-280 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO C-UVS-01 CDAFH-S 12/12 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION C-EX-01 CM-250 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION C-EX-02 CM-250 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION C-EX-03 CM-250 (5 CM-250-0.5 TW-2600C) VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION : C-EX-04 CM-250 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION : C-EX-05 CM-250 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION : C-EX-06 CM-250 | VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 191410756001 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 20143275604 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 191410757001 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 201432756002 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO S/N: 181251195010 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191410783002 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191424312001 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: NO DISPONIBLE VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191424312004 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191424312002 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191424312003 | DISP / DRSP | LABORATORIO MICROBIOLOGIA 1ER PISO COSTADO EDIFICIO | El Sistema de ventilación del laboratorio de microbiologia 1er piso se encuentra compuesto por: 1 caja de ventilacion descarga horizontal, Marca: S&P, Modelo: CDAFH-S 12/12 3625 CFM @ 3,22", potencia del motor 5HP 6 Ventiladores centrifugos de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-250 de 502 CFM, INW 1,91", 1/2 HP 3 Ventiladores centrifugos de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-280 de 503 CFM, INW 2,29", 1/2 HP 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-315 de 1804 CFM, INW 2,34", 1,5 HP 1 Variador de velocidad, Marca: Yaskawa, modelo: V1000 11 diferenciales de presion para saturacion de filtros 1 tablero de fuerza y mando Ductos, rejillas, difusores, dámpers manuales y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
7 | GMR-158 | GMR-158 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SOLER & PALAU | VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO: B-VS-01 CM-450 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO: B-VS-02 CM-315 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO: B-VS-03 CM-350 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION: B-EX-01 CM-355 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION: B-EX-02 CM-280 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION: B-EX-03 CM-280 | VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 191410758007 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 191410756004 VENTILADOR CENTRIFUGO SUMINISTRO S/N: 191331513010 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: NO DISPONIBLE VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191410757002 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 201448109009 | DISP / DRSP | LABORATORIO MICROBIOLOGIA 2DO PISO TERRAZA | El Sistema de ventilación del laboratorio de microbiologia 2do piso se encuentra compuesto por: 2 Ventiladores centrifugos de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-315 de 1000 CFM, INW 2,34", 1,5 HP 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-355 de 1209 CFM, INW 4,75", 2 HP 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-350 de 283 CFM, INW 2,34", 1/2 HP 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-450 de 804 CFM, INW 2,86", 3/4 HP 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-280 de 602 CFM, INW 2,29", 1/2 HP 1 Variador de velocidad, Marca: WEG 6 diferenciales de presion para saturacion de filtros 1 tablero de fuerza y mando, Ductos, rejillas, difusores, dámpers manuales y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
8 | GMR-081 | GMR-081 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SOLER & PALAU | A-UVS-01 CDAFH-S 12/12 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO A-UVS-02 CDAFH-S 12/12 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO A-UVS-03 CDAFH-S 12/12 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO A-UVS-04 CDAFH-S 12/12 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION A-EX-02 CM-280 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION A-EX-03 CM-315 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION A-EX-04 CM-280 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION CM-315 | UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO S/N: 191420922002 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO S/N: 191420922006 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO S/N: 191420922003 UNIDAD DE VENTILACION SUMINISTRO S/N: 191420922007 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191410756006 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191381465062 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 201432756001 VENTILADOR CENTRIFUGO EXTRACCION S/N: 191404810024 | DISP / DRSP | LABORATORIO MICOBACTERIAS TERRAZA | El Sistema de ventilación del laboratorio de micobacterias se encuentra compuesto por: 4 caja de ventilacion descarga horizontal, Marca: S&P, Modelo: CDAFH-S 12/12 1616 CFM @ 2,36", 2500 CFM @ 2,76", potencia de los motores: 1,5 HP, 2 HP, 1,5 HP y 3 HP 2 Ventiladores centrifugos de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-315 de 1905 CFM, INW 2,34", 1,5 HP 2 Ventiladores centrifugos de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo: CM-280 de 1701 CFM, INW 2,29", 1,5 HP 7 diferenciales de presion de areas, 8 diferenciales de presion para saturacion de filtros 1 variador de velocidad, marca: Invertek 2 Variadores de velocidad,Marca: Yaskawa, modelo: V1000 2 tablero de fuerza y mando Ductos, rejillas, difusores, dámpers manuales, dampers automaticos y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
9 | 35596 | 35596 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | CONDENSADORA TTA24043DABE001 MANEJADORA TWE224043BAAPOO4 | CONDENSADORA 20062686TA MANEJADORA 20202377WA | DRSP | LABORATORIO DE VIROLOGIA ÁREA DE REVCOS (ANTIGUO BIOTERIO) | El Sistema de aire acondicionado del cuarto equipos de refrigeración antiguo bioterio virología se encuentra compuesto por: 1 unidad manejadora de aire, Marca: trane, modelo: TWE24043BAA04, potencia del motor: 5 HP 1 unidad condensadora, Marca: trane, modelo: TTA24043DAB01AE, capacidad 20 TR, refrigerante R410A 1 control de temperatura marca Honeywell FOCUS PRO 6000 Ductos, rejillas, difusores y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
10 | 35595 | 35595 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | CONDENSADORA TTA24043DABE001 MANEJADORA TWE224043BAAPOO4 | CONDENSADORA 20062683TA MANEJADORA 20221709WA | DRSP | LABORATORIO DE VIROLOGIA ÁREA DE REVCOS (ANTIGUO BIOTERIO) | El Sistema de aire acondicionado del cuarto equipos de refrigeración antiguo bioterio virología se encuentra compuesto por: 1 unidad manejadora de aire, Marca: trane, modelo: TWE24043BAA04, potencia del motor: 5 HP 1 unidad condensadora, Marca: trane, modelo: TTA24043DAB01AE, capacidad 20 TR, refrigerante R410A 1 control de temperatura marca Honeywell FOCUS PRO 6000 Ductos, rejillas, difusores y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
11 | LME-168 | LME-168 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | YORK SOLER & PALAU | UNIDAD MANEJADORA: YSM50P-0917-S-L UNIDAD EXTRACTORA : CMI-500 UNIDAD VRF : JTOH080VPERBS1 CAJA DE VOLUMEN VARIABLE: TSL-EH CAJA DE VOLUMEN VARIABLE: TSL-EH AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA: YHJE24XJ6AXB-RX CONDENSADORA: YHJE24YJ6AXBO-X | UNIDAD MANEJADORA S/N: 50532M20283400 UNIDAD EXTRACTORA S/N: 221659261002 UNIDAD VRF : S/N: UAXM4769 CAJA DE VOLUMEN VARIABLE: NO DISPONIBLE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE: NO DISPONIBLE AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA: 021801563210600365 CONDENSADORA: 021802563210600370 | DISP | LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS 2 COSTADO EDIFICIO | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Laboratorio de ciencias omicas 2 se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración de descarga vertical, doble pared, expansion directa Marca: York, Modelo: YSM50P-0917-S-L 5300 CFM @ 1”, potencia del motor 7,5 HP 1 condensadora VRF modularl de 6,4 TR refrigerante R410A, Marca: York, Modelo:JTOH080VPERBS1 1 Ventilador centrifugo de aspiración simple con trasmisión de potencia por poleas y bandas, marca:S&P, modelo:CMI-500 4780 CFM @ 1,8”, potencia del motor 3HP 2 cajas de volumen variable con resistencia proporcional con controlador y termostato bacnet ip, 100 CFM y 150 CFM 6 diferenciales de presion de areas, 3 sesores diferenciales de presion para saturacion de filtros, 1 switch diferencial de presion 4 sensores de temperatura en areas, 1 sensor de temperatura en ducto, 2 sensores de temperatura y humedad en areas 1 tablero de fuerza, control y mando. 1 Aire acondicionadomini split, marca:york, tecnologia inverter, capacidad 24000 BTU, refrigerante R410A 2 variadores de velocidad. Ductos, rejillas, difusores, dámpers manuales y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
12 | 37235 | 37235 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SOLER & PALAU | UNIDAD MANEJADORA: CDAFH12BDB315 UNIDAD EXTRACTORA: CDAFH12BDB315 | UNIDAD MANEJADORA S/N: 211608208002 UNIDAD EXTRACTORA S/N: 211608208001 | DRSP | LABORATORIO RABIA TERRAZA | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Laboratorio de Rabia se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración de descarga hotizontal, Marca: Soler & Palau, Modelo: CDAFH12BDB315 2400 CFM @ 2.5”, 2275 rpm, potencia del motor 3 HP 1 Unidad extractora de aire, configuración de descarga hotizontal, Marca: Soler & Palau, Modelo: CDAFH12BDB315 3000 CFM @ 3”, 2825 rpm, potencia del motor 3 HP 1 tablero de fuerza, control y mando. 2 variador de velocidad DELTA MS299 5 diferencial de presion de areas, 2 diferenciales de presion para saturacion de filtros. Ductos, 11 rejillas, 10 difusores y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
13 | LME-171 | LME-171 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | TECAM SOLER & PALAU | UNIDAD MANEJADORA TECAM: 3ADBT06 UNIDAD EXTRACTORA SOLER Y PALAU: CDAFH12BDB355 UNIDADES CONDENSADORAS TECAM : 1UZTR08 | UNIDAD MANEJADORA TECAM S/N: 22091298 UNIDAD EXTRACTORA SOLER Y PALAU S/N: 211602885006 UNIDADES CONDENSADORAS TECAM S/N: 22030308 22091249 | DISP | LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS 1 COSTADO EDIFICIO | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Laboratorio de Ciencias omicas 1 se encuentra compuesto por: 1 Unidad manejadora de aire, configuración de descarga hotizontal, doble pared, expansion directa Marca: Tecam, Modelo: 3ADBT06 2720 CFM @ 4”, 1450 rpm, potencia del motor 5 HP 1 caja de ventilacion descarga horizontal, Marca: S&P, Modelo: CDAFH12BDB355 3530 CFM @ 2",, 2250 rpm, potencia de los motores: 3 HP 2 condensadora de 7,5 TR refrigerante R410A, Marca: Tecam, Modelo: 1UZTR08 1 diferenciales de presion de areas, 2 diferenciales de presion para saturacion de filtros. 1 tablero de fuerza, control y mando. 1 variador de velocidad WEG Ductos, 9 rejillas, 10 difusores y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) ruitinas de mantenimiento
14 | 40085 | 40085 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI1606CCU216A | EVAPORADOR: 20221709WA CONDENSADOR: 20062683TA | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA AREA DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
15 | 41053 | 41053 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora: 540L081940539240170126 Condensadora: 540L081940639220120037 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA SALA DE JUNTAS | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
16 | 41054 | 41054 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170128 Condensadora 540L081940639220120174 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA OFICINAS | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
17 | 41055 | 41055 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170260 Condensadora 540L081940639220120159 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA ELECTROFORESIS | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
18 | 41056 | 41056 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170121 Condensadora 540L081940639220120163 | DRSP | GGN-GENÉTICA – CRÓNICAS LABORATORIO GENETICA Y CRONICAS | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
19 | 41057 | 41057 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170269 Condensadora 540L081940639220120157 | DISP | LEI-ENTOMOLOGÍA CUARTO TECNICO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
20 | 41058 | 41058 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170282 Condensadora 540L081940639220120161 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR LABORATORIO FISIOLOGIA MOLECULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
21 | 41059 | 41059 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170085 Condensadora 540L081940639220120154 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR LABORATORIO FISIOLOGIA MOLECULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
22 | 41060 | 41060 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170273 Condensadora 540L081940639220120036 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR CULTIVO CELULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
23 | 41061 | 41061 | EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170280 Condensadora 540L081940639220120035 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR LABORATORIO MORFOLOGIA CELULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
24 | 41062 | 41062 | EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170127 Condensadora 540L081940639220120031 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR LABORATORIO MORFOLOGIA CELULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
25 | 41063 | 41063 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170135 Condensadora 540L081940639220120150 | DISP | LNI-NUTRICIÓN LABORATORIO DE NUTRICIÓN | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
26 | 41064 | 41064 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170130 Condensadora 540L081940639220120188 | DISP | LNI-NUTRICIÓN LABORATORIO DE NUTRICIÓN | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
27 | 41065 | 41065 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170118 Condensadora 540L081940639220120173 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA CROMATOGRAFIA IONICA | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
28 | 41066 | 41066 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAP. NOMINAL 21.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18024-CWF216A MQMI-18024-CCU216A | Manejadora 540L081940539240170265 Condensadora 540L081940639220120048 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA REDES | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
29 | 41574 | 41574 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD NOMINAL DE 17.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18018-CWF216A MQMI-18018-CCU216A | EVAPORADOR 540L047510338280130168 CONDENSADOR 540L047510438280170016 | DISP | LMC - MORFOLOGÍA CELULAR OFICINA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
30 | 41575 | 41575 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD NOMINAL DE 17.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18018-CWF216A MQMI-18018-CCU216A | EVAPORADOR 540L047510338280130173 CONDENSADOR 540L047510438280170090 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA LABORATORIO MICROBIOLOGIA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
31 | 41576 | 41576 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD NOMINAL DE 17.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18018-CWF216A MQMI-18018-CCU216A | EVAPORADOR 540L047510338280130183 CONDENSADOR 540L047510438280170026 | DISP | LSA - SALUD AMBIENTAL Y LABORAL CUARTO TECNICO | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
32 | 41577 | 41577 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD NOMINAL DE 17.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18018-CWF216A MQMI-18018-CCU216A | EVAPORADOR 540L047510338280130170 CONDENSADOR 540L047510438280170078 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA LABORATORIO MICROBIOLOGIA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
33 | 41578 | 41578 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD NOMINAL DE 17.000 BTU | MCQUAY | MQMI-18018-CWF216A MQMI-18018-CCU216A | EVAPORADOR 540L047510338280130026 CONDENSADOR 540L047510438280170031 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA SALA DE JUNTAS | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
34 | 41579 | 41579 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL DE 44.000 BTU. | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327001221 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132001211 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA EQUIPOS DE REFRIGERACION | 48000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
35 | 41580 | 41580 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL DE 44.000 BTU. | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327001311 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132001741 | DRSP | GPR - PARASITOLOGÍA INMUNODIAGNOSTICO | 48000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
36 | 41581 | 41581 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL 54.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327002121 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132001021 | DRSP | GMC-MICOBACTERIAS EQUIPOS DE REFRIGERACION | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
37 | 41582 | 41582 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL 54.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327002171 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132000491 | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR BIOQUIMICA | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
38 | 41583 | 41583 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL 54.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327001291 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132001001 | DRSP | GPR - PARASITOLOGÍA EQUIPOS DE REFRIGERACION | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
39 | 41584 | 41584 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL 54.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327002151 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132000021 | DISP | LNI-NUTRICIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
40 | 41585 | 41585 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CAPACIDAD NOMINAL 54.000 BTU | MCQUAY | MQC104060CFC216B MCI16060CCU216A | EVAPORADOR SFF0DDP8LVV327001231 CONDENSADOR SMM0WDP3MPN132000141 | DISP | LNI-NUTRICIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
41 | 41045 | 41045 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 5412270005L34200160012 Condensadora 5412270005J34150150017 | DRSP | GVI - VIROLOGÍA ERUPTIVAS | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
42 | 41046 | 41046 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 5412270005L38240160016 Condensadora 5412270005J34150150027 | DRSP | GBS - RED NACIONAL BANCO DE SANGRE EQUIPOS DE REFRIGERACION | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
43 | 41047 | 41047 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 541G083140125270160017 Condensadora 5412270005J34150150021 | DRSP | GBS - RED NACIONAL BANCO DE SANGRE LABORATORIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
44 | 41049 | 41049 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 5412270005L34200160018 Condensadora 5412270005J34150150035 | NO APLICA | SECRETARIA GENERAL AUDITORIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
45 | 41050 | 41050 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 541G083140125270160013 Condensadora 5412270005J34150150025 | NO APLICA | SECRETARIA GENERAL AUDITORIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
46 | 41048 | 41048 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 541G083140125270160008 Condensadora 5412270005J34150150018 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA CUARTO TECNICO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
47 | 41051 | 41051 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 5412270005L34200160020 Condensadora 5412270005J34150450003 | DISP | LSA - SALUD AMBIENTAL Y LABORAL LABORATORIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
48 | 41052 | 41052 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 33.000 BTU | MIDEA | MUE-36HRDN1-N / MOD30U-36HFN1-N | Manejadora 5412270005L34200160014 Condensadora 5412270005J38260150001 | DISP | LNI-NUTRICIÓN LABORATORIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
49 | 30482 | 30482 | AIRE ACONDICIONADO | CIAC | CG41A-024PH3U2C | NO DISPONIBLE | DISP | LNI-NUTRICIÓN LABORATORIO ANALISIS BIOQUIMICO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
50 | 32307 | 32307 | AIRE ACONDICIONADO | BLUE LINE | C0V-6013A1 | C702438230316A19400012 | DISP | LNI-NUTRICIÓN CUARTO CADENA DE FRIO | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
51 | 27059 | 27059 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MS-2410D2 | D202011960312C06130036 | DISP | LNI-NUTRICIÓN AREA ABSORCION ATOMICA | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
52 | 39144 | 39144 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOE30U-55HDN1-N | 541F878340426170160003 / 541F878340226180150026 | DISP | LNI-NUTRICIÓN CUARTO UPS | 55000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
53 | LFM-019 | LFM-019 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR24MVSSCWKX | 0SEJPADJC00176 / 0SEJPADJC00233Z | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR LABORATORIO FISIOLOGIA MOLECULAR | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
54 | 39141 | 39141 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOX330-22CFN1-MTOW | "341E294440522260130006 541F856510125200860051" | DISP | LFM - FISIOLOGÍA MOLECULAR EQUIPOS DE FRIO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
55 | GMC-050 | GMC-050 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR24RVFHCWKNCB AR24RVFHCWKX | 0GHCPDBMB00007L 0GHJPDOM900027R | DISP | LMB-MICOBACTERIAS CUARTO EQUIPOS FRIO FUERA DE CONTENCION | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
56 | GMC-049 | GMC-049 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKXCB AR18RVFHCWKX | CONDENSADOR 0GHDPDOMA00065V EVAPORADOR 06HPDBMB0007L | DRSP | GMC-MICOBACTERIAS CUARTO ELECTRICO | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
57 | 39142 | 39142 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOD-30U-36HFNU-N | 341E79828021C250150011 | DISP | LSA - SALUD AMBIENTAL Y LABORAL EQUIPOS DE FRIO | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
58 | GVI-291 | GVI-291 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AE18TVFZAWKX | 0GSXPDPN300027A | DRSP | GVI - VIROLOGÍA SECUENCIACION | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
59 | GVI-292 | GVI-292 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AE18TVFZAWKX | 0GSXPDPN300034N | DRSP | GVI - VIROLOGÍA SEROLOGIA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
60 | GVI-293 | GVI-293 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AE18TVFZAWKX | 0GSXPDPN300031P | DRSP | GVI - VIROLOGÍA SEROLOGIA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
61 | GVI-294 | GVI-294 | AIRE ACONDICIONADO | TRANE | 4TTK0536D1000AL | NO DISPONIBLE | DRSP | GVI - VIROLOGÍA ANTESALA 1 | 48000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
62 | GQT-029 | GQT-029 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR24RVFHCWKX | 0GHJPDPM800043J | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA LABORATORIO 1 CROMATOGRAFÍA | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
63 | 33046 | 33046 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CABWCCC8 | 200600437ST18102621GCC0369 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA ABSORCIÓN ÁTOMICA | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
64 | GQT-040 | GQT-040 | AIRE ACONDICIONADO | FUJITSU | AOB25RC1 | T000171 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA ABSORCIÓN ÁTOMICA | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
65 | 39139 | 39139 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOX330-22CFN1-MTOW | 541f856510125200860047 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA AREA DE LAVADO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
66 | 39138 | 39138 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOE30U55HDN1-N | 541F868340226180150004 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA FISICO QUIMICA | 55000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
67 | 39137 | 39137 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOE30U-55HDN1-N | 541F878340326170160027 / 541F878340226180150007 | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA AREA EQUIPOS DE FRIO | 55000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
68 | 37742 | 37742 | AIRE ACONDICIONADO | YORK | YUJE55BYTMCMO-X | 4.352e+17 | DRSP | GPR - PARASITOLOGÍA ÁREA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | 55000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
69 | 32574 | 32574 | AIRE ACONDICIONADO | TRANE | 4MYW4524A1000AA | 63229962254 | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA EQUIPOS DE FRIO PISO 2 | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
70 | GMR-113E | GMR-113 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX | 0GHCPBDMAM00007V 0GHDPDOMA00082L | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA CUARTO TECNICO PRIMER PISO | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
71 | GMR-115 | GMR-115 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX | 0GHHPDBM900008M 0GHDPDOMA00289B | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA FOTODOCUMENTADOR | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
72 | GMR-119 | GMR-119 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKMCB AR18RVFHCWKX | 0GHCPDBMB00045H 0GHDPDOMA00043P | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA TERMOCICLADORES | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
73 | GMR-117 | GMR-117 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKXCB AR18RVFHCWKX | 0GHCPDCMA00004R 0GHDPDOMA00228W | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA LAB. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA PISO 2 | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
74 | GMR-133 | GMR-133 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18TVHQAWKNCB AR18TVHQAWKX | BDC4P8DN300050Y BDC5P8DN300096P | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA CUARTO TECNICO SEGUNDO PISO | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
75 | GMR-134 | GMR-134 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18TVHQAWKNCB AR18TVHQAWKX | BDC4P8DN300102B BDC5P8DN300078D | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA CEPARIO | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
76 | GMR-120 | GMR-120 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR24RVFHCWKNCB AR24RVFHCWKX | 0GHHPDBM900058D 0GHJPDOM900079T | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA ELECTROFORESIS PRIMER PISO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
77 | GMR-126 | GMR-126 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AC048MNCDKH/CB AC048MXADKH/CB | 0SSSPAOM800015E B9KMP3CMC00014H | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA PISO 1 / ÁREA DE REVCOS | 48000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
78 | GMR-116 | GMR-116 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKXCB | 0GHDPDOMA00276B | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA SINDROMES FEBRILES | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
79 | GMR-118 | GMR-118 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | AR18RVFHCWKXCB AR18RVFHCWKX | 0GHCPDBMB00007K 0GHDPDOMA00255F | DRSP | GMR-MICROBIOLOGÍA SEROLOGIA | 18000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
80 | 30479 | 30479 | AIRE ACONDICIONADO | LG | SP122CM | 331X00WL303TAAC01016 | DRSP | GGN-GENÉTICA – CRÓNICAS ESPECTROMETRIA DE MASAS | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
81 | 39140 | 39140 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOX330-22CFN1-MTOW | 541f856510125200860056 | DRSP | GGN-GENÉTICA – CRÓNICAS FRIO | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
82 | 39143 | 39143 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOD30U-36HFN1-N | 341E798280210250150312 | DRSP | GGN-GENÉTICA – CRÓNICAS TAMIZAJE | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
83 | 33038 | 33038 | AIRE ACONDICIONADO | BLUE LINE | COV-6010A3 | 3.4064e+21 | N/A | TICS TICS | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
84 | 33039 | 33039 | AIRE ACONDICIONADO | BLUE LINE | COV-6010A3 | 3.4064e+21 | N/A | TICS TICS | 60000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
85 | SGC-007 | SGC-007 | AIRE ACONDICIONADO | STARLIGTH | MSG36CR | NO DISPONIBLE | DRSP | DRPS SALA COMBI | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
86 | 32897 | 32897 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | RECCO | YPC-12C | ND | N/A | GELP TALLER GELP | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
87 | 32898 | 32898 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | RECCO | YPC-12C | ND | N/A | GELP TALLER GELP | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
88 | ND | ND | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | ELECTROLUX | EAP12A3TBPW | ND | N/A | GELP TALLER GELP | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
89 | ND | ND | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | ELECTROLUX | EAP12A3TBPW | ND | N/A | GELP TALLER GELP | 12000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
90 | 33012 | 33012 | AIRE ACONDICIONADO | LG | C242CR | 804TAVYDQ711 | N/A | VIGILACIA SALA SITUACIONAL | 24000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
91 | 41621 | 41621 | AIRE ACONDICIONADO | MIDEA | MOE31-36HFN1-MP0W | 341F280380123250130017 / | DISP | LNI - NUTRICIÓN CUARTO UPS | 36000 BTU | Una (1) rutinas de mantenimiento
LISTADO DE REPUESTOS DEFINIDOS
No. | Referencia - descripción |  |  | U. medida | Repuesto | Cantidad
1 | R410A |  |  | Cilindro | REFRIGERANTE | 1
2 | MINI ORANGE |  |  | Unidad | BOMBA DE CONDENSADO | 1
3 | MAXI ORANGE |  |  | Unidad |  | 1
6 | 5/8 |  |  | Unidad | FILTRO SECADOR | 1
7 | 7/8 |  |  | Unidad |  | 1
8 | N/A |  |  | Unidad | MIRILLA DE GAS REFRIGERANTE | 1
9 | 5 1/2 X 3B X 1 1/2 X 0 |  |  | Unidad | POLEAS DE HIERRO | 1
10 | 8 X 3B X 1 3/4 X12 |  |  | Unidad |  | 1
11 | Ø 12” EJE Ø 1”, PARA CORREA TIPO B. |  |  | Unidad |  | 1
12 | Ø 4” EJE Ø 1”, PARA CORREA TIPO B. |  |  | Unidad |  | 1
13 | Ø10” EJE Ø1”, PARA CORREA TIPO A. |  |  | Unidad |  | 1
14 | A28, A48, A45, A51, A52, A54, A60, B36, B39, DENTADA BX 62. |  |  | Unidad | CORREAS | 1
15 | TRIFÁSICO, 100 AMPERIOS, 3 POLOS, EZC100F100A. |  |  | Unidad | BREAKERS | 1
16 | 32 AMPERIOS 3 POLOS, ON/OFF |  |  | Unidad |  | 1
17 | XMCK-30D |  |  | Unidad | CONTACTOR | 1
18 | AF12-30-10-13. |  |  | Unidad |  | 1
19 | 3TF3010-0A SIEMENS |  |  | Unidad |  | 1
20 | CONTACTOR TRIFASICO, 50 AMPERIOS,220V |  |  | Unidad |  | 1
21 | AD16-22 DS, |  |  | Unidad | RELEVOS PILOTOS | 1
22 | RELE ELECTROMAGNETICO R15-2012-23-5230-WT. |  |  | Unidad |  | 1
23 | Filtro de 24"X24"X1" al 35% |  |  | Unidad | FILTRO | 1
24 | Filtro de 24"X12"X2" al 35% |  |  | Unidad |  | 1
25 | Filtro de 15"X20"X2" al 35% |  |  | Unidad |  | 1
26 | Filtro de 25"X16"X2" al 35% |  |  | Unidad |  | 1
27 | Filtro de 20"X16"X2" al 35% |  |  | Unidad |  | 1
28 | Filtro de 24"X24"X2" al 35% |  |  | Unidad |  | 1
29 | Filtro de 24"X12"X4" al 65% |  |  | Unidad |  | 1
30 | Filtro de 24"X24"X4" al 65% |  |  | Unidad |  | 1
31 | Filtro de 24"X24"X4" al 95% |  |  | Unidad |  | 1
32 | Filtro MERV 11 24"X24"X2" |  |  | Unidad |  | 1
33 | Filtro MERV 15 24X24X2 |  |  | Unidad |  | 1
34 | 24"X20"X2" MERV 7 |  |  | Unidad |  | 1
35 | 12"X24"X4" MERV 15 |  |  | Unidad |  | 1
36 | Filtro MERV 15 24"X24"X12" |  |  | Unidad |  | 1
37 | Filtro HEPA de 24"X12"X4" al 99,99% |  |  | Unidad |  | 1
38 | Filtro HEPA de 24"X24"X4" al 99,99% |  |  | Unidad |  | 1
39 | HEPA 99.9% 24X24X12 |  |  | Unidad |  | 1
40 | VARILLA |  |  | Unidad | SOLDADURA DE PLATA | 1
41 | 1HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad | MOTORES MARCA WEG O SIMILAR | 1
42 | 1.5 HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
43 | 2HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
44 | 3HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
45 | 5HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
46 | 7.5HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
47 | 10HP 220 V 1800 RPM |  |  | Unidad |  | 1
48 | PARA TABLERO DE CONTROL |  |  | Unidad | CONTROLES DE TEMPERATURA | 1
49 | PARA AREAS |  |  | Unidad |  | 1
50 | SENSOR DE CAUDAL PARA MANEJADORA Y VENTILADORES CENTRIFUGOS |  |  | Unidad | SENSORES | 1
51 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AREAS |  |  | Unidad |  | 1
52 | 1/2" |  |  | ML | Manguera de desagüe Aire acondicionado | 1
53 | 3/4 " |  |  | ML |  | 1
54 | 1/4 " |  |  | ML |  | 1
55 | 1/4 " |  |  | ML | Tubería rígida de cobre Refrigeración | 1
56 | 1/2 " |  |  | ML |  | 1
57 | 3/8 " |  |  | ML |  | 1
58 | 5/8 " |  |  | ML |  | 1
59 | 3/4 " |  |  | ML |  | 1
60 | 1/2 " |  |  | ML | Tubería flexible de cobre Refrigeración | 1
61 | 1/4 " |  |  | ML |  | 1
62 | 3/8 " |  |  | ML |  | 1
63 | 5/8 " |  |  | ML |  | 1
64 | 3/4 " |  |  | ML |  | 1
65 | 1/4" |  |  | Unidad | Codo de cobre Refrigeración | 1
66 | 3/8" |  |  | Unidad |  | 1
67 | 5/8" |  |  | Unidad |  | 1
68 | 1/2" |  |  | Unidad |  | 1
69 | 3/4" |  |  | Unidad |  | 1
70 | 1/4" |  |  | Unidad | Semicodo de cobre Refrigeración | 1
71 | 3/8" |  |  | Unidad |  | 1
72 | 5/8 " (1 unidad) Refrigeración |  |  | Unidad |  | 1
73 | 1/2 " (1 unidad) Refrigeración |  |  | Unidad |  | 1
74 | 3/4 " (1 unidad) Refrigeración |  |  | Unidad |  | 1
75 | 1/4" (1 unidad) Refrigeracion |  |  | Unidad | Union de cobre Refrigeración | 1
76 | 3/8" (1 unidad) Refrigeracion |  |  | Unidad |  | 1
77 | 5/8" (1 unidad) Refrigeracion |  |  | Unidad |  | 1
78 | 1/2" (1 unidad) Refrigeracion |  |  | Unidad |  | 1
79 | 3/4" (1 unidad) Refrigeracion |  |  | Unidad |  | 1
80 | 1/4 tira (1.8 m) |  |  | Unidad | Rubatex Refrigeración | 1
81 | 1/2 tira (1.8 m) |  |  | Unidad |  | 1
82 | 3/8 tira (1.8 m) |  |  | Unidad |  | 1
83 | 3/4 tira (1.8 m) |  |  | Unidad |  | 1
84 | 5/8 tira (1.8 m) |  |  | Unidad |  | 1
85 | 15% |  |  | Unidad | Soldadura de plata | 1
86 | 400 g |  |  | Unidad | Mapgas | 1
87 | soldable 3/8" |  |  | Unidad | Filtro desecador | 1
88 | 1/2" |  |  | Unidad |  | 1
89 | 83 3/8" |  |  | Unidad | Filtro desecador roscable (Refrigeación) | 1
90 | 164 1/2" |  |  | Unidad |  | 1
91 | 1/4" |  |  | Unidad | Gusanillo para refrigeración | 1
92 | 1/4 " |  |  | Unidad | Válvula pincha tubos | 1
93 | 3/8 " |  |  | Unidad |  | 1
94 | 5/16 " |  |  | Unidad |  | 1
95 | (30 metros) 5 cm de ancho |  |  | Unidad | Cinta metalica | 1
96 | FOAM 9 metros |  |  | Unidad | Cinta | 1
97 | Soporte antivibratorio |  |  | Unidad | Soporte | 1

## 4. Sist. ventilación Prod
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | VENTILACIÓN MISIONAL DEL INS - LABORATORIOS
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANTIDAD DE RUTINAS POR SERVICIO
1 | HG-121 | HG-121 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO | SOLER & PALAU | 3DA-12 | DP | ANIMALES VENENOSOS HACIENDA GALINDO BOJACÁ | El Sistema de ventilación y aire acondicionado de la Hacienda Galindo se encuentra compuesto por: - 2 ventiladores Centrífugos, - 2 motores Eléctricos, - 2 cajas de Mezcla, - Sistemas de humidificación - Sistema de calefacción por resistencias eléctricas - Tableros eléctricos y de control para automatización del sistema de ventilación - Bombas de agua - Ductos, dámpers automáticos, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema Sistema de suministro A Snaire VCN-PAD 100-DHSR Sistema de suministro B S&P 3DA-12 CALIFICACIÓN: Realizar balanceo del Sistema de ventilación y aire acondicionado previo al inicio de la actividad de calificación, si aplica. Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa para cada área. 1 área - 4 rejillas de suministro - 4 rejillas de extración | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
2 | SH-053 | SH-053 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | LOREN COOK EXTRACCIÓN 1 (VE-01) EXTRACCIÓN 2 (VE-02) SUMINISTRO 1 (VS-01) SUMINISTRO 2 (VS-02) | VS-01: 245 CPS VS-02: 180 CPS VE-03: 195 CTC-MF VE-04: 201SON-HP | DP | PLANTA DE SUEROS | El Sistema de ventilación y aire acondicionado de la Planta de sueros Hiperinmúnes se encuentra compuesto por: - Ventilador de suministro VS-01, marca: loren cook, modelo: 195 cic, capacidad de 5670 cfm @ 4,5” - Velocidad fan de 2395 rpm, potencia del motor de 7,5 Hp, variador de velocidad, y caja de filtración compuesta por filtros merv 8, merv 12 y merv 14. - Ventilador de suministro vs-02, marca: loren cook, modelo: 210 sqn, capacidad de 3570 cfm @ 2,45” -velocidad fan de 1733 rpm, potencia del motor de 4 hp, variador de velocidad, y caja de filtración compuesta por filtros merv 8, merv 12 y merv 14. - Ventilador de extracción ve-01, marca: loren cook, modelo: 245 cps, capacidad de 7140 cfm @ 1,15” –velocidad fan de 1062 rpm y potencia del motor de 3 hp. - Ventilador de extracción ve-02, marca: loren cook, modelo: 180 cps, capacidad de 3390 cfm @ 1,15” –velocidad fan de 1527 rpm y potencia del motor de 2 hp. - tablero de fuerza y mando con pilotos indicadores, protecciones respectivas y módulos de control. - monitoreo de saturación de trenes de filtración, caudales de suministros y diferenciales de presión entre áreas, por diferenciales de presión digitales marca: dywer. - líneas de ductos para suministro y extracción, con dampers manuales en los diferentes puntos de entrada, 24 puntos de suministro, entre los cuales se tienen 12 puntos con filtración terminal hepa, y 23 puntos de extracción CALIFICACIÓN: Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa para cada área. 1 área - 4 rejillas de suministro - 4 rejillas de extracción | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
3 | SH-122 | SH-122 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA | HOTPLAST:EP | R-ISCEN"MO29 | DP | PLANTA DE SUEROS | Chiller de enfriamiento marca: hotplast:ep, modelo: r-iscen"mo29, y capacidad de 5 toneladas de refrigeración. -lavado y mto tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 3000 litros, sistema de llenado por flotador mecánico. - sistema de presurización de línea hidráulica, compuesto por bomba marca: pedrollo cpm620 de 1 hp y easy pro marca pedrollo | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
4 | MC-088 | MC-088 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE | CONFORT FRESH | UPE,14,7 0310 EAD CD | DP | PRODUCCIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | El Sistema de ventilación del área de Producción de Reactivos de diagnóstico In Vitro se encuentra compuesto por: - Unidad Manejadora Confort fresh, Modelo UPE14,7 0310 E ADCD • Ventilador Centrífugo por correas • Serpentín de Evaporación par R410A • Filtros MERV 11 • Filtros MERV 13 • Motor Eléctrco WEG , 3F, 7.5 HP, 220 VAC • Variador de Velocidad Schneider 7.5 HP - Tres (3) Unidades Condensadoras Confort fresh, Modelo ESCO 60-3 - Ventilador Centrifugo S&P Modelo CM-630 - Tres (3) Passbox con filtro terminal - Tableros eléctricos de fuerza, control y mando CALIFICACIÓN: Realizar balanceo del Sistema de ventilación y aire acondicionado previo al inicio de la actividad de calificación, si aplica. Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa, para 5 áreas. 12 áreas - 15 difusores de suministro - 11 rejillas de extracción | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
5 | BIO-039 | BIO-039 | K14E38743 | SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO BARRERA | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: '- unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 13.200 cfm, con variador de velocidad para motor de 25 hp, la unidad se encuentra compuesta por 4 etapas distribuidas en: . - filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de deshumidificación por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf, y sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf. - sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf y unidad de ventilación con potencia de 25 hp y capacidad de 13.200 cfm @ 7,2” wc y velocidad de 1800 rpm. - etapa con sección de difusores, silenciadores y filtración merv 15. - filtración hepa - la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para líneas toma de aire y suministro | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
6 | BIO-061 | BIO-061 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SISTEMA HUMIDIFICACIÓN | PURE HUMIDIFER | NO APLICA | DP |  | Sistema de humidificación alimentado por vapor industrial el cual está compuesto principalmente por humidificador de inyección de vapor marca: pure humidifier, modelo: m7020-72”-1 y válvula reguladora marca: belimo, modelo: nvf24-mtf. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
7 | BIO-048 BIO-049 | BIO-048 BIO-049 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-330-DVS-R VCN-PAS-330-DVS-C | DP |  | El sistema de extracción el Sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: sistema de extracción de barrera compuesto por dos (2) ventiladores centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 12.420 cfm @ 4” wc c/u, con motor de 12 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. el sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad para cada ventilador, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
8 | BIO-170 | BIO-170 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | El Sistema de suministro del Sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 17 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 15 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 2 por actuador KMCMEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 21 puntos de extracción de aire en total, de los cuales 19 con cajas de volumen variable (CVV) de los cuales 14 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 5 por actuador Belimo TFB44-SR en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11, y 3 puntos de extracción con dampers manuales, | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
9 | BIO-040 | BIO-040 | K14E38972 | SISTEMA HVAC UTA | TRANEC20:G24K18D21:G24B21:G24F21:G24 | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO EXPERIMENTACIÓN | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: Unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 11.680 cfm, con variador de velocidad para motor de 15 hp, la unidad se encuentra compuesta por 4 etapas distribuidas en: - filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de deshumidificación por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf, y sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf. - sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf y unidad de ventilación con potencia de 15 hp y capacidad de 11.680 cfm @ 5,1” wc y velocidad de 1800 rpm. - etapa con sección de difusores y silenciadores - filtración merv 15 la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para línea | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
10 | BIO-062 | BIO-062 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SISTEMA HUMIDIFICACIÓN | PURE HUMIDIFER | NO APLICA | DP |  | Sistema de humidificación alimentado por vapor industrial el cual está compuesto principalmente por humidificador de inyección de vapor Marca: PURE Humidifier, Modelo: M7020-72”-1 y válvula reguladora Marca: Belimo, Modelo: NVF24-MTF. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
11 | BIO-050 BIO-051 | BIO-050 BIO-051 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-300-DVS-R | DP |  | El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: sistema de extracción de experimentación compuesto por dos (2) ventiladores centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 9400 cfm @ 3,75” wc c/u, con motor de 10 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. El sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad para cada ventilador, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
12 | BIO-171 | BIO-171 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | El Sistema de suministro del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 18 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 17 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 1 por actuador KMCMEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 22 puntos de extracción de aire compuestos de cajas de volumen variable (CVV) de los cuales 15 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051, 6 por actuador Belimo TFB44-SR en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11 y 1 por actuador KMC-MEP-4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11 Todos los puntos con cajas de volumen variable cuentan con cajas eléctricas compuestos por trasformadores y elementos de protección correspondiente para los controladores. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
13 | BIO-052 BIO-053 | BIO-052 BIO-053 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-150-DVS-R VCN-PAS-150-DVS-C | DP |  | El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: dos (2) extractores adicionales para las áreas de cuarentena con capacidad individual de 2.145 cfm @ 3,6” wc, potencia de 2,4 hp @ 3469 rpm, sistema que cuenta con variadores de velocidad, sistemas de protección, 4 puntos de extracción controlados por actuadores belimo afbup-s y filtración hepa en la descarga. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
14 | BIO-041 | BIO-041 | K14E38987 | SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO SERVICIOS GENERALES | El Sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 8.240 cfm, con variador de velocidad para motor de 15 hp, la unidad se encuentra compuesta por 3 etapas distribuidas en: filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf y sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf. unidad de ventilación con potencia de 15 hp y capacidad de 8.240 cfm @ 5,4” wc y velocidad de 1800 rpm, seguido de sección de difusores y silenciadores. filtración merv 15 la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para líneas toma de aire y suministro | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
15 | BIO-054 | BIO-054 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-270-DVS-C | DP |  | Sistema de extracción de servicios generales compuesto por: un (1) ventilador centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 8.370 cfm @ 3,75” wc, con motor de 7,5 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. el sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
16 | BIO-172 | BIO-172 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | El Sistema de suministro del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 9 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 5 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 4 por actuador KMC-MEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 6 puntos de extracción de aire en total con cajas de volumen variable (CVV) actuados por controlador KMC-BAC-7051. Todos los puntos con cajas de volumen variable cuentan con cajas eléctricas compuestos por trasformadores y elementos de protección correspondiente para los controladores | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
17 | BIO-058 | BIO-058 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO | SNAIRE | VCN-CAD-90-DHS-A3 | DP | BIOTERIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | El Sistema de suministro del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: unidad de ventilación de suministro de aire con capacidad de 1.075 cfm @ 1,4” wc, potencia motor de 0,5 hp y velocidad de 1075 rpm y tren de filtros lavables | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
18 | BIO-055 | BIO-055 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 1 ventilador extractor para la lavadora de racks con capacidad de 800 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp sin tren de filtración | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
19 | BIO-056 | BIO-056 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 1 ventilador extractor para las áreas de residuos y cadáveres con capacidad de 780 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp sin tren de filtración | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
20 | BIO-057 | BIO-057 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | El Sistema de extracción del sistema de ventilación y aire acondicionado del Bioterio se encuentra compuesto por: 1 ventilador extractor para el área de depósitos con capacidad de 400 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp con filtros de carbón activado. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
21 | BIO-173 | BIO-173 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC TOMAS DE AIRE EXTERIOR | NO APLICA | NO APLICA | DP |  | Tomas de aire exterior con filtros lavables y red de ductos para todos los sistemas descritos. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
22 | BIO-044 | BIO-044 | 1AF014LFF41 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE | BELL & GOSSETT | 80-3.0X9.5B | DP | BIOTERIO | El Sistema de agua caliente del Bioterio se encuentra compuesto por: 2 bombas centrífugas marca: bell & gossett con potencia de 5 hp @ 1800 rpm y caudal 150 gpm @ 53 feet. tanque de expansión y separador de aire marca bell & gossett. difusores de succión y válvulas triple duty marca bell & gossett para cada bomba. intercambiador de calor de placas vapor – agua marca: polaris, modelo: 59a-16-26. válvulas belimo sy2-110 tanto en línea de ingreso y salida del intercambiador de calor. 2 válvulas belimo referencia g665cs-10110- afb24mtf, para control de la línea de alimentación y de línea de retorno para el separador de aire. líneas de distribución para aproximadamente 50 puntos de calefacción con válvulas instaladas para control de apertura belimo zone 215n-25 + zone 24nc y siemens listed 197-55dg1u y válvulas reguladoras de flujo flo-setter marca bell & gossett. - demas accesorios, válvulas, filtros, cheques, instrumentos de control, variadores de velocidad, protecciones eléctricas y demás componentes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
23 | BIO-038 | BIO-038 | U14E42839 1AF012LFG41 | SISTEMA DE AGUA FRÍA | TRANE/BELL & GOSSETT | CGAM60 | DP | BIOTERIO | El Sistema de agua fria del Bioterio se encuentra compuesto por: - Chiller Marca: Trane, Modelo: CGAM 060A 2L02. - 2 bombas centrífugas marca: Bell & Gossett con potencia de 5 HP @ 17500 RPM y caudal 190 GPM @72 feet. - Tanque de expansión y separador de aire Marca Bell & Gossett. - Difusores de succión y válvulas Triple Duty Marca Bell & Gossett para cada bomba. - Líneas de distribución para unidades manejadoras de aire con válvulas Belimo ARX24-MFT. - Demas accesorios, válvulas, filtros, cheques, instrumentos de control, variadores de velocidad, protecciones eléctricas y demás componentes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
24 | BIO-063 | BIO-063 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE CONTROL BMS | KMC | VAC7051 CLASE 2 | DP | BIOTERIO | El sistema de control es administrado por: un Building Management Systems (BMS) soportado por una plataforma de KMC con software de control Total Control y plataforma interactiva software de control Dglux5, lo cual permite operar el sistema de forma automática y bajo los requerimientos de funcionamiento del Bioterio, incluyendo sistemas de barrera, sistemas de experimentación, sistemas de servicios generales y sistema BSL3; El sistema de control se encuentra compuesto principalmente por: 1. 3 controladores KMC BAC-5831, ubicados en las unidades manejadoras de aire. 2. Módulo de expansión KMC CAN – A168EIO ubicado en los extractores del sistema de Barrera. 3. 1 controlador KMC BAC-5831, ubicado en los extractores del sistema de experimentación. 4. 1 controlador KMC BAC-A1616BC-001, ubicado en el sistema de agua fría. 5. 8 Controladores con protocolo de comunicación BACNet 6. Todos los instrumentos de control necesarios para la operación del sistema HVAC, como Sensores de temperatura y humedad exterior, sensores de temperatura y humedad para alojamientos, trasnmistores de presión, sensores de flujo, actuadores, y todo instrumento de control que este integrado al sistema HVAC de la edificación | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
25 | BIO-064 | BIO-064 | F678PAFD90001Y F678PAFF700012H | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | UH10105CAV | DP | BIOTERIO | Aire acondicionado compuesto por (2) unidades Samsung Smart Inverter, Modelo: UH105CAV, con capacidad de 36000 BTU/h c/u. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo
26 | BIO-174 | BIO-174 | NO DISPONIBLE | Sistema Extracción BSL-3 | SOLER & PALAU | NO APLICA | DP | BIOTERIO | El Sistema de extracción del Sistema de ventilación del Bioterio se encuentra compuesto por: (2) Unidades de extractores Soler y Palau de 3HP con su respectivo variador de velocidad, capacidad unitaria de 2270 CFM @ 3 inwg | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
27 | BIO-176 | BIO-176 | NO DISPONIBLE | Sistema de Filtración BSL3 | SNAIRE | NO APLICA | DP | BIOTERIO | El Sistema de filtración del Sistema de ventilación del Bioterio se encuentra compuesto por: (2) Unidades de paneles de filtración BIBO (Bag in/ Bag Out), cada unidad esta compuesta por 2 filtros HEPA con medidas nominales de 12 ”x 24 ”x 12 y 24 ”x 24 ”x 12 con eficiencias iguales a 99,97% @ 0 3 µm. | Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo al Sistema de Filtración BSL3
|  |  |  | Sistema de Ductos y Rejillas BSL3 |  |  |  |  | El Sistema de Ductos y Rejillas BSL3 del Sistema de ventilación del Bioterio se encuentra compuesto por: Cuatro redes de suministro de aire en acero inoxidable AISI 304, cinco redes de extracción de aire en acero inoxidable AISI 304, junto con sus respectivas rejillas o difusores y sus cajas de volumen variable, actuadores 3 seg y dampers estanca. | Una (1) rutinas de Mantenimiento preventtivo a los Ductos y Rejillas BSL3
29 | BIO-032 | BIO-032 | A11696926 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | ATLAS COPCO | SF8 FF | DP | BIOTERIO | Sistema de aire comprimido compuesto por: Tipo de equipo Aire Seco Presión de carga 100psi Presión de salida 90psi Motor Eléctrico marca WEG 1720 rpm Poleas, sistema de refrigeración y acoples Sistema de control: - Sensor de temperatura - Tablero arrancador - Drenaje automático Cuenta con válvula de seguridad y de drenaje Filtro de aceite Filtro de aire | Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo
30 | AC-533 | 37013 | UNIDAD MANEJADORA S/N: 211587504004 UNIDAD EXTRACTORA (37014) S/N: 211587504009 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | SOLER & PALAU | NO APLICA | DP | ANIMALES VENENOSOS LABORATORIO DE VENENOS CAN | CALIFICACIÓN: Realizar balanceo del Sistema de ventilación y aire acondicionado previo al inicio de la actividad de calificación, si aplica. Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa. TEMPERATURA (20°C +- 1) CAUDAL: SUMINISTRO:2300 CFM EXTRACCION: 2000 CFM | Una (1) rutina de Calificación
31 | GVI-306 | GVI-306 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | Unidad Manejadora UMA-01: SNAIRE UMA-02: SNAIRE Unidades Condensadoras: SAMSUNG Ventiladores Centrifugos: SOLER & PALAU | Unidad Manejadora UMA 1: AL72X48-SP-2-4-SE-SC-1X560-4-DS Unidad Manejadora UMA 2: AL-36X24-SP-2-4-SE-SC-1X280-4-DS Unidad Condensadora: AM200MXVAFC/AZ Unidad Condensadora: AM040HXMDBC-TC Ventilador Centrifugo VE-01: 5CM710-10,0HP Ventilador Centrifugo VE-02: 5CM355-2,0HP | DP | GVI - VIROLOGÍA | Compuesto por: - 1 unidad manejadora de aire, doble pared, descarga vertical de expansion directa,marca: snaire, modelo: AL-72X48-SP-2-4-SE-SC-1x560-4-DS, 9830 cfm, motor 15hp, 1700 rpm, presion estatica 5,5 INWG, capacidad:191600 BTU/HR - 1 unidad manejadora de aire, doble pared, descarga vertical de expansion directa,marca: snaire, modelo: AL-36X24-SP-2-4-SE-SC-1x280-4-DS, 1650 cfm, motor 3hp, 3500 rpm, presion estatica 5,5 INWG, capacidad:32000 BTU/HR - 1 condensadora de 16TR refrigerante eco R410A, marca: Samsung. - 1 condensadora de 3TR refrigerante eco R410A, marca: Samsung. - 1 ventilador centrifugo de aspiración simple con descarga horizontal, tipo airfoil 8590 cfm, presion estatica 3 inwg, 10 hp, marca: s&p. - 1 ventilador centrifugo de aspiración simple con descarga horizontal, tipo airfoil 1530 cfm, presion estatica 3 inwg, 2 hp, marca: s&p. -36 difusores de 4, 3 y 2 vias. -36 rejillas - Ductos, dámpers manuales, tableros de control y fuerza, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
LISTADO DE REPUESTOS DEFINIDOS
No. | Referencia - descripción |  |  | U. medida | Repuesto | Cantidad
1 | Filtro de 12x24x2 Merv 8 Americano |  |  | Unidad | Válvula | 1
2 | Filtro de 20x20x2 Merv 8 Americano |  |  | Unidad | Válvula | 1
3 | Filtro de 16x20x4 Merv 11 Americano |  |  | Unidad | Válvula | 1
6 | Filtro de 20x20x4 Merv 11 Americano |  |  | Unidad | Cheque | 1
7 | Filtro de 20x24x4 Merv 11 Americano |  |  | Unidad | Cheque | 1
8 | Filtro Varicel 2 + HC Merv 15 - 24''x24''x4'' |  |  | Unidad | Cheque | 1
9 | Filtro carbón activado 24x24x2 in Americano |  |  | Unidad | Cheque | 1
10 | Terminal HEPA 47 5/8"x23 5/8" x2 3/4" |  |  | Unidad | Cheque | 1
11 | Filtro AAF 24x24x2 Merv 8 |  |  | Unidad | Servomotor | 1
12 | Filtro AAF 24x24x4 MERV 15 |  |  | Unidad | Servomotor | 1
13 | Filtro Bolsa 24x24x12 al 65% |  |  | Unidad | Cheque | 1
14 | Filtro de 16"x25"x2" merv 8 |  |  | Unidad | Cheque | 1
15 | Filtro de 16"x25"x4" merv 11 |  |  | Unidad | Fotocelda | 1
16 | Filtros de 16"x25"x4" merv 14 |  |  | Unidad | Manometro | 1
17 | Suministro de variador 3 Hp invertek |  |  | Unidad | Juego Micro switch | 1
18 | Suministro de motor trifásico de 1/2 HP a 220 v a 15690 rpm referencia: 1LA7 070-4YA60 |  |  | Unidad | Trampa de Vapor | 1
19 | Sensor de temperatura y humedad marca vector, con display |  |  | Unidad | Trampa de Vapor | 1