


ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OBJETO:
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO CI-051-2025, PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, según especificaciones técnicas.
1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE O ACTIVIDADES A REALIZAR:
[bookmark: _Hlk187748588][bookmark: _Hlk208297309][bookmark: _Hlk208297059][bookmark: _Hlk214877507]Alcance: El contratista se obliga a realizar las obras y demás actividades conexas necesarias para la adecuación y mantenimiento integral del escenario deportivo Iván Giraldo Benjumea; de acuerdo con los lineamientos del convenio interadministrativo N° 25AS122C2552; el contrato interadministrativo N° CI-051-2025 y en todo caso conforme a las  directrices de la supervisión e interventoría externa; donde el contratista deberá ejecutar la obra de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el presupuesto oficial, y condiciones técnicas del proyecto, los cuales hacen parte integral del presente contrato; en especial lo siguiente:
	ITEM
	DESCRIPCION ACTIVIDAD
	UN.
	CANT.
	VR. UNITARIO
	VR. TOTAL
	VR. CAPITULO

	6
	MAMPOSTERÍA 
	$ 21.090.782

	6,5,3,1
	Suministro Transporte e Instalación de mampostería en bloque arquitectónico. ( primera calidad ) De  12 x 10 x 45 cm.      e = 10 cm.
	m²
	155,35
	$ 135.763
	$ 21.090.782
	 

	12
	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 
	$ 49.164.105

	12,53
	Mantenimiento  de la cubierta existente (teja metálica), incluye el retiro de elementos de fijación, limpieza del área y disposición adecuada del material desmontado según normas ambientales vigentes.
Posteriormente, se realizarán reparaciones puntuales a la estructura de soporte metálica, tales como refuerzo de perfiles, sustitución de elementos deteriorados por oxidación, aplicación de anticorrosivo y/o pintura según el diagnóstico técnico.
Incluye el uso de herramientas adecuadas, equipos de protección personal, manejo de residuos, y mano de obra especializada para garantizar la seguridad durante el proceso.
	m²
	982,69
	$ 50.030
	$ 49.164.105
	 

	13
	OBRAS VARIAS. 
	$ 131.253.785

	 
	RECUBRIMIENTO DE FACHADA 
	

	13,1
	Suministro e instalación de láminas de policarbonato macizo incoloro o del color especificado por la interventoría, de espesor adecuado (mínimo 6 mm), fijadas sobre estructura metálica existente y/o nueva. Incluye: limpieza de la superficie de apoyo, cortes y ajustes necesarios, suministro de accesorios de fijación (tornillería, arandelas, tapagoteras, sellantes), sellado perimetral con silicona estructural resistente a rayos UV, y mano de obra calificada para su correcta instalación.
El proceso deberá garantizar un acabado limpio, hermético y resistente a condiciones climáticas externas. Se ejecutará siguiendo las normas técnicas de seguridad industrial y especificaciones del fabricante.
	m2
	402,35
	$ 278.043
	$ 111.870.323
	 

	13,2
	RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.
	m2
	466,00
	$ 32.181
	$ 14.996.346
	 

	 
	INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE  
	$ 4.387.116

	13,2

	Instalación de punto de anclaje en estructura metálica de cubierta, tipo argolla en acero inoxidable, con pernos de expansión, incluyendo perforación, fijación, pruebas de resistencia, limpieza del área y disposición de residuos. El punto de anclaje debe cumplir con la resistencia mínima de 22.2 kN (conforme a la normativa NTC 1641 o ANSI Z359).

La instalación debe realizarse por personal capacitado en trabajo seguro en alturas.
Se recomienda dejar registro fotográfico y pruebas de tensión para efectos de soporte técnico.
	und
	12,00
	$ 365.593
	$ 4.387.116
	 

	COSTO DIRECTO 
	$ 201.508.672
	$ 201.508.672

	
ADMINISTRACIÓN (34%)
	34,00%
	$ 68.512.948

	UTILIDAD (5%)
	5%
	$ 10.075.434

	TOTAL, COSTO DIRECTO + AU
	 
	$ 280.097.054

	TOTAL, OBRA
	 
	$ 280.097.054

	PLAN SOCIO-AMBIENTAL
	 
	$ 7.486.334

	TOTAL, PROYECTO OBRA + PMA
	 
	$ 287.583.388



RESULTADOS OBJETO DE REVISIÓN POR EDESAN Y LA INTERVENTORÍA EXTERNA
Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final consolidado en formato físico y digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias, donde el contratista deberá demostrar la ejecución de la obra de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el presupuesto oficial, y condiciones técnicas del proyecto, aprobado mediante el contrato Interadministrativo N° CI-051-2025 y el convenio interadministrativo N° 25AS122C2552 celebrado entre la Gobernación de Antioquia y el municipio de San Carlos, el presupuesto general del mismo y la documentación soporte del proyecto, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo.
[bookmark: _Hlk208297728]Lugar de ejecución:	La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en escenario deportivo Iván Giraldo Benjumea; del área urbana del Municipio de San Carlos- Antioquia.

2. ESPECÍFICACIONES TECNICAS:
La ejecución de las actividades que se derivan de este proceso de contratación se hará de acuerdo con la normatividad de calidad, seguridad y protección vigentes que aplique en el Colombia. 
Además, se debe garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, bajo las condiciones técnicas que se describen a continuación:

1) Realizar la administración y ejecución eficiente de los recursos encomendados, en la totalidad de los componentes requeridos y acorde a los documentos previos y presupuesto oficial para el cumplimiento del contrato en los tiempos estipulados, de conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestales bajo las condiciones que se encuentran detalladas en los documentos anexos.
2) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato para la ejecución de las Obras, que para el presente proceso está contemplada en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Mil TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($287.583.388); incluidos costos de A.U. y plan socio ambiental.
3) Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecución de las actividades y del avance realizado, con evidencias fotográficas y demás que pueda también considerar la entidad y el supervisor del Contrato. 
4) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, debidamente valoradas y cuantificadas. 
5) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación. 
6) El contratista será el responsable de adelantar los trámites y demás actos y acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma, garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes y/o productos a entregar. 
7) El contratista designado será corresponsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del Contrato, cuando con ello cause perjuicios a la alcaldía o terceros. 
8) El contratista deberá constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato, incluyendo a EDESAN, el municipio de San Carlos; la Gobernación de Antioquia; IDEA y terceros afectados como beneficiarios/asegurados en cada una de las pólizas solicitadas. 
9)  Llevar un control estricto sobre la ejecución del contrato, toda vez que el Municipio no asumirá ningún valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervisión e interventoría externa, es decir que al momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro del alcance, para su pago estas deben estar aprobados por el Municipio a través de la supervisión, en caso contrario el contratista asumirá el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento económico del contrato.
10) El ejecutor designado deberá garantizar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. 
11) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. 


12) Pagar todos los impuestos (nacional, departamental, municipal) y tramitar las exenciones. Asumir el costo del Gravamen a los Movimientos Financieros si no gestiona la exención de los recursos públicos.
13) Garantizar la calidad y cantidad de los materiales y obras conforme a la Norma Técnica NTC Colombiana y las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (NSR-10).
14) Entregar las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente.

15) Elaborar y presentar los Análisis de Precios Unitarios – APU, el cronograma detallado con las actividades y dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del convenio designado por parte la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, así como los eventuales ajustes al cronograma los cuales deberán sustentarse técnicamente.  

16) Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

17) Presentar informe de empleabilidad, que deberá incluir, además, el número de empleos generados durante la ejecución del convenio. 

18) El ejecutor garantizará la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia y el Municipio de San Carlos (ANT) en todas las estrategias de comunicación, eventos y actividades derivadas del contrato, observando lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa y la Política de Comunicaciones del Departamento. Cualquier pieza comunicacional o información a terceros deberá contar con autorización previa del Departamento. 

19) El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

20) Pagar las indemnizaciones por los daños que la ejecución cause a terceros, por culpa, descuido o negligencia propia o por el personal que ésta haya contratado. 

21) Instalar en la obra, en forma visible, una valla a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la obra. 

22) Participar en los comités de manera mensual o de conformidad al requerimiento del Municipio, y presentar informes mensuales donde se indique el avance del contrato. 

23) Cuando se presente un atraso igual o mayor al 15% en la ejecución del contrato de obra, deberá llevarse a cabo un plan de contingencia para el efectivo cumplimiento del contrato en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando el porcentaje de incumplimiento sea igual o mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecución de las actividades, deberá adelantarse el proceso administrativo sancionatorio para imposición de multas, en aras de conminar el cumplimiento de los contratos por parte de los ejecutores. 

24) Las características de calidad de las obras deberán estar conforme la NORMA TECNICA NTC COLOMBIANA, y demás normatividad en la materia. 

25) El contratista y ejecutor designado se sujetarán, en lo no escrito en este documento, la minuta del contrato y demás documentos integrantes del presente proceso de contratación, especialmente a las Normas Colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistentes. - NSR-10.

26) El contratista se compromete a aplicar la Guía de Manejo Social Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo para proyectos de infraestructura de la Gobernación de Antioquia. bb) Hacer uso de las marcas y demás signos distintivos de acuerdo con el Manual de identidad Grafica del Departamento de Antioquia; además del Municipio de San Carlos (ANT). 

27) El contratista deberá estar en la Oficina de industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio y de acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto. 

28) Entregar, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecución del proyecto, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente Contrato y el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2552, dichos documentos y entregables deberán contar con la respectiva aprobación de la Interventoría antes de ser considerados como cumplidos. 

29) Garantizar la calidad y cantidad de los materiales y actividades a realizar, de conformidad con los anexos técnicos y normas que le apliquen. 

30) Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución.


3. INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Como parte del seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información:
GENERALIDADES 

· Objeto del contrato
· Descripción general: Presentar el cuadro de control legal del contratista (fechas de suscripción, valor, plazo, días de ejecución, prorrogas, suspensiones y adiciones) 

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

· Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
· Balance financiero del contrato. 
· Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
· Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

[bookmark: _Hlk206024746]•Registro fotográfico referido a cada actividad, del antes, durante y después de cada punto intervenido, es de anotar que cada registro fotográfico deberá ser tomado desde el mismo punto.
•Memoria de cantidad.
•Pruebas y ensayos (si aplica)
•Acta de recibo parcial y/o final
• Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN verificará el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
•Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores
•Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto contractual

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· Conclusiones, observaciones y recomendaciones por parte del contratista sobre el componente técnico y administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. AUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DE EDESAN 
La autorización de los pagos estará sujetos a la validación de la supervisión e interventoría externa y a los desembolsos que realice el Municipio de San Carlos en virtud del Contrato Interadministrativo No. CI-051-2025.
5. PLAZO DEL CONTRATO
El Plazo para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de las obras y demás servicios conexos objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución de las actividades.
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