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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

LA DIRECCIÓN REGIONAL SUROCCIDENTE


ANEXO No. 03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO y DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA PARA LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
LA PROPUESTA ECONÓMICA NO PODRÁ SOBREPASAR EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO POR CADA ÍTEM.

	Ítem
	Descripción
	Presenta.
	Cantidad
	Marca
	Referencia

	1
	ACOPLE LAVAMANOS (MANGUERA) DE 40 CMS TUERCA DE 1/2 Y 1/2
	Unidad
	10
	
	

	2
	ACOPLE SANITARIO (MANGUERA) DE 60 CMS TUERCA DE 1/2 Y 7/8
	Unidad
	10
	
	

	3
	CODO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS
	Unidad
	4
	
	

	4
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO SANITARIO DE PALANCA
	Unidad
	6
	
	

	5
	GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 PULGADA
	Unidad
	5
	
	

	6
	LLAVE JARDIN 1/2" (1,27 CM DIAMETRO ENTRADA) ¾ PULGADA (1,90 CM DIAMETRO SALIDA)
	Unidad
	10
	
	

	7
	MEZCLADOR LAVAMANOS COMPLETO
	Unidad
	5
	
	

	8
	NIPLE GALVANIZADO DE 2 PULGADAS x 62 Cms
	Unidad
	4
	
	

	9
	TEE GALVANIZADA DE 2 PULGADAS
	Unidad
	1
	
	

	10
	UNION DOBLE GALVANIZADA DE 2 PULGADAS
	Unidad
	2
	
	

	11
	VALVULA ENTRADA HIDROESTATICA 1/2 PULGADA PARA SANITARIO
	Unidad
	10
	
	

	12
	VALVULA RSC LLAVE COMPUERTA DE 2 PULGADAS
	Unidad
	2
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