## PROP. ECONOMICA
GOBERNACION DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
licitación de obra pública de infraestructura social - versión 1
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA LP-SPPEE-03732-2025
PROYECTO: | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1. | Localización y replanteo con equipo de topográfico, incluye localización del terreno, niveles, etc. | m2 | 7743
1.2. | Desmonte manual de bancas | und | 28
1.3. | Desmonte mobiliario existente. | und | 14
1.4. | Retiro manual de asta de banderas. | und | 3
1.5. | Desmonte manual de vegetación baja densa no arbórea. | m | 99.5
1.6. | Retiro manual de juegos existentes y biosaludables. | und | 14
1.7. | Desmonte manual de letrero existente "YO © BOCHALEMA". | und | 1
1.8. | Retiro manual de pasamanos metálico. | m | 50.4
2 | DEMOLICIONES
2.1. | Demolición de muros en concreto. | m2 | 367.9
2.2. | Demolición de sardineles en concreto altura máxima 0.30m | m | 134.9
2.3. | Demolición de pisos E= 0.10m con o sin revestimiento en baldosín y/o gres y/o cerámica. | m2 | 3299
2.4. | Demolición de pavimento rígido. | m2 | 81.8
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3.1. | Excavación manual de material heterogéneo para mejoramiento de terreno y/o estructura de cimentación, bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 426.1
3.2. | Excavación mecánica de material heterogéneo para mejoramiento de terreno y/o estructura de cimentación, bajo cualquier grado de humedad. | m3 | 992.9
3.3. | Mejoramiento del terreno con base granular vibrocompactada manualmente compactado al 95% del Proctor. | m3 | 1032
3.4. | Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado al 95% del Proctor. | m3 | 277
3.5. | Cargue, transporte y retiro de material proveniente de excavaciones y demoliciones. | m3 | 1914
4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE DRENAJE
4.1. | SISTEMA DE DRENAJE
4.1.1. | Suministro e instalación de Geotextil NT 2500. | m2 | 958.1
4.1.2. | Suministro e instalación de Material granular filtrante. | m3 | 117.6
4.1.3. | Suministro e instalación de geodren circular D=100 mm | m | 435.5
4.1.4. | Caja de inspección H max=0.90 m de 60x60 cm en mampostería incluye tapa con marco y contramarco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16", tapa reforzada en platina de 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm); mampostería, pañete, medias cañas, base en concreto. | und | 8
4.1.5. | Suministro e instalación de Colchón de arena h=10 cm | m2 | 18.6
4.1.6. | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 99.8
4.2. | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
4.2.1. | Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1/2" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación, distancia promedio de tuberia 1,5m | und | 3
4.2.2. | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1/2" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 170.2
4.2.3. | Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 23.4
4.2.4. | Suministro e instalación de tanque plástico de 500 L con flotador según especificaciones técnicas, incluye accesorios y demás elementos necesarios para su correcto montaje. | und | 3
4.2.5. | Suministro e instalación de llave de corte de ½’’ según especificaciones técnicas, incluye accesorios y demás elementos necesarios para su correcto montaje. | und | 6
4.2.6. | Suministro e instalación de medidor de 1/2" para locales comerciales. | und | 3
4.2.7. | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 29.8
4.2.8. | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 7.1
4.2.9. | Suministro e instalación de punto sanitario PVC 2" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación, distancia promedio de tubería 1.5 metros | und | 6
4.2.10. | Caja de inspección H max=0.90 m de 60x60 cm en mampostería incluye tapa con marco y contramarco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16", tapa reforzada en platina de 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm); mampostería, pañete, medias cañas, base en concreto. | und | 2
4.2.11. | Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC de 2" incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación. | m | 13.5
4.3. | INSTALACIONES Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
4.3.1. | Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo >100<=120 cm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie. | m | 14.8
4.3.2. | Bajante aguas lluvias PVC d=3" (incluye accesorios soportes y pintura en esmalte). | m | 31.3
4.3.3. | Cuneta circular en concreto ancho=0.6m x h=0.3m | m | 90.9
5 | PISOS, BORDILLOS, SARDINELES Y MUROS
5.1. | Bordillo en concreto prefabricado 21mpa h=0.30 m. | m | 1785.5
5.2. | Concreto ciclopeo para cimentacion 0.30m x 0.30m. | m | 137.1
5.3. | Refuerzo Fy=4200 kg/cm2. Incluye alambre negro, figuración y trasiego. | kg | 5130
5.4. | Viga de amarre de cimentación 0.30m x 0.30m en concreto 21.0 Mpa incluye formaleta donde se requiera. | m | 274.3
5.5. | Columna en concreto 21.0 Mpa 0.25m x 0.15m incluye formaleta donde se requiera. | m | 27
5.6. | Muro en bloque de concreto abujardado 39x19x14 | m2 | 314.4
5.7. | Viga Cimentacion 0.20m x 0.20m muro estructural (incluye refuerzo) | ml | 388.4
5.8. | Viga Cinta superior 0.14m x 0.10m muro estructural (incluye refuerzo) | ml | 317.1
5.9. | Losa de concreto de 21 MPa e=0.10m acabado estampado y texturizado de colores según diseño. Incluye malla electrosoldada de 4mm 15x15. | m2 | 3049.5
5.10. | Suministro e instalación de loseta táctil guía y advertencia 40x40x6 cm en concreto, incluye arena para colchón y sellado, confinamiento y todos los elementos necesarios para su correcta colocación según diseño. | m2 | 311.3
5.11. | Muro de contención para la zona más baja del parque en concreto de 21 MPa altura 180cm tomados desde la parte inferior del muro, espesor 20cm. | m | 82.6
6 | OBRAS PARA PLAZOLETA DE EVENTOS Y CUBIERTA
6.1. | Concreto de saneamiento e=0.05m | m2 | 22.1
6.2. | Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (incluye alambre negro, figuración y trasiego). | kg | 5739.6
6.3. | Zapata en concreto 21.0 Mpa incluye formaleta donde se requiera. | m3 | 7.3
6.4. | Columna en concreto normal de 21.0 Mpa incluye formaleta. | m3 | 5.2
6.5. | Viga de amarre de cimentación en concreto 21.0 Mpa incluye formaleta donde se requiera. | m3 | 12.9
6.6. | Losa maciza en concreto estampado y texturizado de colores de 21 Mpa e=0.15m. Incluye malla electrosoldada de 4mm 15x15. | m2 | 110.1
6.7. | Anclaje tipo 01 para escenario - Incluye pernos de anclajes de 12.66mm g8 L=475.3mm, arandela y tuerca de fijación. | und | 8
6.8. | Estructura metálica en perfil estructural rectangular según diseño estructural, incluye anclajes, contravientos, tensores, soldadura, trasiego y montaje. | kg | 4770.8
6.9. | Pintura general de protección y acabado de estructura. | m2 | 186.6
6.10. | Suministro e instalación de teja ecoroof 37 upvc 2mm blanco 1.07m x 11.80m colores según diseño. Incluye todos los accesorios, tornillos y placas de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 64.6
6.11. | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable. | m | 27.7
6.12. | Rampa en concreto estampado y texturizado de colores de 21 Mpa e=0.10m. | m2 | 9.7
7 | ZONA DE JUEGOS INFANTILES
7.1. | Suministro e Instalación de piso en concreto 21 Mpa e=0.10m, incluye malla electrosoldada 4mm. | m2 | 90.4
7.2. | Suministro e Instalación de Grama sintética multicolor según diseño. | m2 | 90.4
7.3. | Suministro e Instalacion módulo de juegos Infantil Modular con Estructura en Acero Hot Rolled. Dimensiones del Equipo (Largo x Ancho x Alto): 10 x 6 x 4.8 metros. Estructura principal: Acero Hot Rolled de alta resistencia; Acabado: Pintura electrostática en polvo (alta durabilidad y resistencia a la intemperie); Piezas plásticas: Polietileno rotomoldeado (resistente a impactos y rayos UV); Tornillería: Acero inoxidable (previene la corrosión) Componentes: 1.Tobogan Sencillo, 1. Tobogán Doble, 1.tobogan recto tubular 4 secciones, 1. tobogán Tubular en aspiral, Camino de equilibrio 4 pasos, Escalera de tornillos, Columpio 2 puestos, Escalera de tornillos, Escalera área con barandas, Escalera de acceso con barandas, Plataforma 98x98 cm, Paneles laterales con figuras, Techo y figuras decorativas y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion. | und | 1
8 | CASETAS
8.1. | Estructura metálica en perfil estructural cuadrado según diseño estructural, incluye anclajes, soldadura, trasiego y montaje. | kg | 2322.1
8.2. | Pintura general de protección y acabado de estructura. | m2 | 108.2
8.3. | Suministro e instalación de teja ecoroof 37 upvc 2mm colores según diseño. Incluye todos los accesorios, tornillos y placas de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 36.1
8.4. | Suministro e instalación panel wpc Arkowood Wallpanel Exterior 3D madera plástica para recubrimiento y separación de casetas comerciales. | m2 | 130.2
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1. | DESMANTELAMIENTO INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE
9.1.1. | Desmontaje de postes metálicos y luminarias led propiedad de la concesión de alumbrado público. | und | 62
9.2. | SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAÍCO
9.2.1. | Suministro e instalación postes metálicos de 7 metros brazo sencillo. | und | 52
9.2.2. | Suministro e instalación postes metálicos de 8 metros brazo sencillo. | und | 4
9.2.3. | Suministro e instalación kit solar de 35w. | und | 52
9.2.4. | Suministro e instalación kit solar de 120w. | und | 4
9.3. | GABINETES PARA MEDIDOR Y PROTECCIONES TARIMA
9.3.1. | Suministro e instalación acometida aérea concéntrico bifásico 3x8 awg cu. | m | 15
9.3.2. | Suministro e instalación de bajante ducto imc 1" x 3m. | und | 1
9.3.3. | Suministro e instalación de medidor bifásico clase 1 2x (5/100) a | und | 1
9.3.4. | Suministro e instalación de acometida subterránea 2#8 + 1#8 + 1#8 en ducto PVC 1". | m | 20
9.3.5. | Suministro e instalación de tablero tarima. | und | 1
9.3.6. | Suministro e instalación alimentadores luces y tomas tarima 2#12+12t awg en ducto emt ¾ | m | 50
9.3.7. | Suministro e instalación acometida subterránea casetas 2#12+12t awg en ducto PVC 1’’. | m | 150
9.3.8. | Suministro e instalación de tablero monofásico de 2 circuitos con tapa plástica. | und | 3
9.3.9. | Suministro e instalación alimentadores luces y tomas casetas 2#12+12t awg en ducto emt ¾. | m | 50
9.3.10. | Suministro e instalación de luminarias led hermética 18w. | und | 4
9.3.11. | Suministro e instalación de luminarias led hermética 2x18w. | und | 9
9.3.12. | Suministro e instalación de tomacorriente dobles 110v. | und | 9
9.3.13. | Suministro e instalación de interruptores sencillos. | und | 4
9.3.14. | Suministro e instalación de puesta a tierra. | und | 3
10 | MOBILIARIO URBANO
10.1. | Bancas prefabricadas en concreto pulido para intemperie L=1.60 m según diseño. | und | 23
10.2. | Suministro e Instalación pack de 3 Canecas tipo Barcelona en lamina hr pintada en colores según diseño reciclable. | und | 13
10.3. | Asta de banderas. | und | 3
10.4. | Suministro e instalación de mesas de parqués y/o ajedrez prefabricado en concreto. | und | 4
10.5. | Suministro e instalación de bolardos. | und | 70
10.6. | Suministro e instalación de letrero “Yo © Bochalema” según diseño. | und | 1
10.7. | Suministro e instalacion placa en marmol reseña historica árbol El Saman y base en concreto reforzado | und | 2
11 | ZONA VERDE
11.1. | Suministro e instalación de grama natural. | m2 | 3910.8
11.2. | Suministro y siembra de planta veraneras. | und | 100
11.3. | Suministro y siembra de planta lirio. | und | 100
12 | ASEO GENERAL
12.1. | Aseo general. | m2 | 7743
COSTO TOTAL OBRA FÍSICA
PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO). |  |  |  |  | 138056243
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). |  |  |  |  | 29237288
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  |  | 19880000
Costo Certifcación Retie y Retilap.
Tramite de legalización eléctrica del proyecto ante CENS - EPM y concesión de alumbrado público.
COSTO TOTAL PROYECTO
|  |  | DESCRIPCION |  | PORCENTAJE | PORCENTAJE
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  | ADMINISTRACIÓN | A= | 30% | 30%
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | UTILIDAD | U= | 5% | 5.95%
| NOTA 2: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | TOTAL A.U | A.U.= | 35% | 35.95%
NOTA 4: La Entidad viene utilizando solamente el valor de Administracion (A) y Utilidad (U), no se discrimina el valor de la I (Imprevistos).
NOTA 5: La os valores de reserva calculados para los items: Plan Gestion Integral de Obra, Plan de Manejo de Transito y Plan de Manejo Ambiental, son fijos, no se pueden modificar.
| Firma del Proponente o de su Representante Legal |  |  |  |  | Firma del Proponente o de su Representante Legal | Firma del Proponente o de su Representante Legal