## Hoja1
FORMATO 3 – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Lugar y fecha Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía No. XXXXXXX cuyo objeto es:Suministro e instalación de los aires acondicionados con tecnología inverter, para el auditorio del Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional Risaralda
ITEM | DESCRIPCION (FICHA TECNICA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANT SOLICITADA | Valor Unitario | IVA % | Valor Unitario + IVA | Valor Total
1 | Suministro e instalación de aire acondicionado piso -techo -tecnología inverter, capacidad 60,000 btu. Incluye suministro e instalación de evaporadora, manejadora y tubería de conexión hasta 20 m, tuberías de cobre con su respectivo aislamiento líquido y gas. Tubería de drenaje y demás accesorios. | un | 2
2 | Suministro e instalación de acometida eléctrica principal desde la subestación eléctrica a un tablero principal (200ml) en calibre # 2 AWG, 5 hilos, incluye cable cobre 3f # 2 AWG, (FFFNT), tubería IMC 2” (70m), conduleta, accesorios IMC 2” terminales estañados 2”; cajas tipo intemperie. | ml | 200
3 | Suministro e instalación de Tablero 8 circuitos, incluye totalizador 150A, barrajes, 2 totalizadores de 40A | un | 1
VALOR TOTAL |  |  |  | TOTAL INCLUIDO IVA
NOTA 1: | La propuesta economica incluye todas las labores y adecuaciones relacionadas con la instalación que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos, manejadoras y acometida eléctrica, con la mejor condición estética, de acabado y de anclajes requeridos.