## 1. Equipos Agilent
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [7 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo, incluida la verificación metrológica; mantenimiento correctivo en caso de requerirse; calificación y suministro de repuestos para los equipos de la marca Agilent Technologies instalados en las áreas de Nutrición (LNI) y Química y Toxicología (GQT) del Instituto Nacional de Salud, con el fin de asegurar la confiabilidad de los resultados analíticos y la continuidad de los procesos científicos y tecnológicos.
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | EQUIPOS AGILENT
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | Nº SERIE | EQUIPO | MARCA | MODELO | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | SERVICIO | CANTIDAD DE RUTINAS
2 | LNI-042 | 21276 | S/N MY15090002, S/N MY15090005, S/N MY15060001, S/N MY15010001 | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA | AGILENT TECHNOLOGIES | 200 SERIES AA | DISP | LNI - NUTRICIÓN | NO APLICA | Una (1) rutina de Mantenimiento preventivo | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[10 empty] | Una (1) runtina de Calificación | CALIFICACIÓN
3 | LNI-003 | 22550 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA SIL DAVY CN10604075 CROMATÓGRAFO DE GASES CN10604075 BOMBA TURBO MOLECULAR CN55237910 CONTROLADOR DE MICROMEDIDOR VACÍO 551355 | CROMATÓGRAFO DE GASES | AGILENT TECHNOLOGIES | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA SIL DAVY 6890N GC CROMATÓGRAFO DE GASES 6890N BOMBA TURBO MOLECULAR 6590N | DISP | LNI - NUTRICIÓN | NO APLICA | Una (1) rutina de Mantenimiento preventivo | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[10 empty] | Una (1) runtina de Calificación | CALIFICACIÓN
4 | GSA-136 | 23777 | G1311A | SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA HPLC | AGILENT TECHNOLOGIES | G1311A | DRSP | GQT - QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA | Contiene las siguientes partes: Horno de columna (N° Inv. 23778), Inyector-automuestreador (N° Inv. 23777), Detector de longitud de onda variable (N° Inv. 23780), Detector de fluorescencia (N° Inv. 27049), Detector de arreglo de diodos (N° Inv. 27050), Desgasificador y cabina para botellas de solventes (N° Inv. 23781 y Nº Inv. 23782), Bomba cuaternaria 23779 SISTEMA DERIVATIZACION POST – COLUMNA, SOFTWARE: PINNACLEPCX VERS. 1.7.0.172, Marca: PICKERING LABORATORIES, Serie: 111302 (Inv. 27174, GSA-018) | Una (1) rutina de Mantenimiento preventivo y Verificación metrológica | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDA VERIFICACIÓN METROLOGÍCA
[10 empty] | Una (1) runtina de Calificación | CALIFICACIÓN
REPUESTOS DEFINIDOS
No. | EQUIPO |  | REPUESTO | REFERENCIA | CANTIDAD
1 | LNI-042 |  | Fluid refr Agilent Cool Clear, 7,6 l/p. | 5799-0037 | 1
2 |  |  | O RING 2 ID X 2 14 OD X 18 IN NITRILE | 6910025900 | 1
3 |  |  | Assy reed switch | 110632490 | 1
4 |  |  | Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous | 9910093400 | 1
5 |  |  | Capillary tubing, high solids, 3m length | 9910024800 | 1
6 | LNI-003 |  | Filt. vapor aceite, conect macho 3/8 BSP | G1099-80039 | 1
7 |  |  | Patrón de comprobación OFN EI 1 pg/ul | 5188-5348 | 1
8 |  |  | Aislante del colector FID | G1531-20700 | 1
9 |  |  | Jet FID, adapt. universal, 0,011pulg. DI | 5200-0176 | 1
10 |  |  | Kit muest. evaluac. rendimiento FID/TCD | 18710-60170 | 1
11 |  |  | Muestra de prueba ECD, lindano | 5183-0379 | 1
12 | GSA-136 |  | Kit PM inyectores autom. Estándar | G1313-68730 | 1
13 |  |  | Kit PM bomba isocrática/cuaternaria | G1310-68730 | 1
14 |  |  | Muestra de calibración, 1 g glicógeno | 5063-6597 | 1
15 |  |  | Kit patrones cafeína Enterprise Edition | 5190-0488 | 1
16 | BOLSA ABIERTA SERVICIOS CORRECTIVOS |  |  | SMCCL | 6