NECESIDAD TÉCNICA

Actualmente la Sede del Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Sampués, presenta inconvenientes del tipo estructural, por cuanto la viga que se encuentra en la fachada principal y que se reseña dentro de un rectángulo en la siguiente imagen, presenta deflexión lo cual ha ocasionado el rompimiento de la puerta en vidrio del acceso principal, haciendo necesaria la intervención de este elemento, lo que afecta de manera directa la prestación del servicio del Juzgado, mientras se realizan los estudios y las labores requeridas para solventar esta situación.

Asimismo, se presentan inconvenientes con la evacuación efectiva de las aguas residuales domésticas ARD, que se generan por el uso de las baterías sanitarias y cafetín de la Sede Judicial, por cuanto la acometida del predio atraviesa los terrenos del predio posterior para conectarse al colector de alcantarillado que pasa por la Carrera 21, haciendo que cualquier tipo de afectación en las instalaciones sanitarias del otro predio, afecten de manera inmediata a las instalaciones de Juzgado, lo cual se ha presentado en diferentes oportunidades. Por lo anterior, es necesario realizar los tramites la construcción de pozo eyector con su equipo de bombeo de las ARD, el trámite y la autorización por parte de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado EMPASAM E.S.P. y del municipio de Sampués, para la realización de la acometida del servicio de alcantarillado por el frente de la Sede y la intervención del espacio público a que haya lugar, para con ello condenar la acometida sanitaria existente, eliminando así, la dependencia del funcionamiento de las instalaciones sanitarias de la casa por donde se traza la red que conecta al sistema de alcantarillado municipal en este momento.

Por otra parte, dado el bajo valor del Índice de Continuidad del Servicio de Acueducto (suministro de 1 día a la semana por un periodo de entre 8 y 24 horas en ese día) en la red municipal a la que esta conectada la acometida de este servicio el Palacio de Justicia del municipio de Sampués (red carrera 21), y que además, esta conexión pasa por el predio de la casa de atrás del Juzgado –al igual que la acometida domiciliaria sanitaria, como se menciona anteriormente-, por lo que se requiere igualmente, realizar el trámite ante EMPASAM E.S.P. para la ejecución de la acometida en la red matriz principal del municipio que cuenta con la prestación del servicio los 7 días a la semana, y que además pasa por el frente de la Sede Judicial (sobre la Carrera 20).

Por lo anterior, y con el fin de dar solución a las novedades de ingeniería civil e ingeniería sanitaria, se contempla dentro del Plan de Compras de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, para la vigencia 2026, la ejecución del Proyecto denominado “CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN EN ALTURA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E HIDROSANITARIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUÉS SUCRE”, así como la ejecución de las obras que salgan a partir de esta consultoría, la cual además de la corrección de las noivedades de ingeniería mencionadas, contempla la construcción de un segundo piso en la Sede, con el fin de poder albergar al Juzgado Promiscuo 02 del municipio de Sampués y poder dar cumplimiento al Acuerdo PCSJA25-12371 del 29 de diciembre de 2025 “Por el cual se crean unos despachos y cargos con carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional” y que en el literal f de su Artículo 8, se crea de forma permanente este, a partir del 13 de enero de 2026.