## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL Descripción: Servicio de control dosimétrico para trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. Alcance: • Medición mensual mediante dosímetro personal y/o de cuerpo para detectar radiaciones ionizantes generadas en procedimientos de radiografía periapical. • Lectura mensual de las dosis absorbidas en laboratorio acreditado y autorizado. • Emisión de informes técnicos mensuales con resultados, interpretación y recomendaciones de protección radiológica. • Uso de dosímetros termoluminiscentes (TLD) o equivalentes (OSL), garantizando precisión en la medición. • Identificación individual de cada dosímetro por trabajador, asegurando trazabilidad y control personalizado. • Mediciones complementarias con equipos especializados, incluyendo:  Medidores de kVp (kilovoltaje pico).  Medidores de tiempo de exposición.  Fantomas radiológicas para pruebas de calidad de imagen y dosis.  Detectores de fugas para verificar la seguridad de los equipos radiológicos. Servicio de acuerdo a la normativa; Resolución 40377 de 2025, Resolución 1811 de 2025, Reglamento Técnico para Evaluación de Radiaciones Ionizantes (Ministerio de Salud y Trabajo, 2002). | 1 | UNIDAD
2 | SERVICIO DE DOSIMETRÍA AMBIENTAL Descripción: Servicio de control dosimétrico para la zona de radiografía periapicales. Alcance: • Medición mensual mediante dosímetro ambiental para detectar radiaciones ionizantes en la zona de radiografía periapical. • Lectura mensual de las dosis absorbidas en áreas específicas de radiodiagnóstico. • Monitoreo ambiental en áreas críticas de radiodiagnóstico y medicina nuclear. • Emisión de informes técnicos mensuales con resultados, interpretación y recomendaciones de protección radiológica. • Mediciones ambientales con equipos especializados, incluyendo: • Cámara de ionización (instrumento preferido para precisión en la medición). • Contador Geiger Müller (utilizado para mapeo de radiación). • Detector portátil de radiación X/gamma certificado (para verificación rápida y confiable de niveles de radiación). • Evaluaciones complementarias para control de calidad de equipos radiológicos, mediante:  Medidores de kVp (kilovoltaje pico).  Medidores de tiempo de exposición.  Fantomas radiológicas (para pruebas de calidad de imagen y dosis).  Detectores de fugas (para verificar la seguridad y blindaje de los equipos). Servicio de acuerdo con la normativa; Resolución 40377 de 2025, Resolución 1811 de 2025, Reglamento Técnico para Evaluación de Radiaciones Ionizantes (2002). | 1 | UNIDAD
3 | SERVICIO DE MEDICIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE NIVELES DE ILUMINACIÓN Descripción: Verificación de condiciones lumínicas en puestos de trabajo para garantizar confort visual y seguridad. • Medición de iluminancia en lux mediante luxómetros calibrados. • Evaluación de uniformidad de iluminación y detección de posibles problemas de deslumbramiento. • Elaboración de informes técnicos con resultados, interpretación y recomendaciones de adecuación. • Complementariamente, se realizan mediciones ambientales con equipos especializados para control radiológico y de calidad de equipos, incluyendo:  Medidores de kVp (kilovoltaje pico).  Medidores de tiempo de exposición.  Fantomas radiológicas para pruebas de calidad de imagen y dosis.  Detectores de fugas para verificar seguridad de los equipos radiológicos. Servicio de acuerdo con la normativa; NTC 4595, NTC 1732, Resolución 1792 de 1990, Resolución 1792 de 1990 Resolución 2400 de 1979. | 1 | UNIDAD
4 | SERVICIO DE MEDICIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE CONFORT TÉRMICO Descripción: Determinación de parámetros ambientales que inciden en el confort térmico y riesgo de estrés térmico. Alcance: • Medición de temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire y radiación térmica mediante equipos calibrados. • Cálculo de índices internacionales de confort térmico: • PMV (Predicted Mean Vote): indicador del nivel de confort percibido por los trabajadores. • PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied): porcentaje estimado de personas insatisfechas con las condiciones térmicas. • Evaluación de condiciones de estrés térmico en ambientes laborales, aplicando metodologías reconocidas como el Índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) cuando corresponda. • Elaboración de informes técnicos con resultados, interpretación y recomendaciones de control ambiental, incluyendo medidas de ventilación, aislamiento térmico, ajustes en la climatización y organización del trabajo. • Integración con otros parámetros de medición ambiental (iluminación, radiaciones ionizantes, ruido) para ofrecer una visión completa de las condiciones de seguridad ocupacional. Servicio de acuerdo con la normativa; ISO 7730, NTC 5018, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1792 de 1990. | 1 | UNIDAD
5 | SERVICIO DE MEDICIÓN AMBIENTAL DE RUIDO Descripción: Evaluación de niveles de presión sonora en ambientes laborales para determinar exposición ocupacional. Alcance: • Monitoreo con sonómetros de clase 1, debidamente calibrados y certificados. • Determinación de niveles continuos equivalentes (Leq), niveles pico máximos y análisis de variaciones en la jornada laboral. • Elaboración de mapas de ruido para identificar zonas críticas y fuentes principales de exposición. • Análisis de cumplimiento normativo frente a los límites permisibles de exposición ocupacional. • Emisión de informes técnicos con resultados, interpretación y recomendaciones de control, incluyendo medidas de ingeniería, administrativas y de protección personal. Servicio de acuerdo con la normativa; Resolución 2400 de 1979, Resolución 1792 de 1990, NTC 3479, NTC 3490. | 1 | UNIDAD
6 | SERVICIO DE MEDICIÓN AMBIENTAL DE VIBRACIONES Descripción: Evaluación de exposición ocupacional a vibraciones mecánicas de mano y brazo. Alcance: • Monitoreo con acelerómetros triaxiales calibrados, instalados en las herramientas o superficies de contacto. • Análisis de magnitud, frecuencia y duración de la exposición a vibraciones mecánicas. • Evaluación de la exposición tanto en mano brazo (herramientas manuales, equipos odontológicos, etc.) como en cuerpo entero (sillas, camillas, plataformas). • Cálculo de índices de exposición ocupacional conforme a normas técnicas internacionales y nacionales. • Elaboración de informes técnicos con resultados, interpretación y recomendaciones de mitigación, incluyendo medidas de ingeniería, administrativas y de protección personal. Servicio de acuerdo con la normativa; Resolución 2400 de 1979, Resolución 1792 de 1990, NTC 5287, NTC 5071. | 1 | UNIDAD