De conformidad con el PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS en su numeral 2.1., cordialmente se solicita el diligenciamiento del siguiente formato para poder realizar el informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas.

- Información general de la empresa

En este apartado, se debe completar el cuadro correspondiente. Además, es necesario proporcionar una breve descripción de la actividad económica que realiza la empresa e incluir su logo.

| Datos del cliente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón social |  | Departamento |  |  |  |  |
| Representante legal |  | Ciudad |  |  |  |  |
| C.C. Representante legal |  | Dirección |  |  |  |  |
| NIT: |  | Teléfono |  |  |  |  |
| E-mail |  | Fax |  |  |  |  |
| Actividad económica |  | Zona | Urbana |  | Rural |  |

- Descripción del proceso o instalación

Realizar la respectiva descripción del proceso o instalación a la cual se realiza la evaluación de emisiones atmosféricas, para ello, se pueden emplear diagramas de flujo de proceso, incluyendo todos los componentes asociados al mismo.

- Consumo del combustible

Para cada una de las fuentes a evaluar, se debe completar el siguiente cuadro correspondiente al consumo de combustible en los últimos 12 meses previos a la evaluación ambiental. Es necesario especificar las unidades en las que se expresan los datos (por ejemplo, kilogramos, litros, metros cúbicos). Además, se deberá indicar si el consumo es exclusivo de la fuente objeto de evaluación, si corresponde a consumo general de toda la empresa o si existen otras fuentes asociadas a dicho consumo.

| Año / Mes | Consumo |
| --- | --- |
| Enero |  |
| Febrero |  |
| Marzo |  |
| Abril |  |
| Mayo |  |
| Junio |  |
| Julio |  |
| Agosto |  |
| Septiembre |  |
| Octubre |  |
| Noviembre |  |
| Diciembre |  |

- Sistemas de control de las emisiones

En caso de que la Fuente a evaluar cuente con sistemas de control de las emisiones ejemplo Ciclones, Precipitadores Electrostáticos, lavador húmedo, entre otros, se debe realizar la Descripción del funcionamiento de estos, incluyendo su eficiencia, los contaminantes para los cuales aplica, variables de operación como temperatura, caída de presión, corriente eléctrica, entre otras. De lo contrario escribir que la Fuente no posee ningún sistema de control.

- Información general de las Fuentes Fijas a evaluar

Diligenciar el siguiente cuadro en caso de que no aplique lo solicitado diligenciar con N.A.

| Información de las fuentes a monitorear |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Fuente Fija a evaluar | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 |
| Marca |  |  |  |  |
| Serie |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |
| Potencia |  |  |  |  |
| Fecha de fabricación (DD/MM/AAAA) |  |  |  |  |
| Fecha de instalación en la empresa / planta (DD/MM/AAAA) |  |  |  |  |
| Describa las condiciones de operación normal de trabajo ejemplo PSI, Temperatura |  |  |  |  |
| Describa el uso de la fuente dentro del proceso productivo |  |  |  |  |
| Datos de producción promedio del último año, en relación de producto terminado o cantidad generada de vapor sobre el tiempo en que se produjo. |  |  |  |  |
| Tiempo de funcionamiento de la Fuente a evaluar (expresado en horas al día y días al mes) |  |  |  |  |
| Equipo de control de emisiones |  |  |  |  |
| Tipo de combustible |  |  |  |  |
| Procedencia del combustible |  |  |  |  |
| Consumo real (promedio de consumo real de los últimos 12 meses expresado en kilogramos/día, litros/día o metros cúbicos/día. ) |  |  |  |  |
| Sistema de alimentación del combustible |  |  |  |  |
| Tipo de almacenamiento del combustible |  |  |  |  |
| Poder calorífico del combustible |  |  |  |  |
| Contenido de azufre del combustible |  |  |  |  |
| Altura total de la chimenea (m) |  |  |  |  |
| Diámetro interno de la chimenea (m) |  |  |  |  |

- Ficha técnica del combustible utilizado

Adjuntar la Ficha Técnica del combustible que utiliza la Fuente a evaluar para su funcionamiento.

FORMATO DE ACUERDO DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Condiciones de operación acordadas

De acuerdo con el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, se establece que la medición se realizará bajo condiciones representativas de operación, definidas como iguales o superiores al 90% de la operación normal.

- Porcentaje de operación esperado durante la medición:

☐ ≥90% de operación promedio últimos 12 meses
☐ Plena carga / máxima capacidad (en ausencia de datos históricos)

- Base para el cálculo del % de operación (adjuntar soporte):

☐ Consumo de combustible
☐ Producción
☐ Carga
☐ Otro (especificar): _____________________________

- Soporte documental recibido (Anexar copia)

☐ Registros de consumo de combustible (últimos 12 meses)
☐ Registros de producción o carga (últimos 12 meses)
☐ Documentación técnica de capacidad nominal
☐ Acta de puesta en marcha (solo aplica para instalaciones nuevas)

- Declaración del cliente

Declaro que, el día programado para la medición, la fuente fija estará operando bajo las condiciones aquí descritas y que la información suministrada es veraz y comprobable.

- Datos del responsable del diligenciamiento del formato

| Nombres y Apellidos | Cargo | Fecha de diligenciamiento de la información |
| --- | --- | --- |

Nota: La aprobación de este correo avala y valida toda la información y acuerdos aquí consignados.

| CONTROL REVISIÓN DE DOCUMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | MODIFICACIÓN | ELABORO | REVISO | APROBÓ | FECHA |
| 1 | Nuevo en el sistema de gestión | Caterine Rojas Coordinadora de Proyectos | Renzzo Gonzalez Director GIS | Benoit Lukasz Gerente Técnico | Feb-25 |
| 2 | Se incorpora el Ítem de Acuerdo de Condiciones de Operación con checklist para garantizar, previo al servicio, el cumplimiento del ≥90% de operación exigido por el protocolo, mejorando trazabilidad y estandarización del proceso. | Caterine Rojas Coordinadora de Proyectos | Luisa Salamanca Directora de Proyectos | María Alejandra Rodríguez | Ago-25 |