## EM
SEÑORES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM MEDELLÍN SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA ## DE 2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE TODOS LOS ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Mantenimientos preventivos (2) y correctivos sin límite (por demanda) a todos los elementos que hacen parte del control de acceso de las puertas y ascensores de los Campus Robledo, Fraternidad y Castilla. | 9
2 | Mantenimientos preventivos (3) y correctivos sin límite (por demanda) a todos los elementos que hacen parte de torniquetes peatonales y talanqueras vehiculares de los Campus de Robledo, Fraternidad y Castilla | 9
3 | Soporte técnico plataforma Andover y software de sincronismo base de datos | 9
4 | Soporte técnico plataforma Lenel y software de sincronismo base de datos | 9
5 | Bolsa de Repuestos (ADVERTENCIA: VER Y DILIGENCIAR COMPLETAMENTE LA TABLA DE LA HOJA 2) | 1 | 45000000 | 45000000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA 19%
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | (a)
(a) Este será el valor tenido en cuenta para realizar la evaluación de las propuestas económicas, luego de realizar la corrección aritmética, si hay lugar a ello, el valor total con IVA Incluido no podrá superar el presupuesto oficial.
El valor del item No. 5 BOLSA DE REPUESTOS, NO debera ser modificado, debido a que este es el presupuesto definitivo para este item.
SE DEBERA DILIGENCIAR COMPLETAMENTE AMBAS HOJAS DE ESTE ANEXO, SI NO SE DILIGENCIAN COMPLETAMENTE, INCURRIRAN EN CAUSAL DE RECHAZO.
NOTA: Para el presente proceso de selección, es necesario que los oferentes hagan entrega de su propuesta económica en formato pdf y también adjunten el Formato No.2 Propuesta Económica en archivo de Excel.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOPORTE Y DEMAS ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. FAVOR REMITIRSE A SUS CONTENIDOS.
NOTA 1: El valor estimado para esta Contratación es de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML. ($ 207.946.238) IVA incluido. Respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 8137 de 2026.
NOTA 2: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM, especificando su valor unitario e incluyendo todos los costos relacionados, en todo caso, los valores unitarios no podrán superar los estimados por la entidad.
NOTA 3: Las propuestas serán presentadas únicamente en los formatos que para tal fin tiene establecidos el ITM, no se aceptarán ofertas parciales, incompletas o presentadas en formatos diferentes ni tampoco aquellas que modifiquen la descripción de las especificaciones de uno o varios ítems. Se tomarán los valores de cada ítem que incluyan decimales de la siguiente forma: cuando el dígito a la derecha de la cifra que se conserva está entre 1 y 4, la cifra se mantiene; cuando está entre 5 y 9, se incrementa en una unidad.
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico
Correo electrónico
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC. o NIT
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)

## Hoja2-BOLSA DE REPUESTOS
BOLSA DE REPUESTOS
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | TRANSFORMADOR TALANQUERA VEHICULAR - 24VAC 40VA | 1
2 | JUEGO DE FOTOCELDAS DE 10 MT | 1
3 | MASTIL BARRERA GARD GT4 CAME 90X60 L=4220 MM | 1
4 | MASTIL EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECCIÓN DE LECTORA | 1
5 | KIT BARRERA VEHICULAR GARD GT4 CAME 4MTS 120V 24V, USO INTENSIVO 350 CICLOS/HORA, X DIA 840 CICLOS, MCBF:3.000.000 CICLOS, VELOCIDAD DE APERTURA 4 SEG. IP54. | 1
6 | KIT BARRERA VEHICULAR TRAFICO MEDIO | 1
7 | CONTROLADOR 8 PUERTAS ANDOVER | 1
8 | KIT DE SENSOR LOOP DE PISO | 1
9 | LECTOR MULTITECNOLOGIA CON MODULO BLUETOOTH HID | 1
10 | BOTÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO SIN CONTACTO | 1
11 | BOTÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO CON CONTACTO ALTO TRAFICO | 1
12 | BATERÍA 12V-7,5AH SELLADA | 1
13 | MASTIL EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECCIÓN DE LECTORA EN TALANQUERAS VEHICULARES | 1
14 | BOARD PARA TORNIQUETES AUTOMATIC SYSTEM | 1
15 | RESORTES PARA TORNIQUETES AUTOMATIC SYSTEM | 1
16 | SOLENOIDE WOLPAC | 1
17 | BOARD CAME TALANQUERA GUARD 4 SALIDA VEHICULAR | 1
18 | TRANSFORMADOR PARA FUENTE SUICHEADA (CAME) | 1
19 | ELECTROIMÁN 600 LIBRAS CON SOPORTE EN Z,L GENÉRICO | 1
20 | FUENTE DE ALIMENTACION MEANWELL 6.5A | 1
21 | KIT TOPE DIRECCION TORNIQUETE AUTOMATICSYSTEM | 1
22 | TARJETAS MIFARE 4K | 1
23 | HORA DESARROLLO DE SOFTWARE DE SINCRONISMO | 1
24 | MÓDULO DE INTERFAZ DE LECTOR DUAL (LNL-1320-S3) (SERIE 3 – SOPORTA OSDP LECTORES) – 12/24 VDC, INTERFAZ DE 2 LECTORES, W/M, 8 ENTRADAS, 6 (5A) RELÉS DE FORMA C, ROHS, CE, CTICK Y U | 1
25 | CONTACTO MAGNÉTICO LIVIANO | 1
26 | RADAR VEHICULAR - VR10PRO | 1
27 | MÁSTIL TALANQUERA GENERICO | 1
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA 19%
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | (a)
(a) Este será el valor tenido en cuenta para realizar la evaluación de las propuestas económicas, luego de realizar la corrección aritmética, si hay lugar a ello, el valor total con IVA Incluido no podrá superar el presupuesto oficial.