## Plantilla CT
CANT | EQUIPOS A CALIBRAR | MAGNITUD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MÉTODO DE CALIBRACIÓN | CLASE DE SERVICIO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4 | DATALOGGER EXTECH, Modelo RHT10 | Humedad Relativa): (45, 60) %Hr Temperatura (Indicación In): (15, 20)°C | 262000 | 1048000 | Método 10 | Acreditado ONAC | En laboratorio
6 | DATALOGGER EXTECH, Modelo RHT20 | Humedad Relativa): (45, 60) %Hr Temperatura (Indicación In): (15, 20)°C | 262000 | 1572000 | Método 10 | Acreditado ONAC | En laboratorio
|  |  | Servicio calibración | 2620000
|  |  | I.V.A | 497800
|  |  | Total | 3117800
OBSERVACIONES

## Convenciones Métodos
Descripción de los métodos de calibración utilizados por Celsius S.A.S |  |  | Con trazabilidad | Instalaciones del cliente
Método 1 | Temperatura (columna liquida) | Termómetros de columna liquida; Procedimiento TH-004 para calibración por comparación de termómetros de columna de líquido. CEM, edición digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC | En laboratorio
Método 2 | Temperatura (digitales) | Termómetros digitales, Indicadores de temperatura con sensor; Procedimiento TH-001 para calibración de termómetros digitales. CEM, Edición digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 3 | Presión y Vacío | Manómetros y vacuometros con indicación análoga y digital; DKD-R 6-1: 2014. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 4 | Presión | Esfigmomanómetros mecánicos; OIML R 16-1:2002. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 5 | Masa | Balanzas y Básculas; SIM MWG7/cg-01/v.-00:2009 Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 6 | Longitud | Pie de Rey; Procedimiento DI-008 para la calibración de pie de rey (CEM) edición digital 1. Método: Comparación directa de las puntas de interiores y exteriores. | Acreditado ONAC
Método 7 | Longitud | Comparadores de caratula; Procedimiento DI-010 para la calibración de comparadores mecánicos (CEM) edición digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 8 | Longitud | Cintas métricas; Procedimiento DI-011 para la calibración de flexómetros. CEM. Edición Digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 9 | Volumen | Pipetas a pistón; ISO 8655-6:2002. Método: Gravimétrico. | Acreditado ONAC
Método 10 | Humedad | Termohigrómetros; Procedimiento TH-007 para la calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire, CEM edición digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 11 | Longitud | Micrómetros de exteriores; Procedimiento DI-005 para la calibración de micrómetros de exteriores de dos contactos (CEM) edición digital 1. Método: Comparación directa. | Acreditado ONAC
Método 12 | Presión y Vacío | Manómetros con indicación análoga y digital; DKD-R 6-1: 2014. Método: Comparación directa (Peso Muerto). | Acreditado ONAC
Procedimiento interno |  |  | Con trazabilidad