## presupuesto oficial(entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura social
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL RINCON DE LA ESE HOSPITAL EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 |  |  |  | Localización y replanteo | M2 | 436.2 | 6331 | 2761582.2
1.1.2 |  |  |  | Cerramiento provisional en lamina de zinc - h=2.0m, incluye madera de soporte de alfajías de 4"x2" cada 2.0m y listones de 2"x2" en área a intervenir. | Ml | 116.2 | 85468.5 | 9931439.7
Subtotal | [7 empty] | 12693021.9
1.2 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS
1.2.1 |  |  |  | Demolición piso en concreto, espesor e=0.10m. | M2 | 73.6 | 32684.6 | 2405586.56
1.2.2 |  |  |  | Demolición edificaciones existentes - incluye: cimentación, muros: dobles, sencillos y antepechos, estructuras, cubierta, instalaciones existentes. altura máxima - h= 3.0m. | M2 | 73.6 | 138830.9 | 10217954.24
1.2.3 |  |  |  | Retiro de Material sobrante | M3 | 44.2 | 45392.1 | 2006330.82
Subtotal | [7 empty] | 14629871.62
2.CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN
2.1.1 |  |  |  | Excavación mecánica descapote nivel 0.00 (inc. retiro) 30 cms. | M3 | 115.9 | 46048.6 | 5337032.74
2.1.2 |  |  |  | Excavación manual (inc. retiro de sobrantes) | M3 | 105 | 91906.1 | 9650140.5
2.1.3 |  |  |  | Concreto ciclopeo 60 % concreto 3000 psi/40 % piedra para vigas y zapatas según diseño | M3 | 24.9594 | 890789.9 | 22233581.4301
2.1.4 |  |  |  | Vigas de cimentación en concreto 210 KG/cM2 (3000 psi ) según diseño | M3 | 22.5 | 1451245.9 | 32653032.75
2.1.5 |  |  |  | Zapatas concreto de 210 KG/cM2 (3000 psi) según tipo y diseño | M3 | 19.099 | 1234071.8 | 23569537.3082
2.1.6 |  |  |  | Placa contrapiso de 0,07 m concreto 210 KG/cM2 (3000 psi ) | M2 | 302 | 258590.8 | 78094421.6
2.1.7 |  |  |  | Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi) segun diseño | KG | 3480 | 12996.1 | 45226428
2.1.8 |  |  |  | Malla electrosoldada de 8 mm 15x15 M335 | KG | 1630.8 | 12677.6 | 20674630.08
2.1.9 |  |  |  | Relleno con material seleccionado, compactado | M3 | 87.1 | 174772 | 15222641.2
2.1.10 |  |  |  | Retiro de Materiual sobrante | M3 | 81.5 | 45409 | 3700833.5
Subtotal | [7 empty] | 256362279.1083
2.2 | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO
2.2.1 |  |  |  | Columnas en concreto de 280 KG/cM2 (3000 psi ) a la vista según tipo y diseño | M3 | 24.8025 | 1889672.2 | 46868594.7405
2.2.2 |  |  |  | Vigas aéreas en concreto de 280 KG/cM2 (3000 psi ) a la vista según tipo y diseño | M3 | 14.9175 | 2017520.7 | 30096365.0422
2.2.3 |  |  |  | concreto de 3000 psi para loza perimetral según diseño | M3 | 5.11 | 983521.5 | 5025794.865
2.2.4 |  |  |  | Concreto f'c=3000 PSI - para viguetas según tipo y diseño | M3 | 1.854 | 1927567.2 | 3573709.5888
2.2.5 |  |  |  | Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi) según tipo y diseño | KG | 14157.58 | 12996.1 | 183993325.438
Subtotal | [7 empty] | 269557789.6746
2.3 | ESTRUCTURA METALICA
2.3.1 |  |  |  | Estructura metálica para cubierta | KG | 3505.81 | 29594.5 | 103752694.045
Subtotal | [7 empty] | 103752694.045
3. INSTALAR REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN
3.1.1 |  |  |  | Suministro e instalación de poste 12mX1050Kg, incluye excavación Cilindrica y Cimentacion de acuardo a Normativa ELECTRICARIBE. | UN | 2 | 4326996.7 | 8653993.4
3.1.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de estructura para linea aerea de metia tensipon tipo Horizontal Monofasica en Alineación MT 322 de acuerdo a Normativa ELECTRICARIBE. | UN | 2 | 2248468.3 | 4496936.6
3.1.3 |  |  |  | Suministro e Instalación de centro de Transformación conectado a red de media tensión tipo Bandera, transformador convencional monofasico de 37.5KVA, 13.2KV/240-120V - Salida sencilla. CT 121 de acuerdo a Normativa ELECTRICARIBE. | UN | 1 | 12959966.5 | 12959966.5
3.1.4 |  |  |  | Trabajos en caliente para puentes primarios en M.T. | UN | 1 | 4632377.1 | 4632377.1
3.1.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para estructuras de media tension, con Kit de puesta tierra para pararrayos y transformadores de distribucion tipo STAVOL en acero austenitico de 10m. | UN | 1 | 893794.2 | 893794.2
3.1.6 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida desde Transformador registro al pie del poste. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 4#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Fases) + 2#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Neutro), incluye bajante adosado a poste en Tuberia Galvanizada IMC tipo pesada 3". | UN | 1 | 7474916.8 | 7474916.8
3.1.7 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida Principal, desde resgistro al pie del poste hasta Gabinete de distribución en Baja Tensión. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 4#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Fases) + 2#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Neutro), en Tuberia PVC tipo pesada 3", va un ducto de Reseva. | ML | 44 | 986399.7 | 43401586.8
3.1.8 |  |  |  | Suministro e instalación de malla de puesta a tierra, conformada por 3 varillas de cobre y 45mts de cable No 1/0 desnudo para subir hasta Gabinete de distribucion en Nicho. | UN | 1 | 7195981 | 7195981
3.1.9 |  |  |  | Suministro e instalacion de Tablero de Transferencia Automatica en baja tensión elaborado en Lamina Galvanizada calibre 16 y acabados en pitura electrostatica, con Barraje para 350A, incluye Totalizador 3x160-200)A 40/25kA 220/440V, Mando motorizado frontal DPX3<250A 220V, Enclavamiento mecanico DPX3<250A, Contacto auxiliar DPX3, Modulo de control automatico ATL600,Barrajes y cableados de potencia, Barraje general en platina de cobre para 350A, Derivacion de carga en platina de cobre, Cableado interno de equipos, Barraje neutro y tierra con tornilleria inoxidable, Accesorios de instalacion, identificacion de circuitos y rotulado, Frente muerto metalico, Sistema Bypass de 30A y supresor de transiente impacto de rayo Clase 1. | UN | 1 | 20141700.8 | 20141700.8
3.1.10 |  |  |  | Elaboración de Carcamo para instalación de Acometida desde Planta de Emergencia hasta transferencia Automatica, incluye tapa en Lamina de Alfajor calibre 14 pintada. | ML | 4.5 | 579842.9 | 2609293.05
3.1.11 |  |  |  | Suministro e Instalación de Tablero de Districución bifasico de Empotrar de 12 circuitos con las siguientes caracteristicas: Corriente de corto lsc:10kA, Tensión de aislamiento 600 voltios, Encerramiento IP 20 IK 05, Tapa y puerta Color blanco RAL 9010, Caja lamina acero galvanizado, Barraje que reduce los puntos calientes en la conexión, Barra para tierra aislada, Puerta y chapa plástica, Cerradura, Corriente Nominal:200 A, Espacio para Instalar Totalizador, Certificado RETIE, Certificado ISO 9001, incluye Totalizador 2X25A, Breackers, accesorios para conexión resane (obra civil) y puesta en funcionamiento. | UN | 1 | 2023570.9 | 2023570.9
3.1.12 |  |  |  | Suministro e Instalación de Tablero de Districución bifasico de Empotrar de 12 circuitos con las siguientes caracteristicas: Corriente de corto lsc:10kA, Tensión de aislamiento 600 voltios, Encerramiento IP 20 IK 05, Tapa y puerta Color blanco RAL 9010, Caja lamina acero galvanizado, Barraje que reduce los puntos calientes en la conexión, Barra para tierra aislada, Puerta y chapa plástica, Cerradura, Corriente Nominal:200 A, Espacio para Instalar Totalizador, Certificado RETIE, Certificado ISO 9001, incluye Totalizador 2X100A, Breackers, accesorios para conexión resane (obra civil) y puesta en funcionamiento. | UN | 1 | 2132102.7 | 2132102.7
3.1.13 |  |  |  | Suministro e Instalación de Tablero de Distribución bifasico de Empotrar de 24 circuitos con las siguientes caracteristicas: Corriente de corto lsc:10kA, Tensión de aislamiento 600 voltios, Encerramiento IP 20 IK 05, Tapa y puerta Color blanco RAL 9010, Caja lamina acero galvanizado, Barraje que reduce los puntos calientes en la conexión, Barra para tierra aislada, Puerta y chapa plástica, Cerradura, Corriente Nominal:200 A, Espacio para Instalar Totalizador, Certificado RETIE, Certificado ISO 9001, incluye Totalizador 2X50A, Breackers, accesorios para conexión resane (obra civil) y puesta en funcionamiento. | UN | 1 | 2423679.7 | 2423679.7
3.1.14 |  |  |  | Suministro e Instalación de APC Smart-UPS SRT con TRANSFORMADOR REDUCTOR, 5000VA / 4250W Entrada 208V, Salida 120V- 208V, Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB, NEMA L6-30P. Altura en el rack 6U. Autonomia a full carga 4.4 min - A media carga: 12 min. 5KVA TORRE. | UN | 1 | 22585637.1 | 22585637.1
3.1.15 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Tablero de Maquinas. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 2#2AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) + 1#2AWG Cu PE HF FR LS CT(Neutro) +1#4AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en tuberia conduit pvc tipo pesado (1 tubo de 2"). | ML | 15 | 265387.2 | 3980808
3.1.16 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Tablero Normal. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 2#6AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) + 1#6AWG Cu PE HF FR LS CT(Neutro) +1#8AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en tuberia conduit pvc tipo pesado (1 tubo de 1 1/2"). | ML | 16 | 181415 | 2902640
3.1.17 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Tablero Regulado. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 2#10AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) + 1#10AWG Cu PE HF FR LS CT(Neutro) +1#12AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en tuberia conduit pvc tipo pesado (1 tubo de 3/4"). | ML | 18 | 112326.5 | 2021877
3.1.18 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Unidad de Refrigeración Condensadora. Acometida monofasica sin neutro en cable de cobre aislado 2#2AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) +1#4AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en Tubo Conduit Metálico EMT 1Ø2" ,soporte con varillas de acero galvanizado de 3/8" y abrazaderas tipo pera. | ML | 25 | 316699.5 | 7917487.5
3.1.19 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Bombas de 1HP y 2HP. Acometida monofasica sin neutro en cable de cobre aislado 2#10AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) + 1#12AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en tuberia conduit pvc tipo pesado (1 tubo de 3/4"). | ML | 50 | 95643.6 | 4782180
3.1.20 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida para Potencia de unidades de refrigeración tipo cassetes. Acometida monofasica sin neutro en cable de cobre aislado 2#10AWG Cu PE HF FR LS CT(Fases) + 1#12AWG Cu PE HF FR LS CT(Tierra), en Tubo Conduit Metálico EMT 1Ø3/4",soporte con varillas de acero galvanizado de 3/8" y abrazaderas tipo pera. | ML | 59 | 127465 | 7520435
3.1.21 |  |  |  | Suministro e Instalación de canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | ML | 94 | 26071.5 | 2450721
3.1.22 |  |  |  | Suministro e Instalación de canalización en tuberia conduit EMT 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | ML | 36 | 43760.6 | 1575381.6
3.1.23 |  |  |  | Excavación manual para ajojar tuberia PVC Conduit a 60cm de profundidad. | ML | 70 | 28515.5 | 1996085
3.1.24 |  |  |  | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 para alimentación de Luminarias. | ML | 15 | 22685 | 340275
3.1.25 |  |  |  | Suministro e instalación de Caja de registro en concreto de 0.6m x 0.6m x 0.6m, incluye marco y tapa metalica. | UN | 3 | 825149 | 2475447
3.1.26 |  |  |  | Suministro y aplicación de espuma expansiva monocomponente a base de poliuretano (Sika Boom), para sellado de ductos en salidas de Cajas de Inspección. | Cm3 | 1600 | 1534 | 2454400
3.1.27 |  |  |  | Suministro e instalación de Acrilico o cualquier otro elemento que resista la humedad, oxidación y rayos UV para identificación de Acometidas. Nota: Se deberá marcar el circuito a lo mínimo cada 3 cajas de inspección, en derivaciones y empalmes del circuito. | UN | 12 | 172253.9 | 2067046.8
3.1.28 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para luminaria de escolgar en cable libre de halogenos y retardante a la flama por tuberia EMT (promedio 6m). La tuberia va fijada a la estructura por medio de riel chanel, abrazaderas unistrut. Las luminarias se colgaran a traves de varilla roscada galvanizada de diametro 3/8". | UN | 111 | 249705.3 | 27717288.3
3.1.29 |  |  |  | Suministro e instalación de salida para luminaria en cable libre de halogenos y retardante a la flama por tuberia PVC Conduit (promedio 6m). Canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | UN | 30 | 186767.1 | 5603013
3.1.30 |  |  |  | Suministro e instalación de Luminaria LED BALA 15W NW UNV JUPITER. | UN | 94 | 342899.7 | 32232571.8
3.1.31 |  |  |  | Suministro e Instalación de luminaria LED DECO STEP 6W INC WW. | UN | 30 | 304631.6 | 9138948
3.1.32 |  |  |  | Suministro e Instalación de luminaria LED HERMETICA 20W DL. | UN | 3 | 204079.2 | 612237.6
3.1.33 |  |  |  | Suministro e Instalación de luminaria LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W. | UN | 14 | 291261.1 | 4077655.4
3.1.34 |  |  |  | Suministro e Instalación de luminaria de Emergencia aviso doble spot Rectangular, Flujo Luminoso 220Lm, Color de Luz Blanco Neutro. | UN | 4 | 251854.2 | 1007416.8
3.1.35 |  |  |  | Suministro e Instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor, canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | UN | 24 | 139742.2 | 3353812.8
3.1.36 |  |  |  | Suministro e Instalación de salida para tomacorriente con protección contra falla a Tierra GFCI, Grado Hospitalario, certificado. Incluye tomacorriente canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | UN | 5 | 391908.4 | 1959542
3.1.37 |  |  |  | Suministro e Instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra, Grado Hospitalario certificado. Incluye tomacorriente canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | UN | 16 | 438360 | 7013760
3.1.38 |  |  |  | Suministro e Instalación de salida para tomacorriente Regulado Grado Hospitalario, certificado. Incluye tomacorriente canalización en tuberia conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Articulo 5. | UN | 9 | 396394.7 | 3567552.3
3.1.39 |  |  |  | Suministro e Instalación de Placa Toma Intemperie Color Gris Acero, para instalación en tomas de piso. | UN | 6 | 75532.6 | 453195.6
3.1.40 |  |  |  | Suministro e instalación de equipos para Medida Semirecta monofasica en transformador de 37.5KVA. Incluye medidor electonico, bloque de prueba y demas elementos que se requieren para la instalación. | UN | 1 | 5345613 | 5345613
3.1.41 |  |  |  | Suministro e instalacion de cerradura antipanico para puertas de Cuarto electrico. requerimiento según RETIE 10.4 "En subestaciones y cuartos eléctricos de media y baja tensión se debe contar con puertas o espaciosadecuados para la entrada o salida de los equipos, para efectos de su montaje inicial o posterireposición. El ancho del ala de las puertas de acceso al espacio de trabajo no debe ser menor a 90 cmen los cuartos donde se alojan transformadores de MT, las alas de las puertas deben abrir hacia fuera disponer de cerradura antipánico, independiente de la potencia y de los equipos que albergan". | UN | 1 | 1383068.7 | 1383068.7
3.1.42 |  |  |  | Señalizacion de Cuarto Electrico según requerimiento del retie en pintura epoxica de alto trafico. | M2 | 13.2 | 76924.9 | 1015408.68
3.1.43 |  |  |  | Suministro e instalacion de Planta de Emergencia de 37KVA Stand-By, incluye cargador de Baterias. | UN | 1 | 154167007.8 | 154167007.8
3.1.44 |  |  |  | Suministro e Instalación de Sistema para expulsar gases de la combustion del motor desde planta de emergencia hacia afuera del Centro de Salud. | UN | 1 | 2181883.6 | 2181883.6
3.1.45 |  |  |  | Suministro e Instalación de ducto enfocador de aire caliente para evitar recalentamiento del cuarto el cual se produce por el retorno y recirculación de aire caliente dentro del cuarto, lo cual genera el apagado de la planta de emergencia por sobre temperatura. | UN | 1 | 3000883.6 | 3000883.6
3.1.46 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida Principal, desde Planta de Emergencia hasta Gabinete de Transferencia Autoomatica. Acometida monofasica con neutro en cable de cobre aislado 4#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Fases) + 2#1/0-AWG CABLES CENTELFLEX Cu 105°C 1kV CT SR(Neutro), va en carcamo, montado sobre bandeja portacables. | ML | 10 | 535347.8 | 5353478
Subtotal | [7 empty] | 453294657.53
4. REDES HIDROSANITARIAS
4.1 | TUBERIAS RED AGUA POTABLE
4.1.1 |  |  |  | Medidor de agua 1/2" inc. Caja. | UN | 1 | 716795.3 | 716795.3
4.1.2 |  |  |  | Tubería pvc-pres. diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios | ML | 48 | 28323.1 | 1359508.8
4.1.3 |  |  |  | Tubería pvc-pres. diámetro 3/4", incluye soportes y accesorios | ML | 36 | 36107.5 | 1299870
4.1.4 |  |  |  | Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios | ML | 84 | 41782 | 3509688
4.1.5 |  |  |  | Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/4", incluye soportes y accesorios | ML | 12 | 51472.2 | 617666.4
4.1.6 |  |  |  | Tubería pvc-pres. diámetro 1 1/2", incluye soportes y accesorios | ML | 30 | 62562.5 | 1876875
4.1.7 |  |  |  | Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección | UN | 4 | 140981.1 | 563924.4
4.1.8 |  |  |  | Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 3/4" astm-b-62, incluye tapa de inspección | UN | 6 | 180258 | 1081548
4.1.9 |  |  |  | Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección | UN | 2 | 345166.9 | 690333.8
Subtotal | [7 empty] | 11716209.7
4.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE
4.2.1 |  |  |  | Punto ap 1/2" llave manguera y/o poceta aseo | UN | 5 | 108388.8 | 541944
4.2.2 |  |  |  | Punto ap 1/2" lavaplatos y/o lavamanos y/o ducha | UN | 8 | 94763.5 | 758108
4.2.3 |  |  |  | Punto ap 1/2" sanitario tanque | UN | 4 | 95469.4 | 381877.6
4.2.4 |  |  |  | Punto ap 1/2" Odontologia | UN | 1 | 118557.4 | 118557.4
Subtotal | [7 empty] | 1800487
4.3 | REDES SANITARIAS
4.3.1 |  |  |  | Tubería pvc-s ø 2" incluye accesorios, excavación y relleno | ML | 60 | 91449.8 | 5486988
4.3.2 |  |  |  | Tubería pvc-s ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno | ML | 60 | 129885.6 | 7793136
4.3.3 |  |  |  | Tubería pvc-s ø 6" incluye accesorios, excavación y relleno | ML | 18 | 203468.2 | 3662427.6
Subtotal | [7 empty] | 16942551.6
4.4 | SALIDA SANITARIAS
4.4.1 |  |  |  | Salida sanitaria 2" sifón | UN | 9 | 117083.2 | 1053748.8
4.4.2 |  |  |  | Salida sanitaria 2" lavaplatos y/o lavamanos | UN | 13 | 108438.2 | 1409696.6
4.4.3 |  |  |  | Salida sanitaria 4" sanitario tanque | UN | 4 | 287550.9 | 1150203.6
4.4.4 |  |  |  | Tapón de inspección 2", incluye tapa de inspección pvc 20 x 20 cm | UN | 25 | 84098.3 | 2102457.5
4.4.5 |  |  |  | Salida sanitaria 1 1/2" Aire acondicionado | UN | 5 | 91438.1 | 457190.5
Subtotal | [7 empty] | 6173297
4.5 | SISTEMA AGUAS LLUVIAS
4.5.1 |  |  |  | Tubería pvc-alcantarillado ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno | ML | 48 | 149796.4 | 7190227.2
4.5.2 |  |  |  | Tubería pvc-alcantarillado ø 6" incluye accesorios, excavación y relleno | ML | 6 | 210269.8 | 1261618.8
4.5.3 |  |  |  | Tragante cúpula aluminio 3" | UN | 7 | 84258.2 | 589807.4
Subtotal | [7 empty] | 9041653.4
4.6 | SOPORTES VÁLVULAS Y OTROS
4.6.1 |  |  |  | TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.) E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 112 | 51337 | 5749744
4.6.2 |  |  |  | Abrazadera 1" - 1 1/2" | UN | 12 | 8487.7 | 101852.4
4.6.3 |  |  |  | Abrazadera 2" - 3" | UN | 18 | 7906.6 | 142318.8
Subtotal | [7 empty] | 5993915.2
4.7 | CHEQUES CORTINA
4.7.1 |  |  |  | Cheques cortina 1 1/2" | UN | 1 | 444082.6 | 444082.6
Subtotal | [7 empty] | 444082.6
4.8 | FLOTADOR MECÁNICO
4.8.1 |  |  |  | Flotador mecánico 3/4" | UN | 1 | 246909 | 246909
Subtotal | [7 empty] | 246909
4.9 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
4.9.1 |  |  |  | Caja de inspección 60x60cm | UN | 6 | 886706.6 | 5320239.6
4.9.2 |  |  |  | Caja, sumidero en concreto 60x60cm | UN | 1 | 860836.6 | 860836.6
4.9.3 |  |  |  | Rejilla prefabricada de concreto gris claro | ML | 6 | 406614 | 2439684
4.9.4 |  |  |  | Filtro en grava 20x60cm | ML | 6 | 44335.2 | 266011.2
4.9.5 |  |  |  | Excavaciones a mano Prof. <2m | M3 | 96.48 | 72191.6 | 6965045.568
4.9.6 |  |  |  | Relleno en material excavación | M3 | 48.24 | 33031.7 | 1593449.208
4.9.7 |  |  |  | Relleno de material, recebo compactado | M3 | 19.3 | 173265.3 | 3344020.29
Subtotal | [7 empty] | 20789286.466
4.1 | EQUIPO DE BOMBEO
4.10.1 |  |  |  | Suministro, Transporte e Instalación de equipo de Bombeo para elevación de agua Potable. Son dos (2) Bombas. Incluye Tablero Eléctrico. | UND | 2 | 9314414.2 | 18628828.4
Subtotal | [7 empty] | 18628828.4
4.11 | TANQUE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE YO RECUPERADA
4.11.1 |  |  |  | Tanque 2000 litros, incluye flotador, válvulas y accesorios | UN | 2 | 2596029.8 | 5192059.6
Subtotal | [7 empty] | 5192059.6
4.12 | TANQUE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE YO RECUPERADA
4.12.1 |  |  |  | Pruebas hidráulicas | UN | 2 | 254424.3 | 508848.6
4.12.2 |  |  |  | Planos record | UN | 16 | 58500 | 936000
Subtotal | [7 empty] | 1444848.6
5.REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
5.1 | MAMPOSTERIA
5.1.1 |  |  |  | Mampostería en bloque n°4 | M2 | 342.7 | 113735.7 | 38977224.39
5.1.2 |  |  |  | Mampostería en bloque n°4 | ML | 38.2 | 86209.5 | 3293202.9
Subtotal | [7 empty] | 42270427.29
5.2 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
5.2.1 |  |  |  | Alfajía en concreto de 0,14x 0,05 m 210 KG/cM2 (3000 psi)) para muros | ML | 29.2 | 54961.4 | 1604872.88
5.2.2 |  |  |  | Dintel en concreto de 0,13x0,15 m 210 KG/cM2 (3000 psi) para muros | ML | 52.4 | 58377.8 | 3058996.72
5.2.3 |  |  |  | Columnetas de confinamiento 210 KG/cM2 (3000 psi) para muros | ML | 67.5 | 161703.1 | 10914959.25
5.2.4 |  |  |  | Viga de confinamiento de 0,25x0,25 m 210 KG/cM2 (3000 psi) | ML | 67 | 132563.6 | 8881761.2
5.2.5 |  |  |  | Viga cinta de 0,07x0,13 m 210 KG/cM2 (3000 psi) para muros | ML | 67 | 92786.2 | 6216675.4
5.2.6 |  |  |  | Elementos en concreto: Poyo en concreto fundido gris | ML | 12 | 97878.3 | 1174539.6
Subtotal | [7 empty] | 31851805.05
5.3 | ACERO DE REFUERZO
5.3.1 |  |  |  | Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi) | KG | 1613 | 12996.1 | 20962709.3
5.3.2 |  |  |  | Grafiles de acero de 4 mm | KG | 60 | 10124.4 | 607464
Subtotal | [7 empty] | 21570173.3
5.4 | PAÑETES
5.4.1 |  |  |  | Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones | M2 | 241 | 49606.7 | 11955214.7
5.4.2 |  |  |  | Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones (carteras) | ML | 124 | 37356.8 | 4632243.2
5.4.3 |  |  |  | Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones | M2 | 446 | 50822.2 | 22666701.2
5.4.4 |  |  |  | Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones | ML | 232 | 42129.1 | 9773951.2
5.4.5 |  |  |  | Mesón en concreto incluye refuerzo | ML | 9.6 | 196309.1 | 1884567.36
Subtotal | [7 empty] | 50912677.66
5.5 | PISOS Y BASES
5.5.1 |  |  |  | Afinado pisos | M2 | 32 | 74765.6 | 2392499.2
5.5.2 |  |  |  | Afinado pisos impermeabilizado | M2 | 205 | 81872.7 | 16783903.5
Subtotal | [7 empty] | 19176402.7
5.6 | ACABADO PISOS
5.6.1 |  |  |  | Piso en granito pulido 0,30x0,30 m | M2 | 183.6 | 182973.7 | 33593971.32
5.6.2 |  |  |  | Guardaescoba media caña en granito pulido | ML | 131.9 | 68043.3 | 8974911.27
5.6.3 |  |  |  | Piso en ceramica de gress | m2 | 60 | 118755 | 7125300
5.6.4 |  |  |  | Guardaescoba media caña en mortero y acabado epoxico. | ML | 40.15 | 85342.4 | 3426497.36
Subtotal | [7 empty] | 53120679.95
5.7 | ENCHAPES
5.7.1 |  |  |  | Enchape muros para baños blanco 0,30x0,30 m o similar incluye win | M2 | 88.2 | 109128.5 | 9625133.7
5.7.2 |  |  |  | Enchape muros para baños blanco 0,30x0,30 m o similar incluye win | ML | 26.5 | 70821.4 | 1876767.1
Subtotal | [7 empty] | 11501900.8
5.8 | PINTURAS
5.8.1 |  |  |  | Estuco + pintura Biocida muros internos incluye filos y dilataciones | M2 | 241 | 42666 | 10282506
5.8.2 |  |  |  | Estuco + pintura Biocida muros internos incluye filos y dilataciones | ML | 124 | 18765.5 | 2326922
5.8.3 |  |  |  | Estuco + Pintura exterior de alta resistencia en la interperie incluye filos y dilataciones | M2 | 446 | 44744.7 | 19956136.2
Subtotal | [7 empty] | 32565564.2
5.9 | APARATOS SANITARIOS
5.9.1 |  |  |  | Lavamanos de colgar blanco | UN | 10 | 183016.6 | 1830166
5.9.2 |  |  |  | Sanitario de tanque color blanco | UN | 5 | 823106.7 | 4115533.5
5.9.3 |  |  |  | Orinal de llave color blanco | UN | 1 | 635935.3 | 635935.3
5.9.4 |  |  |  | Grifería para lavamanos Monocontrol | UN | 11 | 156499.2 | 1721491.2
5.9.5 |  |  |  | Elementos de seguridad baño para personas en condicion de discapacidad | UN | 2 | 1199437.2 | 2398874.4
5.9.6 |  |  |  | Rejilla para sifón de baño de 2" | UN | 13 | 56547.4 | 735116.2
5.9.7 |  |  |  | Llave tipo jardín | UN | 5 | 89020.1 | 445100.5
5.9.8 |  |  |  | Ducha y griferia monocontrol | UN | 1 | 282708.4 | 282708.4
5.9.9 |  |  |  | Poceta en acero inoxidable incluye griferia y conexiones agua potable caliente y fría. | UN | 4 | 428240.8 | 1712963.2
5.9.10 |  |  |  | Espejos biselados flotado de 4mm | M2 | 6 | 346074.3 | 2076445.8
5.9.11 |  |  |  | Suministro e instalación de Gabinete contra incendios | UN | 2 | 2109299.4 | 4218598.8
Subtotal | [7 empty] | 20172933.3
5.1 | CARPINTERIA METÁLICA INCLUYE MANIJAS Y CERRADURAS
5.10.1 |  |  |  | PUERTA P-1 SENCILLA EN LÁMINA METÁLICA CALB. 18, PERSIANAS HORIZONTALES, (P-11), DE 1.00x2.10m | UN | 9 | 1618389.5 | 14565505.5
5.10.2 |  |  |  | PUERTA P-2 SENCILLA EN LÁMINA METÁLICA CALB. 18, PERSIANAS HORIZONTALES, (P-11), DE 0.80x2.10m | UN | 5 | 1435843.5 | 7179217.5
5.10.3 |  |  |  | PUERTA DOBLE, MARCO EN ALUMINIO TUBULAR 3x1.1/2" Y HOJAS EN ALUMINIO LISO, MONTANTE EN VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD DE 5mm Y REJILLA DE VENTILACIÓN INFERIOR EN CADA HOJA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERRADURA, TOPES (1.50 x 2.10m) - (P3). | UN | 1 | 3631955.6 | 3631955.6
5.10.4 |  |  |  | PUERTAS TIPO PERCIANA PARA SUBESTACION ELECTRICA MEDIDA DE 2,00M (ANCHO), 2,10 M (ALTURA) incluye pintura anticorrosiva y esmalte , y todo lo necesario para su instalacion. | UN | 1 | 10257040.3 | 10257040.3
5.10.5 |  |  |  | Ventananeria en aluminio acabado anodizado natural + vidrio templado 8mm, con basculante ,según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes. | M2 | 33.2025 | 863515.9 | 28670886.6698
Subtotal | [7 empty] | 64304605.5698
5.11 | CUBIERTA
5.11.1 |  |  |  | Instalación de cubierta con láminas tipo sanduich incluye todo lo necesario para su instalacion | M2 | 125.1 | 462402.2 | 57846515.22
5.11.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA | M2 | 135.7 | 72208.5 | 9798693.45
Subtotal | [7 empty] | 67645208.67
5.12 | CIELORRASO
5.12.1 |  |  |  | Suministro, instalación y construcción de cielorraso en lamina de yeso, incluye estructura en lámina galvanizada, lámina en yeso e=12.9mm + perfiles de fijación, anclajes laterales y a estructura de cubuierta, masilla y cinta para juntas y en general todos los elementos requeridos para su correcta construcción e instalación. Incluye construccion de salidas para inspección (dim=0.60X0.60m) y salidas de iluminación. | M2 | 116.9 | 85845.5 | 10035338.95
5.12.2 |  |  |  | Suministro, instalación y construccion de cielorraso en lamina microperforada para salidas de inspeccion Dim=0.60X0.60m, incluye remates y todos los elementos necesarios para su correcta construcción e instalación | UN | 28 | 204478.3 | 5725392.4
Subtotal | [7 empty] | 15760731.35
6.REALIZAR OBRAS EXTERIORES | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
6.1 | OBRAS EXTERIORES Y DE URBANISMO
6.1.1 |  |  |  | Relleno con recebo compactado al 95 % del proctor modificado | M3 | 6.6 | 183940.9 | 1214009.94
6.1.2 |  |  |  | Grama para pradización | M3 | 149.4 | 58502.6 | 8740288.44
6.1.3 |  |  |  | Anden y Rampas de 0,10m en concreto 210 KG/cM2 (3000 psi ) | M2 | 22 | 256583.6 | 5644839.2
6.1.4 |  |  |  | Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi) | KG | 118.8 | 12996.1 | 1543936.68
6.1.5 |  |  |  | Suministro e instalación de bordillo en concreto 0,80x0,35x0,20 m | ML | 68.6 | 125736 | 8625489.6
Subtotal | [7 empty] | 25768563.86
7.REALIZAR ASEO | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
7.1 | ASEO
7.1.1 |  |  |  | Aseo general y detallado de obra | M2 | 247 | 9061 | 2238067
Subtotal | [7 empty] | 2238067
8.AIRE ACONDICIONADO | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
8.1 | UNIDADES EXTERIORES
8.1.1 |  |  |  | suministro e instalacion UNIDAD TIPO CASETTE DE 4 VIAS DE 36,000 BTU / 3TR SEER 20 220 V / 1 PH | UN | 2 | 19166202.9 | 38332405.8
8.1.2 |  |  |  | suministro e instalacion EQUIPO MINI SPLIT DE 9,000 BTU INVERTER SEER 21 R410A | UN | 1 | 4608058 | 4608058
8.1.3 |  |  |  | suministro e instalacion EQUIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU INVERTER SEER 21 R410A | UN | 2 | 5860023 | 11720046
8.1.4 |  |  |  | suministro e instalacion EQUIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU INVERTER SEER 21 R410A | UN | 3 | 6246659.9 | 18739979.7
Subtotal | [7 empty] | 73400489.5
8.2 | TUBERIA
8.2.1 |  |  |  | Tubería Rigida tipo L 1/4 | ML | 69 | 77274.6 | 5331947.4
8.2.2 |  |  |  | Tubería Rigida tipo L 3/8 | ML | 67 | 86512.4 | 5796330.8
8.2.3 |  |  |  | Tubería Rigida tipo L 1/2 | ML | 29 | 94455.4 | 2739206.6
8.2.4 |  |  |  | Tubería Rigida tipo L 3/4 | ML | 5 | 120078.4 | 600392
Subtotal | [7 empty] | 14467876.8
9.SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
9.1 | POZO DE ABSORCIÓN
9.1.1 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE DIAMETRO - D=1.20m. INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN CIRCULAR. INCLUYE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJO SEGURO. | ML | 8 | 444258.1 | 3554064.8
9.1.2 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA POZO DE ABSORCIÓN. | M3 | 3 | 182406.9 | 547220.7
9.1.3 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA PARA PARA POZO DE ABSORCIÓN. | M3 | 3 | 198712.8 | 596138.4
9.1.4 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA POZO DE ABSORCIÓN. | M3 | 3 | 180940.5 | 542821.5
Subtotal | [7 empty] | 5240245.4
9.2 | TANQUE SEPTICO
9.2.1 |  |  |  | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO - MEDIANTE TANQUE SÉPTICO DE V=10.000Lts. INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | ML | 1 | 23575817.2 | 23575817.2
Subtotal | [7 empty] | 23575817.2
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1784248612.0436
|  |  |  | PMA |  |  |  | 48580842
|  |  |  | PMT |  |  |  | 14317500
10. LEGALIZACIÓN DE PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE | REALIZAR MAMPOSTERIA,CARPINTERIA Y ACABADOS
10.1 |  |  |  | Tramites ante Electricaribe para Legalizacion del Proyecto. | UN | 1 | 5000000 | 5000000
10.2 |  |  |  | Certificaciones RETIE para el proyecto, la certificación RETIE incluye: Transformación, Distribución y uso final incluyendo cada una de las luminarias y postes que hacen parte del proyecto. | UN | 1 | 6300000 | 6300000
10.3 |  |  |  | Certificaciones RETILAP para el proyecto, la certificación incluye: Inspección de Iluminación según RETILAP. | UN | 1 | 6000000 | 6000000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1784248612.0436
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1864446954.0436
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal