## PRESUPUESTO OFICIAL (ENTIDAD)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON LO CUAL SE BUSCA PROPORCIONAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, PORMOVIENDO UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE EN LA COMUNIDAD DEL MUNCIPIO DE NOBSA"
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U. (B) | VALOR TOTAL ( C = A x B )
Coliseo Geronimo Holguin
1. PRELIMINARES
1.01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro Cuadrado | 8.2 | 12851.722 | 105384.12
1. PRELIMINARES |  |  |  |  | 105384.12
2. PINTURAS Y ESMALTES
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS | Metro Cuadrado | 77.35 | 13535.3785 | 1046961.53
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS | Metro Cuadrado | 363.24 | 14815.6153 | 5381624.1
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 30474.42 | 5472.6167 | 166774819.81
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | Metro Cuadrado | 12.64 | 27882.9439 | 352440.41
2. PINTURAS Y ESMALTES |  |  |  |  | 173555845.85
3. CARPINTERÍA METÁLICA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). | Metro Cuadrado | 13.8 | 1188091.3345 | 16395660.42
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | Metro Cuadrado | 9.64 | 347027.6329 | 3345346.38
3. CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 19741006.8
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS
4.01 | DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro lineal | 412 | 12002.875 | 4945184.5
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | Unidad | 2 | 585108.3036 | 1170216.61
4.03 | DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro Cuadrado | 614 | 30930.7244 | 18991464.78
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS |  |  |  |  | 25106865.89
5. APARATOS SANITARIOS
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO | Unidad | 1 | 943482.379 | 943482.38
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 2 | 931752.5257 | 1863505.05
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) | Unidad | 1 | 724774.268 | 724774.27
5. APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 3531761.7
6. VIDRIOS Y CERRADURAS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES). | Metro Cuadrado | 4.42 | 223223.1747 | 986646.43
6. VIDRIOS Y CERRADURAS |  |  |  |  | 986646.43
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W | Unidad | 5 | 33674.3229 | 168371.61
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 6 | 154738.8768 | 928433.26
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, ENCALIBRE 12AWG FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 4 | 157223.1608 | 628892.64
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO,EN CALIBRE 8AWG(3F,N,T) FREETOX-LHFR-LSY DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 2 | 438931.2069 | 877862.41
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS | Unidad | 1 | 208908.5951 | 208908.6
7.06 | SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 | Metro lineal | 60.1 | 6115.1848 | 367522.61
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 100 AMP. | Unidad | 1 | 352608.5604 | 352608.56
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2" | Metro lineal | 60.1 | 74101.9447 | 4453526.88
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO.INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO | Unidad | 1 | 853153.7571 | 853153.76
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 32A 220V | Unidad | 5 | 134568.4269 | 672842.13
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Curva 2" EMT | Unidad | 10 | 68068.7004 | 680687
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Abrazadera Doble | Unidad | 30 | 43571.9624 | 1307158.87
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 11499968.33
8. CAJAS DE PASO Y/O INSPECCIÓN
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 30 CM X 30 CM | Unidad | 4 | 117610.7127 | 470442.85
8. CAJAS DE PASO Y/O INSPECCIÓN |  |  |  |  | 470442.85
9. VARIOS (VÍAS).
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25 KN/M | Kilogramo | 902 | 32698.91 | 29494416.82
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 2532 | 5472.6167 | 13856665.48
9. VARIOS (VÍAS). |  |  |  |  | 43351082.3
10. LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 400W EMITIENDO HASTA 71.200 LUMENES A 5.000 KELVIN. | Unidad | 5 | 2293711.0557 | 11468555.28
10. LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS |  |  |  |  | 11468555.28
11. OTROS
11.01 | ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, OBRAS EXTERIORES, ETC.) | Metro Cuadrado | 810 | 964.7626 | 781457.71
11. OTROS |  |  |  |  | 781457.71
BIOSALUDABLES
1. VARIOS (VÍAS).
1.01 | LIMPIEZA ABRASIVA PARA ESTRUCTURA METÁLICA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLASTING). (INCLUYE ARENA) | Kilogramo | 4455 | 2822.4998 | 12574236.61
1. VARIOS (VÍAS). |  |  |  |  | 12574236.61
2. PINTURAS Y ESMALTES
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 4455 | 5472.6167 | 24380507.4
2. PINTURAS Y ESMALTES |  |  |  |  | 24380507.4
3. ACTIVIDADES PRELIMINARES (VÍAS)
3.01 | DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) | Kilogramo | 4455 | 2685.369 | 11963318.9
3.02 | MONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) | Kilogramo | 4455 | 2685.369 | 11963318.9
3. ACTIVIDADES PRELIMINARES (VÍAS) |  |  |  |  | 23926637.8
SUBTOTAL OBRAS incluido A.I.U. |  |  |  |  | 351480399.07
SERVICIO ALQUILER
1 | EQUIPO DE IZAJE DE PERSONAL MANLIFT DE 27MTS (MANTENIMIENTO DE CANALES) INLCUIDO TRANSPORTE | Dia | 4 | 2250000 | 9000000
IVA |  |  |  | 19% | 1710000
SUBTOTAL SERVICIO INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 10710000
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | 362190399.07
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A= | 26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
|  | UTILIDAD |  | U= | 2%
|  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(PROPONENTE)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON LO CUAL SE BUSCA PROPORCIONAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, PORMOVIENDO UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE EN LA COMUNIDAD DEL MUNCIPIO DE NOBSA"
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD (A) | VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U. (B) | VALOR TOTAL ( C = A x B )
Coliseo Geronimo Holguin
1. PRELIMINARES
1.01 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro Cuadrado | 8.2
1. PRELIMINARES
2. PINTURAS Y ESMALTES
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS | Metro Cuadrado | 77.35
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS | Metro Cuadrado | 363.24
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 30474.42
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | Metro Cuadrado | 12.64
2. PINTURAS Y ESMALTES
3. CARPINTERÍA METÁLICA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). | Metro Cuadrado | 13.8
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | Metro Cuadrado | 9.64
3. CARPINTERÍA METÁLICA
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS
4.01 | DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro lineal | 412
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | Unidad | 2
4.03 | DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro Cuadrado | 614
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS
5. APARATOS SANITARIOS
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO | Unidad | 1
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 2
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) | Unidad | 1
5. APARATOS SANITARIOS
6. VIDRIOS Y CERRADURAS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES). | Metro Cuadrado | 4.42
6. VIDRIOS Y CERRADURAS
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W | Unidad | 5
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 6
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, ENCALIBRE 12AWG FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 4
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO,EN CALIBRE 8AWG(3F,N,T) FREETOX-LHFR-LSY DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 2
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 8 CIRCUITOS | Unidad | 1
7.06 | SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000 | Metro lineal | 60.1
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 100 AMP. | Unidad | 1
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2" | Metro lineal | 60.1
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO.INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO | Unidad | 1
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 32A 220V | Unidad | 5
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Curva 2" EMT | Unidad | 10
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Abrazadera Doble | Unidad | 30
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
8. CAJAS DE PASO Y/O INSPECCIÓN
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 30 CM X 30 CM | Unidad | 4
8. CAJAS DE PASO Y/O INSPECCIÓN
9. VARIOS (VÍAS).
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25 KN/M | Kilogramo | 902
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 2532
9. VARIOS (VÍAS).
10. LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES DE 400W EMITIENDO HASTA 71.200 LUMENES A 5.000 KELVIN. | Unidad | 5
10. LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y ESCENARIOS
11. OTROS
11.01 | ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGA FINAL (PARQUES, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, OBRAS EXTERIORES, ETC.) | Metro Cuadrado | 810
11. OTROS
BIOSALUDABLES
1. VARIOS (VÍAS).
1.01 | LIMPIEZA ABRASIVA PARA ESTRUCTURA METÁLICA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLASTING). (INCLUYE ARENA) | Kilogramo | 4455
1. VARIOS (VÍAS).
2. PINTURAS Y ESMALTES
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 4455
2. PINTURAS Y ESMALTES
3. ACTIVIDADES PRELIMINARES (VÍAS)
3.01 | DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) | Kilogramo | 4455
3.02 | MONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. ( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES) | Kilogramo | 4455
3. ACTIVIDADES PRELIMINARES (VÍAS)
SUBTOTAL OBRAS incluido A.I.U.
SERVICIO ALQUILER
1 | EQUIPO DE IZAJE DE PERSONAL MANLIFT DE 27MTS (MANTENIMIENTO DE CANALES) INLCUIDO TRANSPORTE | Dia | 4
IVA |  |  |  | 19%
SUBTOTAL SERVICIO INCLUIDO IVA
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I=
|  | UTILIDAD |  | U=
|  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
_________________________________________________
Firma del Proponente o de su Representante Legal