# ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la ejecución del contrato, el contratista debe contemplar y tener en cuenta las normas aplicables al objeto contractual y cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones mínimas señaladas en el presente proyecto de pliego de pliegos de condiciones, así como en estudio previo que hace parte integrante del mismo. De igual forma, la empresa que se contrate estará obligada a cumplir con toda la normatividad establecida y vigente para el tratamiento de datos personales y las políticas y procedimientos establecidos al interior de Computadores para Educar - CPE.

Los interesados en el proceso no podrán señalar condiciones diferentes a las establecidas en el Pliego de condiciones. En caso de que las propuestas que se presenten contengan condiciones diferentes a las establecida, ello dará lugar al rechazo de estas.

El servicio integral de vigilancia se prestará en los siguientes inmuebles y bajo los siguientes requerimientos técnicos:

1. LUGARES Y CONDICIONES BASICAS DE COBERTURA

- Sede Centro de Soluciones Tecnológicas (CST) - Calle 17 A No.69 F 35, Barrio Montevideo – Bogotá.

- Una planta de área: 1690,87 metros cuadrados. Ocho (8) baños. - Número de trabajadores aproximados en el centro: 60 - Número de pisos: 3 - Número de puestos de vigilancia: Dos (2) - Horario de los puestos de vigilancia: - Uno (1) – 6:00 AM a 6:00 PM (12 horas diurnas) - Uno (1) – 24 horas permanentes todo el mes - Radio de comunicaciones: SI (Uno por cada vigilante)

- Sede Centro Nacional de Residuos Electrónicos – CENARE - CENARE Calle 17A No.69F-49, Barrio Montevideo – Bogotá.

- Una planta de área: 1.530,66 metros cuadrados. Diez (10) baños. - Número de trabajadores aproximados en el centro: 22 - Número de pisos: 3 - Número de puestos de vigilancia: Uno (1) - Horario de los puestos de vigilancia: 24 horas permanentes todo el mes - Radio de comunicaciones: SI (Uno para el vigilante)

- Sede Bodega Parque Industrial Santa Lucía – Bodega 14-A, Vía Siberia Funza Km 3.3.

- Una bodega con área total de 1.938 metros cuadrados – Ocho (8) baños - Una planta primer piso con 1.577 m2 - Un área para oficinas de 361 m2 entre los dos pisos - Una zona de cocineta - Número de pisos: 2 - Número de trabajadores aproximados: 25 - Número de puestos de vigilancia: Uno (1) - Horario de los puestos de vigilancia:24 horas permanentes todo el mes - Radio de comunicaciones: SI (Uno para el vigilante)

- Sede Dirección Ejecutiva - Carrera 11 No.71-73, Edificio Davivienda, piso 10, Bogotá.

- Una (1) oficina en el piso 10 con un área de 536,39 metros cuadrados. 2 baños. - Una zona de cocina. - Número de trabajadores aproximados: 70 - No se requiere vigilante, sino un supervisor o un recorredor quien deberá abrir la sede a las 6:00 a.m. y cerrar a las 8:00 p.m. Nota: El edificio cuenta con vigilancia externa suministrada por la administración del mismo, esta vigilancia consta de control de acceso en la recepción y sistema de monitores por cámaras en las zonas comunes.

2. NIVELES DE SERVICIOS REQUERIDOS

- MONITOREO (CST- CENARE- DIRECCIÓN EJECUTIVA- BODEGA 14-A PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCÍA)

- Monitoreo remoto por vía GPRS de lunes a domingo, 24 horas con control de aperturas y cierres. Se utiliza un sistema de trasmisión inalámbrica mediante tarjeta de comunicación GPRS, la cual debe ser suministrada por el contratista. - Reacción y reporte oportuno ante situaciones de desactivación forzada de los sistemas de monitoreo, es decir en los casos en que no haya sido programada. - Reporte mensual de eventos de apertura, cierre o novedades vía e-mail. - Mantenimiento trimestral preventivo de equipos de seguridad, de propiedad de CPE, instalados en cada una de las sedes (sistema de alarma y monitoreo y CCTV local), para la optimización del funcionamiento de dichos equipos.

- VIGILANCIA FÍSICA Centro de Soluciones Tecnológicas (CST) - Centro Nacional de Residuos Electrónicos (CENARE) y Bodega 14 A Parque Industrial Santa Lucía

*Días de servicio: - 24 horas permanentes todos los días del mes para: - Un (1) vigilante de CST - Un (1) de CENARE - Un (1) vigilante en la Bodega 14 A Parque Industrial Santa Lucía - 12 horas de lunes a viernes, sin incluir festivos, solo días laborales en el mes, para un (1) vigilante del CST. *Dotación de arma letal: NO *Uniformados: SI *Sensor manual de metales: SI (Tres) *Personal calificado: SI *Supervisión diaria de la empresa: SI *Opción de extender horario eventualmente: NO *Opción de apoyo mediante otro vigilante o supervisor eventualmente: SI *Control de entrada y salida de elementos como los objetos personales, computadores portátiles, herramienta en general, partes de computador, etc., *Manejo de alarmas y situaciones de pánico relacionadas con el servicio de vigilancia. *Contar con una minuta para registrar los elementos que se ingresan por parte del personal y de los visitantes para tener un control y seguridad de los elementos, maquinaria y equipos de propiedad de CPE. *Recepción de visitantes, control y requisa con detector de metales tanto al ingreso como al egreso de personal de planta, contratista y/o visitante, el cual deberá diligenciarlo en un listado diario, con el fin de que sirva como insumo para el equipo de brigadistas en caso de evacuación. *Control de acceso y requisa antes y después de pasar a los casilleros y otras áreas de los centros o bodegas de la entidad, verificar que en horas de descanso no quede personal en las áreas de almacenamiento y otras áreas restringidas de los centros o bodegas de la entidad, vigilancia continua de puerta y portón, etc. *En caso de visitas externas, anunciarlas al profesional responsable de los centros o bodegas de la entidad o quien haga sus veces. *En el caso de recepción o salida de materiales y equipos, vigilar el portón de la zona de cargue, para evitar el ingreso de personal no autorizado o la salida de bienes de los centros o bodegas de la entidad no autorizados. *Evitar el acceso de personas visitantes no autorizadas a las áreas restringidas de los centros o bodegas de la entidad.

- VIGILANCIA FÍSICA: Dirección Ejecutiva

*Días servicio: De lunes a viernes, sin incluir festivos. Solo días laborales. *Supervisión diaria de la empresa: se requiere realizar la apertura a las 6:00 a.m. y el cierre a las 8:00 p.m. de la sede, está actividad será realizada por el supervisor o recorredor asignado. *Opción de extender horario eventualmente: SI. *Opción de apoyo mediante un guardia adicional o supervisor eventualmente: SI *Manejo de alarmas y situaciones de pánico relacionadas con el servicio de vigilancia.

3. EQUIPOS QUE SE ENTREGARÁN PARA CUSTODIA

- EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROPIEDAD DE CPE, INSTALADOS EN EL CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS (CST)

- 32 cámaras tipo bullet i1080P de 2,0 megapixeles (1920x1080): LEDs infrarrojos 36pcs de alta densidad, sensor de lente de 3,6 mm, visión nocturna. Incluye fuente y Video Balun. - 2 DVR para 16 canales analógicos, Compresión y resolución de video: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265//H.264+/H.264, 1 entrada y salida de audio, Salida HDMI/VGA,PAL/NTSC,Protocolos:TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SADP, NFS, iSCSI,ONVIF. Conexiones remotas: 128, 6TB de capacidad para el disco rígido (1 conexión por SATA), 2 x USB 2.0 - 1 pánel de control de alarma y fuente con teclado LCD 8 zonas ampliable hasta 32, 13 detectores de movimiento –infrarrojo sencillo de 360ª, 12 sensores de humo, 1 Pulsador de pánico inalámbrico, 1 Sirena auditiva de 30 WA y 4 sirenas de luz.

- EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROPIEDAD DE CPE, INSTALADOS EN EL CENARE

- 23 cámaras tipo bullet 1080P de 2,0 megapixeles (1920x1080): LEDs infrarrojos 36pcs de alta densidad, sensor delente de 3,6 mm, visión nocturna. Incluye fuente y Video Balun. • 1 DVR para 16 canales analógicos, Compresión y resolución de video: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265//H.264+/H.264, 1 entrada y salida de audio, Salida HDMI/VGA,PAL/NTSC,Protocolos:TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SADP, NFS, iSCSI,ONVIF. Conexiones remotas: 128, 6TB de capacidad para el disco rígido (1 conexión por SATA), 2 x USB 2.0 • 1 DVR para 8 canales analógicos, IP y AHD; Compresión y resolución de video: H.265/H.264; Analógico (CVBS): 1200TVL a 30 IPS, salida de video en HDMI/VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768; Salida de video en BNC: 1 canal, resolución máxima: 704x480; HDMI y VGA: Salida simultánea; interfaz USB: 2 puertos (2.0), SADP, NFS, iSCSI,ONVIF. Conexiones remotas: 128, 6TB de capacidad para el disco rígido (1 conexión por SATA), 2 x USB 2.0 • 1 pánel de control de alarma y fuente con teclado LCD 8 zonas ampliable hasta 32, 19 Detectores de movimiento - infrarrojo sencillo de 360ª, 8 sensores de humo, 2 detectores de contacto de pánico inalámbrico, 2 Sirenas auditivas de 30 WA y 5 Sirenas de luz.

- EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROPIEDAD DE CPE, INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

- 9 cámaras tipo bullet 1080P de 2,0 megapixeles (1920x1080): LEDs infrarrojos 36pcs de alta densidad, sensor delente de 3,6 mm, visión nocturna. Incluye fuente y Video Balun. • 1 DVR para 16 canales analógicos, Compresión y resolución de video: H.265 Pro+/H.265Pro/H.265//H.264+/H.264, 1 entrada y salida de audio, Salida HDMI/VGA, PAL/NTSC, Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI,ONVIF.Conexiones remotas:128,6TBde capacidad parael disco rígido (1 conexión por SATA), 2 x USB 2.0 • 1 pánel de control de alarma y fuente con teclado LCD 8 zonas ampliable hasta 32, 4 Detectores de movimiento –infrarrojo sencillo de 360ª, 5 sensores de humo, 2 pulsadores de pánico, 2 detectores de contacto de pánico inalámbrico, 2 Sirenas auditivas de 30 WA.

- REQUERIMIENTOS ADICIONALES (CST- CENARE-DIRECCIÓN EJECUTIVA)

Se deben hacer las reposiciones necesarias de los discos duros durante la ejecución del contrato, donde esté la grabación de las cámaras de todas las sedes, los centros y las bodegas de la entidad, antes de que se cope la capacidad del disco duro. El contratista debe poner a disposición de CPE los discos duros durante el plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses más. Vencido este plazo, el contratista podrá disponer de los discos duros utilizados.

# ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO :

- Atender las directrices dadas por el supervisor en relación con la ubicación de los puestos de vigilancia, o con el cambio inmediato de vigilante, los cuales podrían cambiarse cuando la necesidad lo amerite.

- Velar por garantizar la excelente presentación del personal que prestará el servicio y que así mismo cuenten con los conocimientos y destrezas para el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada; en ejercicio de su función deben ser aptos físicamente y contar con la instrucción, capacitación y buena actitud para atender a los diferentes usuarios

- Elaborar y presentar estudios de seguridad orientados a mejorar la prestación del servicio cuando CPE lo solicite.

- Garantizar que el personal que se adicione para prestar el servicio de vigilancia o el personal que se designe para los remplazos por calamidad doméstica o incapacidad, posean las mismas calidades exigidas en el pliego de condiciones e igualmente esté capacitado para prestar el servicio, para lo cual se presentarán las hojas de vida respectivas al supervisor del contrato por parte de CPE.

- Garantizar que el personal que prestará el servicio de vigilancia deberá estar dotado de uniforme con el logotipo y/o logo símbolo visible de la firma del contratista, porten la credencial de identificación de acuerdo con la normatividad vigente, manteniendo a la mano cédula de ciudadanía, carnet EPS y carnet ARL.

- De conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000 el contratista deberá conservar los archivos, consignas, libros, cuadernos de minuta y demás documentación relativa a la ejecución del contrato por los términos establecidos en la ley y de común acuerdo establecidos con la entidad.

# ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES DE LA ENTIDAD.

•	Atender la (s) portería (s) con seriedad, amabilidad y respeto prestando la atención necesaria a las solicitudes o información que cualquier persona solicite.

•	Controlar la entrada y salida de personas, bolsos, maletines, paquetes, elementos y mercancías de CPE.

•	Controlar la entrada y salida de bienes muebles devolutivos, con la previa autorización del supervisor del contrato. Los bienes muebles deberán ser registrados en la minuta según la respectiva identificación (serial o número de placa).

•	Mantener debidamente cerradas y aseguradas las entradas y salidas de las sedes de CPE.

•	Garantizar de manera permanente el monitoreo de las instalaciones de las sedes de CPE.

•	En caso de pérdida de algún elemento de propiedad de CPE, informar oportunamente al coordinador de contratista y al supervisor del contrato.

•  Verificar, sin excepción, que toda persona que ingrese a realizar labores de mantenimiento sea previamente autorizada por el supervisor del contrato o a quien este delegue.

•	Vigilar que los elementos que dan seguridad a CPE estén en su lugar y en buen estado (alarmas, extintores, chapas, candados, cámaras de vigilancia…) y reportar oportunamente las posibles fallas que se presenten.

•	Informar oportunamente a la Policía, los Bomberos o la Cruz Roja en caso de siniestro o cualquier eventualidad que requiera la atención de alguna de estas autoridades o de la que se requiera.

•	Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento, por razón de su oficio, siempre y cuando no se trate de incumplimiento de las normas o leyes.

•	Responder por los elementos que se le entregaran a título de custodia.

•	No abandonar por ningún motivo su puesto de trabajo, sin previa autorización.

•	Las demás que se deriven para garantizar la calidad del servicio.

# CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las condiciones logísticas se registran en el ítem de especificaciones técnicas del presente documento.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA

Representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

C.C. No. expedida en

Nit

Dirección

Número de Teléfono

Número de fax

Correo electrónico

No. de teléfono celular