## Oferta Medios Tecnológicos
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA QUINDÍO
FORMATO OFERTA ECONÓMICA - MEDIOS TECNOLÓGICOS
OBJETO: “CONTRATAR- LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EL CUAL INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA PARA LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO.” Por favor diligenciar las casillas en color azul. No utilice décimales. Diligenciar, guardar y presentar el archivo en Excel. No requiere firmar, con la presentación de la oferta económica se entiende firmada.
NOMBRE DE LA EMPRESA: |  | NIT: |  | CELULAR:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  | CORREO:
ITEM | ALQUILER DE EQUIPOS NUEVOS PALACIO DE JUSTICIA "FABIO BOTERO CALDERÓN" ARMENIA QUINDÍO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
1.1 | Alquiler Cámara tipo bala 4 en 1, HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2 MP(1080p), Dia/Noche Real, IR Smart Led 30m, chip CMOS 1/2.9", lente fijo 2.8mm, menú OSD sobre coaxial, 2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, IP67, 12VDC-600mA. Metálica. Incluye suministro de cableado e instalación | 27 |  | 0
.1.2 | Alquiler Cámara tipo domo PTZ HDCVI, 2 MP, Zoom Optico 25X, Día/Noche Real, Starlight, IR 100m, chip STARVIS CMOS 1/2.8”, alarma: 2 entradas/1 salida, audio: 1 entrada, 300 presets, Max 240°/s pan speed, WDR (120dB), BLC, HLC, ULTRA DNR (2D&3D), RS485, IP66, 12V DC/3A. Incluye soporte para pared, No Incluye fuente de poder(ZD-00748 / ADS-40FSI-12 12036EPCU). Incluye suministro de cableado e instalación. Nota: Se requiere base metalica para soporte en terraza. | 3 |  | 0
1.3 | Alquiler Monitor LCD 32" (16:9), FULL HD (1920x1080), VGA (1), HDMI (2), audio: 1 entrada. Procesamiento de alta fidelidad digital. Trabajo continuo 24/7. Altavoz incorporado. Incluye cable VGA, cable HDMI, cable de poder, pedestal. Incluye suministro de cableado e instalación. | 10 |  | 0
1.4 | Alquiler XVR 1.5U, 5 en 1, 30fps por 16CH@720p ó 15fps por 16CH@1080p, soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 16+8 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor (2)HDMI, VGA, BNC, audio: 4 entradas/1 salida, alarma: 16 entradas/6 salidas, CMS(DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android. Tecnologia P2P, conexión remota por medio de Modem 3G (Internet Móvil), 2 puertos USB (2.0), RS485, H.264+, soporta 4DD SATA X 8TB. incluye suministro de cableado e instalación. NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN | 3 |  | 0
1.5 | Alquiler XVR 5 en 1, 30fps por 8CH@720p ó 15fps por 8CH@1080p/4M-n, soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, CMS(DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Tecnologia P2P, conexión remota por medio de Modem 3G (Internet Móvil), 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, soporta 1DD SATA X 10TB. incluye suministro de cableado e instalación. NOTA : EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN | 1 |  | 0
1.6 | Alquiler UPS INTERACTIVA 3000VA REFMICRONET3000 | 1 |  | 0
1.7 | DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER. Incluye suministro de cableado e instalación. | 6 |  | 0
1.8 | Controlador para Domos PTZ HDCVI, Análogo e IP, Pantalla LCD, RJ-45, RS232, RS485, RS422. USB. Protocolos PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P2. Incluye suministro de cableado e instalación. | 1 |  | 0
1.9 | Servicio de monitoreo de alarma Principal por GPRS | 1 |  | 0
| SUBTOTAL (1) | 53 | 0 | 0
ITEM | ALQUILER DE EQUIPOS NUEVOS SISTEMA DE CCTV EDIFICIO "IBG" ARMENIA QUINDÍO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
2.1 | Alquiler Cámara tipo domo 4 en 1, HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2 MP(1080p), Dia/Noche Real, IR Smart Led 20m, chip CMOS 1/3", lente fijo 2.8mm, menú OSD sobre coaxial, 2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, 12VDC-200mA. Plástica, incluye cableado e instalación mantenimiento. | 16 |  | 0
2.2 | Alquiler Monitor LCD 32" (16:9), FULL HD (1920x1080), VGA (1), HDMI (2), audio: 1 entrada. Procesamiento de alta fidelidad digital. Trabajo continuo 24/7. Altavoz incorporado. Incluye cable VGA, cable HDMI, cable de poder, pedestal. incluye suministro de cableado e instalación. | 2 |  | 0
.2.3 | Alquiler XVR 1.5U, 5 en 1, 30fps por 16CH@720p ó 15fps por 16CH@1080p, soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 16+8 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor (2)HDMI, VGA, BNC, audio: 4 entradas/1 salida, alarma: 16 entradas/6 salidas, CMS(DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android. Tecnologia P2P, conexión remota por medio de Modem 3G (Internet Móvil), 2 puertos USB (2.0), RS485, H.264+, soporta 4DD SATA X 8TB. incluye suministro de cableado e instalación NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN | 1 |  | 0
2.4 | Alquiler XVR 5 en 1, 30fps por 4CH@720p ó 4CH@1080n, soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP, soporta cámaras IP 4+1 CH, cada canal hasta 2MP, Soporta Smart Search, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, CMS(DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android. Tecnologia P2P, 2 puertos USB (2.0), H.264, soporta 1DD SATA X 6TB (No incluido). incluye suministro de cableado e instalación NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN. | 1 |  | 0
2.5 | Alquiler DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER. incluye suministro de cableado e instalación. | 2 |  | 0
| SUBTOTAL (2) | 22 | 0 | 0
ITEM | ALQUILER EQUIPOS NUEVOS LECTOR BIOMETRICO EDIFICIO "IBG" ARMENIA QUINDÍO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
3.1 | Alquiler Software de Control de Visitantes para el sector Corporativo, Salud o residencial. Incluyen hasta 3 porterías + Lector de código de barras para cédula colombiana. | 1 |  | 0
| SUBTOTAL (3) | 1 | 0 | 0
ITEM | ALQUILER DE EQUIPOS NUEVOS SISTEMA DE CCTV EDIFICO "SAN MARTIN" ARMENIA QUINDÍO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
4.1 | Alquiler Cámara tipo domo 4 en 1, HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2 MP(1080p), Dia/Noche Real, IR Smart Led 20m, chip CMOS 1/3", lente fijo 2.8mm, menú OSD sobre coaxial, 2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, 12VDC-200mA. Plástica incluye cableado e instalación mantenimiento. | 14 |  | 0
4.2 | Alquiler Monitor LCD 32" (16:9), FULL HD (1920x1080), VGA (1), HDMI (2), audio: 1 entrada. Procesamiento de alta fidelidad digital. Trabajo continuo 24/7. Altavoz incorporado. Incluye cable VGA, cable HDMI, cable de poder, pedestal. incluye suministro de cableado e instalación. | 1 |  | 0
.4.3 | Alquiler XVR 1.5U, 5 en 1, 30fps por 16CH@720p ó 15fps por 16CH@1080p, soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 16+8 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor (2)HDMI, VGA, BNC, audio: 4 entradas/1 salida, alarma: 16 entradas/6 salidas, CMS(DSS/PSS) & DMSS para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android. Tecnologia P2P, conexión remota por medio de Modem 3G (Internet Móvil), 2 puertos USB (2.0), RS485, H.264+, soporta 4DD SATA X 8TB. incluye suministro de cableado e instalación. NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN | 1 |  | 0
4.4 | Alquiler DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER. incluye suministro de cableado e instalación. | 1 |  | 0
| SUBTOTAL (4) | 17 | 0 | 0
ITEM | ALQUILER DE EQUIPOS NUEVOS PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" CALARCA QUINDÍO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
5.1 | Alquiler Cámara IP tipo bala 4 MP, Dia/Noche Real, IR Smart Led 30m, chip CMOS 1/3", lente fijo 2.8mm, H.265+, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, PoE, IP67, 12VDC-1A. Metálica+Plástica | 13 |  | 0
5.2 | Alquiler Cámara IP tipo domo PTZ, 2 MP FULL HD, Zoom Optico 25X, Día/Noche Real, Starlight IR Led 100m, chip STARVIS CMOS 1/2.8", alarma: 2 entradas/1 salida, audio: 1 entrada/1 salida, IVS, 300 presets, 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Max 240°/s pan speed, H.265+, slot para memoria Micro SD (Max.128Gb), WDR Real, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR (2D&3D), IP66, 12V DC/3A, PoE +(802.3at). Incluye soporte para pared, No Incluye fuente de poder(ZD-00748 / ADS-40FSI-12 12036EPCU) | 3 |  | 0
5.3 | Alquiler Monitor LCD 32" (16:9), FULL HD (1920x1080), VGA (1), HDMI (2), audio: 1 entrada. Procesamiento de alta fidelidad digital. Trabajo continuo 24/7. Altavoz incorporado. Incluye cable VGA, cable HDMI, cable de poder, pedestal. incluye suministro de cableado e instalación | 1 |  | 0
5.4 | Alquiler NVR 2U, 64CH, 320Mbps, soporta cámaras IP hasta de 12MP, H.265, (2)HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, alarma: 16 entradas/6 salidas, 4 puertos USB, RS232, RS485, 2 RJ45, Soporta camaras con IVS, Tecnología P2P, 1 puerto e-Sata (16TB), soporta 8DD SATA X 8TB (No incluido). NOTA EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR A TRAVÉS DE MEDIOS IDONEOS LA PRESERVACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS Y CADA UNOS DE LOS VIDEOS GRABADOS POR LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, TANTO AQUELLAS QUE SON PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMO LAS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA, POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES DE GRABACIÓN | 1 |  | 0
5.5 | Alquiler DISCO DURO 8TB SATA3 64MB INTELLIPOWER | 1 |  | 0
| SUBTOTAL (5) | 19 | 0 | 0
| SUBTOTAL (A) ALQUILER EQUIPOS NUEVOS (1+2+3+4+5) | 112 | 0 | 0
ITEM | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MÍNIMO 1 AL MES) DE EQUIPOS O SISTEMAS DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUÍDO IVA | VALOR MENSUAL
6.2 | Arcos detectores de metales que incluirán reparación, mantenimiento y repuestos. | 1 |  | 0
6.3 | Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema CCTV de propiedad de la Rama Judicial y todos sus componentes. Incluirán reparación, mantenimiento y repuestos compuesto por: - 12 Cámaras PTZ Marca XTS - 3 Cámaras PTZ Marca Hikvision - 3 Cámaras Fijas Marca Hikvision - 4 Cámaras Fijas marca Samsung - 8 Camara Fija Marca XTS - 1 Cámara Fija Tipo Bala Marca Dahua - 1 Cámara Fija Tipo Bala | 1 |  | 0
6.4 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo del DVR Digital Video Recorder Marca: XTS Enterprise Series Modelo: DVR9216E XTS Enterprise Series 16 Canales Salidas: 1 BNC, VGA, 1 HDMI, 1 SPOT, Almacenamiento: 1TB | 2 |  | 0
6.5 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo del DVR Digital Video Recorder Marca: EPCON Modelo:EV1016HD 16 Canales 4 Canales de Audio Salidas: HD, D1 en Todos Sus Canales Almacenamiento: 1TB | 1 |  | 0
6.6 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo de Monitores propiedad de la Rama Judicial. Marca: XTS. Modelo: XTS-led-19sm 19” LED CCTV Monitor | 4 |  | 0
6.7 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo de KeyBoard Commander con Joystick propiedad de la Rama Judicial Marca: XTS Modelo: XTS- KBC-400 | 1 |  | 0
6.8 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo de Matriz Amplificadora de Sistema de Video propiedad de la Rama Judicial Marca: XTS Modelo: XTS-VA-1632 16 entradas de video y 32 salidas de video | 1 |  | 0
6.9 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo de Matriz Switcheadora propiedad de la rama judicial. Marca: XTS Modelo:XTS- CROSSVISION VMM 6416 Entradas: 64 Salidas: 16 | 1 |  | 0
6.10 | Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema CCTV de propiedad de la Rama Judicial y todos sus componentes. Incluirán reparación, mantenimiento y repuestos compuesto por: - 15 Cámaras PTZ marca HIK VISION - 1 Cámara marca Dahua - 8 Cámaras Fija Minidomo marca HIK VISION - 1 MATRIZ marca HIK VISION - 1 UPS marca PEI - 1 SWITCH POE 24 Puertos marca HIK VISION - 1 SWITCH POE 16 Puertos marca HIK VISION - 1 SWITCH POE 8 Puertos marca HIK VISION - 4 Monitores de 19" marca HIK VISION | 1 |  | 0
| SUBTOTAL (B) MANTENIMIENTO (6) MENSUAL | 13 | 0 | 0
| TOTAL ALQUILER Y MANTENIMIENTO (A+B) MENSUAL | 125 | 0 | 0
| TOTAL VALOR OFERTA ECONÓMICA | 7.5 | MESES | 0