## MATRIZ COMPARATIVA DE PRECIOS U
COLEGIO KIMY PERNÍA DOMICÓ I.E.D.
Proceso de Selección – MANTENIMIENTO
Hoja 1. COMPARATIVO
Capítulo | Ítem | Descripción de la Actividad | Unidad | Cantidad Estimada (Referencia) | GEDANKA |  | GERRARI |  | INSTAR |  | NINIMO | MAXIMO | PROMEDIO | PRECIO BASE ADOPTADO
[5 empty] | Precio Unitario Ofertado (COP) – Incluye IVA y demás impuestos | Valor Total Evaluado (COP) | Precio Unitario Ofertado (COP) – Incluye IVA y demás impuestos | Valor Total Evaluado (COP) | Precio Unitario Ofertado (COP) – Incluye IVA y demás impuestos | Valor Total Evaluado (COP)
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 1 | Inspección técnica de cubierta en teja termoacústica, incluye revisión visual detallada, verificación de fijaciones, detección de filtraciones, evaluación del estado estructural y entrega de informe técnico escrito, sin intervención material. No incluye suministro ni reemplazo de materiales. | m² | 15 | 9000 | 135000 | 9450 | 141750 | 10017 | 150255 | 9000 | 9450 | 9489 | 9489
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 2 | Reemplazo parcial o total de teja termoacústica, incluye suministro de material nuevo, desmonte de teja deteriorada, instalación, fijaciones, sellado, retiro y disposición final de residuos, garantizando condiciones de impermeabilidad y seguridad estructural. | m² | 39 | 85000 | 3315000 | 89250 | 3480750 | 94605 | 3689595 | 85000 | 89250 | 89618.3333 | 89618.3333
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 3 | Inspección técnica de cubierta en teja fibrocemento, incluye revisión visual detallada, verificación de fijaciones, detección de filtraciones, evaluación del estado estructural y entrega de informe técnico escrito, sin intervención material. No incluye suministro ni reemplazo de materiales. | m² | 10 | 4500 | 45000 | 4725 | 47250 | 5008.5 | 50085 | 4500 | 4725 | 4744.5 | 4744.5
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 4 | Reemplazo parcial o total de teja fibrocemento, incluye suministro de material nuevo, desmonte de teja deteriorada, instalación, fijaciones, sellado, retiro y disposición final de residuos, garantizando condiciones de impermeabilidad y estabilidad estructural. | m² | 25 | 90000 | 2250000 | 94500 | 2362500 | 100170 | 2504250 | 90000 | 94500 | 94890 | 94890
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 5 | reparación canal metálica aguas lluvias (Incluye soportes, accesorios, fijaciones y pruebas de funcionamiento) | ml | 17 | 45000 | 765000 | 47250 | 803250 | 50085 | 851445 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 6 | Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias (Incluye soportes, accesorios, fijaciones y pruebas de funcionamiento) | ml | 12 | 65000 | 780000 | 68250 | 819000 | 72345 | 868140 | 65000 | 68250 | 68531.6667 | 68531.6667
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 7 | Limpieza y mantenimiento preventivo de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye retiro manual de sedimentos y residuos, verificación de pendiente y continuidad hidráulica, ajuste menor de soportes y fijaciones existentes, sellamiento puntual con poliuretano cuando se requiera y prueba de funcionamiento con descarga de agua. No incluye reposición total de tramos ni suministro estructural nuevo. | ml | 52 | 13000 | 676000 | 13650 | 709800 | 14469 | 752388 | 13000 | 13650 | 13706.3333 | 13706.3333
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 8 | Sellado de traslapos en cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | und | 6 | 32500 | 195000 | 34125 | 204750 | 36172.5 | 217035 | 32500 | 34125 | 34265.8333 | 34265.8333
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 9 | Suministro e instalación de canal metálica para aguas lluvias, incluye fabricación o suministro del tramo nuevo, soportes metálicos, anclajes, fijaciones, nivelación, sellado de uniones y prueba de funcionamiento. No incluye instalación de bajantes ni modificación estructural de cubierta. | ml | 9 | 95000 | 855000 | 99750 | 897750 | 105735 | 951615 | 95000 | 99750 | 100161.6667 | 100161.6667
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 10 | Suministro e instalación de bajante para aguas lluvias en tubería PVC sanitaria o pluvial, incluye suministro de tubería, accesorios (codos, uniones, abrazaderas), anclajes a muro, fijaciones, conexión a canal existente y prueba de funcionamiento. No incluye construcción de caja de inspección ni modificación estructural de cubierta. | ml | 12 | 65000 | 780000 | 68250 | 819000 | 72345 | 868140 | 65000 | 68250 | 68531.6667 | 68531.6667
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 11 | Cambio de tornillería y fijaciones cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | und | 8 | 7000 | 56000 | 7350 | 58800 | 7791 | 62328 | 7000 | 7350 | 7380.3333 | 7380.3333
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 12 | Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | und | 17 | 60000 | 1020000 | 63000 | 1071000 | 66780 | 1135260 | 60000 | 63000 | 63260 | 63260
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 13 | Limpieza de domos o tragaluces | und | 1 | 25000 | 25000 | 26250 | 26250 | 27825 | 27825 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Cubiertas y Aguas Lluvias (Trabajo en Alturas) | 14 | Reparación estructura metálica soporte cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | und | 1 | 45000 | 45000 | 47250 | 47250 | 50085 | 50085 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Canchas y Zonas Deportivas | 15 | Demarcación reglamentaria cancha microfútbol, incluye trazado técnico y aplicación de pintura acrílica deportiva para líneas reglamentarias. No incluye pintura total de superficie ni resane estructural. | m² | 12 | 7400 | 88800 | 7770 | 93240 | 8236.2 | 98834.4 | 7400 | 7770 | 7802.0667 | 7802.0667
Canchas y Zonas Deportivas | 16 | Resane localizado de piso en cancha microfútbol, incluye reparación de fisuras, nivelación puntual con mortero especializado, preparación de superficie y aplicación posterior de pintura acrílica deportiva cuando aplique. | m² | 25 | 55000 | 1375000 | 57750 | 1443750 | 61215 | 1530375 | 55000 | 57750 | 57988.3333 | 57988.3333
Canchas y Zonas Deportivas | 17 | Demarcación reglamentaria de cancha múltiple, incluye trazado técnico y aplicación de pintura acrílica deportiva para líneas reglamentarias. No incluye pintura total de superficie. | m² | 17 | 7400 | 125800 | 7770 | 132090 | 8236.2 | 140015.4 | 7400 | 7770 | 7802.0667 | 7802.0667
Canchas y Zonas Deportivas | 18 | Mantenimiento y reparación de arco metálico de cancha de fútbol, incluye ajuste estructural, soldadura cuando aplique, refuerzo de uniones, reposición de anclajes, alineación, aplicación de pintura anticorrosiva y verificación de estabilidad y seguridad. | und | 1 | 165000 | 165000 | 173250 | 173250 | 183645 | 183645 | 165000 | 173250 | 173965 | 173965
Canchas y Zonas Deportivas | 19 | Instalación o reemplazo de aro de baloncesto, incluye suministro, fijaciones, anclajes y verificación de estabilidad. | und | 1 | 185000 | 185000 | 194250 | 194250 | 205905 | 205905 | 185000 | 194250 | 195051.6667 | 195051.6667
Canchas y Zonas Deportivas | 20 | Ampliación de altura de cerramiento en malla para cancha de fútbol, incluye suministro de malla galvanizada o nylon deportivo, estructura de soporte, tensado y fijaciones. | m² | 31 | 120000 | 3720000 | 126000 | 3906000 | 133560 | 4140360 | 120000 | 126000 | 126520 | 126520
Canchas y Zonas Deportivas | 21 | Reparación localizada de cerramiento perimetral en malla, incluye tensado, reemplazo parcial de paños deteriorados y fijaciones. | und | 3 | 65000 | 195000 | 68250 | 204750 | 72345 | 217035 | 65000 | 68250 | 68531.6667 | 68531.6667
Canchas y Zonas Deportivas | 22 | Nivelación y reparación puntual de superficie en cancha de fútbol en grama natural, incluye relleno de depresiones con material granular seleccionado o tierra abonada según diagnóstico, compactación manual o mecánica, perfilado y restitución de capa vegetal cuando aplique. | m² | 52 | 25000 | 1300000 | 26250 | 1365000 | 27825 | 1446900 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Canchas y Zonas Deportivas | 23 | Mantenimiento de porterías metálicas, incluye soldadura estructural menor, refuerzo cuando aplique y aplicación de pintura anticorrosiva. | und | 1 | 45000 | 45000 | 47250 | 47250 | 50085 | 50085 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Obra Civil y Acabados | 24 | Resane localizado de muros interiores, incluye reparación de fisuras, aplicación de mortero, preparación de superficie y limpieza final. | m² | 62 | 8500 | 527000 | 8925 | 553350 | 9460.5 | 586551 | 8500 | 8925 | 8961.8333 | 8961.8333
Obra Civil y Acabados | 25 | Resane localizado de muros exteriores, incluye reparación de fisuras, aplicación de mortero para exteriores, preparación de superficie y limpieza final. | m² | 42 | 8500 | 357000 | 8925 | 374850 | 9460.5 | 397341 | 8500 | 8925 | 8961.8333 | 8961.8333
Obra Civil y Acabados | 26 | Aplicación de pintura vinilo interior, incluye limpieza, preparación de superficie y dos manos de pintura. | m² | 146 | 18000 | 2628000 | 18900 | 2759400 | 20034 | 2924964 | 18000 | 18900 | 18978 | 18978
Obra Civil y Acabados | 27 | Aplicación de pintura vinilo exterior, incluye limpieza, preparación de superficie y dos manos de pintura para exteriores. | m² | 83 | 22000 | 1826000 | 23100 | 1917300 | 24486 | 2032338 | 22000 | 23100 | 23195.3333 | 23195.3333
Obra Civil y Acabados | 28 | Aplicación de pintura esmalte en elementos metálicos, incluye limpieza mecánica, preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva cuando aplique. | m² | 31 | 22000 | 682000 | 23100 | 716100 | 24486 | 759066 | 22000 | 23100 | 23195.3333 | 23195.3333
Obra Civil y Acabados | 29 | Reemplazo puntual de baldosa cerámica, incluye suministro, desmonte de pieza deteriorada, instalación y limpieza final. | und | 12 | 12000 | 144000 | 12600 | 151200 | 13356 | 160272 | 12000 | 12600 | 12652 | 12652
Obra Civil y Acabados | 30 | Reparación localizada de enchape cerámico, incluye reposición parcial de piezas y ajuste de juntas. | und | 8 | 12000 | 96000 | 12600 | 100800 | 13356 | 106848 | 12000 | 12600 | 12652 | 12652
Obra Civil y Acabados | 31 | Instalación o reemplazo de guarda escoba, incluye suministro, fijación y acabado final. | und | 17 | 25000 | 425000 | 26250 | 446250 | 27825 | 473025 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Obra Civil y Acabados | 32 | Reparación localizada de andenes en concreto, incluye resane, nivelación puntual y acabado superficial. | und | 8 | 65000 | 520000 | 68250 | 546000 | 72345 | 578760 | 65000 | 68250 | 68531.6667 | 68531.6667
Obra Civil y Acabados | 33 | Reparación localizada de bordillos en concreto, incluye resane y acabado superficial. | und | 6 | 65000 | 390000 | 68250 | 409500 | 72345 | 434070 | 65000 | 68250 | 68531.6667 | 68531.6667
Obra Civil y Acabados | 34 | Instalación de loseta antideslizante, incluye suministro, nivelación de superficie e instalación. | und | 10 | 25000 | 250000 | 26250 | 262500 | 27825 | 278250 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Obra Civil y Acabados | 35 | Resane localizado de columnas estructurales no comprometidas estructuralmente, incluye reparación superficial y acabado. | m² | 15 | 12000 | 180000 | 12600 | 189000 | 13356 | 200340 | 12000 | 12600 | 12652 | 12652
Obra Civil y Acabados | 36 | Reparación de juntas de dilatación, incluye limpieza, sellado con material elastomérico y acabado. | und | 5 | 15000 | 75000 | 15750 | 78750 | 16695 | 83475 | 15000 | 15750 | 15815 | 15815
Obra Civil y Acabados | 37 | Reparación localizada de cielo raso en drywall, incluye reposición parcial de lámina, tratamiento de juntas y acabado. | m² | 25 | 95000 | 2375000 | 99750 | 2493750 | 105735 | 2643375 | 95000 | 99750 | 100161.6667 | 100161.6667
Obra Civil y Acabados | 38 | Reemplazo de lámina de cielo raso, incluye suministro, instalación, fijaciones y disposición final de material retirado. | m² | 17 | 245000 | 4165000 | 257250 | 4373250 | 272685 | 4635645 | 245000 | 257250 | 258311.6667 | 258311.6667
Obra Civil y Acabados | 39 | Suministro e instalación de división móvil para salón, incluye estructura soporte, paneles, rieles cuando aplique, anclajes, fijaciones, nivelación, ajuste y verificación de funcionamiento. | m² | 8 | 245000 | 1960000 | 257250 | 2058000 | 272685 | 2181480 | 245000 | 257250 | 258311.6667 | 258311.6667
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 40 | Destape sanitario, incluye diagnóstico básico, uso de herramienta manual o equipo mecánico menor y verificación de correcto funcionamiento posterior. | und | 2 | 40000 | 80000 | 42000 | 84000 | 44520 | 89040 | 40000 | 42000 | 42173.3333 | 42173.3333
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 41 | Reemplazo de sanitario completo, incluye suministro del equipo, desmontaje del existente, instalación, anclaje, sellado y prueba de funcionamiento. | und | 1 | 825000 | 825000 | 866250 | 866250 | 918225 | 918225 | 825000 | 866250 | 869825 | 869825
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 42 | Instalación de lavamanos, incluye suministro, anclajes, conexión hidráulica y sanitaria, sellado y prueba de funcionamiento. | und | 1 | 295000 | 295000 | 309750 | 309750 | 328335 | 328335 | 295000 | 309750 | 311028.3333 | 311028.3333
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 43 | Reemplazo de grifería, incluye suministro, instalación, sellado y verificación de funcionamiento. | und | 2 | 70000 | 140000 | 73500 | 147000 | 77910 | 155820 | 70000 | 73500 | 73803.3333 | 73803.3333
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 44 | Reparación localizada de tubería PVC sanitaria, incluye corte, reposición parcial, uniones, accesorios y prueba de estanqueidad. | ml | 15 | 125000 | 1875000 | 131250 | 1968750 | 139125 | 2086875 | 125000 | 131250 | 131791.6667 | 131791.6667
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 45 | Reparación localizada de tubería PVC presión, incluye corte, reposición parcial, accesorios, uniones y prueba de presión. | ml | 10 | 195000 | 1950000 | 204750 | 2047500 | 217035 | 2170350 | 195000 | 204750 | 205595 | 205595
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 46 | Reemplazo de válvula de paso PVC, incluye suministro, instalación y verificación de funcionamiento. | und | 1 | 35000 | 35000 | 36750 | 36750 | 38955 | 38955 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 47 | Instalación o reemplazo de sifón, incluye suministro, conexión y verificación de estanqueidad. | und | 2 | 55000 | 110000 | 57750 | 115500 | 61215 | 122430 | 55000 | 57750 | 57988.3333 | 57988.3333
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 48 | Limpieza de cajas de inspección, incluye retiro de sedimentos, lavado y disposición adecuada de residuos. | und | 2 | 45000 | 90000 | 47250 | 94500 | 50085 | 100170 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 49 | Reparación o reemplazo de rejillas de desagüe, incluye suministro cuando aplique, instalación y verificación de drenaje. | und | 2 | 35000 | 70000 | 36750 | 73500 | 38955 | 77910 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Redes Hidráulicas y Sanitarias | 50 | Instalación de punto hidráulico nuevo, incluye apertura de regata, suministro de tubería y accesorios, conexión a red existente, pruebas y resane posterior. | und | 1 | 195000 | 195000 | 204750 | 204750 | 217035 | 217035 | 195000 | 204750 | 205595 | 205595
Redes Eléctricas | 51 | Reemplazo de luminaria LED interior, incluye suministro, instalación, conexiones, prueba de funcionamiento y certificación técnica cuando aplique. | und | 5 | 45000 | 225000 | 47250 | 236250 | 50085 | 250425 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Redes Eléctricas | 52 | Reemplazo de luminaria exterior, incluye suministro, instalación, fijaciones, conexiones, prueba de funcionamiento y certificación técnica cuando aplique. | und | 2 | 115000 | 230000 | 120750 | 241500 | 127995 | 255990 | 115000 | 120750 | 121248.3333 | 121248.3333
Redes Eléctricas | 53 | Instalación de toma doble con polo a tierra, incluye suministro, canalización, conexiones y prueba de funcionamiento. | und | 4 | 25000 | 100000 | 26250 | 105000 | 27825 | 111300 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Redes Eléctricas | 54 | Reemplazo de interruptor sencillo o doble, incluye suministro, instalación y verificación de funcionamiento. | und | 4 | 28500 | 114000 | 29925 | 119700 | 31720.5 | 126882 | 28500 | 29925 | 30048.5 | 30048.5
Redes Eléctricas | 55 | Instalación o reemplazo de breaker termomagnético, incluye suministro, conexión y prueba de funcionamiento. | und | 1 | 35000 | 35000 | 36750 | 36750 | 38955 | 38955 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Redes Eléctricas | 56 | Reemplazo localizado de cableado eléctrico, incluye suministro de conductor, canalización cuando aplique y pruebas de continuidad. | und | 2 | 25000 | 50000 | 26250 | 52500 | 27825 | 55650 | 25000 | 26250 | 26358.3333 | 26358.3333
Redes Eléctricas | 57 | Instalación de canaleta plástica o metálica, incluye suministro, soportes, accesorios, fijaciones y organización de cableado. | ml | 25 | 16500 | 412500 | 17325 | 433125 | 18364.5 | 459112.5 | 16500 | 17325 | 17396.5 | 17396.5
Redes Eléctricas | 58 | Revisión y mantenimiento básico de tablero eléctrico, incluye ajuste de conexiones, limpieza interna y verificación de carga. No incluye reemplazo total del tablero. | und | 1 | 295000 | 295000 | 309750 | 309750 | 328335 | 328335 | 295000 | 309750 | 311028.3333 | 311028.3333
Redes Eléctricas | 59 | Instalación de reflectores para cancha, incluye suministro, soporte metálico, anclajes, conexiones eléctricas y prueba de funcionamiento. | und | 1 | 255000 | 255000 | 267750 | 267750 | 283815 | 283815 | 255000 | 267750 | 268855 | 268855
Mobiliario y Cerrajería | 60 | Reparación de silla universitaria, incluye soldadura estructural menor, ajuste y pintura anticorrosiva cuando aplique. | und | 6 | 45000 | 270000 | 47250 | 283500 | 50085 | 300510 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Mobiliario y Cerrajería | 61 | Reemplazo de asiento para silla universitaria, incluye suministro e instalación. | und | 5 | 40000 | 200000 | 42000 | 210000 | 44520 | 222600 | 40000 | 42000 | 42173.3333 | 42173.3333
Mobiliario y Cerrajería | 62 | Reemplazo de espaldar para silla universitaria, incluye suministro e instalación. | und | 5 | 35000 | 175000 | 36750 | 183750 | 38955 | 194775 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Mobiliario y Cerrajería | 63 | Reparación de mesa, incluye ajuste estructural, soldadura menor y fijaciones. | und | 5 | 75000 | 375000 | 78750 | 393750 | 83475 | 417375 | 75000 | 78750 | 79075 | 79075
Mobiliario y Cerrajería | 64 | Mantenimiento integral de puerta metálica institucional, incluye ajuste estructural menor, corrección de descuadres, soldadura puntual cuando aplique, reposición de tornillería, lubricación de bisagras y aplicación de pintura anticorrosiva. No incluye cambio total de hoja de puerta ni fabricación nueva. | und | 2 | 125000 | 250000 | 131250 | 262500 | 139125 | 278250 | 125000 | 131250 | 131791.6667 | 131791.6667
Mobiliario y Cerrajería | 65 | Reemplazo de cerradura, incluye suministro, instalación y ajuste de funcionamiento. | und | 3 | 125000 | 375000 | 131250 | 393750 | 139125 | 417375 | 125000 | 131250 | 131791.6667 | 131791.6667
Mobiliario y Cerrajería | 66 | Instalación de brazo hidráulico para puerta, incluye suministro, fijaciones y ajuste. | und | 2 | 185000 | 370000 | 194250 | 388500 | 205905 | 411810 | 185000 | 194250 | 195051.6667 | 195051.6667
Mobiliario y Cerrajería | 67 | Reparación localizada de reja metálica, incluye soldadura y ajuste estructural menor. | und | 2 | 45000 | 90000 | 47250 | 94500 | 50085 | 100170 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Mobiliario y Cerrajería | 68 | Fabricación e instalación de portacandado metálico, incluye suministro de material, soldadura y pintura anticorrosiva. | und | 3 | 40000 | 120000 | 42000 | 126000 | 44520 | 133560 | 40000 | 42000 | 42173.3333 | 42173.3333
Mobiliario y Cerrajería | 69 | Reparación localizada de baranda metálica, incluye soldadura y ajuste estructural menor. | und | 2 | 35000 | 70000 | 36750 | 73500 | 38955 | 77910 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Zonas Verdes y Exteriores | 70 | Reparación localizada de cerramiento en zona verde, incluye reposición parcial de malla o elementos dañados, tensado, fijaciones y verificación de estabilidad. | und | 2 | 125000 | 250000 | 131250 | 262500 | 139125 | 278250 | 125000 | 131250 | 131791.6667 | 131791.6667
Zonas Verdes y Exteriores | 71 | Suministro e instalación de señalización institucional exterior, incluye anclajes, fijaciones y verificación de estabilidad. | und | 1 | 16500 | 16500 | 17325 | 17325 | 18364.5 | 18364.5 | 16500 | 17325 | 17396.5 | 17396.5
Zonas Verdes y Exteriores | 72 | Aplicación de pintura para señalización en piso exterior, incluye limpieza, preparación de superficie y aplicación de pintura especializada de tráfico. | m² | 17 | 7000 | 119000 | 7350 | 124950 | 7791 | 132447 | 7000 | 7350 | 7380.3333 | 7380.3333
Zonas Verdes y Exteriores | 73 | Reparación localizada de parque infantil, incluye ajuste estructural menor, reposición parcial de elementos y verificación de seguridad. | und | 1 | 245000 | 245000 | 257250 | 257250 | 272685 | 272685 | 245000 | 257250 | 258311.6667 | 258311.6667
Zonas Verdes y Exteriores | 74 | Mantenimiento de arcos de cancha de fútbol, incluye soldadura estructural menor, limpieza, preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva. | und | 1 | 45000 | 45000 | 47250 | 47250 | 50085 | 50085 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Zonas Verdes y Exteriores | 75 | Limpieza general posterior a intervención, incluye recolección de residuos, barrido y disposición adecuada de material sobrante. | und | 2 | 4500 | 9000 | 4725 | 9450 | 5008.5 | 10017 | 4500 | 4725 | 4744.5 | 4744.5
Otros Mantenimientos Locativos | 76 | Limpieza y retiro de escombros producto de intervenciones, incluye cargue, transporte interno y disposición final en sitio autorizado. | m³ | 2 | 90000 | 180000 | 94500 | 189000 | 100170 | 200340 | 90000 | 94500 | 94890 | 94890
Otros Mantenimientos Locativos | 77 | Sellado de juntas con silicona o material elastomérico, incluye limpieza previa y aplicación técnica. | ml | 10 | 18000 | 180000 | 18900 | 189000 | 20034 | 200340 | 18000 | 18900 | 18978 | 18978
Otros Mantenimientos Locativos | 78 | Instalación de rejilla de ventilación, incluye suministro, fijaciones y ajuste. | und | 2 | 40000 | 80000 | 42000 | 84000 | 44520 | 89040 | 40000 | 42000 | 42173.3333 | 42173.3333
Otros Mantenimientos Locativos | 79 | Reparación localizada de portones metálicos, incluye soldadura estructural menor, ajuste y pintura anticorrosiva cuando aplique. | und | 1 | 165000 | 165000 | 173250 | 173250 | 183645 | 183645 | 165000 | 173250 | 173965 | 173965
Otros Mantenimientos Locativos | 80 | Suministro e instalación de señalización interna, incluye anclajes y fijaciones. | und | 2 | 14500 | 29000 | 15225 | 30450 | 16138.5 | 32277 | 14500 | 15225 | 15287.8333 | 15287.8333
Otros Mantenimientos Locativos | 81 | Aplicación de pintura para señalización en piso interior, incluye limpieza y preparación de superficie. | m² | 12 | 7000 | 84000 | 7350 | 88200 | 7791 | 93492 | 7000 | 7350 | 7380.3333 | 7380.3333
Otros Mantenimientos Locativos | 82 | Reparación localizada de cubierta liviana, incluye suministro de material cuando aplique, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final. | m² | 8 | 45000 | 360000 | 47250 | 378000 | 50085 | 400680 | 45000 | 47250 | 47445 | 47445
Otros Mantenimientos Locativos | 83 | Revisión y ajuste preventivo de elementos locativos menores, incluye inspección, ajuste básico y verificación de funcionamiento. No incluye suministro de materiales estructurales. | global | 2 | 35000 | 70000 | 36750 | 73500 | 38955 | 77910 | 35000 | 36750 | 36901.6667 | 36901.6667
Otros Mantenimientos Locativos | 84 | Apoyo operativo para movilización interna y reorganización de mobiliario institucional dentro de la sede educativa, incluye traslado de mesas, puestos escolares, archivadores y elementos institucionales entre espacios, montaje y desmontaje cuando sea requerido por intervenciones locativas. No incluye transporte externo ni almacenamiento fuera de la institución. | Jornada | 2 | 14500 | 29000 | 15225 | 30450 | 16138.5 | 32277 | 14500 | 15225 | 15287.8333 | 15287.8333
TOTALES |  |  |  |  | 6587800 | 46279600 | 6917190 | 48593580 | 7332221.4 | 51509194.8
OBSERVACION: Las cantidades establecidas en el presente anexo son estimadas y podrán variar conforme a las necesidades reales de la institución, ejecutándose bajo la modalidad de precios unitarios a monto agotable hasta el valor del contrato. Las cantidades señaladas en Especificaciones tecnicas son estimadas y podrán variar conforme a las necesidades reales, sin que ello implique obligación de ejecución total

## Hoja3 (hidden)
se retiro polo a tierra
bajo coantidade sde sellador

## PROYECCIÓN PRESUPUESTAL
COLEGIO KIMY PERNÍA DOMICÓ I.E.D.
Proceso de Selección – MANTENIMIENTO
Hoja 2 PROYECCION PPTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD A CONTRATAR | PRECIO BASE ADOPTADO | VALOR PROYECTADO
1 | Inspección técnica de cubierta en teja termoacústica, incluye revisión visual detallada, verificación de fijaciones, detección de filtraciones, evaluación del estado estructural y entrega de informe técnico escrito, sin intervención material. No incluye suministro ni reemplazo de materiales. | 15 | 9489 | 142335
2 | Reemplazo parcial o total de teja termoacústica, incluye suministro de material nuevo, desmonte de teja deteriorada, instalación, fijaciones, sellado, retiro y disposición final de residuos, garantizando condiciones de impermeabilidad y seguridad estructural. | 39 | 89618.3333 | 3495115
3 | Inspección técnica de cubierta en teja fibrocemento, incluye revisión visual detallada, verificación de fijaciones, detección de filtraciones, evaluación del estado estructural y entrega de informe técnico escrito, sin intervención material. No incluye suministro ni reemplazo de materiales. | 10 | 4744.5 | 47445
4 | Reemplazo parcial o total de teja fibrocemento, incluye suministro de material nuevo, desmonte de teja deteriorada, instalación, fijaciones, sellado, retiro y disposición final de residuos, garantizando condiciones de impermeabilidad y estabilidad estructural. | 25 | 94890 | 2372250
5 | reparación canal metálica aguas lluvias (Incluye soportes, accesorios, fijaciones y pruebas de funcionamiento) | 17 | 47445 | 806565
6 | Suministro e instalación de bajante PVC aguas lluvias (Incluye soportes, accesorios, fijaciones y pruebas de funcionamiento) | 12 | 68531.6667 | 822380
7 | Limpieza y mantenimiento preventivo de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye retiro manual de sedimentos y residuos, verificación de pendiente y continuidad hidráulica, ajuste menor de soportes y fijaciones existentes, sellamiento puntual con poliuretano cuando se requiera y prueba de funcionamiento con descarga de agua. No incluye reposición total de tramos ni suministro estructural nuevo. | 52 | 13706.3333 | 712729.3333
8 | Sellado de traslapos en cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | 6 | 34265.8333 | 205595
9 | Suministro e instalación de canal metálica para aguas lluvias, incluye fabricación o suministro del tramo nuevo, soportes metálicos, anclajes, fijaciones, nivelación, sellado de uniones y prueba de funcionamiento. No incluye instalación de bajantes ni modificación estructural de cubierta. | 9 | 100161.6667 | 901455
10 | Suministro e instalación de bajante para aguas lluvias en tubería PVC sanitaria o pluvial, incluye suministro de tubería, accesorios (codos, uniones, abrazaderas), anclajes a muro, fijaciones, conexión a canal existente y prueba de funcionamiento. No incluye construcción de caja de inspección ni modificación estructural de cubierta. | 12 | 68531.6667 | 822380
11 | Cambio de tornillería y fijaciones cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | 8 | 7380.3333 | 59042.6667
12 | Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | 17 | 63260 | 1075420
13 | Limpieza de domos o tragaluces | 1 | 26358.3333 | 26358.3333
14 | Reparación estructura metálica soporte cubierta (Incluye suministro, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final) | 1 | 47445 | 47445
15 | Demarcación reglamentaria cancha microfútbol, incluye trazado técnico y aplicación de pintura acrílica deportiva para líneas reglamentarias. No incluye pintura total de superficie ni resane estructural. | 12 | 7802.0667 | 93624.8
16 | Resane localizado de piso en cancha microfútbol, incluye reparación de fisuras, nivelación puntual con mortero especializado, preparación de superficie y aplicación posterior de pintura acrílica deportiva cuando aplique. | 25 | 57988.3333 | 1449708.3333
17 | Demarcación reglamentaria de cancha múltiple, incluye trazado técnico y aplicación de pintura acrílica deportiva para líneas reglamentarias. No incluye pintura total de superficie. | 17 | 7802.0667 | 132635.1333
18 | Mantenimiento y reparación de arco metálico de cancha de fútbol, incluye ajuste estructural, soldadura cuando aplique, refuerzo de uniones, reposición de anclajes, alineación, aplicación de pintura anticorrosiva y verificación de estabilidad y seguridad. | 1 | 173965 | 173965
19 | Instalación o reemplazo de aro de baloncesto, incluye suministro, fijaciones, anclajes y verificación de estabilidad. | 1 | 195051.6667 | 195051.6667
20 | Ampliación de altura de cerramiento en malla para cancha de fútbol, incluye suministro de malla galvanizada o nylon deportivo, estructura de soporte, tensado y fijaciones. | 31 | 126520 | 3922120
21 | Reparación localizada de cerramiento perimetral en malla, incluye tensado, reemplazo parcial de paños deteriorados y fijaciones. | 3 | 68531.6667 | 205595
22 | Nivelación y reparación puntual de superficie en cancha de fútbol en grama natural, incluye relleno de depresiones con material granular seleccionado o tierra abonada según diagnóstico, compactación manual o mecánica, perfilado y restitución de capa vegetal cuando aplique. | 52 | 26358.3333 | 1370633.3333
23 | Mantenimiento de porterías metálicas, incluye soldadura estructural menor, refuerzo cuando aplique y aplicación de pintura anticorrosiva. | 1 | 47445 | 47445
24 | Resane localizado de muros interiores, incluye reparación de fisuras, aplicación de mortero, preparación de superficie y limpieza final. | 62 | 8961.8333 | 555633.6667
25 | Resane localizado de muros exteriores, incluye reparación de fisuras, aplicación de mortero para exteriores, preparación de superficie y limpieza final. | 42 | 8961.8333 | 376397
26 | Aplicación de pintura vinilo interior, incluye limpieza, preparación de superficie y dos manos de pintura. | 146 | 18978 | 2770788
27 | Aplicación de pintura vinilo exterior, incluye limpieza, preparación de superficie y dos manos de pintura para exteriores. | 83 | 23195.3333 | 1925212.6667
28 | Aplicación de pintura esmalte en elementos metálicos, incluye limpieza mecánica, preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva cuando aplique. | 31 | 23195.3333 | 719055.3333
29 | Reemplazo puntual de baldosa cerámica, incluye suministro, desmonte de pieza deteriorada, instalación y limpieza final. | 12 | 12652 | 151824
30 | Reparación localizada de enchape cerámico, incluye reposición parcial de piezas y ajuste de juntas. | 8 | 12652 | 101216
31 | Instalación o reemplazo de guarda escoba, incluye suministro, fijación y acabado final. | 17 | 26358.3333 | 448091.6667
32 | Reparación localizada de andenes en concreto, incluye resane, nivelación puntual y acabado superficial. | 8 | 68531.6667 | 548253.3333
33 | Reparación localizada de bordillos en concreto, incluye resane y acabado superficial. | 6 | 68531.6667 | 411190
34 | Instalación de loseta antideslizante, incluye suministro, nivelación de superficie e instalación. | 10 | 26358.3333 | 263583.3333
35 | Resane localizado de columnas estructurales no comprometidas estructuralmente, incluye reparación superficial y acabado. | 15 | 12652 | 189780
36 | Reparación de juntas de dilatación, incluye limpieza, sellado con material elastomérico y acabado. | 5 | 15815 | 79075
37 | Reparación localizada de cielo raso en drywall, incluye reposición parcial de lámina, tratamiento de juntas y acabado. | 25 | 100161.6667 | 2504041.6667
38 | Reemplazo de lámina de cielo raso, incluye suministro, instalación, fijaciones y disposición final de material retirado. | 17 | 258311.6667 | 4391298.3333
39 | Suministro e instalación de división móvil para salón, incluye estructura soporte, paneles, rieles cuando aplique, anclajes, fijaciones, nivelación, ajuste y verificación de funcionamiento. | 8 | 258311.6667 | 2066493.3333
40 | Destape sanitario, incluye diagnóstico básico, uso de herramienta manual o equipo mecánico menor y verificación de correcto funcionamiento posterior. | 2 | 42173.3333 | 84346.6667
41 | Reemplazo de sanitario completo, incluye suministro del equipo, desmontaje del existente, instalación, anclaje, sellado y prueba de funcionamiento. | 1 | 869825 | 869825
42 | Instalación de lavamanos, incluye suministro, anclajes, conexión hidráulica y sanitaria, sellado y prueba de funcionamiento. | 1 | 311028.3333 | 311028.3333
43 | Reemplazo de grifería, incluye suministro, instalación, sellado y verificación de funcionamiento. | 2 | 73803.3333 | 147606.6667
44 | Reparación localizada de tubería PVC sanitaria, incluye corte, reposición parcial, uniones, accesorios y prueba de estanqueidad. | 15 | 131791.6667 | 1976875
45 | Reparación localizada de tubería PVC presión, incluye corte, reposición parcial, accesorios, uniones y prueba de presión. | 10 | 205595 | 2055950
46 | Reemplazo de válvula de paso PVC, incluye suministro, instalación y verificación de funcionamiento. | 1 | 36901.6667 | 36901.6667
47 | Instalación o reemplazo de sifón, incluye suministro, conexión y verificación de estanqueidad. | 2 | 57988.3333 | 115976.6667
48 | Limpieza de cajas de inspección, incluye retiro de sedimentos, lavado y disposición adecuada de residuos. | 2 | 47445 | 94890
49 | Reparación o reemplazo de rejillas de desagüe, incluye suministro cuando aplique, instalación y verificación de drenaje. | 2 | 36901.6667 | 73803.3333
50 | Instalación de punto hidráulico nuevo, incluye apertura de regata, suministro de tubería y accesorios, conexión a red existente, pruebas y resane posterior. | 1 | 205595 | 205595
51 | Reemplazo de luminaria LED interior, incluye suministro, instalación, conexiones, prueba de funcionamiento y certificación técnica cuando aplique. | 5 | 47445 | 237225
52 | Reemplazo de luminaria exterior, incluye suministro, instalación, fijaciones, conexiones, prueba de funcionamiento y certificación técnica cuando aplique. | 2 | 121248.3333 | 242496.6667
53 | Instalación de toma doble con polo a tierra, incluye suministro, canalización, conexiones y prueba de funcionamiento. | 4 | 26358.3333 | 105433.3333
54 | Reemplazo de interruptor sencillo o doble, incluye suministro, instalación y verificación de funcionamiento. | 4 | 30048.5 | 120194
55 | Instalación o reemplazo de breaker termomagnético, incluye suministro, conexión y prueba de funcionamiento. | 1 | 36901.6667 | 36901.6667
56 | Reemplazo localizado de cableado eléctrico, incluye suministro de conductor, canalización cuando aplique y pruebas de continuidad. | 2 | 26358.3333 | 52716.6667
57 | Instalación de canaleta plástica o metálica, incluye suministro, soportes, accesorios, fijaciones y organización de cableado. | 25 | 17396.5 | 434912.5
58 | Revisión y mantenimiento básico de tablero eléctrico, incluye ajuste de conexiones, limpieza interna y verificación de carga. No incluye reemplazo total del tablero. | 1 | 311028.3333 | 311028.3333
59 | Instalación de reflectores para cancha, incluye suministro, soporte metálico, anclajes, conexiones eléctricas y prueba de funcionamiento. | 1 | 268855 | 268855
60 | Reparación de silla universitaria, incluye soldadura estructural menor, ajuste y pintura anticorrosiva cuando aplique. | 6 | 47445 | 284670
61 | Reemplazo de asiento para silla universitaria, incluye suministro e instalación. | 5 | 42173.3333 | 210866.6667
62 | Reemplazo de espaldar para silla universitaria, incluye suministro e instalación. | 5 | 36901.6667 | 184508.3333
63 | Reparación de mesa, incluye ajuste estructural, soldadura menor y fijaciones. | 5 | 79075 | 395375
64 | Mantenimiento integral de puerta metálica institucional, incluye ajuste estructural menor, corrección de descuadres, soldadura puntual cuando aplique, reposición de tornillería, lubricación de bisagras y aplicación de pintura anticorrosiva. No incluye cambio total de hoja de puerta ni fabricación nueva. | 2 | 131791.6667 | 263583.3333
65 | Reemplazo de cerradura, incluye suministro, instalación y ajuste de funcionamiento. | 3 | 131791.6667 | 395375
66 | Instalación de brazo hidráulico para puerta, incluye suministro, fijaciones y ajuste. | 2 | 195051.6667 | 390103.3333
67 | Reparación localizada de reja metálica, incluye soldadura y ajuste estructural menor. | 2 | 47445 | 94890
68 | Fabricación e instalación de portacandado metálico, incluye suministro de material, soldadura y pintura anticorrosiva. | 3 | 42173.3333 | 126520
69 | Reparación localizada de baranda metálica, incluye soldadura y ajuste estructural menor. | 2 | 36901.6667 | 73803.3333
70 | Reparación localizada de cerramiento en zona verde, incluye reposición parcial de malla o elementos dañados, tensado, fijaciones y verificación de estabilidad. | 2 | 131791.6667 | 263583.3333
71 | Suministro e instalación de señalización institucional exterior, incluye anclajes, fijaciones y verificación de estabilidad. | 1 | 17396.5 | 17396.5
72 | Aplicación de pintura para señalización en piso exterior, incluye limpieza, preparación de superficie y aplicación de pintura especializada de tráfico. | 17 | 7380.3333 | 125465.6667
73 | Reparación localizada de parque infantil, incluye ajuste estructural menor, reposición parcial de elementos y verificación de seguridad. | 1 | 258311.6667 | 258311.6667
74 | Mantenimiento de arcos de cancha de fútbol, incluye soldadura estructural menor, limpieza, preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva. | 1 | 47445 | 47445
75 | Limpieza general posterior a intervención, incluye recolección de residuos, barrido y disposición adecuada de material sobrante. | 2 | 4744.5 | 9489
76 | Limpieza y retiro de escombros producto de intervenciones, incluye cargue, transporte interno y disposición final en sitio autorizado. | 2 | 94890 | 189780
77 | Sellado de juntas con silicona o material elastomérico, incluye limpieza previa y aplicación técnica. | 10 | 18978 | 189780
78 | Instalación de rejilla de ventilación, incluye suministro, fijaciones y ajuste. | 2 | 42173.3333 | 84346.6667
79 | Reparación localizada de portones metálicos, incluye soldadura estructural menor, ajuste y pintura anticorrosiva cuando aplique. | 1 | 173965 | 173965
80 | Suministro e instalación de señalización interna, incluye anclajes y fijaciones. | 2 | 15287.8333 | 30575.6667
81 | Aplicación de pintura para señalización en piso interior, incluye limpieza y preparación de superficie. | 12 | 7380.3333 | 88564
82 | Reparación localizada de cubierta liviana, incluye suministro de material cuando aplique, instalación, retiro de material deteriorado y disposición final. | 8 | 47445 | 379560
83 | Revisión y ajuste preventivo de elementos locativos menores, incluye inspección, ajuste básico y verificación de funcionamiento. No incluye suministro de materiales estructurales. | 2 | 36901.6667 | 73803.3333
84 | Apoyo operativo para movilización interna y reorganización de mobiliario institucional dentro de la sede educativa, incluye traslado de mesas, puestos escolares, archivadores y elementos institucionales entre espacios, montaje y desmontaje cuando sea requerido por intervenciones locativas. No incluye transporte externo ni almacenamiento fuera de la institución. | 2 | 15287.8333 | 30575.6667
TOTAL |  |  | 6945737.1333 | 48794124.9333
OBSERVACION: Las cantidades establecidas son referenciales y podrán variar conforme a las necesidades reales de la institución. El contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios a monto agotable hasta la concurrencia del presupuesto oficial disponible, sin que exista obligación de ejecutar la totalidad de los ítems proyectados.

## RESUMEN DEL ESTUDIO
COLEGIO KIMY PERNÍA DOMICÓ I.E.D.
Proceso de Selección – MANTENIMIENTO
Hoja 2 PROYECCION PPTAL
CONCEPTO | VALOR
Valor promedio proyectado | 48794124.9333
Presupuesto disponible | 49000000
Diferencia | -205875.0667
Modalidad | Precios unitarios a monto agotable
OBSERVACION: Las cantidades establecidas son referenciales y podrán variar conforme a las necesidades reales de la institución. El contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios a monto agotable hasta la concurrencia del presupuesto oficial disponible, sin que exista obligación de ejecutar la totalidad de los ítems proyectados.