
ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Fecha: 

Señores 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ 
Ciudad 

Estimados señores: 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en LA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-001 DE 2026, para contratar la “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO BOLSA DE REPUESTOS DE LOS DIFERENTES MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar el contrato, y legalizarlo dentro del plazo señalado en la invitación y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la convocatoria, así como los del contrato, Los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de ésta, en las partes aceptadas por el Establecimiento Público Colegio de Boyacá. 

En mi calidad de proponente declaro: 

a. Que conozco las condiciones de la convocatoria de referencia, sus informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos salvo las desviaciones expresamente declaradas, en el evento que sean aceptadas por el Establecimiento Público Colegio de Boyacá. 

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven.

b. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a iniciar su ejecución tan pronto como el Establecimiento Público Colegio de Boyacá dé la orden de iniciación de este mediante la correspondiente comunicación escrita, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la convocatoria. 

c. Con la firma de la presente Carta, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones consagradas en la Ley. 

d. Que leí cuidadosamente la Invitación Pública y elaboré mi propuesta ajustada al mismo. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

e. Que he recibido las informaciones necesarias y suficientes a mis preguntas y respuestas. 

Declaro que asumo unilateralmente el COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, con el fin de eliminar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público, provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública en nuestra participación en cualquier proceso de selección adelantado por el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ.

IGUALMENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE TODA LA INFORMACIÓN APORTADA Y CONTENIDA EN MI PROPUESTA ES VERAZ Y SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN. 

   QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ: 

	NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:
	

	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:
	

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	

	IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	

	PROFESIÓN:
	

	PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE:
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) .
	

	NUMERO TELEFÓNICO 
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
(En letras y en números).
	

	RESPONSABLE DEL IVA:
		SI
	
	NO
	






Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente:

	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:
	
	

	CIUDAD DE CORRESPONDENCIA
	
	

	
	
	

	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
	
	



Manifiesto que SI___ o NO ___ acepto que el Establecimiento Público Colegio de Boyacá, pueda notificarme a mi dirección electrónica todas las actuaciones administrativas y los correspondientes actos administrativos pertinentes de este proceso de selección de contratista ordenados por la Ley.


Cordialmente,




	
________________________________
Firma Representante Legal

	Nombre:

	Identificación.






















ANEXO No. 2
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Yo, (Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en mí propio nombre o en mí calidad de representante legal del (nombre del Proponente), manifiesto que me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con la futura contratación; suministrando al ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA, toda información sobre actos de corrupción, sobornos, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

Teniendo en cuenta que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA, para fortalecerla transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tenga por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación (insertar información)
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación (insertar información) nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores
7. Conocemos	las	consecuencias	derivadas	cumplimento	del	presente	compromiso anticorrupción.
8. Igualmente me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y términos previstos en el complemento de la convocatoria pública y en la futura contratación.

En constancia de los anterior firmo este documento a los (insertar información) días del mes de (insertar información) de (insertar información).

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con este proceso contractual la recibimos en:
Dirección:
Ciudad:
Email:
Teléfono:

Cordialmente;

NOMBRE DEL PROPONENTENIT o C.C. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO No. 3
FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA
“CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL”


Tunja DÍA _______ MES _______ AÑO _______ 
OFERENTE: 
____________________________________________________________________ 
Bajo la gravedad de juramento, declaro que cuento con la capacidad administrativa y operacional para cumplir con el objeto de la presente contratación el cual es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO BOLSA DE REPUESTOS DE LOS DIFERENTES MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ”, garantizando al ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ la correcta ejecución del contrato con calidad y eficiencia y el cumplimiento del objeto, alcance y descripción específica de las actividades detalladas en los estudios previos 
Lo anterior podrá ser verificado por EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACA en cualquier momento durante la ejecución del contrato 
DIRECCION: ________________________ 
TELEFONO 
E-MAIL: ____________________________ 
CIUDAD: ___________________________ 
Atentamente, 
Representante Legal 
(Nombre y firma)

















ANEXO No. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


[bookmark: _Hlk209083544]MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO BOLSA DE REPUESTOS DE LOS DIFERENTES MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO COLEGIO DE BOYACÁ, con las siguientes características:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	
	
	
	

	1
	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, CALIBRACIÓN DE COMPONENTES Y PUESTA A PUNTO.
-Limpieza externa.
-Desmonte de carcaza del equipo de trabajo, limpieza y desinfección interna.
-Revisión y limpieza del mecanismo de selección de objetivos (revólver).
-Desmontaje y limpieza de lentes en binoculares ópticos.
-Revisión y limpieza de mecanismo movimiento XY mesa porta-plaquetas.
-Revisión del sistema manual de enfoque: mecanismo, perillas y diafragma.
-Revisión y limpieza sistema electrónico lámpara inferior.
-Limpieza de superficies de componentes externos.
-Pruebas de funcionamiento y Calibración de componentes.
-Revisión, limpieza y ajustes externos.
	UND
	18

	 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTEREOSCOPIOS.
Reparación de elementos averiados, revisión de pantallas y ajuste mecánico del equipo (tornillería y sistema de engranajes).
-Limpieza externa
-Realizar verificación del estado de sus partes y componentes completos y faltantes periféricos (sistema ocular, pantalla de visualización, revolver de objetivos, conexiones internas, sistema electrónico)
-Revisión, limpieza y ajuste sistema electrónico iluminación, tornillería.
-Revisión y limpieza del mecanismo de selección de objetivos; perilla de engranajes, revolver porta objetivos
-Desmontaje y limpieza del sistema óptico
-Revisión y limpieza de la mesa porta plaquetas XY .
-Revisión del sistema manual de enfoque: mecanismo, perillas y diafragma
-Pruebas de funcionamiento y Calibración de componentes (Puesta a Punto)
	UND
	5

	3
	KIT TORNILLERÍA: 

Tornillos guazas y arandelas M2, M3, M4, M5. Estuche incluido.
	UND
	1

	4
	KIT DE LIMPIEZA:

Estuche, Hisopos de limpieza, Paño de limpieza, Hojas de limpieza, Contenedor spray, Pinza, Toallitas húmedas, Brocha, Bomba de aire, Pincel limpiador, Paletas para APS
	UND
	4

	5
	PAQUETE TOALLAS MICROFIBRA:

 *20 Unds – Tamaño 30x30 cm
	UND
	2

	6
	LÍQUIDO LIMPIADOR.

 A base de jabón y alcohol sin acetonas o amoníacos en presentación Spray de 100ml.
	UND
	2

	7
	PANTALLA DE REPUESTO ESTEREOSCOPIO. 

Hayve-microscopio Digital de 7 pulgadas con Zoom 1200X con 12MPix de resolución.
	UND
	2



Procedimiento para el uso de la bolsa abierta de repuestos:

Se establecerá dentro del contrato una bolsa de repuestos, que puede ir conformada por repuestos definidos y/o puede ir de manera abierta (repuestos no previstos con anterioridad), con el fin de atender durante el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y adelantar las eventualidades en las que se requieran cambio de repuestos y/o componentes para el óptimo funcionamiento de los equipos para lo cual se debe tener en cuenta:

· Todos los repuestos suministrados deben ser entregados en su empaque original, no usados, no reconstruidos, no remanufacturados, estos deberán ser nuevos y originales de tal forma que ofrezcan la mayor confiabilidad para garantizar su autenticidad, acompañados de su ficha técnica. (si aplica)

Nota: Se establece para los repuestos un tiempo máximo de entrega de ocho (8) días calendario si son de producción o rotación general nacional y máximo diez (10) días calendario para los repuestos sujetos a importación, sin superar en ningún caso el término de ejecución del contrato.

Nota: En dado caso que algún repuesto exceda el tiempo establecido anteriormente, se solicita notificar al supervisor del contrato identificando la causa de este exceso y este determinara la pertinencia de adquisición de este.

· Una vez realizado el cambio del repuesto, se debe generar un informe de servicio donde se consigne las particularidades del cambio y los ajustes realizados.

· El cambio de (l) (los) repuesto(s) deberá hacerse por profesionales idóneos y con la experticia y conocimiento en el cambio de repuestos y mantenimiento.

Además de las exigencias descritas anteriormente, se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos, los cuales hacen parte integral de las condiciones técnicas mínimas exigidas: 

· Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ópticos (microscopios) y estereoscopios, garantizando su óptimo funcionamiento.
· Ejecutar procesos de limpieza profunda, calibración y puesta a punto de todos los equipos objeto del contrato.
· Revisar, ajustar y reparar los componentes mecánicos, ópticos y electrónicos de los equipos.
· Suministrar e instalar repuestos y accesorios requeridos, conforme a la bolsa abierta de repuestos definida en el contrato.
· Entregar los kits de tornillería y limpieza solicitados, en las cantidades establecidas.
· Garantizar que los repuestos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas (nuevos, originales, con empaque y ficha técnica).
· Presentar informe final de las actividades de mantenimiento, incluyendo registro de repuestos instalados, ajustes y calibraciones realizadas.
· Coordinar con el supervisor del contrato las actividades de mantenimiento y el suministro de repuestos.
· Asegurar que todas las actividades se realicen con personal idóneo y siguiendo estándares de calidad y seguridad.

Cordialmente, 

___________________________
       Firma representante legal 
       
       Nombre de la empresa
       Nit de la Empresa
ANEXO No. 5
 OFERTA ECONÓMICA
INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-01 DE 2026


Nombre de la Empresa: ________________________________________
Fecha:		      _________________________________________


OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO BOLSA DE REPUESTOS DE LOS DIFERENTES MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COLEGIO DE BOYACÁ”

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	
	
	
	

	1
	MANTENIMIENTO DE TIPO CORRECTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, CALIBRACIÓN DE COMPONENTES Y PUESTA A PUNTO.
-Limpieza externa.
-Desmonte de carcaza del equipo de trabajo, limpieza y desinfección interna.
-Revisión y limpieza del mecanismo de selección de objetivos (revólver).
-Desmontaje y limpieza de lentes en binoculares ópticos.
-Revisión y limpieza de mecanismo movimiento XY mesa porta-plaquetas.
-Revisión del sistema manual de enfoque: mecanismo, perillas y diafragma.
-Revisión y limpieza sistema electrónico lámpara inferior.
-Limpieza de superficies de componentes externos.
-Pruebas de funcionamiento y Calibración de componentes.
-Revisión, limpieza y ajustes externos.
	UND
	18

	 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTEREOSCOPIOS.
Reparación de elementos averiados, revisión de pantallas y ajuste mecánico del equipo (tornillería y sistema de engranajes).
-Limpieza externa
-Realizar verificación del estado de sus partes y componentes completos y faltantes periféricos (sistema ocular, pantalla de visualización, revolver de objetivos, conexiones internas, sistema electrónico)
-Revisión, limpieza y ajuste sistema electrónico iluminación, tornillería.
-Revisión y limpieza del mecanismo de selección de objetivos; perilla de engranajes, revolver porta objetivos
-Desmontaje y limpieza del sistema óptico
-Revisión y limpieza de la mesa porta plaquetas XY .
-Revisión del sistema manual de enfoque: mecanismo, perillas y diafragma
-Pruebas de funcionamiento y Calibración de componentes (Puesta a Punto)
	UND
	5

	3
	KIT TORNILLERÍA: 

Tornillos guazas y arandelas M2, M3, M4, M5. Estuche incluido.
	UND
	1

	4
	KIT DE LIMPIEZA:

Estuche, Hisopos de limpieza, Paño de limpieza, Hojas de limpieza, Contenedor spray, Pinza, Toallitas húmedas, Brocha, Bomba de aire, Pincel limpiador, Paletas para APS
	UND
	4

	5
	PAQUETE TOALLAS MICROFIBRA:

 *20 Unds – Tamaño 30x30 cm
	UND
	2

	6
	LÍQUIDO LIMPIADOR.

 A base de jabón y alcohol sin acetonas o amoníacos en presentación Spray de 100ml.
	UND
	2

	7
	PANTALLA DE REPUESTO ESTEREOSCOPIO. 

Hayve-microscopio Digital de 7 pulgadas con Zoom 1200X con 12MPix de resolución.
	UND
	2

	VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO.
	






VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 


___________________________________________________________
(En números y letras)
	Validez de la oferta
	Dos (2) meses mínimos



	
Firma Representante Legal
C.C.






