## PRESUPUESTO 15-7
2015.1 |  | 2025.2 |  |  | www.sagut.com | #REF! | #REF! | Unit CD | Unit CT | Decimales | Durac | CT | CD | CASA | CT | DOBLECLIC AQUÍ PARA OCULTAR | [6 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  |  |  | Valor Final del Contrato $ | #REF! | Precios Base | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
CT |  | CT |  |  |  |  | Insumos ok. | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [14 empty] | Dobleclic para ocultar Cantidades Definitivas | [5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
#REF!
[24 empty] | CAP. : | 4 | SUBCAP. : | 4
|  | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [13 empty] | ITEMS POR COMPONENTES | [12 empty] | CANTIDADES DEFINITIVAS DE OBRA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA | [13 empty] | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | MODIF. | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
|  | Objeto: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA DE LAS COMUNAS 15 Y 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI |  |  | PROCESO No.
[6 empty] | FECHA: | 2026-02-26
ENCAB | CAP | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | C.D. | C.T. |  | DURAC | VR. TOTAL | VR. C.D. | Vr. 1 CASAS |  | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1 | [6 empty] | PRESUP. | #REF! | CANT. DEFINIT. | VR.UNIT. | VR. DEFINIT.
C.A.L.I 15
CAP |  | 1 | PRELIMINARES 1 |  |  |  | 72688979 | [6 empty] | 69175011 | [6 empty] | -3513968 | . |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 | [7 empty] | 72688979
COD | [23 empty] | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14
330107 | 330107 | 1.1 | CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER) | DÍA | 488.8 | 96197 | 47021094 | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF! | 47021094 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 10 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 488.8 |  | 488.8 | 96197 | 47021094
100414 | 100414 | 1.2 | DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM | M | 168 | 5378 | 903504 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 903504 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 11 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 168 |  | 168 | 5378 | 903504
100314 | 100314 | 1.3 | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 488.8 | 11589 | 5664703 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5664703 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 12 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 488.8 |  | 488.8 | 11589 | 5664703
100305 | 100305 | 1.4 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 12.6 | 18975 | 239085 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 239085 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 13 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 12.6 |  | 12.6 | 18975 | 239085
100515 | 100515 | 1.5 | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 21 | 41712 | 875952 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 875952 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 14 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 21 |  | 21 | 41712 | 875952
100538 | 100538 | 1.6 | DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE | UND | 1 | 124102 | 124102 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 124102 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 | 124102 | 124102
100407 | 100407 | 1.7 | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 664.71 | 12988 | 8633253 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 8633253 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 16 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 664.71 |  | 664.71 | 12988 | 8633253
100401 | 100401 | 1.8 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 47 | 10634 | 499798 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 499798 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 17 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 47 |  | 47 | 10634 | 499798
100628 | 100628 | 1.9 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 104 | 43650 | 4539600 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4539600 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 18 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 104 |  | 104 | 43650 | 4539600
010119 | 010119 | 1.10 | DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3 | 104 | 6480 | 673920 | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF! | 673920 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 19 |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 |  |  |  | 104 |  | 104 | 6480 | 673920
| 100624 | 1.11 | ACARREO MATERIALES 10 PERS | h | 8 | 439246 | 3513968 | [21 empty] | 8 |  | 8 | 439246 | 3513968
[24 empty] | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1: | 72688979 | [6 empty] | 69175011 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: PRELIMINARES 1 | 14 | [7 empty] | 72688979
CAP | CAP | 2 | ESTRUCTURA CONCRETO |  |  |  | 574491944 | [6 empty] | 574491944 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 | [7 empty] | 574491944
COD | COD | [22 empty] | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30
120210 | 120210 | 2.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 84.96 | 49270 | 4185979 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4185979 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 21 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 84.96 |  | 84.96 | 49270 | 4185979
120213 | 120213 | 2.2 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 27 | 848510 | 22909770 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 22909770 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 22 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 27 |  | 27 | 848510 | 22909770
120301 | 120301 | 2.3 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 25.49 | 1306108 | 33292693 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 33292693 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 25.49 |  | 25.49 | 1306108 | 33292693
130204 | 130204 | 2.4 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 19.55 | 2345925 | 45862834 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 45862834 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 24 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 19.55 |  | 19.55 | 2345925 | 45862834
130413 | 130413 | 2.5 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 42.48 | 1867907 | 79348689 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 79348689 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 42.48 |  | 42.48 | 1867907 | 79348689
120101 | 120101 | 2.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 15915.22 | 8162 | 129900026 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 129900026 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 26 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 15915.22 |  | 15915.22 | 8162 | 129900026
131114 | 131114 | 2.7 | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C | PUNTO | 2688 | 34817 | 93588096 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 93588096 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 27 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 2688 |  | 2688 | 34817 | 93588096
131116 | 131116 | 2.8 | ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION ,3/4" 10-15C | PUNTO | 978 | 48978 | 47900484 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 47900484 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 28 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 978 |  | 978 | 48978 | 47900484
131119 | 131119 | 2.9 | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C | PUNTO | 350 | 42694 | 14942900 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 14942900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 29 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 350 |  | 350 | 42694 | 14942900
320601 | 320601 | 2.10 | ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES | M2 | 293.28 | 155143 | 45500339 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 45500339 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 30 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 293.28 |  | 293.28 | 155143 | 45500339
200127 | 200127 | 2.11 | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 60 | 133314 | 7998840 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 7998840 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 31 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 60 |  | 60 | 133314 | 7998840
131115 | 131115 | 2.12 | ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION ,7/8" 16-20C | PUNTO | 734 | 66841 | 49061294 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 49061294 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32 |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 |  |  |  | 734 |  | 734 | 66841 | 49061294
[24 empty] | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 ESTRUCTURA CONCRETO: | 574491944 | [6 empty] | 574491944 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 2: ESTRUCTURA CONCRETO | 30 | [7 empty] | 574491944
CAP | CAP | 3 | MUROS |  |  |  | 103395864 | [6 empty] | 103395864 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 3: MUROS | 47 | [7 empty] | 103395864
COD | COD | [22 empty] | CAP. 3: MUROS | 47
140220 | 140220 | 3.1 | MURO LADRILLO SOGA SUCIO | M2 | 488.8 | 114368 | 55903078 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 55903078 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 34 |  | CAP. 3: MUROS | 47 |  |  |  | 488.8 |  | 488.8 | 114368 | 55903078
190109 | 190109 | 3.2 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 977.6 | 45418 | 44400637 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 44400637 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35 |  | CAP. 3: MUROS | 47 |  |  |  | 977.6 |  | 977.6 | 45418 | 44400637
131213 | 131213 | 3.3 | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM | M | 488.8 | 6326 | 3092149 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3092149 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 36 |  | CAP. 3: MUROS | 47 |  |  |  | 488.8 |  | 488.8 | 6326 | 3092149
[24 empty] | CAP. 3: MUROS | 47
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 MUROS: | 103395864 | [6 empty] | 103395864 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 3: MUROS | 47 | [7 empty] | 103395864
CAP | CAP | 4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 203542634 | [6 empty] | 203542634 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 | [7 empty] | 203542634
COD | COD | [22 empty] | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55
200102 | 200102 | 4.1 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 759.9 | 54060 | 41080194 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 41080194 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 38 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 759.9 |  | 759.9 | 54060 | 41080194
190505 | 190505 | 4.2 | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 88 | 133586 | 11755568 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11755568 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 39 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 88 |  | 88 | 133586 | 11755568
200132 | 200132 | 4.3 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 100.62 | 119582 | 12032341 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 12032341 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 100.62 |  | 100.62 | 119582 | 12032341
200215 | 200215 | 4.4 | PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM | M2 | 553.47 | 226394 | 125302287 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 125302287 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 41 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 553.47 |  | 553.47 | 226394 | 125302287
200813 | 200813 | 4.5 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM | M | 215 | 52339 | 11252885 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11252885 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 42 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 215 |  | 215 | 52339 | 11252885
310202 | 310202 | 4.6 | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) | M2 | 73.64 | 28780 | 2119359 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2119359 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 43 |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 |  |  |  | 73.64 |  | 73.64 | 28780 | 2119359
[24 empty] | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 PISOS Y ENCHAPES: | 203542634 | [6 empty] | 203542634 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 4: PISOS Y ENCHAPES | 55 | [7 empty] | 203542634
CAP | CAP | 5 | ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 89161067 | [6 empty] | 89161067 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 | [7 empty] | 89161067
COD | COD | [22 empty] | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66
290110 | 290110 | 5.1 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 1105.79 | 23953 | 26486988 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 26486988 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 45 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 1105.79 |  | 1105.79 | 23953 | 26486988
290307 | 290307 | 5.2 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 424.08 | 28393 | 12040903 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 12040903 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 46 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 424.08 |  | 424.08 | 28393 | 12040903
290304 | 290304 | 5.3 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 1105.79 | 22486 | 24864794 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 24864794 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 47 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 1105.79 |  | 1105.79 | 22486 | 24864794
291001 | 291001 | 5.4 | ESGRAFIADO | M2 | 38 | 52970 | 2012860 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2012860 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 48 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 38 |  | 38 | 52970 | 2012860
290115 | 290115 | 5.5 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1105.79 | 6225 | 6883543 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 6883543 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 49 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 1105.79 |  | 1105.79 | 6225 | 6883543
290106 | 290106 | 5.6 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 553.47 | 30484 | 16871979 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 16871979 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50 |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 |  |  |  | 553.47 |  | 553.47 | 30484 | 16871979
[24 empty] | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 ESTUCO Y PINTURA: | 89161067 | [6 empty] | 89161067 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 5: ESTUCO Y PINTURA | 66 | [7 empty] | 89161067
CAP | CAP | 6 | CARPINTERIA METALICA - MADERA |  |  |  | 97859807 | [6 empty] | 97859807 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 | [7 empty] | 97859807
COD | COD | [22 empty] | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77
221222 | 221222 | 6.1 | NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT. | M2 | 4 | 711464 | 2845856 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2845856 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 52 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 4 |  | 4 | 711464 | 2845856
221313 | 221313 | 6.2 | MARCO ALUMINIO 1.81-2.00 M LISO C/LUCETA | UND | 1 | 680387 | 680387 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 680387 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 53 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 1 |  | 1 | 680387 | 680387
210126 | 210126 | 6.3 | NAVE MADERA | UND | 24 | 1649406 | 39585744 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 39585744 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 54 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 24 |  | 24 | 1649406 | 39585744
210901 | 210901 | 6.4 | MARCO MADERA 80-100 H=210CM | UND | 24 | 346761 | 8322264 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 8322264 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 55 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 24 |  | 24 | 346761 | 8322264
221011 | 221011 | 6.5 | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] | M2 | 69.1 | 526873 | 36406924 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 36406924 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 56 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 69.1 |  | 69.1 | 526873 | 36406924
221237 | 221237 | 6.6 | NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT. | M2 | 4 | 1044968 | 4179872 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4179872 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 57 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 4 |  | 4 | 1044968 | 4179872
240316 | 240316 | 6.7 | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M | UND | 4 | 1459690 | 5838760 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5838760 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 58 |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 |  |  |  | 4 |  | 4 | 1459690 | 5838760
[24 empty] | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 CARPINTERIA METALICA - MADERA: | 97859807 | [6 empty] | 97859807 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 6: CARPINTERIA METALICA - MADERA | 77 | [7 empty] | 97859807
CAP | CAP | 7 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 15753940 | [6 empty] | 15753940 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 | [7 empty] | 15753940
COD | COD | [22 empty] | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89
250427 | 250427 | 7.1 | SANITARIO LINEA MEDIA DS | UND | 7 | 1073357 | 7513499 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 7513499 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 7 |  | 7 | 1073357 | 7513499
250444 | 250444 | 7.2 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA | JUEGO | 7 | 398428 | 2788996 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2788996 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 61 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 7 |  | 7 | 398428 | 2788996
250507 | 250507 | 7.3 | GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL | UND | 7 | 251922 | 1763454 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1763454 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 62 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 7 |  | 7 | 251922 | 1763454
250403 | 250403 | 7.4 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE | UND | 1 | 1866915 | 1866915 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1866915 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 63 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1866915 | 1866915
250420 | 250420 | 7.5 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 1 | 1046253 | 1046253 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1046253 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 64 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1046253 | 1046253
250516 | 250516 | 7.6 | GRIFO ORINAL PUSH | UND | 1 | 627819 | 627819 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 627819 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 65 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 1 |  | 1 | 627819 | 627819
250611 | 250611 | 7.7 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 4 | 36751 | 147004 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 147004 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 66 |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 |  |  |  | 4 |  | 4 | 36751 | 147004
[24 empty] | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 APARATOS SANITARIOS: | 15753940 | [6 empty] | 15753940 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 7: APARATOS SANITARIOS | 89 | [7 empty] | 15753940
CAP | CAP | 8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 181186796 | [6 empty] | 181186796 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 | [7 empty] | 181186796
COD | COD | [22 empty] | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101
170408 | 170408 | 8.1 | SAL LAMP EMT | UND | 120 | 313142 | 37577040 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 37577040 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 68 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 120 |  | 120 | 313142 | 37577040
170725 | 170725 | 8.2 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA | UND | 4 | 411015 | 1644060 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1644060 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 69 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 4 |  | 4 | 411015 | 1644060
170722 | 170722 | 8.3 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 55 | 216094 | 11885170 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11885170 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 70 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 55 |  | 55 | 216094 | 11885170
170914 | 170914 | 8.4 | TABLERO 2F 24 CTOS TQCP | UND | 1 | 671024 | 671024 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 671024 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 71 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 671024 | 671024
170802 | 170802 | 8.5 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 24 | 202546 | 4861104 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4861104 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 72 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 24 |  | 24 | 202546 | 4861104
170306 | 170306 | 8.6 | ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" | M | 120 | 99407 | 11928840 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11928840 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 73 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 120 |  | 120 | 99407 | 11928840
170316 | 170316 | 8.7 | ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" | M | 60 | 391071 | 23464260 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 23464260 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 74 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 60 |  | 60 | 391071 | 23464260
060923 | 060923 | 8.8 | MP - 01 MALLA DE PROTECCION | UND | 1 | 6051161 | 6051161 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 6051161 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 75 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6051161 | 6051161
170134 | 170134 | 8.9 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | M | 1885 | 6844 | 12900940 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 12900940 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 76 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1885 |  | 1885 | 6844 | 12900940
170135 | 170135 | 8.10 | CABLE COBRE HF-ZH# 14 | M | 1782 | 5499 | 9799218 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 9799218 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 77 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1782 |  | 1782 | 5499 | 9799218
051013 | 051013 | 8.11 | SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) | UND | 60 | 199818 | 11989080 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 11989080 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 78 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 60 |  | 60 | 199818 | 11989080
170532 | 170532 | 8.12 | SALIDA S1 PVC | UND | 30 | 258608 | 7758240 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 7758240 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 79 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 30 |  | 30 | 258608 | 7758240
170533 | 170533 | 8.13 | SALIDA S2 PVC | UND | 5 | 287025 | 1435125 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1435125 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 5 |  | 5 | 287025 | 1435125
170534 | 170534 | 8.14 | SALIDA S3 PVC | UND | 4 | 273645 | 1094580 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1094580 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 81 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 4 |  | 4 | 273645 | 1094580
060745 | 060745 | 8.15 | REFLECTOR 64 LED | UND | 3 | 583845 | 1751535 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1751535 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 82 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 3 |  | 3 | 583845 | 1751535
170913 | 170913 | 8.16 | TABLERO 2F 18 CTOS TQCP | UND | 1 | 598962 | 598962 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 598962 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 83 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 598962 | 598962
170912 | 170912 | 8.17 | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP | UND | 1 | 499308 | 499308 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 499308 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 499308 | 499308
170910 | 170910 | 8.18 | TABLERO 2F 6 CTOS TQSP | UND | 1 | 358940 | 358940 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 358940 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 85 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 358940 | 358940
170911 | 170911 | 8.19 | TABLERO 2F 8 CTOS TQSP | UND | 1 | 465775 | 465775 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 465775 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 86 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 1 |  | 1 | 465775 | 465775
050305 | 050305 | 8.20 | TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL | UND | 2 | 385542 | 771084 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 771084 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 87 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 2 |  | 2 | 385542 | 771084
050424 | 050424 | 8.21 | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" | UND | 4 | 1660707 | 6642828 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 6642828 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 88 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 4 |  | 4 | 1660707 | 6642828
050117 | 050117 | 8.22 | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 620 | 9268 | 5746160 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5746160 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 89 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 620 |  | 620 | 9268 | 5746160
NV1557 | NV1557 | 8.23 | PANEL LED CUADRADO 60X60 40W | UND | 117 | 181986 | 21292362 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 21292362 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 90 |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 |  |  |  | 117 |  | 117 | 181986 | 21292362
[24 empty] | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: | 181186796 | [6 empty] | 181186796 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 101 | [7 empty] | 181186796
CAP | CAP | 9 | CUBIERTA |  |  |  | 59319616 | [6 empty] | 59319616 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 9: CUBIERTA | 129 | [7 empty] | 59319616
COD | COD | [22 empty] | CAP. 9: CUBIERTA | 129
180303 | 180303 | 9.1 | IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM | M2 | 357.36 | 87292 | 31194669 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 31194669 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 92 |  | CAP. 9: CUBIERTA | 129 |  |  |  | 357.36 |  | 357.36 | 87292 | 31194669
200108 | 200108 | 9.2 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM | M2 | 357.36 | 78702 | 28124947 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 28124947 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 93 |  | CAP. 9: CUBIERTA | 129 |  |  |  | 357.36 |  | 357.36 | 78702 | 28124947
[24 empty] | CAP. 9: CUBIERTA | 129
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 9 CUBIERTA: | 59319616 | [6 empty] | 59319616 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 9: CUBIERTA | 129 | [7 empty] | 59319616
CAP | CAP | 10 | FACHADA |  |  |  | 343453731 | [6 empty] | 343453731 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 10: FACHADA | 136 | [7 empty] | 343453731
COD | COD | [22 empty] | CAP. 10: FACHADA | 136
120205 | 120205 | 10.1 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS | M3 | 2.96 | 1297603 | 3840905 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3840905 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 95 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 2.96 |  | 2.96 | 1297603 | 3840905
120213-1 | 120213-1 | 10.2 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 2.47 | 848510 | 2095820 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2095820 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 2.47 |  | 2.47 | 848510 | 2095820
120210-2 | 120210-2 | 10.3 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 12.35 | 49270 | 608485 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 608485 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 12.35 |  | 12.35 | 49270 | 608485
120101-3 | 120101-3 | 10.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 643.82 | 8162 | 5254859 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 5254859 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 643.82 |  | 643.82 | 8162 | 5254859
173203 | 173203 | 10.5 | TUBO GALV 2" X3 M. | UND | 99 | 209215 | 20712285 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 20712285 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 99 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 99 |  | 99 | 209215 | 20712285
290430 | 290430 | 10.6 | ESMALTE REJAS - VENTANAS | M2 | 123.5 | 39464 | 4873804 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4873804 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 123.5 |  | 123.5 | 39464 | 4873804
222306 | 222306 | 10.7 | NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 | M2 | 6 | 394503 | 2367018 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2367018 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 101 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 6 |  | 6 | 394503 | 2367018
291001-4 | 291001-4 | 10.8 | ESGRAFIADO | M2 | 453 | 52970 | 23995410 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 23995410 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 453 |  | 453 | 52970 | 23995410
100602 | 100602 | 10.9 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) | M3 | 12.35 | 54347 | 671185 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 671185 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 103 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 12.35 |  | 12.35 | 54347 | 671185
290119 | 290119 | 10.10 | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE | M2 | 453.47 | 39400 | 17866718 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 17866718 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 104 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 453.47 |  | 453.47 | 39400 | 17866718
290118 | 290118 | 10.11 | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE | M2 | 553.47 | 6633 | 3671167 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3671167 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 105 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 553.47 |  | 553.47 | 6633 | 3671167
180320 | 180320 | 10.12 | PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO | M2 | 553.47 | 79186 | 43827075 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 43827075 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 107 |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 553.47 |  | 553.47 | 79186 | 43827075
NV1555 | NV1555 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ALUARK/1500*5500/PVDF KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA NIVELACIÓN, SILICONA, CINTADOBLE FAZ, TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC. | M2 | 250 | 854676 | 213669000 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 213669000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 |  |  |  | 250 |  | 250 | 854676 | 213669000
[24 empty] | CAP. 10: FACHADA | 136
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 10 FACHADA: | 343453731 | [6 empty] | 343453731 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 10: FACHADA | 136 | [7 empty] | 343453731
CAP | CAP | 11 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 67073108 | [6 empty] | 26025334 | [6 empty] | -41047774 | . | [10 empty] | 26025334
COD | COD
NV1546 | NV1546 | 11.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU TIPO TECHO A 220 VOLTIOS. INCLUYE BOMBA DE CONDENSADO | UND | 1 | 26025334 | 26025334 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 26025334 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 1 |  | 1 | 26025334 | 26025334
| NV1547 | 11.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTU A 220 VOLTIOS. INCLUYE BOMBA DE CONDENSADO | UND | 1 | 9260569.79 | 9260570
| NV1548 | 11.3 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEVADOR (INC. TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS) | UND | 1 | 31787204 | 31787204
STCAP | STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 11 EQUIPOS ESPECIALES: | 67073108 | [6 empty] | 26025334 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 26025334
SUBTTL | [5 empty] | VALOR OBRA C.A.L.I. 15 | 1807927486 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 1807927486 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | 1766879712
[6 empty] | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 129517898 | [6 empty] | #REF!
SUBTTLOC | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
[5 empty] | IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 0% | #REF! | [6 empty] | #REF!
SUBTTLSM | [5 empty] | SUBTOTAL CD + IND + IVA | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | [15 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
#REF!
COSTINDOC |  |  |  |  | INTERVENTORIA OBRA | 0% | [22 empty] | COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TTLCDOC | [13 empty] | 0 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | 0
ADMOC |  |  | ITEMS POR FUERA DE AIU: | [10 empty] | 0 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 0% | 0
IMPROC | [13 empty] | 0 | [16 empty] | IMPREVISTOS | 0% | 0
UTLOC | [13 empty] | 0 | [16 empty] | UTILIDAD | 0% | 0
TTLAIUOC | [12 empty] | #REF! | 0 | [16 empty] | TOTAL AIU | 0% | 0
IVAOC | [5 empty] | SUBTOTAL ITEMS FUERA DE AIU: | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD | SUBTOTAL ITEMS FUERA DE AIU: | #VALUE!
TTLPPTOOC |  |  |  |  | IVA A ITEMS FUERA DE AIU: | 0% | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL | #VALUE!
[6 empty] | VALOR TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU: | 0
COSTINDSM | [28 empty] | COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TTLCDSM |  |  |  |  | INTERVENTORIA A ITEMS POR FUERA DE AIU: | 0% | [7 empty] | 0 | [17 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | 0
ADMSM | [13 empty] | 0 | [16 empty] | ADMINISTRACION | 0% | 0
IMPRSM | [5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO C.A.L.I. 15 | 1937445384 | [5 empty] | #REF! | 1937445384 | [16 empty] | IMPREVISTOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO C.A.L.I. 15 | #VALUE!
UTLSM |  |  |  |  | UTILIDAD | 1% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | UTILIDAD | 1% | 0
TTLAIUSM |  |  |  |  | TOTAL AIU | 1% | 1937445384 | [5 empty] | #REF! | 1937445384 | [16 empty] | TOTAL AIU | 1% | #VALUE!
IVASM |  |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TTLPPTOSM | [5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | 1937445384 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1937445384 | [17 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE SUMINISTRO | #VALUE!
COSTIND |  |  | COSTO TOTAL PRESUPUESTO C.A.L.I 15 |  |  |  | 1937445384 | [21 empty] | COSTOS INDIRECTOS
TTLOC | [5 empty] | COSTO TOTAL SUMINISTRO | 1937445384 | [24 empty] | COSTO TOTAL OBRA CIVIL | #VALUE!
TTLSM | [31 empty] | COSTO TOTAL SUMINISTRO | #VALUE!
C.A.L.I 7
| CAP | 1 | PRELIMINARES 1 |  |  |  | 17785249
COD
| 100319 | 1.1 | DEMOLICION REPELLO | M2 | 16.46 | 13565 | 223280
| 100515 | 1.2 | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 18 | 41712 | 750816
| 100628 | 1.3 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 32 | 43650 | 1396800
| 010119 | 1.4 | DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3 | 32 | 6480 | 207360
| 100524 | 1.5 | DESMONTE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO | M2 | 84.36 | 36057 | 3041769
| 100520 | 1.6 | DESMONTE VENTANA EXISTENTE | M2 | 43.58 | 45963 | 2003068
| 100305 | 1.7 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 436.42 | 18975 | 8281070
| 100538 | 1.8 | DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE | UND | 1 | 124102 | 124102
| 100624 | 1.9 | ACARREO MATERIALES 10 PERS | h | 4 | 439246 | 1756984
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1: | 17785249
| CAP | 2 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 125010663
COD
| 200102 | 2.1 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 374.62 | 54060 | 20251957
| 190505 | 2.2 | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 61.8 | 133586 | 8255615
| 200215 | 2.3 | PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM | M2 | 374.62 | 226394 | 84811720
| 200813 | 2.4 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM | M | 170.28 | 52339 | 8912285
| 200132 | 2.5 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 23.24 | 119582 | 2779086
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 2 PISOS Y ENCHAPES: | 125010663
| CAP | 3 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 12595199
COD
| 250427 | 3.1 | SANITARIO LINEA MEDIA DS | UND | 5 | 1073357 | 5366785
| 250444 | 3.2 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA | JUEGO | 5 | 398428 | 1992140
| 250507 | 3.3 | GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL | UND | 6 | 251922 | 1511532
| 250403 | 3.4 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE | UND | 1 | 1866915 | 1866915
| 250420 | 3.5 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 1 | 1046253 | 1046253
| 250516 | 3.6 | GRIFO ORINAL PUSH | UND | 1 | 627819 | 627819
| 250611 | 3.7 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 5 | 36751 | 183755
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 3 APARATOS SANITARIOS: | 12595199
| CAP | 4 | MUROS |  |  |  | 223708619
COD
| 290115 | 4.1 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 46.9 | 6225 | 291953
| 190118 | 4.2 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 16.46 | 66540 | 1095248
| 320805 | 4.3 | IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS | M2 | 16.46 | 69576 | 1145221
| 290110 | 4.4 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 849.48 | 23953 | 20347594
| 290304 | 4.5 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 896.38 | 22486 | 20156001
| 290619 | 4.6 | KORAZA [3M] | M2 | 93.71 | 33717 | 3159620
| 190109 | 4.7 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 833.02 | 45418 | 37834102
| 290307 | 4.8 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 494 | 28393 | 14026142
| 180320 | 4.9 | PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO | M2 | 174.73 | 79186 | 13836170
| 291001 | 4.1 | ESGRAFIADO | M2 | 174.73 | 52970 | 9255448
| NV1555 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ALUARK/1500*5500/PVDF KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA NIVELACIÓN, SILICONA, CINTADOBLE FAZ, TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC. | M2 | 120 | 854676 | 102561120
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 4 MUROS: | 223708619
| CAP | 5 | CARPINTERIA METALICA-MADERA |  |  |  | 82592078
COD
| 260402 | 5.1 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO | M2 | 35.76 | 200279 | 7161977
| 210119-2P | 5.2 | NAVE MADERA | UND | 17 | 1516089 | 25773513
| 270402 | 5.3 | CERRADURA BANO YALE REF.5302 | UND | 4 | 175947 | 703788
| 270502 | 5.4 | CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P | UND | 13 | 173024 | 2249312
| 221011 | 5.5 | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] | M2 | 43.58 | 526873 | 22961125
| 221228 | 5.6 | NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. | M2 | 10 | 1034282 | 10342820
| 210901-3P | 5.7 | MARCO MADERA 80-100 H=210CM | UND | 17 | 346761 | 5894937
| 290416 | 5.8 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" | M2 | 291.2 | 10506 | 3059347
| 221402 | 5.9 | PASAMANOS TUBO ALUMINIO 1,1/2 SOPORTE PARED | M | 13.81 | 321887 | 4445259
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 5 CARPINTERIA METALICA-MADERA: | 82592078
| CAP | 6 | PARQUEADERO |  |  |  | 85532094
COD
| 100628-1 | 6.1 | CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. | M3 | 193.6 | 43650 | 8450640
| 010203 | 6.2 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 154.88 | 7356 | 1139297
| 010212 | 6.3 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 258.14 | 10132 | 2615474
| 083201 | 6.4 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) | M3 | 64.53 | 122651 | 7914669
| 083301 | 6.5 | BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A) | M3 | 38.72 | 132253 | 5120836
| 010302 | 6.6 | PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.20,INC.JUNTA- BAKE | M2 | 258.14 | 233560 | 60291178
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 6 PARQUEADERO: | 85532094
| CAP | 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  | 91684566
COD
| 170802 | 7.1 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 24 | 202546 | 4861104
| 170306 | 7.2 | ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" | M | 120 | 99407 | 11928840
| 170316 | 7.3 | ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" | M | 60 | 391071 | 23464260
| 170134 | 7.4 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | M | 1408 | 6844 | 9636352
| 170135 | 7.5 | CABLE COBRE HF-ZH# 14 | M | 1218 | 5499 | 6697782
| 060745 | 7.6 | REFLECTOR 64 LED | UND | 8 | 583845 | 4670760
| 170914 | 7.7 | TABLERO 2F 24 CTOS TQCP | UND | 1 | 671024 | 671024
| 170913 | 7.8 | TABLERO 2F 18 CTOS TQCP | UND | 1 | 598962 | 598962
| 170912 | 7.9 | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP | UND | 1 | 499308 | 499308
| 170910 | 7.1 | TABLERO 2F 6 CTOS TQSP | UND | 1 | 358940 | 358940
| 170911 | 7.11 | TABLERO 2F 8 CTOS TQSP | UND | 1 | 465775 | 465775
| 050305 | 7.12 | TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL | UND | 30 | 385542 | 11566260
| 050424 | 7.13 | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" | UND | 1 | 1660707 | 1660707
| 050117 | 7.14 | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 594 | 9268 | 5505192
| NV1557 | 7.15 | PANEL LED CUADRADO 60X60 40W | UND | 50 | 181986 | 9099300
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 7 INSTALACIÓN ELECTRICA: | 91684566
| CAP | 8 | CUBIERTA PARQUEADERO |  |  |  | 43520850
COD
| 180101 | 8.1 | ESTRUCTURA METALICA | KG | 1328 | 23302 | 30945056
| 180922 | 8.2 | TEJA UPVC | M2 | 84.36 | 84349 | 7115682
| 181105 | 8.3 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 22 | 175287 | 3856314
| 150202 | 8.4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 | M | 9 | 56180 | 505620
| 290402 | 8.5 | ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN | M | 29.4 | 37353 | 1098178
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 8 CUBIERTA PARQUEADERO: | 43520850
| CAP | 9 | ACABADO ESCALERA |  |  |  | 1058147
COD
| 190716 | 9.1 | GRANITO LAVADO | M2 | 12.42 | 85197 | 1058147
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 9 ACABADO ESCALERA: | 1058147
| CAP | 10 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 57814487
COD
| NV1548 | 10.1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEVADOR (INC. TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS) | UND | 1 | 31789153 | 31789153
| NV1546 | 10.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 60.000 BTU TIPO TECHO A 220 VOLTIOS. INCLUYE BOMBA DE CONDENSADO | UND | 1 | 26025334 | 26025334
| STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAP. 10 EQUIPOS ESPECIALES: | 57814487
[6 empty] | VALOR TOTAL OBRA C.A.L.I 7 | 741301952
[6 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 2678747336
Note on B28: Palabra CLAVE No Eliminarla
Note on B193: Palabra CLAVE No Eliminarla
Note on B204: Palabra CLAVE No Eliminarla

## INSUMOS (hidden)
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESUMEN DE INSUMOS
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA DE LAS COMUNAS 15 Y 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | [5 empty] | PROCESO No. | 0
[8 empty] | FECHA: | 2026-02-26
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR. TOTAL
G1 |  | MATERIALES | [6 empty] | 794149354.5615
CODIGO | CLASIF | DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
100011 | ADITIVOS | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS | GLN | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOSGLN | 1 | 0.87404 | 703.74 | 123272 | 107744.0499
101010 | HIERROS | ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADO | KG | ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADOKG | 1 | 210 | 2550 | 4467 | 938070
101013 | HIERROS | ACERO DE REFUERZO 3/4" 60.000 FIGURADO | KG | ACERO DE REFUERZO 3/4" 60.000 FIGURADOKG | 1 | 1614.8 | 9350 | 4467 | 7213311.6
101015 | HIERROS | ACERO DE REFUERZO 3/8" 60.000 | KG | ACERO DE REFUERZO 3/8" 60.000KG | 1 | 806.4 | 1275 | 4467 | 3602188.8
101017 | HIERROS | ACERO DE REFUERZO 5/8" 60.000 | KG | ACERO DE REFUERZO 5/8" 60.000KG | 1 | 1173.6 | 5100 | 4467 | 5242471.2
101008 | HIERROS | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA | KG | ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPAKG | 1 | 17055.8112 | 4377.5 | 4467 | 76188308.6304
100014 |  | ACIDO MURIATICO | GLN | ACIDO MURIATICOGLN | 1 | 2.795 | 116.34 | 24214 | 67678.699
100018 |  | ACRONAL | GLN | ACRONALGLN | 1 | 6.2727 | 533.88 | 55556 | 348486.899
101897 |  | ADAP. TERMINAL PVC 1/2" | UND | ADAP. TERMINAL PVC 1/2"UND | 1 | 308 | 934 | 491 | 151228
117006 |  | ADHERENTE EPOX. CONCRETO SECADO LENTO | KG | ADHERENTE EPOX. CONCRETO SECADO LENTOKG | 1 | 175.968 | 104707.8 | 183413 | 32274818.784
106015 | ADITIVOS | ADHES. ANCL. ESTR. 600ML TIPO ANCHORFIX 3001 | UND | ADHES. ANCL. ESTR. 600ML TIPO ANCHORFIX 3001UND | 1 | 229.7272 | 8884.08 | 233429 | 53624990.5688
101619 | ADITIVOS | ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO | KG | ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTEROKG | 1 | 250.152 | 17113.6 | 25695 | 6427655.64
100053 | OTROS MATERIALES | AGUA | LT | AGUALT | 1 | 59551.4361 | 18500 | 78 | 4645012.0163
140208 | ACCESORIOS | AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER 60000BTU | UND | AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER 60000BTUUND | 1 | 1 | 13253625 | 13929560 | 13929560
119095 |  | AISLANTE TERMICO RUBATEX 7/8" X 1.80M | UND | AISLANTE TERMICO RUBATEX 7/8" X 1.80MUND | 1 | 44 | 616924 | 14736 | 648384
100065 | ELECTRICOS | ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | ALAMBRE COBRE THWN #12M | 1 | 1532.1 | 23049 | 2692 | 4124413.2
100066 | ELECTRICOS | ALAMBRE COBRE THWN #14 | M | ALAMBRE COBRE THWN #14M | 1 | 725.85 | 7708.5 | 1800 | 1306530
100075 | ELECTRICOS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 | KG | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18KG | 1 | 21.8 | 1688.4 | 17745 | 386841
100076 | HIERROS | ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18 | KG | ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18KG | 1 | 662.3616 | 250 | 6569 | 4351053.3504
117009 |  | ALFACRIL | LT | ALFACRILLT | 1 | 55.9 | 853.84 | 3451 | 192910.9
117010 |  | ALFALISTO | KG | ALFALISTOKG | 1 | 193.5 | 1712.7 | 2000 | 387000
100097 | ELECTRICOS | ANGULAR EN V DE 18 X 48" | UND | ANGULAR EN V DE 18 X 48"UND | 1 | 4 | 266352 | 69984 | 279936
100107 | PINTURAS | ANTICORROSIVO PHCL | GLN | ANTICORROSIVO PHCLGLN | 1 | 0.918 | 12606.43 | 86597 | 79496.046
100111 | ADITIVOS | ANTISOL BLANCO | KG | ANTISOL BLANCOKG | 1 | 39.1 | 27424 | 14411 | 563470.1
100123 | AGREGADOS | ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIO | M3 | ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIOM3 | 1 | 84.0239 | 30153.95 | 54944 | 4616609.3686
100122 | AGREGADOS | ARENA FINA DE RIO | M3 | ARENA FINA DE RIOM3 | 1 | 24.4253 | 65797.52 | 59615 | 1456115.8691
100124 | AGREGADOS | ARENA MEDIA DE RIO Y/O DE TRITURACIÓN | M3 | ARENA MEDIA DE RIO Y/O DE TRITURACIÓNM3 | 1 | 109.1252 | 55283.21 | 59900 | 6536601.0835
100157 | ELECTRICOS | BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP | UND | BANDA COPA DOBLE 6-7" COMPUND | 1 | 4 | 99308 | 26093 | 104372
119075 |  | BASE 7 PINES | UND | BASE 7 PINESUND | 1 | 3 | 94312 | 99122 | 297366
105018 | PINTURAS | BASE ESGRAFIADO | GLN | BASE ESGRAFIADOGLN | 1 | 24.55 | 1395.75 | 29339 | 720272.45
100204 |  | BISAGRA ALUMINIO 3"X2-1/2" | UND | BISAGRA ALUMINIO 3"X2-1/2"UND | 1 | 3 | 17502 | 6132 | 18396
100201 | CARP. METALICA | BISAGRA COBRIZADA 3"X1-1/4" | PAR | BISAGRA COBRIZADA 3"X1-1/4"PAR | 1 | 144 | 63048 | 11044 | 1590336
106000 | CARP. METALICA | BISAGRA COBRIZADA 3"X2-1/2" | PAR | BISAGRA COBRIZADA 3"X2-1/2"PAR | 1 | 6 | 13461 | 14148 | 84888
140205 | ACCESORIOS | BOMBA DE CONDENSADO | UND | BOMBA DE CONDENSADOUND | 1 | 1 | 700000 | 735700 | 735700
100312 | ELECTRICOS | BREAKER 2 X 15A | UND | BREAKER 2 X 15AUND | 1 | 24 | 58490 | 61473 | 1475352
140207 | ELECTRICOS | BREAKER 2X40 A | UND | BREAKER 2X40 AUND | 1 | 1 | 67400 | 70837 | 70837
105024 | OTROS MATERIALES | BROCA TUGSTENO SDS MAX 3/4" X 20" (50 CM) | UND | BROCA TUGSTENO SDS MAX 3/4" X 20" (50 CM)UND | 1 | 18.72 | 997.94 | 262209 | 4908552.48
105026 | VARIOS | BROCA TUGSTENO SDS MAX 7/8" X 18" (45 CM) | UND | BROCA TUGSTENO SDS MAX 7/8" X 18" (45 CM)UND | 1 | 4.404 | 2405.11 | 421295 | 1855383.18
117033 |  | BROCHA CERDA MONA 4" | UND | BROCHA CERDA MONA 4"UND | 1 | 15.2987 | 193.57 | 20344 | 311236.7528
117037 |  | CABLE 3X12 AWG-7H TRENZADO | M | CABLE 3X12 AWG-7H TRENZADOM | 1 | 300 | 50195 | 10551 | 3165300
140201 | ELECTRICOS | CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO | ML | CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADOML | 1 | 30 | 240000 | 8408 | 252240
100360 | ELECTRICOS | CABLE ACSR NUMERO 4 | M | CABLE ACSR NUMERO 4M | 1 | 600 | 1356000 | 2375 | 1425000
100373 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW #1/0 | M | CABLE COBRE THW #1/0M | 1 | 252 | 187000.8 | 46795 | 11792340
100382 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW #12 | M | CABLE COBRE THW #12M | 1 | 2504.25 | 3029.25 | 3032 | 7592886
100383 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW #14 | M | CABLE COBRE THW #14M | 1 | 1871.1 | 2094.75 | 2097 | 3923696.7
100377 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW #4 | M | CABLE COBRE THW #4M | 1 | 252 | 45345.3 | 22694 | 5718888
100380 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW #8 | M | CABLE COBRE THW #8M | 1 | 126 | 7152.6 | 7159 | 902034
140206 | ELECTRICOS | CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWG | ML | CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWGML | 1 | 30 | 507000 | 17762 | 532860
117041 |  | CABLE UTP CAT 6A | M | CABLE UTP CAT 6AM | 1 | 620 | 4554 | 4786 | 2967320
100443 |  | CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4" | UND | CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4"UND | 1 | 154 | 1915 | 2013 | 310002
109017 |  | CAJA RAWELT 3/4" | UND | CAJA RAWELT 3/4"UND | 1 | 124 | 19110 | 20085 | 2490540
100557 |  | CEMENTO BLANCO | KG | CEMENTO BLANCOKG | 1 | 122.0646 | 2837.59 | 1969 | 240345.1974
100556 |  | CEMENTO BLANCO SACO 40KG | BULTO | CEMENTO BLANCO SACO 40KGBULTO | 1 | 1.76 | 1498 | 78720 | 138547.2
100558 | CEMENTOS | CEMENTO GRIS PORTLAND | KG | CEMENTO GRIS PORTLANDKG | 1 | 105479.0911 | 328250 | 683 | 72042219.194
100579 | VARIOS | CERA PARA PISOS | GLN | CERA PARA PISOSGLN | 1 | 1.841 | 1814.7 | 76290 | 140449.89
117046 |  | CERAMICA TRAF.3 30 X 30 CM | M2 | CERAMICA TRAF.3 30 X 30 CMM2 | 1 | 22.22 | 9004.9 | 37482 | 832850.04
117047 |  | CERAMICA TRAF.3 33 X 33 CM | M2 | CERAMICA TRAF.3 33 X 33 CMM2 | 1 | 22.22 | 10662.82 | 44383 | 986190.26
117048 |  | CERAMICA TRAF.4 40 X 40 CM | M2 | CERAMICA TRAF.4 40 X 40 CMM2 | 1 | 22.22 | 16791.25 | 69892 | 1553000.24
117045 |  | CERAMICA TRAF.4 41.7 X 41.7 CM | M2 | CERAMICA TRAF.4 41.7 X 41.7 CMM2 | 1 | 22.22 | 14638.94 | 60933 | 1353931.26
119131 |  | CERRADURA ALUMINIO JAGUAR VENT. CORREDIZA | UND | CERRADURA ALUMINIO JAGUAR VENT. CORREDIZAUND | 1 | 69.1 | 11046 | 11609 | 802181.9
100593 |  | CHAZO PLASTICO 1/4" | UND | CHAZO PLASTICO 1/4"UND | 1 | 752.88 | 452.48 | 59 | 44419.92
100601 | ELECTRICOS | CINTA AISLANTE #33 | UND | CINTA AISLANTE #33UND | 1 | 8.03 | 292.46 | 30738 | 246826.14
100603 |  | CINTA AISLANTE 33 SUPER | UND | CINTA AISLANTE 33 SUPERUND | 1 | 99 | 4337 | 4558 | 451242
117049 |  | CINTA AISLANTE 33 SUPER X 20M | ROLLO | CINTA AISLANTE 33 SUPER X 20MROLLO | 1 | 0.6 | 300.34 | 31566 | 18939.6
100606 |  | CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40MROLLO | 1 | 15.2987 | 71.9 | 7557 | 115612.2759
100611 | OTROS MATERIALES | CINTA TEFLON 18MM X 10 M | UND | CINTA TEFLON 18MM X 10 MUND | 1 | 2.87 | 986.76 | 8642 | 24802.54
100778 | ELECTRICOS | CRUCETA MET. 3" X 3" X 3/8" X 3 M | UND | CRUCETA MET. 3" X 3" X 3/8" X 3 MUND | 1 | 4 | 1256796 | 330223 | 1320892
100804 | MADERAS | CUARTON 2" X 4" AMARILLO | M | CUARTON 2" X 4" AMARILLOM | 1 | 8.88 | 44001 | 15415 | 136885.2
100806 | MADERAS | CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO | UND | CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLOUND | 1 | 177.5155 | 2927.2 | 30765 | 5461264.3575
109046 |  | CURVA EMT 3/4" | UND | CURVA EMT 3/4"UND | 1 | 124 | 2809 | 2952 | 366048
100821 |  | CURVA PVC 1/2" | UND | CURVA PVC 1/2"UND | 1 | 94 | 1116 | 1173 | 110262
101904 | OTROS MATERIALES | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)GLN | 1 | 3.8274 | 842.76 | 29525 | 113003.985
134337 |  | DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTES | M3 | DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTESM3 | 1 | 104 | 4500 | 4730 | 491920
100861 | PISOS | EMBOQUILLADOR | KG | EMBOQUILLADORKG | 1 | 178.941 | 2136.3 | 7484 | 1339194.444
100862 | CARP. METALICA | EMPAQUE NEOPRENO | M | EMPAQUE NEOPRENOM | 1 | 418.746 | 15925.68 | 2762 | 1156576.452
100863 | AGREGADOS | EMULSION ASFALTICA | KG | EMULSION ASFALTICAKG | 1 | 36.4507 | 927.28 | 9555 | 348286.6296
100882 |  | ESMALTE SINTETICO MATE | GLN | ESMALTE SINTETICO MATEGLN | 1 | 6.2368 | 5243.36 | 109124 | 680579.107
119021 |  | ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO | KG | ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVOKG | 1 | 738.3744 | 293.1 | 2054 | 1516620.9663
100894 | PINTURAS | ESTUCO PLASTICO PASTA | KG | ESTUCO PLASTICO PASTAKG | 1 | 3633.7336 | 6853.25 | 3317 | 12053094.2185
101250 | ELECTRICOS | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT. CERRADO | UND | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT. CERRADOUND | 1 | 4 | 810994 | 852355 | 3409420
100932 | ADITIVOS | GASOLINA CORRIENTE | GLN | GASOLINA CORRIENTEGLN | 1 | 14.5673 | 1675.8 | 17613 | 256572.9919
100954 | PINTURAS | GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KG | UND | GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KGUND | 1 | 59.5092 | 21318.35 | 184865 | 11001168.258
109053 |  | GRAPA GALV.-GRUESA 3/4" | UND | GRAPA GALV.-GRUESA 3/4"UND | 1 | 372 | 4566 | 1600 | 595200
100962 | AGREGADOS | GRAVA TRITURADA 3/4" | M3 | GRAVA TRITURADA 3/4"M3 | 1 | 126.0359 | 75791.52 | 92068 | 11603869.1582
100969 | APARATOS SANITARIOS | GRIFERIA LAVAM 8" | UND | GRIFERIA LAVAM 8"UND | 1 | 7 | 119034 | 125105 | 875735
105067 | APARATOS SANITARIOS | GRIFO ORINAL PUSH ANTIVANDA | UND | GRIFO ORINAL PUSH ANTIVANDAUND | 1 | 1 | 406037 | 426745 | 426745
100977 | MADERAS | GUADUA [TACO] 2.50-3M | UND | GUADUA [TACO] 2.50-3MUND | 1 | 169.92 | 21880 | 5749 | 976870.08
102439 |  | GUAIPE | KG | GUAIPEKG | 1 | 68.447 | 909.7 | 9561 | 654421.767
100978 | ELECTRICOS | GUARDACABO CABLE 3/8" | UND | GUARDACABO CABLE 3/8"UND | 1 | 10 | 21040 | 2211 | 22110
100981 | CARP. METALICA | GUIA PLASTICA VC-50-20 | UND | GUIA PLASTICA VC-50-20UND | 1 | 48.0245 | 122.32 | 185 | 8884.5325
100983 |  | HEBILLAS BAN DIT 5/8" | UND | HEBILLAS BAN DIT 5/8"UND | 1 | 99 | 894 | 940 | 93060
101053 | BLOQUES - LADRILLOS | LADRILLO SUCIO COMUN | UND | LADRILLO SUCIO COMUNUND | 1 | 29914.56 | 42840 | 736 | 22017116.16
103124 | VARIOS | LAMINA ICOPOR 2CM 1.22X0.61M | UND | LAMINA ICOPOR 2CM 1.22X0.61MUND | 1 | 41.548 | 2134.26 | 26390 | 1096451.72
101080 | MADERAS | LAMINA TRIPLEX 4 MM | UND | LAMINA TRIPLEX 4 MMUND | 1 | 48 | 142088 | 74667 | 3584016
130020 |  | LAVAMANOS AQUAJET COLGAR CF HG | UND | LAVAMANOS AQUAJET COLGAR CF HGUND | 1 | 1 | 624685 | 656544 | 656544
103216 | APARATOS SANITARIOS | LAVAMANOS COLG. PEDEST. LINEA MEDIA | UND | LAVAMANOS COLG. PEDEST. LINEA MEDIAUND | 1 | 7 | 196145 | 206148 | 1443036
130022 |  | LAVAMANOS SOPORTE BRAZOS FREE | UND | LAVAMANOS SOPORTE BRAZOS FREEUND | 1 | 1 | 553147 | 581357 | 581357
101116 | OTROS MATERIALES | LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM) | UND | LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)UND | 1 | 12.24 | 3433.32 | 1769 | 21652.56
101117 | OTROS MATERIALES | LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM) | UND | LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)UND | 1 | 362.6326 | 33.66 | 1769 | 641497.0694
101128 |  | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) | UND | LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)UND | 1 | 1.3941 | 190.14 | 63440 | 88441.704
109948 |  | LISTON AMARILLO 2" X 3" X 300 CM | UND | LISTON AMARILLO 2" X 3" X 300 CMUND | 1 | 100.8 | 172939.2 | 43276 | 4362220.8
101131 | MADERAS | LISTON OTOBO 1" X 4" X 300 CM | UND | LISTON OTOBO 1" X 4" X 300 CMUND | 1 | 53.8077 | 11323.33 | 35525 | 1911518.5425
117090 |  | MADERA AMARILLO O NOGAL | PLG2 | MADERA AMARILLO O NOGALPLG2 | 1 | 768 | 145824 | 4789 | 3677952
100543 | MADERAS | MADERA CEDRO CAQUETA | PLG2 | MADERA CEDRO CAQUETAPLG2 | 1 | 528 | 220968 | 10556 | 5573568
101168 |  | MALLA ELEC. M-0.84 / DO84 | KG | MALLA ELEC. M-0.84 / DO84KG | 1 | 81.396 | 8451.61 | 6548 | 532981.008
103029 | APARATOS SANITARIOS | MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM | UND | MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CMUND | 1 | 21 | 4629 | 4865 | 102165
101178 |  | MANIJA ALUM. OREJA BURRO | UND | MANIJA ALUM. OREJA BURROUND | 1 | 2 | 7898 | 16602 | 33204
101187 | OTROS MATERIALES | MANTO EDIL 3 MM | M2 | MANTO EDIL 3 MMM2 | 1 | 375.228 | 22754.55 | 22776 | 8546192.928
101195 |  | MARMOLINA BLANCA | BULTO | MARMOLINA BLANCABULTO | 1 | 0.74376 | 185.13 | 19265 | 14328.6135
115018 |  | MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURALES | KG | MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURALESKG | 1 | 581.1435 | 16963.8 | 16980 | 9867816.63
101254 | HIDRAULICAS | NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM | UND | NIPLE GALV. 1/2" X 5 CMUND | 1 | 15 | 6132 | 3222 | 48330
119031 |  | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONALUND | 1 | 1 | 609754 | 640851 | 640851
140216 | ACABADOS | PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN | M2 | PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓNM2 | 1 | 250 | 558812 | 558812 | 139703000
140217 | ELECTRICOS | PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCA | UND | PANEL LED CUADRADO 60X60 40W LUZ BLANCAUND | 1 | 117 | 89900 | 94485 | 11054745
101288 |  | PEGACOR BLANCO | KG | PEGACOR BLANCOKG | 1 | 269.28 | 7983.54 | 2742 | 738365.76
101289 | OTROS MATERIALES | PEGANTE A X W | GLN | PEGANTE A X WGLN | 1 | 7.344 | 42904.56 | 147362 | 1082226.528
105103 | OTROS MATERIALES | PEGANTE PORCELANATO BAJA ABSORCION | KG | PEGANTE PORCELANATO BAJA ABSORCIONKG | 1 | 2213.88 | 9336 | 2453 | 5430647.64
101299 | ALUMINIOS | PERF. "U" " 1-1/2"X3/4" | UND | PERF. "U" " 1-1/2"X3/4"UND | 1 | 3.672 | 56531.35 | 64722 | 237659.184
101306 | OTROS MATERIALES | PERFIL A/T/L 3"X1"X6 | UND | PERFIL A/T/L 3"X1"X6UND | 1 | 7.548 | 275977.52 | 153711 | 1160210.628
101307 | OTROS MATERIALES | PERFIL A/T/L 3"X1-1/2"X6 | UND | PERFIL A/T/L 3"X1-1/2"X6UND | 1 | 4.6716 | 111282.56 | 176407 | 824102.9412
119170 |  | PERFIL ALUM. ADAPTADOR 5020 | UND | PERFIL ALUM. ADAPTADOR 5020UND | 1 | 12.2134 | 7744.65 | 46052 | 562452.6481
109960 |  | PERFIL ALUM. CABEZAL 7-44 | UND | PERFIL ALUM. CABEZAL 7-44UND | 1 | 12.2134 | 14916.1 | 88695 | 1083269.7304
109961 |  | PERFIL ALUM. ENGANCHE 7-44 | UND | PERFIL ALUM. ENGANCHE 7-44UND | 1 | 23.38 | 29169.49 | 90608 | 2118413.6809
109962 |  | PERFIL ALUM. HORIZONTAL 7-44 INF | UND | PERFIL ALUM. HORIZONTAL 7-44 INFUND | 1 | 12.2134 | 11156.46 | 66339 | 810226.4011
109963 |  | PERFIL ALUM. HORIZONTAL 7-44 SUP | UND | PERFIL ALUM. HORIZONTAL 7-44 SUPUND | 1 | 12.2134 | 14965.59 | 88989 | 1086860.4773
109964 |  | PERFIL ALUM. JAMBA 7-44 | UND | PERFIL ALUM. JAMBA 7-44UND | 1 | 23.38 | 25523.77 | 79283 | 1853635.3508
109965 |  | PERFIL ALUM. SILLAR 7-44 | UND | PERFIL ALUM. SILLAR 7-44UND | 1 | 12.2134 | 14334.07 | 85234 | 1040999.0664
109966 |  | PERFIL ALUM. TRASLAPE 7-44 | UND | PERFIL ALUM. TRASLAPE 7-44UND | 1 | 23.38 | 28648.43 | 88989 | 2080561.4852
101305 |  | PERFIL TUB ALUM 3" X 1-1/ 2" X 6M | UND | PERFIL TUB ALUM 3" X 1-1/ 2" X 6MUND | 1 | 0.408 | 79162.6 | 203921 | 83199.768
101337 |  | PERFIL U 3" X 1-1/2" X 6M SP | UND | PERFIL U 3" X 1-1/2" X 6M SPUND | 1 | 1.428 | 224235.98 | 165036 | 235671.408
101940 | ELECTRICOS | PERNO CARRIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2" | UND | PERNO CARRIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"UND | 1 | 8 | 17688 | 2324 | 18592
101941 | ELECTRICOS | PERNO CARRIAJE CON TUERCA 5/8" X 4" | UND | PERNO CARRIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"UND | 1 | 8 | 31560 | 4146 | 33168
130151 |  | PLASTIFICANTE REDUCTOR AGUA ALTO RANGO | KG | PLASTIFICANTE REDUCTOR AGUA ALTO RANGOKG | 1 | 3.91 | 3274.6 | 17208 | 67283.28
105133 | ENCHAPES | PORCELANATO 50-60 X 50-60CM | M2 | PORCELANATO 50-60 X 50-60CMM2 | 1 | 605.2297 | 105178.37 | 109448 | 66241180.2056
117143 |  | PUERTA BANO A.INOX 57CM H=1.60M | UND | PUERTA BANO A.INOX 57CM H=1.60MUND | 1 | 4 | 916187 | 962913 | 3851652
101507 | HIERROS | PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" | LB | PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2"LB | 1 | 8.031 | 246.95 | 5191 | 41688.921
101509 | HIERROS | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | PUNTILLA CON CABEZA 2"LB | 1 | 343.613 | 4939 | 5191 | 1783694.8754
101511 | HIERROS | PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2" | LB | PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"LB | 1 | 11.788 | 1975.6 | 5191 | 61191.508
101506 | HIERROS | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | LB | PUNTILLA SIN CABEZA 1"LB | 1 | 38.4 | 7651 | 5744 | 220569.6
119071 |  | REFLECTOR 64 LED | UND | REFLECTOR 64 LEDUND | 1 | 3 | 214802 | 225757 | 677271
101561 | APARATOS SANITARIOS | REJILLA SOSCO ALUMINIO 3"X2" | UND | REJILLA SOSCO ALUMINIO 3"X2"UND | 1 | 4 | 15675 | 16474 | 65896
119042 |  | RELLENO FINO INTERIOR | KG | RELLENO FINO INTERIORKG | 1 | 1145.0118 | 3476.92 | 1447 | 1656832.0023
119040 |  | RELLENO GRUESO INTERIOR | KG | RELLENO GRUESO INTERIORKG | 1 | 687.0071 | 1954.35 | 1356 | 931581.5598
101572 |  | REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8" | UND | REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"UND | 1 | 276.4 | 248 | 65 | 17966
119191 |  | RODAMIENTO NYLON PC-744 | UND | RODAMIENTO NYLON PC-744UND | 1 | 276.4 | 20620 | 5418 | 1497535.2
115013 |  | RODILLO FELPA | UND | RODILLO FELPAUND | 1 | 45.8961 | 380.1 | 13316 | 611152.4676
101599 | APARATOS SANITARIOS | SANITARIO LINEA MEDIA | UND | SANITARIO LINEA MEDIAUND | 1 | 7 | 657099 | 690611 | 4834277
101605 | VARIOS | SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP | UND | SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDPUND | 1 | 668.9852 | 295.36 | 7684 | 5140482.3997
101197 | PINTURAS | SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA | CUÑETE | SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADACUÑETE | 1 | 0.3672 | 4127.08 | 70875 | 26025.3
103048 | OTROS MATERIALES | SEPAROL DESFORMALETEANTE | KG | SEPAROL DESFORMALETEANTEKG | 1 | 39.1 | 70916 | 37266 | 1457100.6
130028 |  | SIFON LAVAM. ACOPLE BOTELLA | UND | SIFON LAVAM. ACOPLE BOTELLAUND | 1 | 1 | 29351 | 30848 | 30848
101630 | VARIOS | SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML | UND | SILICONA FRIA EN TUBO - 280 MLUND | 1 | 34.55 | 14149.5 | 29742 | 1027586.1
101632 |  | SILICONA TRANSPARENTE 781 | UND | SILICONA TRANSPARENTE 781UND | 1 | 0.0505 | 1588.47 | 33059 | 1669.4795
101651 | CARP. METALICA | SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | SOLDADURA 6011 X 1/8"KG | 1 | 3.06 | 12537.33 | 25837 | 79061.22
101658 |  | SOLDADURA PVC 1/4 GLN | UND | SOLDADURA PVC 1/4 GLNUND | 1 | 1.3941 | 368.83 | 123064 | 171563.5224
101692 | ELECTRICOS | STRIP 40-80 PARES | UND | STRIP 40-80 PARESUND | 1 | 2 | 103094 | 108352 | 216704
130161 |  | SWITCHE DOBLE AMBIA | UND | SWITCHE DOBLE AMBIAUND | 1 | 5 | 27025 | 28403 | 142015
101697 |  | SWITCHE SENCILLO LUNARE | UND | SWITCHE SENCILLO LUNAREUND | 1 | 30 | 13676 | 14373 | 431190
130162 |  | SWITCHE TRIPLE AMBIA | UND | SWITCHE TRIPLE AMBIAUND | 1 | 4 | 35184 | 36978 | 147912
101718 | MADERAS | TABLA OTOBO [2C] 1X10X300 CM | UND | TABLA OTOBO [2C] 1X10X300 CMUND | 1 | 140.195 | 95584.5 | 18265 | 2560661.675
101717 | MADERAS | TABLA OTOBO 1X10X300 CM | UND | TABLA OTOBO 1X10X300 CMUND | 1 | 255.863 | 6062.7 | 21240 | 5434530.12
101725 | ELECTRICOS | TABLERO 2F- 6 CTOS TBC | UND | TABLERO 2F- 6 CTOS TBCUND | 1 | 1 | 139782 | 146911 | 146911
101726 | ELECTRICOS | TABLERO 2F- 8 CTOS TBC | UND | TABLERO 2F- 8 CTOS TBCUND | 1 | 1 | 213980 | 224893 | 224893
101727 | ELECTRICOS | TABLERO 2F-12 CTOS TBC | UND | TABLERO 2F-12 CTOS TBCUND | 1 | 1 | 237269 | 249370 | 249370
101728 | ELECTRICOS | TABLERO 2F-18 CTOS TBC | UND | TABLERO 2F-18 CTOS TBCUND | 1 | 1 | 295318 | 310379 | 310379
101729 | ELECTRICOS | TABLERO 2F-24 CTOS TBC | UND | TABLERO 2F-24 CTOS TBCUND | 1 | 1 | 345365 | 362979 | 362979
101777 | MADERAS | TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO | UND | TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLOUND | 1 | 192 | 2040 | 268 | 51456
101786 | HIDRAULICAS | TEE GALV. 1/2" | UND | TEE GALV. 1/2"UND | 1 | 7 | 5136 | 5398 | 37786
101894 | CARP. METALICA | TENS/VAR 3/8" C.R TUERCA | UND | TENS/VAR 3/8" C.R TUERCAUND | 1 | 3.42 | 37578.8 | 112844 | 385926.48
109001 |  | TERMINAL EMT 3/4" | UND | TERMINAL EMT 3/4"UND | 1 | 248 | 4664 | 2451 | 607848
130186 |  | TOMA DOBLE P-T AMBIA | UND | TOMA DOBLE P-T AMBIAUND | 1 | 55 | 5891 | 6191 | 340505
117191 |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLAD | UND | TOMA NARANJA TIERRA AISLADUND | 1 | 60 | 19068 | 20040 | 1202400
107218 |  | TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI | UND | TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVIUND | 1 | 4 | 76373 | 80268 | 321072
119076 |  | TORNILLO ANTIROBO | UND | TORNILLO ANTIROBOUND | 1 | 3 | 108 | 114 | 342
101943 | ELECTRICOS | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2" | UND | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"UND | 1 | 8 | 24000 | 3153 | 25224
101948 | CARP. METALICA | TORNILLO PAMPH 8 X 1" | UND | TORNILLO PAMPH 8 X 1"UND | 1 | 552.8 | 328 | 43 | 23770.4
101947 | CARP. METALICA | TORNILLO PAMPH 8 X 1/2" | UND | TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"UND | 1 | 1566.16 | 2036.16 | 29 | 45418.64
101950 |  | TORNILLO PAMPH 8 X 3" | UND | TORNILLO PAMPH 8 X 3"UND | 1 | 8.08 | 872.64 | 114 | 921.12
101951 | ELECTRICOS | TORNILLO PASANTE 5/8" X 12" | UND | TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"UND | 1 | 8 | 56856 | 7469 | 59752
102117 |  | TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3M | UND | TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3MUND | 1 | 99 | 103569 | 108851 | 10776249
102102 | HIDRAULICAS | TUBO COBRE FLEXIBLE 3/8" | M | TUBO COBRE FLEXIBLE 3/8"M | 1 | 10 | 317500 | 33369 | 333690
102101 | HIDRAULICAS | TUBO COBRE RIGIDA TIPO M 3/4" | M | TUBO COBRE RIGIDA TIPO M 3/4"M | 1 | 10 | 342170 | 35962 | 359620
109132 |  | TUBO EMT 3/4"X 3 M | UND | TUBO EMT 3/4"X 3 MUND | 1 | 124.08 | 41436 | 43549 | 5403559.92
103065 | HIERROS | TUBO LAM CR CUAD CAL 20 - 1-1/2" X 6M | UND | TUBO LAM CR CUAD CAL 20 - 1-1/2" X 6MUND | 1 | 10.404 | 77717.88 | 47106 | 490090.824
102146 | ELECTRICOS | TUBO PVC 1" X 3 M | UND | TUBO PVC 1" X 3 MUND | 1 | 41.958 | 3280.41 | 9860 | 413705.88
102144 |  | TUBO PVC 1/2" X 3 M | UND | TUBO PVC 1/2" X 3 MUND | 1 | 202.74 | 6647.34 | 6849 | 1388566.26
102150 | ELECTRICOS | TUBO PVC 3" X 6 M | UND | TUBO PVC 3" X 6 MUND | 1 | 20.979 | 28218.5 | 84821 | 1779459.759
102145 | ELECTRICOS | TUBO PVC 3/4" X 3 M | UND | TUBO PVC 3/4" X 3 MUND | 1 | 10 | 84020 | 8831 | 88310
102188 | ALUMINIOS | TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2" | UND | TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"UND | 1 | 4.08 | 95786.16 | 98697 | 402683.76
102190 | ELECTRICOS | TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8" | UND | TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"UND | 1 | 10 | 7320 | 769 | 7690
102194 | CARP. METALICA | UNION ALUM. 1/8" 4X4CM | UND | UNION ALUM. 1/8" 4X4CMUND | 1 | 48 | 37800 | 3311 | 158928
102195 | CARP. METALICA | UNION ALUM. 1/8" 8X8CM | UND | UNION ALUM. 1/8" 8X8CMUND | 1 | 62 | 32136 | 5629 | 348998
109136 |  | UNION EMT 3/4" | UND | UNION EMT 3/4"UND | 1 | 248 | 2648 | 1392 | 345216
102204 | HIDRAULICAS | UNION GALV. 3/4" | UND | UNION GALV. 3/4"UND | 1 | 1 | 5166 | 5429 | 5429
102387 | MADERAS | VARETA 2"X2"X3M | UND | VARETA 2"X2"X3MUND | 1 | 217.067 | 24038.01 | 9462 | 2053887.954
102427 | VIDRIOS | VIDRIO TRANSP. 4 MM | M2 | VIDRIO TRANSP. 4 MMM2 | 1 | 58.7696 | 40262.67 | 49754 | 2924020.1907
102436 | PINTURAS | VINILO TIPO 1 | GLN | VINILO TIPO 1GLN | 1 | 115.8877 | 5857.97 | 81277 | 9419000.7322
G2 |  | MANO DE OBRA | [6 empty] | 396128816.0028
CODIGO | CLASIF | DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
200006 | MANO DE OBRA | M.O. 1 AYUDANTE | Jornal+PS | M.O. 1 AYUDANTEJornal+PS | 2 | 237.8952 | 3557.51 | 120581 | 28685644.5537
200007 |  | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 301.3477 | 85336.36 | 325569 | 98109453.8949
200100 | MANO DE OBRA | M.O. 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 9.1045 | 12190 | 204987 | 1866310.6755
200008 | MANO DE OBRA | M.O. 2 AYUDANTES | Jornal+PS | M.O. 2 AYUDANTESJornal+PS | 2 | 18.6046 | 35853.12 | 241162 | 4486711.2784
200009 | MANO DE OBRA | M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 106.9351 | 314445.18 | 446151 | 47709219.6542
200010 | MANO DE OBRA | M.O. 3 AYUDANTES | Jornal+PS | M.O. 3 AYUDANTESJornal+PS | 2 | 26.9764 | 63738.88 | 361744 | 9758547.4921
200011 | MANO DE OBRA | M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 20.469 | 513553.33 | 566732 | 11600464.2952
200004 | MANO DE OBRA | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 105.4128 | 38372.63 | 358127 | 37751166.7561
200005 |  | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIALJornal+PS | 2 | 3.1744 | 3268.81 | 490764 | 1557905.1528
200029 | MANO DE OBRA | M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 49.5032 | 135864.47 | 325569 | 16116706.9173
200015 | MANO DE OBRA | M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 18 | 131566.5 | 276553 | 4977954
200017 | MANO DE OBRA | M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 102.2037 | 4685.76 | 358127 | 36601903.1698
200018 | MANO DE OBRA | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 113.515 | 108419.75 | 455797 | 51739809.9018
200022 | MANO DE OBRA | M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF. | Jornal+PS | M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.Jornal+PS | 2 | 1.1584 | 996087.37 | 1078294 | 1249067.5036
200021 |  | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 2.0754 | 25562.56 | 358127 | 743256.2677
200023 | MANO DE OBRA | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 3.2556 | 92931.25 | 390683 | 1271922.8496
200026 | MANO DE OBRA | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | Jornal+PS | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIALJornal+PS | 2 | 110.4578 | 7942.84 | 325569 | 35961621.0722
217001 | MANO DE OBRA | MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO | Jornal+PS | MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICOJornal+PS | 2 | 5.2632 | 1793415.78 | 358127 | 1884878.9474
217002 |  | MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD. + 1 TECNICO | Jornal+PS | MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD. + 1 TECNICOJornal+PS | 2 | 3.2632 | 1793.41 | 358127 | 1168624.9474
207104 |  | SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO | GLB | SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIOGLB | 2 | 274.7523 | 33206 | 10510 | 2887646.673
G3 |  | EQUIPO | [6 empty] | 97678225.0383
CODIGO | CLASIF | DESCRIPCION | UND |  |  | CANT. |  | VR. UNIT. | VR.TOTAL
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS | U/D | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURASU/D | 3 | 1564.315 | 66380 | 17441 | 27283217.92
300010 | EQUIPO | CERCHA METALICA DE 3MTS | DIA | CERCHA METALICA DE 3MTSDIA | 3 | 4.44 | 3471 | 2432 | 10798.08
300016 | EQUIPO | CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO | DIA | CORTADORA DE LADRILLO CON DISCODIA | 3 | 488.8 | 66810 | 70217 | 34322069.6
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | % de MO | HERRAMIENTA MENOR% de MO | 3 |  | 2509.71 |  | 12873812.5983
308003 | EQUIPO | MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS | H | MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOSH | 3 | 69.9228 | 2472.48 | 5414 | 378562.07
300042 |  | PULIDORA MANUAL ELECTRICA | DIA | PULIDORA MANUAL ELECTRICADIA | 3 | 55.347 | 2409.1 | 25320 | 1401386.04
300062 | EQUIPO | PULIDORA PISO 2 EJES | DIA | PULIDORA PISO 2 EJESDIA | 3 | 18.41 | 6181 | 25985 | 478383.85
319013 |  | ROTOMARTILLO 8-10 JLS | DIA | ROTOMARTILLO 8-10 JLS DIA | 3 | 6.6471 | 577.55 | 60701 | 403485.62
300049 | EQUIPO | TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | DIA | TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MTDIA | 3 | 21.6968 | 2521.52 | 362 | 7854.24
300051 | EQUIPO | TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT | DIA | TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MTDIA | 3 | 478.08 | 138864 | 6081 | 2907204.48
301008 | EQUIPO | TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI | DIA | TALADRO PERCUTOR TIPO HILTIDIA | 3 | 231.24 | 2310.2 | 60701 | 14036499.24
300055 | EQUIPO | VIBRADOR | DIA | VIBRADORDIA | 3 | 16.0919 | 2070.3 | 43518 | 700287.3
300065 |  | VOLQUETA O CAMION (ACARREO) | M3 | VOLQUETA O CAMION (ACARREO)M3 | 3 | 104 | 26300 | 27641 | 2874664
[8 empty] | VALOR TOTAL INSUMOS | 1287956395.6026