## COTIZACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO 005-00-H-CACOM5-GRUTE-2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | TRABAJO REQUERIDO | REGISTRO FOTOGRAFICO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | TOTAL
1 | BOTELLA TIPO PHODS | REGULATOR W/ CYLINDER PORTABLE HELICOPTER OXYGEN DELIVERY SYSTEM S/N M498760 MANUAL REQUERIDO PARA LA INSPECCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA: SEGUN NORMAS NTC 2699 EXPERIENCIA REQUERIDA: 5 AÑOS ANEXAR CERTIFICACIÓN DEL OPERARIO A REALIZAR EL TRABAJO: SI INSPECCION ANUAL Y RECARGA DE BOTELLA DE OXIGENO RESPIRABLE. REEMPLAZO DE EMPAQUETADO POR CONDICION DE ESTOS NÚMEROS DE PARTE (O SU EQUIVALENTE): - ⁠P/N 820320 - ⁠P/N 820311P - ⁠P/N 820312P - ⁠P/N 820015P - ⁠P/N 82009 - ⁠P/N 820304P - ⁠P/N 820010P - ⁠P/N 820316P - ⁠P/N 820319P - ⁠P/N 820008 - ⁠P/N 820098 - ⁠P/N 820062P EFECTUAR MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL MEDIDOR DE PRESIÓN. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE FUGAS. SE REQUIERE CERTIFICADO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN NORMAL DE ACUERDO A NORMAS TECNICAS DE CADA BOTELLA. |  | 29 | 316160 | 60070.4 | 376230.4 | 10910681.6
2 | BOTELLA TIPO MK | MANTENIMIENTO Y CARGUE AIRE TIPO D DE BOTELLAS EGRESS TIPO MK S/N AJ0072561 MANUAL REQUERIDO PARA LA INSPECCION POR PARTE DEL CONTRATISTA: SEGUN NORMAS NTC 2699 EXPERIENCIA REQUERIDA: 5 AÑOS ANEXAR CERTIFICACION DEL OPERARIO A REALIZAR EL TRABAJO: SI INSPECCION ANUAL Y RECARGA DE BOTELLA DE OXIGENO RESPIRABLE. REEMPLAZO DE EMPAQUETADO POR CONDICION DE ESTOS NÚMEROS DE PARTE (O SU EQUIVALENTE): - ⁠P/N 820320 - ⁠P/N 820311P - ⁠P/N 820312P - ⁠P/N 820015P - ⁠P/N 82009 - ⁠P/N 820304P - ⁠P/N 820010P - ⁠P/N 820316P - ⁠P/N 820319P - ⁠P/N 820008 - ⁠P/N 820098 - ⁠P/N 820062P EFECTUAR CALIBRACIÓN DE EL MEDIDOR DE PRESIÓN. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE FUGAS. SE REQUIERE CERTIFICADO DE CADA BOTELLA CON SU RESPECTIVA CALIBRACION. |  | 21 | 291807 | 55443.33 | 347250.33 | 7292256.93
TOTAL COTIZACIÓN | [7 empty] | 18202938.53
PRESUPUESTO OFICIAL | [7 empty] | 18460191