NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

| REQUERIMIENTO BIEN SERVICIO x OBRA x OTRO CUAL: FUMIGACION, LIMPIEZA Y LAVADO DE TAMQUES ______________________________________ |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL SOLICITANTE |  |
| FECHA: | 16/02/2026 |
| NOMBRE: | LUIS FERNANDO REY FERNANDEZ |
| CARGO: | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 06 |
| DEPENDENCIA (UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA) | ADMINISTRACION |

- NECESIDAD

- Descripción de la necesidad

De manera muy respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar la posible disposición de recursos con el fin de llevar a cabo un proceso que tenga como objeto el “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA BOLÍVAR.”,

Dicho proceso es necesario por razones de salud, teniendo en cuenta que se aproxima el invierno lo cual genera la proliferación de insectos y roedores, además se requiere mantener en buen estado los tanques de almacenamiento de agua potable, con el propósito de mantener la salubridad, combatir agentes infecciosos y prevenir el contagio de enfermedades.

Con base a lo anterior, se sugiere que se debe tener en cuenta algunas consideraciones tales como:

- Con la intención de lograr mayor efectividad, el ciclo recomendado de control de plagas para ciudades húmedas se estipula en calendario que debe ser intervenido en periodos cortos y para esto se propone que un tratamiento de fumigación debe ser aplicado de esta manera para alcanzar niveles muy altos de eliminación de plagas; por lo tanto, se debe realizar 2 fumigaciones y 2 actividades de limpiezas y lavado de tanques por sedes.

- De acuerdo con el Decreto No. 1575 de 2007 y en concordancia el concepto 344 DE 2022 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, en su artículo 98, se señala lo siguiente: “Artículo 98. Limpieza de tanques. La limpieza del tanque debe realizarse por lo menos una vez cada 6 meses. En la planeación de las labores de limpieza deben tomarse las previsiones necesarias para afectar lo menos posible la prestación del servicio.

- Por otro lado, en Colombia, de acuerdo con el Decreto 1843 de 1991 y según los presupuestos establecidos en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”, y sus Decretos reglamentarios 1843 de 1991 y 351 de 2014, es una obligación propender por minimizar los riesgos que se puedan presentar por la presencia o acción nociva de plagas como focos de enfermedades que a su vez se constituyen en fuentes de riesgo. En concordancia, se requiere adelantar un proceso de contratación para la fumigación de las mencionadas plagas, sin embargo, la frecuencia recomendada para fumigar oficinas puede variar según la presencia de plagas y otros factores como las características climáticas de la zona.

La frecuencia que se sugiere es la de realizar una fumigación por cada semestre, la cual está basada en la necesidad que se avizora dentro de las oficinas donde funcionan las sedes judiciales y administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, y que, por la cantidad de plagas localizadas, es necesario fumigar de esta forma, y así permitir que el efecto entre una y otra mantenga la entidad protegida de la presencia de las mismas.

- Antecedentes

| No. contrato | objeto | Modalidad de selección | Contratista | Valor | Descripción de los resultados obtenidos | Observaciones relevantes en la ejecución (positivo y negativo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT04-112-2023 |  | MINIMA CUANTIA | FUMICALI | 6.545.000 |  | POSITIVO |
| CT04-39-2024 |  | MINIMA CUANTIA | FUMICALI | 42.866.290 |  | POSITIVO |
| CT04-44-2025 |  | MINIMA CUANTIA | FUMICALI | 49.362.600 |  | POSITIVO |

- ALCANCE DE LA NECESIDAD

| Control de Roedores (Rattus spp. y Mus musculus) | Se implementará un programa de control por sede de roedores con aplicación de Rodenticidas anticoagulantes y disecantes BRODIFACOUMA de tercera generación (categoría toxicológica I) en cajas cebaderas. Método de aplicación: Pellets, bloques parafinados, Cebos. |
| --- | --- |
| Control de Insectos Rastreros y Voladores en Oficinas e Instalaciones Generales | Se aplicará una estrategia de control de insectos que combina métodos químicos, priorizando la seguridad y la eficacia: |
|  | - Aplicación de geles insecticidas: Formulados con ingredientes activos de alta efectividad y persistencia, estos geles poseen una consistencia pastosa que asegura una prolongada acción residual contra insectos rastreros (e.g., cucarachas, hormigas). Sus características inodoras y no manchantes garantizan una aplicación discreta y sin impacto en las superficies tratadas. |
|  | - Fumigación por aspersión o nebulización: Para el control de insectos rastreros y voladores (e.g., moscas, mosquitos), se emplearán técnicas de aspersión de baja presión, generando un residuo insecticida en paredes, techos y áreas de tránsito de plagas. En situaciones que requieran un control más especial, se podrá optar por la nebulización, dispersando microgotas de insecticida para alcanzar áreas de difícil acceso. Es importante que dichos productos no vayan a producir daños en los equipos electrónicos como Hongos u Oxidación. |
|  | - Aplicación de insecticida en gel HIDRAMETILNONA bajo el método de Micropuntos. |
|  | - Control de comején: Aplicación de insecticida líquido CLORPIRIPHOS bajo el método de aspersión e inyección focalizada. |
|  | -Control larvario: Aplicación de insecticida DIFLUBENZURON en alberca y pozo artesanal para el control de Zancudos y Vectores de Dengue y Malaria. Método de aplicación: Comprimidos efervescentes. |
|  | - Desinfección Ambiental: Se realizará una desinfección por aspersión con productos de amplio espectro, no tóxicos para el ser humano, dirigidos a la eliminación de hongos, virus, bacterias y otros microorganismos patógenos presentes en el ambiente. |
| Servicio de Desinfección en Oficinas e Instalaciones Generales (Control de Ácaros) | Se llevará a cabo una desinfección ambiental integral en la totalidad de las áreas destinadas al archivo de la entidad, con el objetivo de controlar eficazmente las poblaciones de ácaros. Los productos desinfectantes que utilizar serán de baja toxicidad para el ser humano, garantizando la seguridad del personal y de los documentos. La aplicación se realizará mediante la técnica de aspersión, asegurando una cobertura uniforme de las superficies y el ambiente. |

DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION DE ALBERCAS/TANQUES

| ACTIVIDADES | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- |
| - Limpieza de las paredes, techos y pisos de las albercas y tanques. | En todo caso los productos utilizados deben tener el respaldo técnico de las marcas reconocidas a nivel nacional. Hojas de datos de seguridad y Fichas Técnicas de los productos. Los productos por utilizarse en cada una de estas actividades deben ser de excelente calidad, no genéricos, de tal manera que garanticen la efectividad en las aplicaciones. La fecha para la realización de las actividades o el cronograma será definida entre el supervisor y el contratista según las disponibilidades de los despachos judiciales y oficinas administrativas. |
| - Aplicación de desinfectante con autorización sanitaria. |  |
| - Aplicación de jabón (debe ser biodegradable) |  |
| - Cepillada y despercudida de superficies de concreto |  |
| - Retiro de sedimentos |  |
| - El personal encargado del lavado, limpieza y desinfección de los tanques deberá utilizar los elementos de protección adecuados. |  |

Debido a la presencia de lluvias se manifiesta el aumento de insectos y plagas, las cuales motivan a los empleados de los despachos y oficinas a generar una cantidad significativa de requerimientos en fumigación y exterminio, todo esto para mantener los estándares de salud buscando neutralizar todas las plagas y por tanto para cumplir esto se propone realizarlo en una periodicidad de una vez por semestre.

El control de Plagas es un tema de salud pública y mantener las plagas controladas nos ayuda a que en nuestras instalaciones no tengamos los vectores (transmisores) de esas enfermedades.

La fumigación para ratones y ratas (desratización) también es un proceso de control de plagas que implica la aplicación de productos químicos o métodos naturales para eliminar o repeler a los roedores. Se enfoca en eliminar las poblaciones existentes y prevenir futuras infestaciones.

El mantenimiento de tanques de agua potable es crucial para garantizar la calidad del agua y la salud de las personas. Se recomienda realizar la limpieza y desinfección de los tanques al menos cada seis meses, o con mayor frecuencia si se observa algún indicio de contaminación. Este proceso implica vaciar el tanque, limpiar las paredes y el fondo, y desinfectar con cloro, asegurando que las cañerías también se desinfecten.

Para el inicio del presente proceso, por celeridad y economía en la función pública, se ha requerido un precio global por ítem, para todos los servicios requeridos, y así, obtener cotizaciones bajo el cúmulo de todas, en aras de que por cada ítem a cotizar, de cada sede judicial, incluya todo lo anteriormente mencionado tanto para fumigación, como para la limpieza y desinfección de tanques de agua.

Con lo anteriormente descrito, reiteramos que la asignación de los recursos es considerada de vital importancia para el buen funcionamiento de las instalaciones donde se desarrollan las actividades de los juzgados y despachos de la Rama Judicial Seccional Cartagena y garantizar las condiciones mínimas a los funcionarios brindándoles confort y salud.

3. Plazo de ejecución del contrato:

El contrato se ejecutará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (firma del contrato, aprobación de garantías y suscripción del acta de inicio), y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.

4. Fecha estimada en la que se requiere la obra o el bien o servicio terminado:

31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto asignado

5. Riesgos previsibles

Condiciones climáticas extremas: Lluvias intensas en Cartagena que impidan el acceso a tanques elevados o afecten la efectividad de la fumigación en áreas exteriores.

- Mitigación: Reprogramación concertada de las jornadas sin que esto implique costos adicionales.

- Asignación: Compartido (Contratista asume la logística, la Entidad asume el tiempo).

________________________________

LUIS FERNANDO REY FERNANDEZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 06