## Equipos
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Realizar el suministro e instalación de lámparas, reflectores y demás elementos de iluminación del Centro Pecuario y Agroempresarial de La Dorada Caldas.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | 72151511 |  | Suministro e instalación a todo costo de lámparas panel led cuadrado de 595x595x8.5 mm de luz blanca en diferentes espacios del centro de formación. incluye desinstalación de unidades existentes. las lámparas a instalar son: luminaria tipo panel led con driver independiente, de incrustar con fuente de iluminación lateral basada en led smd y difusor opalizado ultradelgado con disipador de calor integrado, se incluyen los elementos de fijacion y funcionamiento. grado de protección ip20, chasis de aluminio, flujo luminoso 3200 lm. vida útil h l70 35.000, acabado blanco, potencia de entrada 40 w, tipo de driver independiente cc. debe tener certificado de conformidad retie y ficha técnica del fabricante. altura máxima de instalación 3,50 más. incluye todos los elementos de sujeción y funcionamiento. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 72151511 |  | Suministro e instalación a todo costo de lámparas panel de incrustar y sobre poner led Tipo de Luz: Blanca / Voltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000 H. tamaño 30x30cm Angulo de Apertura: 120°IP 20 color Blanco Voltaje 100 V, 240 V, color blanco, Flujo luminoso 2160 lm Amperaje 4.2 A Potencia máxima 24 W, Garantía 12 meses. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | 72151511 |  | Suministro e instalación a todo costo de REFLECTOR LED 300W LUZ BLANCA 10500LM IP65. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | 72151511 |  | TUBO LED T8 G13 6500 K, 1400 LM, 15000 H IP20, POTENCIA 24W, TENSION CONEXIÓN 100-240V/60HZ REFERENCIA LB677, CON CERTIFICADO. se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | 72151511 |  | PANEL LED POTENCIA 18W REDONDO PARA INCRUSTAR LUZ CALIDA TENSION CONEXIÓN 100-240V, 2160 LM, IP20 CON CERTIFICADO, se debe realizar la medicion de parametros electricos (voltajes, amperajes) se debe realizar inspeccion y de ser necesario el cambio de alimentacion electrica y cambio de proteccion electrica (breaker) para un correcto funcionamiento. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
NOTA: El proveedor debera realizar una visita mensual para determinar la cantidad de lamparas a reemplazar y realizar su respectivo suministro hasta agotar el numero de lamparas contratadas por item.
NOMBRE DE QUIEN ELABORO
CARGO