FORMULARIO No. 4 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Medellín XX – XX - XXXX

Señores
MDN-DIGSA-DMMED

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No.  _______________

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la Invitación Publica del presente proceso de Selección, adelantado por el MDN-DIGSA-DISAN-DMMED, por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 04 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.

	LOTE N° 3

	 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERAS) DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS SATELITES VIGENCIA 2026”.

	ITEM
	[image: C:\Documents and Settings\calidadpubejc\Mis documentos\Mis imágenes\EJERCITO NUEVO ESCUDO.jpg]
CODIGO
UNSPSC

	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT
	PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA
	VALOR IVA (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)

	1
	72101500
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12000 BTU
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN  PARA  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA REFERENCIA  DE 12000 BTU
	SERVICIO
	1
	676.913,98
	 
	 
	 

	2
	72101500
	
	RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE
	SERVICIO
	1
	232.475,63
	 
	 
	 

	3
	72101500
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA
	SERVICIO
	1
	1.223.449,05
	 
	 
	 

	4
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	130.663,44
	 
	 
	 

	5
	72101500
	
	CAMBIO TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	200.382,57
	 
	 
	 

	6
	72101500
	
	CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO
	SERVICIO
	1
	165.553,35
	 
	 
	 

	7
	72101500
	
	CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE  Y RECUBRIMIENTO
	SERVICIO
	1
	289.272,52
	 
	 
	 

	8
	72101500
	
	SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA
	SERVICIO
	1
	154.843,31
	 
	 
	 

	9
	72101500
	
	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	258.625,46
	 
	 
	 

	10
	72101500
	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA  CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN  PARA  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA  DE 9000 BTU
	SERVICIO
	1
	623.267,42
	 
	 
	 

	11
	72101500
	
	RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE
	SERVICIO
	1
	231.095,92
	 
	 
	 

	12
	72101500
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA
	SERVICIO
	1
	1.250.054,06
	 
	 
	 

	13
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	131.465,07
	 
	 
	 

	14
	72101500
	
	CAMBIO TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	226.768,32
	 
	 
	 

	15
	72101500
	
	CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO
	SERVICIO
	1
	165.040,80
	 
	 
	 

	16
	72101500
	
	CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE  Y RECUBRIMIENTO
	SERVICIO
	1
	290.999,56
	 
	 
	 

	17
	72101500
	
	SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA
	SERVICIO
	1
	155.328,72
	 
	 
	 

	18
	72101500
	
	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	260.212,16
	 
	 
	 

	19
	72101500
	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA  CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN  PARA  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA  DE 12000 BTU
	SERVICIO
	1
	674.893,33
	 
	 
	 

	20
	72101500
	
	RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE
	SERVICIO
	1
	227.572,57
	 
	 
	 

	21
	72101500
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA
	SERVICIO
	1
	1.247.102,35
	 
	 
	 

	22
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	129.029,97
	 
	 
	 

	23
	72101500
	
	CAMBIO TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	225.385,55
	 
	 
	 

	24
	72101500
	
	CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO
	SERVICIO
	1
	190.849,18
	 
	 
	 

	25
	72101500
	
	CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE  Y RECUBRIMIENTO
	SERVICIO
	1
	262.928,83
	 
	 
	 

	26
	72101500
	
	SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA
	SERVICIO
	1
	153.559,10
	 
	 
	 

	27
	72101500
	
	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	262.556,54
	 
	 
	 

	28
	72101500
	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA  CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN  PARA  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA  DE 18.000 BTU
	SERVICIO
	1
	703.395,14
	 
	 
	 

	29
	72101500
	
	RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE
	SERVICIO
	1
	343.440,58
	 
	 
	 

	30
	72101500
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA
	SERVICIO
	1
	1.447.054,79
	 
	 
	 

	31
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	130.258,91
	 
	 
	 

	32
	72101500
	
	CAMBIO TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	237.768,70
	 
	 
	 

	33
	72101500
	
	CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO
	SERVICIO
	1
	191.073,85
	 
	 
	 

	34
	72101500
	
	CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE  Y RECUBRIMIENTO
	SERVICIO
	1
	288.401,21
	 
	 
	 

	35
	72101500
	
	SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA
	SERVICIO
	1
	170.194,77
	 
	 
	 

	36
	72101500
	
	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	259.421,24
	 
	 
	 

	37
	72101500
	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LAVADO DEL EQUIPO CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA Y EVAPORADORA  CON DESINCRUSTANTE Y JABÓN  PARA  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REFERENCIA  DE 24000 BTU
	SERVICIO
	1
	747.732,92
	 
	 
	 

	38
	72101500
	
	RECARGA O AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE
	SERVICIO
	1
	352.030,13
	 
	 
	 

	39
	72101500
	
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE UNIDAD COMPRESORA
	SERVICIO
	1
	1.459.330,88
	 
	 
	 

	40
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	129.442,21
	 
	 
	 

	41
	72101500
	
	CAMBIO TARJETA DE CONTROL
	SERVICIO
	1
	238.507,12
	 
	 
	 

	42
	72101500
	
	CAMBIO CONTROL DE ON/OFF EQUIPO
	SERVICIO
	1
	194.904,92
	 
	 
	 

	43
	72101500
	
	CAMBIO DE KIT DE TUBERÍA EN COBRE  Y RECUBRIMIENTO
	SERVICIO
	1
	260.516,51
	 
	 
	 

	44
	72101500
	
	SOLDADURA DE TUBERIA COBRE CON SOLDADURA DE PLATA
	SERVICIO
	1
	163.993,83
	 
	 
	 

	45
	72101500
	
	CAMBIO DE MOTO VENTILADOR
	SERVICIO
	1
	255.392,30
	 
	 
	 

	 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS ”.

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	DESCRIPCION TECNICA / SERVICIO
	UNI. MED.
	CANT
	PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA
	VALOR IVA (Cuando aplique)
	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA (Cuando aplique)

	1
	72101500
	REFRIGERADOR VERTICAL 
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN  CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES
	SERVICIO
	1
	754.401,72
	 
	 
	 

	2
	72101500
	
	CAMBIO DE TERMOSTATO
	SERVICIO
	1
	204.678,54
	 
	 
	 

	3
	72101500
	
	CAMBIO  DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES
	SERVICIO
	1
	139.437,73
	 
	 
	 

	4
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	93.028,97
	 
	 
	 

	5
	72101500
	
	CAMBIO DE RELAY TÉRMICO 
	SERVICIO
	1
	120.396,32
	 
	 
	 

	6
	72101500
	
	CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR    
	SERVICIO
	1
	367.704,50
	 
	 
	 

	7
	72101500
	
	MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR
	SERVICIO
	1
	586.248,13
	 
	 
	 

	8
	72101500
	
	CAMBIO  DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS
	SERVICIO
	1
	618.289,99
	 
	 
	 

	9
	72101500
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO 
	SERVICIO
	1
	367.723,47
	 
	 
	 

	10
	72101500
	
	CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO 
	SERVICIO
	1
	487.298,89
	 
	 
	 

	11
	72101500
	
	 CAMBIO EMPAQUE O SELLO DE PUERTA
	SERVICIO
	1
	379.729,53
	 
	 
	 

	12
	72101500
	NEVERAS DE 10 PIES HASTA 14 PIES, MARCA: ABBA, HACEB, ICASA, LG, MABE CHALLENGUER, ELECTROLUX.
	REPARACION TOTAL QUE INCLUYE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA /MANTENIMIENTO: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LAVADO CON QUIMICO EN  CONDESADORA Y EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES
	SERVICIO
	1
	773.061,62
	 
	 
	 

	13
	72101500
	
	CAMBIO DE TERMOSTATO
	SERVICIO
	1
	218.298,66
	 
	 
	 

	14
	72101500
	
	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES
	SERVICIO
	1
	151.087,36
	 
	 
	 

	15
	72101500
	
	CAMBIO DE CAPACITOR
	SERVICIO
	1
	98.111,93
	 
	 
	 

	16
	72101500
	
	CAMBIO DE RELAY TERMICO
	SERVICIO
	1
	123.917,72
	 
	 
	 

	17
	72101500
	
	 CAMBIO DEL MOTOR VENTILADOR    
	SERVICIO
	1
	380.688,73
	 
	 
	 

	18
	72101500
	
	MANTENIMIENTO PARA CORREGIR FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO, INCLUYA RECARGA DE NIVELACION. EXCEPTO EN EL COMPRESOR
	SERVICIO
	1
	561.827,46
	 
	 
	 

	19
	72101500
	
	CAMBIO DE UNIDAD COMPRESOR CON LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y SUS ACCESORIOS
	SERVICIO
	1
	691.058,51
	 
	 
	 

	20
	72101500
	
	CORRECTIVO TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO  
	SERVICIO
	1
	374.862,22
	 
	 
	 

	21
	72101500
	
	CAMBIO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO 
	SERVICIO
	1
	527.873,12
	 
	 
	 

	22
	72101500
	
	CAMBIO DE EMPAQUE O SELLO DE PUERTA
	SERVICIO
	1
	402.220,42
	 
	 
	 

	23
	72101500
	
	CAMBIO DE TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS CON CERTIFICADO Y/O  TERMÓMETRO NUEVO PRECALIBRADO 
	SERVICIO
	1
	352.467,99
	 
	 
	 



De conformidad a lo expuesto en el Decreto Ley 624 de 1989 en su artículo ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO Artículo modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: 90.21 “Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. Las impresoras braille, máquinas inteligentes de lectura para ciegos, software lector de pantalla para ciegos, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en esta partida arancelaria”

Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en la tabla precios de referencia.
NOTA 2: La adjudicación se realiza por el total de los ITEM y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.
NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.
[bookmark: _Hlk98786765]NOTA 4: La propuesta económica es un documento de carácter habilitante por lo cual se solicita adjuntar a la plataforma del SECOPII escaneada y debidamente firmada y en formato Excel, para mitigar el margen de error en la transcripción de datos al realizar el análisis de los precios ofertados para el informe de evaluación económica. 
NOTA 5: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.
NOTA 6: La oferta económica se anexa en el SECOPII en el formulario No. 4.
NOTA 7: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. 

Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.


______________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
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